Universidad del Cauca

Junta de Licitaciones y Contratos

INVITACION A COTIZAR No. 055 DE 2006

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES

A LAS CONSULTAS DE COLVISTA:

- “PREGUNTA: con respecto a la invitación a cotizar en mención tengo la siguiente pregunta que no veo en los pliegos:

El de los términos de referencia ya que en l numeral 4.2.1 piden el recibo de pago de dichos términos.

fecha limite y hora de entrega de la propuesta.”

RESPUESTA: El Calendario y los valores para recibo de pago están especificados en el calendario de la invitación, documento que puede ser encontrado en el sistema de contrataciones de la universidad.

http://contratacion.unicauca.edu.co/procesoscontract/2006-06-14-NoRes-457/inv055_calendario.doc

A LAS CONSULTAS DE TGR:

1.” Observación: Los computadores solicitados exigen la marca DELL en sus componentes, negando de esta manera la posibilidad de participar otras marcas, contradiciendo la transparencia y condiciones de igualdad de la ley 80, solicitamos revisar lo anterior y permitir que otras marcas participen.”

RESPUESTA: Se podrán ofertar las marcas IBM, Dell y HP que cumplan con los requerimientos establecidos.  No se aceptan clones o equipos de otras marcas pues no cumplen con la garantía y soporte que requiere la Universidad.

A LAS CONSULTAS DE DATACENTRUM LTDA

1.” Observación: Buenas Tardes, respecto a la invitacion a cotizar No.

055 de 2006, DATACENTRUM LTDA, realizar las siguientes observaciones.

Las condiciones tecnicas solicitadas estan direccionadas a chasis, Blade y Pc marca Dell, pensamos que deberian dar la oportunidad a otros fabricantes de poder participar.

Para que la participacion sea mas abierta a diferentes marcas sugerimos que las caracteristicas tecnicas solicitadas para el chasis sean las siguientes:

- Fuente Redundante (2 + 2)

- 8 Bancos para

servidores

- Puertos de red duales para cada

servidor a 1Gb c/u

- Incluir un servidor de administración

que incluya el CDROM y la unidad 1.44MB

- Rieles para Rack Universal

- Switch para Video Teclado y Ratón para los Servidores que sean externos en el chasis

- Teclado y Ratón

- 3 Años de Garantía con atención en el sitio

También sugerimos que se le de oportunidad a los procesadores AMD Optaron y que el fabricante ofrezca garantía PRE-FALLA en disco, memoria y procesador

Procesadores Intel Xeon 3.0Ghz con 2MB Cache o superior à Amd Opteron 2.0 Ghz con 1 MB de cache o superior

Procesador Intel Xeon 2.8Ghz Dual Core o superior a Amd Opteron 1.8 Ghz Dual Core o superior”

RESPUESTA ITEM POR ITEM:

- Fuente Redundante (2 + 2)

Así está especificado en los términos

- 8 Bancos para servidores

Se aceptará mínimo 8 bancos para servidores

- Puertos de red duales para cada servidor a 1Gb c/u

Así está especificado en los términos

- Incluir un servidor de administración que incluya el CDROM y la unidad 1.44MB

Se aceptará que la Unidad de CDROM y el drive de 1.44MB sean externos o internos, siempre y cuando puedan ser accedidos desde cualquiera de los blades

- Rieles para Rack Universal

Se aceptarán rieles para rack universal, si el chasis que se oferta es compatible con estos rieles

- Switch para Video Teclado y Ratón para los Servidores que sean externos en el chasis

El switch DEBE manejar los servidores del chasis, puede ser externo o interno y debe manejar todos los servidores que pueda soportar el chasis.

- Teclado y Ratón

Así está especificado en los términos

- 3 Años de Garantía con atención en el sitio

Así está especificado en los términos

-También sugerimos que se le de oportunidad a los procesadores AMD Optaron y que el fabricante ofrezca garantía PRE-FALLA en disco, memoria y procesador

Se aceptarán procesadores opteron, se pedirá garantía prefalla para los blade del chasis.

- Procesadores Intel Xeon 3.0Ghz con 2MB Cache o superior a Amd Opteron 2.0 Ghz con 1 MB de cache o superior

Aceptada la modificación

-Procesador Intel Xeon 2.8Ghz Dual Core o superior a Amd Opteron 1.8 Ghz Dual Core o superior

Aceptada la modificación

Atentamente,

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Vicerrector Administrativo

Popayán, Ciudad Universitaria, 20 de junio de 2006