Universidad del Cauca

Junta de Licitaciones y Contratos

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS PRESENTADAS A LA INVITACION A COTIZAR No.062 DE 2006:

A LAS CONSULTAS DEL SEÑOR JOHN ELIAS MONTOYA:

1.PREGUNTA: “Del ITEM 3 solicitan Centrífuga Refrigerada con 15.000 rpm y 21.380 g con un Rotor para 18 tubos de 1.5 ml. ¿Podemos ofrecer una microcentrífuga con 15.000 rpm con un Rotor para 24 tubos de 1.5 Y 2.0 ml?

RESPUESTA: la Junta de Licitaciones y Contratos le agradece remitirse al Adendo No.01 a la Invitación a Cotizar No.062 de 2006, Item 3.

2.PREGUNTA: Se pueden presentar Ofertas Parciales?

RESPUESTA: No se acepta la presentación de ofertas parciales.

3.PREGUNTA: Con referencia al ITEM 2 solicitan un Ultracongelador con capacidad de 20 cc (entre 580 a 605 lts), verificados los catálogos, 20 cc correspinde apróx. a 580 lts. ¿Podemos cotizar con esta capacidad?

RESPUESTA: la Junta de Licitaciones y Contratos le agradece remitirse al Adendo No.01 a la Invitación a Cotizar No.062 de 2006, Item 2.

A LAS CONSULTAS DE LA SEÑORA PIEDAD PINEDA:

1.PREGUNTA: “Con relación a la invitación a cotizar No.062 de 2006, por favor aclarar si se puede cotizar uno o dos ítems de los tres que solicitan, ya que nosotros contamos con la centrífuga y el congelador.”.

RESPUESTA: No se acepta la presentación de ofertas parciales.

Popayán, Ciudad Universitaria, 11 de agosto de 2006

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente