INFORME DE EVALUACION TECNICA

INVITACION A COTIZAR No. 016 DE 2007 PARA ADQUIRIR EQUIPOS DE LABORATORIO COMO SON: NUEVE (9) ESTEREOMICROSCOPIOS BINOCULARES Y OCHO (8) MICROSCOPIOS BINOCULARES CON ÓPTICA CORREGIDA AL INFINITO, CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN – DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Fecha: 	26 DE JULIO DE 2007

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar:

INSTRUMENTOS  CIENTÍFICOS  ESPECIALIZADOS “I.C.E LTDA.”, KAIKA LTDA. y LABYOTEK LTDA.

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| REQUERIMIENTOS MINIMOS | INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS “I.C.E LTDA.” | KAIKA LTDA. | LABYOTEK LTDA. |
| --- | --- | --- | --- |
| NUEVE (9) ESTEREOMICROSCOPIOS BINOCULAR Y OCHO (8) MICROSCOPIOS BINOCULAR CON ÓPTICA CORREGIDAS AL INFINITO CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN – DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. |

Las empresas INSTRUMENTOS  CIENTÍFICOS  ESPECIALIZADOS “I.C.E LTDA, KAIKA LTDA y LABYOTEC LTDA cumplen  con las especificaciones técnicas  requeridas. Estas  serán  tenidas  en cuenta para   analizar  la propuesta  económica.

PROPUESTA ECONOMICA:

La propuesta económica presentada por las empresas ofertantes admisibles cumplen con los requisitos exigidos, se anexan cuadros detallados con la verificación de especificaciones técnicas solicitadas.

| NOMBRE DE LA EMPRESA |
| --- |
| VALOR | INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS “I.C.E LTDA.” | KAIKA LTDA | LABYOTEC LTDA |
| VR. OFERTA INCLUIDO I.V.A | $39.440.000 | $85.635.840 | $87.922.803 |

Moneda de la Propuesta:   Los tres (3) ofertantes la presentaron en pesos colombianos.

Presupuesto Oficial:   Los tres (3) ofertantes admisibles presentaron sus propuestas por debajo del valor presentado como presupuesto oficial, que es de $88.000.000.oo

Verificación de experiencia

Para determinar la experiencia de los cotizantes, se verificó la información requerida en la  presente invitación así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en la venta de equipos objeto del contrato o similares, en los últimos tres (3) años. Lo anterior se acreditará de la siguiente manera: a) Copia del acta de liquidación final suscrita por las partes cuando la experiencia a acreditar provenga de entidad pública y/o privada  y/o constancia de cumplimiento ó factura de cada uno de los contratos, en la cual se discrimine el valor y los elementos entregados. Podrá relacionarse mínimo dos contratos, en pesos actualizados a pesos presentes, que sumados den un valor mayor o igual al presupuesto oficial.

INSTRUMENTOS  CIENTÍFICOS  ESPECIALIZADOS “I.C.E LTDA.”

Presenta lo  siguiente: Copias de  constancias de cumplimiento.

1. Universidad  de los ANDES   contrato por  valor  de 				    $58.802.720.oo

2. Universidad  Antonio Nariño   no aparece el  valor del  contrato.

3. Pontificia  Universidad  Javeriana contrato por  valor de  			    $19.488.000.oo

# Copia  de  actas de entrega.

1. Acta   por  parte de la  CLINICA  COLSANITAS.

Copia  de   facturas   por  ventas  a:

1. Universidad Distrital “Francisco Jose de Caldas”  IDEXUD  por un  valor de 		     $9.936.000.oo

2. Clínica  COLSANITAS  S.A   por un  valor  de  					     $6.960.000.oo

3. Hospital  Maria  Inmaculada E.S.E.  por  un  valor de  				     $3.480.000.oo

4. Gonzalo Jiménez Morales   por un  valor de    					     $5.800.000.oo

5. Universidad   Tecnológica de Pereira por un valor  de  				     $6.496.000.oo

6. Columbus American  School  por un valor de   					     $6.380.000.oo

7. Fundación Universitaria  Sanitas  por un valor de  					   $21.506.400.oo

8. Pontificia  Universidad  Javeriana  por un valor de  				     $6.264.000.oo

9. Pontificia  Universidad  Javeriana  por un valor de    				     $3.248.000.oo

10. Pontificia  Universidad  Javeriana  por  un valor de   				   $38.396.000.oo

11. Consuelo Santamaría, de la Clìnica Imbanaco  por un  valor  de 			     $6.960.000.oo

12. Pontificia  Universidad  Javeriana  por  un valor de   				     $2.900.000.oo

13. Corporación  Universitaria  Lasallista  por un  valor  de  				   $12.412.000.oo

14. Universidad  Surcolombiana   por  un valor  de  					     $9.628.000.oo

15. Pontificia  Universidad  Javeriana  por  un valor de   				   $13.108.000.oo

16. Corporación  Universitaria  Rafael  Núñez  por  un valor  de  			   $13.775.000.oo

17. Patología  Country LTDA.   Por un valor de 					     $8.352.000.oo

Valor Total:									 $331.822.840.oo

El valor total de los soportes para acreditar experiencia es mayor al presupuesto oficial, por lo tanto  se asignan los  30 puntos. por  experiencia.

Nota: Se hizo verificación telefónica del estado y funcionamiento de los equipos adquiridos por las siguientes entidades: Clínica Colsanitas S.A. Pontificia Universidad Javeriana y Consuelo Santamaría de la Clínica Imbanaco.  Las personas consultadas coinciden en recomendar los equipos, puesto que han mostrado muy buen funcionamiento y por parte de la empresa ofertante una buena asistencia técnica.

KAIKA  LTDA.

Presenta lo  siguiente: Copias de  constancias de cumplimiento.

1. Universidad  Antonio  Nariño.  contrato por  valor  de 				$114.392.531.oo.

2. Universidad  de Pamplona   contrato por valor de   				   $86.887.940.oo

3. Universidad Nacional de Colombia  contrato por  valor de 			     $7.772.000.oo

4. Universidad Nacional de Colombia  contrato por  valor de 			     $4.373.200.oo

5. Universidad  del  Valle contrato  por  valor de   				     $7.772.000.oo

6. Universidad  del  Valle contrato  por  valor de   				   $38.280.000.oo

Valor Total:									 $259.477.671.oo

El valor total de los soportes para acreditar experiencia es mayor al presupuesto oficial, por lo tanto  se asignan los  30 puntos. por  experiencia.

LABYOTEK LTDA

Presenta lo siguiente: Copias de facturas por ventas

1. Universidad de Caldas, por un valor de 					  $7.447.200.oo

2. E.S.E. Hospital San Antonio, por valor de 					  $2.320.000.oo

3. Universidad Metropolitana de Barranquilla, por un valor 			  $4.660.416.oo

4. Clínica bautista, por un valor 							  $2.846.160.oo

5. Dotaciones Químico Clínicas Ltda., por un valor de				  $2.436.400.oo

6. Dotaciones Químico Clínicas Ltda., por un valor de 				  $2.366.400.oo

7. BPL Medical Ltda., por un valor 						  $2.436.400.oo

8. Clínica de la Asunción, por un valor de 					  $2.668.000.oo

Valor Total:									$27.180.976.oo

El valor total de los soportes para acreditar experiencia NO es igual o mayor al presupuesto oficial, por lo tanto NO se asigna puntaje  para la experiencia.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para los oferentes INSTRUMENTOS  CIENTÍFICOS  ESPECIALIZADOS “I.C.E LTDA.”y KAIKA  LTDA.  Presenta igualdad en los valores con los de la propuesta.

CALIFICACION

| EMPRESA | PRECIO | EXPERIENCIA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS “I.C.E LTDA.” | 70 | 30 | 100 |
| KAIKA LTDA. | 32.2 | 30 | 62.2 |
| LABYOTEK LTDA. | 31.4 | NO SE ASIGNA | 31.4 |

Mg. HILLDIER ZAMORA

Interventor

Anexos: Tres (3) propuestas