|  | Junta de Licitaciones y Contratos |
| --- | --- |

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LA INVITACION A COTIZAR No. 006 DE 2008

PREGUNTAS REALIZADAS POR  EMTEL S.A. E.S.P:

PREGUNTA No. 1: “SUMINISTRO DEL SERVICIO DE CANAL DE RESPALDO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA LA SEDE DE SANTANDER DE QUILICHAO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL AHSTE EL 31 DICIEMBRE DE 2008.

NUMERAL 2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS. Suministro de equipos y Canal de Datos de 1024 Kbps para Interconexión en Santander de Quilichao, el término 2Suministro de equipos a que hace referencia?”

RESPUESTA No.1 A los equipos que la empresa debe proporcionar para el funcionamiento del servicio en calidad de comodato durante la vigencia del contrato.

PREGUNTA No. 2: “En el calendario se tiene como fecha marzo 24 de 2008 para la adjudicación.  Solicito se realice dentro de la semana seguiente a la fecha del cierre y apertura, teniendo en cuenta que sólo quedarían 5 días hábiles para poder cumplir con la implementación, en el caso de salir favorecidos en la presente invitación”.

RESPUESTA No. 2:   No se acepta.

PREGUNTAS REALIZADAS POR TELEFONICA - TELECOM:

PREGUNTA No. 1 : “Para la disponibilidad del servicio se considere exigir 99.6% que es el Standard del mercado.”

RESPUESTA No. 1:  La junta de licitaciones y contratos le agradece remitirse al adendo número 1 de la invitación a cotizar N. 006 de 2008

PREGUNTA No. 2: “Los descuentos por indisponibilidad del servicio sean ajustados al siguiente esquema:

Valor del Descuento

Disponibilidad

0%  100  <= X >= 99.60

5%   99.59  < X >= 98.0

10%  97.99 < X >= 90.0

15%  89.99 < X >= 80.0

30%  79.99 < X

El cual igualmente corresponde al Standard del mercado.

RESPUESTA No. 2:   No se acepta.

PREGUNTA No. 3:: “El plazo de instalación ampliarlo a 20 días hábiles dado los procedimientos y obras civiles a las que haya  lugar para la correcta entrega del servicio.

RESPUESTA No. 3:   No se acepta.

PREGUNTA No. 4 : “Ampliar el tiempo máximo de atención a fallas de 2horas a 4horas el cual también corresponde al Standard del mercado.

RESPUESTA No. 4:   No se acepta.

PREGUNTA  No 5: “Dado el presupuesto asignado para este proyecto, solicitamos que se omita la prestación del canal de datos para la sede de Santander de Quilichao y se deje solo el canal de Internet para la sede de la Universidad del Cauca en Popayán dirección calle 4# 3-56 12 Mbps.

RESPUESTA No. 5:  No se acepta.

PREGUNTA No. 6: “Ampliar el tiempo de presentación de la oferta hasta el día Lunes 17 de Marzo de 2008.

RESPUESTA No. 6:  La junta de Licitaciones y Contratos le agradece remitirse a la segunda modificación al calendario de la Invitación a cotizar numero 006 de 2008

Popayán, Ciudad Universitaria, 13 de marzo de 2008

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente