|  | Junta de Licitaciones y Contratos |
| --- | --- |

ADENDO No.02 DE LA INVITACION A COTIZAR No.007 DE 2008

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.-  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR

| ITEM | DESCRIPCION BIEN | CANTIDAD | VR. ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL INC. IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) DORADA | 1 |  |  |  |
| 2 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) AMARILLO | 1 |  |  |  |
| 3 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) AZUL | 1 |  |  |  |
| 4 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) GRIS | 1 |  |  |  |
| 5 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) NEGRO | 1 |  |  |  |
| 6 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) ROJO | 1 |  |  |  |
| 7 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) VERDE | 1 |  |  |  |
| 8 | BARRAS PARALELAS(CROMADAS, LONGITUD ENTRE 2.5 Y 3 METROS AJUSTABLES EN ALTURA DE AMBAS BARRAS ENTRE 65 Y 100 CM Y ANCHO HASTA UN MAXIMO DE 60 CM) PARA FIJAR AL PISO | 1 |  |  |  |
| 9 | BASTÓN AJUSTABLE ADULTO | 1 |  |  |  |
| 10 | BASTÓN CURVO AJUSTABLE AGARREDERA VINILO (cromo) | 1 |  |  |  |
| 11 | BASTÓN DE 4 APOYOS BASE ANCHA | 1 |  |  |  |
| 12 | BICICLETA ESTATICA CON INDICADOR DE RESISTENCIA,FRECUENCIA CARDIACA, DISTANCIA, VELOCIDAD,CALORIASO METS. | 1 |  |  |  |
| 13 | CAMINADOR PLEGABLE ADULTO | 1 |  |  |  |
| 14 | CAMINADOR ELECTRICO CON MONITOR PARAFRECUENCIA CARDIACA INDICADOR DE VELOCIDAD,INDICADOR DE CALORIAS O METS , TEMPORIZADOR. INCLINACION PARA SOPORTAR 120KG | 1 |  |  |  |
| 15 | APARATO PARA EJERCICIOS DE DEDOS - MANO SET DE 5 COLORES, CADA COLOR CON DIFERENTE RESISTENCIA | 1 |  |  |  |
| 16 | ELECTRODO PUNTUAL PARA ELECTROESTIMULADOR DE 2 CANALES ,TIPO DE CORRIENTE INTERFERENCIAL PREMODULADA, RUSA, BIFASICA, MODO DE TRABAJO CONTINUO, RECIPROCO, CON CUATRO PUNTAS INTERCAMBIABLES (SE ACLARA QUE ES PARA EL ELECTROESTIMULADOR DETALLADO EN EL ITEM 17) | 1 |  |  |  |
| 17 | ELECTROESTIMULADOR DE 2 CANALES ,TIPO DE CORRIENTE INTERFERENCIAL,PREMODULADA, RUSA, BIFASICA ,MODO DE TRABAJO CONTINUO RECIPROCO Y ROTACION DE VECTOR | 1 |  |  |  |
| 18 | EMS REEDUCADOR MUSCULAR DE DOS CANALES DIGITAL DEBE INCLUIR ELECTRODOS, ESTUCHE, BATERIA, CABLES Y MANUAL | 2 |  |  |  |
| 19 | ESCALERA Y RAMPA EN MADERA PASAMANOS | 1 |  |  |  |
| 20 | ELECTRODO PUNTUAL PARA ESTIMULADOR GALVANO FARADICO DE UN CANAL FORMAS NARROW PULSE,WIDE PULSE.INVERSION DE POLARIDAD PARA EL ESTIMULADOR EL ITEM 21 | 1 |  |  |  |
| 21 | ESTIMULADOR GALVANO FARADICO CON UN CANAL FORMAS NARROW PUSE, PULSE, WIDE PULSE, INVERSION DE POLARIDAD | 1 |  |  |  |
| 22 | ELECTROESTIMULADOR Y ELECTRODIAGNOSTICO DE BAJA FRECUENCIA , CORRIENETES BIFASICAS CON FORMAS DE ONDA TRIANGULAR, RECTANGULAR ACCESORIOS ELECTRODO PUNTUAL | 1 |  |  |  |
| 23 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CON VISUALIZACION DE LA ONDA SPO2, Y FC. RANGO DE SPO2%: 0 a 100 %RANGO DE FUNCIONAMIENTO CON BATERIAFRECUENCIA DE PULSO PR: 0 a 254 bpm. | 1 |  |  |  |
| 24 | LASER TERAPÉUTICO LONGITUD DE ONDA DE 780 o 810 nm ;DIÁMETRO DEL PUNTO FOCAL 4MM ,TIPO DE LASER DE Ga-As ,MODO DE OPERACIÓN CONTINUO Y PULSADO ,POTENCIA MAXIMA 100 mW; ACCESORIOS :GAFAS DE PROTECCION ,LIQUIDO PARA LIMPIAR OPTICAS LASER, CARGADOR DE BATERIA,INSTRUCCIONES DE MANEJO | 1 |  |  |  |
| 25 | MESA DE BIPEDESTACIÓN PARA ADULTO | 1 |  |  |  |
| 26 | MULETA ALUMINIO ADULTO | 1 |  |  |  |
| 27 | MULETA CANADIENSE ADULTO | 1 |  |  |  |
| 28 | PAQUETE FRIO CALIENTE CERVICAL | 1 |  |  |  |
| 29 | PAQUETE FRIO CALIENTE STANDARD DE 25 X 30 CMS | 1 |  |  |  |
| 30 | SET DE BALANCINES DE PUYAS EN VINILO ( 1 grande y 1 pequeño) | 1 |  |  |  |
| 31 | TENS MODULADOR DE DOLOR DE DOS CANALES PORTATIL DIGITAL INCLUYE ELECTRODOS, ESTUCHE, BATERIA, CABLES Y MANUAL | 2 |  |  |  |
| 32 | ULTRASONIDO DOBLE FRECUENCIA 1 Y 3.0. MHZ CON CABEZALES DE 2CM, 5CM Y 10CM DE DIAMETRO | 1 |  |  |  |

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS

| ITEM | DESCRIPCION BIEN | CANTIDAD | VR. ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL INC. IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANDA ELASTICA ( 3 Mts.) DORADA | 1 |  |  |  |
| 2 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) AMARILLO | 1 |  |  |  |
| 3 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) AZUL | 1 |  |  |  |
| 4 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) GRIS | 1 |  |  |  |
| 5 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) NEGRO | 1 |  |  |  |
| 6 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) ROJO | 1 |  |  |  |
| 7 | BANDA ELASTICA (3 Mts.) VERDE | 1 |  |  |  |
| 8 | BARRAS PARALELAS (CROMADAS, LONGITUD ENTRE 2.5 Y 3 METROS AJUSTABLES EN ALTURA DE AMBAS BARRAS ENTRE 65 Y 100 CM Y ANCHO HASTA UN MAXIMO DE 60 CM) PARA FIJAR AL PISO | 1 |  |  |  |
| 9 | BASTÓN AJUSTABLE ADULTO | 1 |  |  |  |
| 10 | BASTÓN CURVO AJUSTABLE AGARREDERA VINILO (cromo) | 1 |  |  |  |
| 11 | BASTÓN DE 4 APOYOS BASE ANCHA | 1 |  |  |  |
| 12 | BICICLETA ESTATICA CON INDICADOR DE RESISTENCIA,FRECUENCIA CARDIACA, DISTANCIA, VELOCIDAD,CALORIASO METS. | 1 |  |  |  |
| 13 | CAMINADOR PLEGABLE ADULTO | 1 |  |  |  |
| 14 | CAMINADOR ELECTRICO CON MONITOR PARAFRECUENCIA CARDIACA INDICADOR DE VELOCIDAD,INDICADOR DE CALORIAS O METS , TEMPORIZADOR. INCLINACION PARA SOPORTAR 120KG | 1 |  |  |  |
| 15 | APARATO PARA EJERCICIOS DE DEDOS - MANO SET DE 5 COLORES, CADA COLOR CON DIFERENTE RESISTENCIA | 1 |  |  |  |
| 16 | ELECTRODO PUNTUAL PARA ELECTROESTIMULADOR DE 2 CANALES ,TIPO DE CORRIENTE INTERFERENCIAL PREMODULADA, RUSA, BIFASICA, MODO DE TRABAJO CONTINUO, RECIPROCO, CON CUATRO PUNTAS INTERCAMBIABLES (SE ACLARA QUE ES PARA EL ELECTROESTIMULADOR DETALLADO EN EL ITEM 17) | 1 |  |  |  |
| 17 | ELECTROESTIMULADOR DE 2 CANALES ,TIPO DE CORRIENTE INTERFERENCIAL,PREMODULADA, RUSA, BIFASICA ,MODO DE TRABAJO CONTINUO RECIPROCO Y ROTACION DE VECTOR | 1 |  |  |  |
| 18 | EMS REEDUCADOR MUSCULAR DE DOS CANALES DIGITAL DEBE INCLUIR ELECTRODOS, ESTUCHE, BATERIA, CABLES Y MANUAL | 2 |  |  |  |
| 19 | ESCALERA Y RAMPA EN MADERA PASAMANOS | 1 |  |  |  |
| 20 | ELECTRODO PUNTUAL PARA ESTIMULADOR GALVANO FARADICO DE UN CANAL FORMAS NARROW PULSE,WIDE PULSE.INVERSION DE POLARIDAD, PARA EL ESTIMULADOR EL ITEM 21 | 1 |  |  |  |
| 21 | ESTIMULADOR GALVANO FARADICO CON UN CANAL FORMAS NARROW PUSE, PULSE, WIDE PULSE, INVERSION DE POLARIDAD | 1 |  |  |  |
| 22 | ELECTROESTIMULADOR Y ELECTRODIAGNOSTICO DE BAJA FRECUENCIA , CORRIENETES BIFASICAS CON FORMAS DE ONDA TRIANGULAR, RECTANGULAR ACCESORIOS ELECTRODO PUNTUAL | 1 |  |  |  |
| 23 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CON VISUALIZACION DE LA ONDA SPO2, Y FC. RANGO DE SPO2%: 0 a 100 %RANGO DE FUNCIONAMIENTO CON BATERIAFRECUENCIA DE PULSO PR: 0 a 254 bpm. | 1 |  |  |  |
| 24 | LASER TERAPÉUTICO LONGITUD DE ONDA DE 780 o 810 nm ;DIÁMETRO DEL PUNTO FOCAL 4MM ,TIPO DE LASER DE Ga-As ,MODO DE OPERACIÓN CONTINUO Y PULSADO ,POTENCIA MAXIMA 100 mW; ACCESORIOS :GAFAS DE PROTECCION ,LIQUIDO PARA LIMPIAR OPTICAS LASER, CARGADOR DE BATERIA,INSTRUCCIONES DE MANEJO | 1 |  |  |  |
| 25 | MESA DE BIPEDESTACIÓN PARA ADULTO | 1 |  |  |  |
| 26 | MULETA ALUMINIO ADULTO | 1 |  |  |  |
| 27 | MULETA CANADIENSE ADULTO | 1 |  |  |  |
| 28 | PAQUETE FRIO CALIENTE CERVICAL | 1 |  |  |  |
| 29 | PAQUETE FRIO CALIENTE STANDARD DE 25 X 30 CMS | 1 |  |  |  |
| 30 | SET DE BALANCINES DE PUYAS EN VINILO ( 1 grande y 1 pequeño) | 1 |  |  |  |
| 31 | TENS MODULADOR DE DOLOR DE DOS CANALES PORTATIL DIGITAL INCLUYE ELECTRODOS, ESTUCHE, BATERIA, CABLES Y MANUAL | 2 |  |  |  |
| 32 | ULTRASONIDO DOBLE FRECUENCIA 1 Y 3.0. MHZ CON CABEZALES DE 2CM, 5CM Y 10CM DE DIAMETRO | 1 |  |  |  |

Popayán, 22 de Abril de 2008

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente Junta de Licitaciones