## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ANEXO No. 03
CANTIDADES DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE MADERAS
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA - SECTOR LAS GUACAS
Noviembre de 2008
No. | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
I | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 260 |  | 0
1.2 | Campamento de 18 M2 en guadua, yute y teja de zinc, piso en material de sub base | GLOB | 1 |  | 0
1.3 | Relleno en roca muerta en una capa de 0.30 mts, debidamente compactado | M3 | 80 |  | 0
1.4 | Corte y explanación de terreno | M3 | 400 |  | 0
1.5 | Excavación en material común para zapatas, y solados, incluye acarreo y bote de escombros | M3 | 21 |  | 0
1.6 | Excavación para vigas de cimentación | M3 | 5 |  | 0
1.7 | Concreto para solados de limpieza, 1:3:5, espesor=0,05 mts | M2 | 35 |  | 0
1.8 | Filtro perimetral en grava e= 0.15, ancho = 0.50 | ML | 68 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
II | CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.1 | Concreto para zapatas de f´c=21 Mpa | M3 | 8 |  | 0
2.2 | Concreto para vigas de cimentación de f´c=21 Mpa | M3 | 8 |  | 0
2.3 | Concreto de f´c = mpa para piso primario e=0.10 (incluye áreas de acceso) | M2 | 240 |  | 0
2.4 | Concreto de f´c = 21 mpa para columnas | M3 | 6 |  | 0
2.5 | Concreto de f´c = 21 mpa para vigas de amarre | M3 | 9 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
III | ACEROS DE REFUERZO
3.1 | Acero de refuerzo, incluye suministro, figurado y colocación | KG | 3200 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
IV | MAMPOSTERIA, REPELLOS
4.1 | Construcción de muro en ladrillo común soga, mortero de pega 1:3 | M2 | 148 |  | 0
4.2 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2"; ancho 0.60, espesor = 0.07; incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10. Acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, carteras l | ML | 21 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
V | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
5.1 | Suministro e instalación de tubería PVC presión D=3/4" RDE 13,5, incluye accesorios para su instalación, de acuerdo a diseños y excavaciones necesarias | ML | 69 |  | 0
5.2 | Puntos hidraùlicos de D=1/2", incluye accesorios PVC para su instalación, dos niples galvanizados de 10 centímetros , Tee galvanizada y tubo PVC hasta 1.5 metros. | PTO | 8 |  | 0
5.3 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=3/4", incluye caja en PVC con su respectiva tapa. | UNID | 1 |  | 0
5.4 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=1/2", incluye caja en PVC con su respectiva tapa. | UNID | 3 |  | 0
5.5 | Suministro e instalación de rejjllas D= 2" de piso metálicas con sosco. | UNID | 2 |  | 0
5.6 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D=6", incluye accesorios para su instalación | ML | 50 |  | 0
5.7 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D=4", incluye accesorios para su instalación. | ML | 16 |  | 0
5.8 | Puntos sanitarios D=4", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=4" hasta una longitud promedio de 3,00 metros. | UNID | 2 |  | 0
5.9 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=2" hasta una longitud promedio de 3,00metros. | UNID | 7 |  | 0
5.1 | Construcción de cajas de inspección 0.50 x 0.50, con muros de concreto 1:2:3 de espesor =.15, altura promedio = 0.60, incluye cañuelas y tapa con refuerzo en acero diámetro 3/8" cada 0.20 en ambos sentidos | UNID | 3 |  | 0
5.11 | Construcción de cajas de inspección 0.60 x 0.60, con muros de concreto 1:2:3 de espesor =.15, altura promedio = 0.60, incluye cañuelas y tapa con refuerzo en acero diámetro 3/8" cada 0.20 en ambos sentidos | UNID | 4 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
VI | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
6.1 | Construcción einstalación de cerchas o celosía tipo A1-A2-A3, Longitud total 75,10 metros en proyección horizontal según planos | GLOB | 1 |  | 0
6.2 | Construcción e instalación de correas, longitud total 280 mts según planos | GLOB | 1 |  | 0
6.3 | Tensores en varilla de 3/8", longitud total 70 metros | GLOB | 1 |  | 0
6.4 | Arriostramiento de cerchas en varilla de 1/2", incluye roscas y tuercas, longitud 70 mts según planos | GLOB | 1 |  | 0
6.5 | Suminstro e instalación de cubierta en teja de asbesto cemento, incluye ganchos, caballetes, limatesas | M2 | 204 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
VII | SISTEMA GENERAL ELECTRICO
7.1 | Suministro e instalación de ductería según plano eléctrico con sus respectivas cajas | GLOB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
VIII | ASEO
8.1 | Aseo general y bote de escombros. | GLOB | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| COSTO INDIRECTO CON AUI DEL % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA DEL 16 % SOBRE % DE UTILIDAD |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0

## PRESUP-OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE MADERAS
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA - SECTOR LAS GUACAS
Noviembre 19 de 2008
No. | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
I | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | M2 | 260 | 1950 | 507000
1.2 | Campamento de 18 M2 en guadua, yute y teja de zinc, piso en material de sub base | GLOB | 1 | 520000 | 520000
1.3 | Relleno en roca muerta en una capa de 0.30 mts, debidamente compactado | M3 | 80 | 45625 | 3650000
1.4 | Corte y explanación de terreno | M3 | 400 | 2840 | 1136000
1.5 | Excavación en material común para zapatas, y solados, incluye acarreo y bote de escombros | M3 | 21 | 12500 | 262500
1.6 | Excavación para vigas de cimentación | M3 | 5 | 12500 | 62500
1.7 | Concreto para solados de limpieza, 1:3:5, espesor=0,05 mts | M2 | 35 | 13920 | 487200
1.8 | Filtro perimetral en grava e= 0.15, ancho = 0.50 | ML | 68 | 6938 | 471784
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7096984
II | CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.1 | Concreto para zapatas de f´c=21 Mpa | M3 | 8 | 405200 | 3241600
2.2 | Concreto para vigas de cimentación de f´c=21 Mpa | M3 | 8 | 405200 | 3241600
2.3 | Concreto de f´c = mpa para piso primario e=0.10 (incluye áreas de acceso) | M2 | 240 | 37075 | 8898000
2.4 | Concreto de f´c = 21 mpa para columnas | M3 | 6 | 425500 | 2553000
2.5 | Concreto de f´c = 21 mpa para vigas de amarre | M3 | 9 | 405200 | 3646800
| SUBTOTAL |  |  |  | 21581000
III | ACEROS DE REFUERZO
3.1 | Acero de refuerzo, incluye suministro, figurado y colocación | KG | 3200 | 3095 | 9904000
| SUB-TOTAL |  |  |  | 9904000
IV | MAMPOSTERIA, REPELLOS
4.1 | Construcción de muro en ladrillo común soga, mortero de pega 1:3 | M2 | 148 | 28571 | 4228508
4.2 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado 1/2"; ancho 0.60, espesor = 0.07; incluye acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10. Acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, carteras l | ML | 21 | 91473 | 1920933
| SUB-TOTAL |  |  |  | 6149441
V | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
5.1 | Suministro e instalación de tubería PVC presión D=3/4" RDE 13,5, incluye accesorios para su instalación, de acuerdo a diseños y excavaciones necesarias | ML | 69 | 4535 | 312915
5.2 | Puntos hidraùlicos de D=1/2", incluye accesorios PVC para su instalación, dos niples galvanizados de 10 centímetros , Tee galvanizada y tubo PVC hasta 1.5 metros. | PTO | 8 | 19800 | 158400
5.3 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=3/4", incluye caja en PVC con su respectiva tapa. | UNID | 1 | 68438 | 68438
5.4 | Suministro e instalación de valvulas de paso red white de D=1/2", incluye caja en PVC con su respectiva tapa. | UNID | 3 | 48338 | 145014
5.5 | Suministro e instalación de rejjllas D= 2" de piso metálicas con sosco. | UNID | 2 | 10000 | 20000
5.6 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D=6", incluye accesorios para su instalación | ML | 50 | 25918 | 1295900
5.7 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria D=4", incluye accesorios para su instalación. | ML | 16 | 22189 | 355024
5.8 | Puntos sanitarios D=4", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=4" hasta una longitud promedio de 3,00 metros. | UNID | 2 | 61247 | 122494
5.9 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo PVC D=2" hasta una longitud promedio de 3,00metros. | UNID | 7 | 52956 | 370692
5.1 | Construcción de cajas de inspección 0.50 x 0.50, con muros de concreto 1:2:3 de espesor =.15, altura promedio = 0.60, incluye cañuelas y tapa con refuerzo en acero diámetro 3/8" cada 0.20 en ambos sentidos | UNID | 3 | 116537 | 349611
5.11 | Construcción de cajas de inspección 0.60 x 0.60, con muros de concreto 1:2:3 de espesor =.15, altura promedio = 0.60, incluye cañuelas y tapa con refuerzo en acero diámetro 3/8" cada 0.20 en ambos sentidos | UNID | 4 | 140844 | 563376
| SUBTOTAL |  |  |  | 3761864
VI | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
6.1 | Construcción einstalación de cerchas o celosía tipo A1-A2-A3, Longitud total 75,10 metros en proyección horizontal según planos | GLOB | 1 | 12927050 | 12927050
6.2 | Construcción e instalación de correas, longitud total 280 mts según planos | GLOB | 1 | 5737705 | 5737705
6.3 | Tensores en varilla de 3/8", longitud total 70 metros | GLOB | 1 | 344262 | 344262
6.4 | Arriostramiento de cerchas en varilla de 1/2", incluye roscas y tuercas, longitud 70 mts según planos | GLOB | 1 | 286885 | 286885
6.5 | Suminstro e instalación de cubierta en teja de asbesto cemento, incluye ganchos, caballetes, limatesas | M2 | 204 | 17938 | 3659352
| SUBTOTAL |  |  |  | 22955254
VII | SISTEMA GENERAL ELECTRICO
7.1 | Suministro e instalación de ductería según plano eléctrico con sus respectivas cajas | GLOB | 1 | 2350000 | 2350000
| SUBTOTAL |  |  |  | 2350000
VIII | ASEO
8.1 | Aseo general y bote de escombros. | GLOB | 1 | 200000 | 200000
| SUBTOTAL |  |  |  | 200000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 73998543
| COSTO INDIRECTO CON AUI DEL 22% |  |  |  | 16279679.46
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 90278222.46
| IVA DEL 16 % SOBRE 5 % DE UTILIDAD |  |  |  | 591988.344
| COSTO TOTAL |  |  |  | 90870210.804
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA |  |  | ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Coordinador |  |  | Profesional Universitario
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO