## CANTIDADES
¦ | UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
ANEXO No. 03
CANTIDADES DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA EN GENOMICA Y
BIOINFORMATICA - GeBiX DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN EL BIOTERIO SECTOR TULCAN
Agosto de 2010
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de mesón en concreto y enchape cerámico, incluye demollición de poyo, incluye retiro y bote de escombros | ML | 18 |  | 0
1.2 | Demolición poceta en ladrillo, concreto y enchape cerámico,, incluye retiro y bote de escombros | ML | 3 |  | 0
1.3 | Demolición piso en baldosa de cemento, incluye mortero de nivelación, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 80 |  | 0
1.4 | Demolición de muro en soga, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 40 |  | 0
1.5 | Desmonte de ventanas en lámina, incluye traslado al Area de Edificios | UNID. | 8 |  | 0
1.6 | Desmonte de extractores, incluye traslado al Area de Edificios | UNID. | 3 |  | 0
1.7 | Desmonte de marco en lámina y puerta entamborada en triplex, incluye traslado al Area de Edificios | UNID. | 4 |  | 0
1.8 | Demolición de viga en concreto reforzado, sección 0.12 x 0.25, incluye retiro y bote de escombros | ML | 11 |  | 0
1.9 | Demolición de repellos en mal estado, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 48 |  | 0
1.1 | Demolición de enchape cerámico, incluye repello, retiro y bote de escombros | M2 | 40 |  | 0
1.11 | Desmonte de puerta y marco en lámina | UNID. | 1 |  | 0
II | CUBIERTA
2.1 | Reparación de estructura de cubierta en madera existente, incluye desmonte y reinstalación de eternit y aplicación de inmunizante a todos los elementos en madera | M2 | 90 |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de teleras en madera chanul 2"x 5" para reforzamiento de estructura de cubierta | ML | 40 |  | 0
2.3 | Suministro e instalación de bastidores en madera chanul 0,04x0,04, para reforzamiento de estructura de cubierta | ML | 45 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de teja de eternit perfil 7 | M2 | 30 |  | 0
2.5 | Reinstalación de teja de eternit reutilizable | M2 | 60 |  | 0
2.6 | Desmonte, limpieza, pintura y reinstalación de canales de aguas lluvias | ML | 15 |  | 0
III | MAMPOSTERIA
3.1 | Construcción de muro en ladrillo soga, mortero de pega 1:3 | M2 | 10 |  | 0
3.2 | Construcción de pocetas de aseo, en ladrillo soga, espesor = 0.12 repellado ambas caras y carteras; altura de brocal 0.60 mts, incluye enchape en cerámica Valencia de 0,20 x 0,30, color blanco, piragua en aluminio para remate del brocal y rejilla de piso y grifo, dimensiones 0.90 x 0.60, altura 0.60 | UNID. | 1 |  | 0
3.3 | Construcción de muro liviano en seco, en superboard de espesor 10 mm ambas caras; con estructura en perfilería de acero galvanizado calibre 22 con sección de 89 mm para los parales; perfil canal en acero galvanizado calibre 22 con sección de 90 mm entre parales distribuidos a 610 mm entre ejes, sistema de fijación mediante tornillos tipo dry wall, juntas con cinta malla autoadhesiva y masilla, incluye estuco y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos ambas caras, el valor por m2 de muro incluye carteras para vanos cuandos ellas existan, de acuerdo a diseño suministrado, altura de muros = 3,00 mts | M2 | 60 |  | 0
IV | REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA
4.1 | Repellos muros, mortero 1:3, espesor promedio 0,03 m. | M2 | 110 |  | 0
4.2 | Estuco plast para muros | M2 | 230 |  | 0
4.3 | Carteras para vanos en mortero 1:3, ancho promedio de la cartera = 0.15 mts | ML | 70 |  | 0
4.4 | Pintura de muros en vinilo tipo 1 a tres manos, incluye resanes | M2 | 150 |  | 0
4.5 | Aplicación de pintura koraza a 3 manos | M2 | 160 |  | 0
4.6 | Construcción de repellos impermeabilizados con sika o similar, mortero 1:3, incluye andamios y equipo de protección para alturas | M2 | 90 |  | 0
0
V | PISOS |  |  |  | 0
5.1 | Construcción de mortero de nivelación 1:4, espesor promedio = 0,035 | M2 | 70 |  | 0
5.2 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulido, brillado y cristalizado). Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.035. | M2 | 70 |  | 0
5.3 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos | ML | 35 |  | 0
5.4 | Guardaescoba en granito pulido recto | ML | 75 |  | 0
VI | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
6.1 | Suministro e instalación de tubería de presión PVC 1/2 " RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | ML | 25 |  | 0
6.2 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UNID. | 6 |  | 0
6.3 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo pvc D=2" hasta una longitud promedio de 3,00 metros. | UNID. | 6 |  | 0
6.4 | Caja de inspección en concreto 17,5 mpa, 60 x 60 cms, con tapa espesor = 0,08 mts, incluye refuerzo de 1/4" ambas direcciones, y borde en angulo de 3" a 3 1/2" | UNID. | 3 |  | 0
6.5 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UNID. | 3 |  | 0
VII | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | Salidas de iluminación completas, incluye cableado, aparato, caja metálica, ductos; longitud promedio = 6.00 mts | UNID. | 11 |  | 0
7.2 | Suminstro e instalacion de luminaria fluorescente de incrustar en cielo falso, 2 x 32 W, con balasto electronico multirango, incluye tubos tipo T8 | UNID. | 8 |  | 0
7.3 | Salida de tomacorrientes | UNID. | 14 |  | 0
7.4 | Salida de tomacorrientes regulados | UNID. | 9 |  | 0
7.5 | Salidad red de voz y datos | UNID. | 5 |  | 0
7.6 | Suministro e instalación de extractores de bajo ruido 12", monofásico, 110 VAC, caudal de aire: 0.55 m3/s - 1.165 CFM, corriente en amperios = 1.80, potencia del motor= 34W, 1600 RPM a 110 V | UNID. | 8 |  | 0
7.7 | Punto eléctrico para funcionamiento de extractores de aire, incluye regata, ductería, cableado, aparato eléctrico, longitud promedio del punto = 5.00 mts | PTO | 8 |  | 0
CIELOS FALSOS
8.1 | Construcción de cielo falso en Superboard 6 mm, Instalado sobre perfileria rolada calibre 26, cada 40 cm. Incluye pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; espesor de lamina de Superboard 6 mm. El cielo falso suspendido con cuelga rigida en angulo galvanizado | M2 | 70 |  | 0
IX | CARPINTERIA METALICA
9.1 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio, corrediza, configuración X-O, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 1,00 x h=1,25 (V1) | UNID. | 4 |  | 0
9.2 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio, corrediza, configuración X-O, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 1,25 x h=1,25 (V2) | UNID. | 1 |  | 0
9.3 | Construcción e instalación de ventana tipo V3 , en aluminio, corrediza, configuración X-O-O-X, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certificado por el fabricante. Dimensión de la ventana 2,40 x h=1.25 | UNID. | 2 |  | 0
9.4 | Construcción e instalación de ventana tipo V4, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 1,80 x h=1,25 | UNID. | 1 |  | 0
9.5 | Construcción e instalación de ventana tipo V5, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 1,25 x h=1,25 | UNID. | 1 |  | 0
9.6 | Construcción e instalación de ventana tipo V6, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 0,80 x h=1,25 | UNID. | 2 |  | 0
9.7 | Construcción e instalación de ventana tipo V7, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 0,40 x h=1,25 | UNID. | 1 |  | 0
9.8 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo P1 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T166 y U 71, Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 1,00 x altura = 2.25 metros. Acabado certificado por fabricante. | UNID. | 2 |  | 0
9.9 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo P2 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T166 y U 71, Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,80 x altura = 2.25 metros. Acabado certificado por fabricante. | UNID. | 3 |  | 0
9.1 | Suministro e instalación de puerta entamborada en triplex, estructura en cedro - incluye marco metálico, cerradura tipo pomo de madera; dimensiones de la puerta 0,80 x 2,25 | UNID. | 2 |  | 0
9.11 | Construcción de puerta y marco 4 naves, tipo PV4 en aluminio anodizado natural configuración O-X-X-O, en , marco sistema corredizo pesado, modelo 8025, con enchape F06 a 0.50 de altura en las 4 naves y vidrio en cristal flotado de 5 mm, Incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,40 x altura = 2,25 metros. Acabado certificado por fabricante | UNID. | 1 |  | 0
9.12 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 1.10 x 1.35 | UNID. | 4 |  | 0
9.13 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 1.35 x 1.35 | UNID. | 1 |  | 0
9.14 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 2.50 x 1.35 | UNID. | 2 |  | 0
9.15 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 1,90 x 1.35 | UNID. | 1 |  | 0
X | MESONES
10.1 | Construcción de mesones en concreto reforzado, varillas de 1/2" cada 0,15 mts en ambos sentidos, acabado en granito pulido, ancho del mesón = 1,00 mts, incluye dilataciones pulida y tratamiento para el brillo, dimensiones 3,00 x 1,00 | ML | 6 |  | 0
10.2 | Construcción de mesones en concreto reforzado, varillas de 1/2" cada 0,15 mts en ambos sentidos, acabado en granito pulido, ancho del mesón = 0.60 mts, con salpicadero en granito pulido, acabado en media caña, incluye dilataciones pulida y tratamiento para el brillo | ML | 10 |  | 0
XI | LIMPIEZA
11.1 | Aseo general | GLOB | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| AUI % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD % |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.

## PRESUPUESTO OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA ADECUACION DEL PROYECTO DEL CENTRO DE EXCELENCIA EN GENOMICA Y
BIOINFORMATICA - GeBiX DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN EL BIOTERIO SECTOR TULCAN
Julio 12 de 2010
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
I | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de mesón en concreto y enchape cerámico, incluye demollición de poyo, incluye retiro y bote de escombros | ML | 18 | 15860 | 285480
1.2 | Demolición poceta en ladrillo, concreto y enchape cerámico,, incluye retiro y bote de escombros | ML | 3 | 7500 | 22500
1.3 | Demolición piso en baldosa de cemento, incluye mortero de nivelación, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 80 | 9270 | 741600
1.4 | Demolición de muro en soga, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 40 | 10367 | 414680
1.5 | Desmonte de ventanas en lámina, incluye traslado al Area de Edificios | UNID. | 8 | 22500 | 180000
1.6 | Desmonte de extractores, incluye traslado al Area de Edificios | UNID. | 3 | 10000 | 30000
1.7 | Desmonte de marco en lámina y puerta entamborada en triplex, incluye traslado al Area de Edificios | UNID. | 4 | 15030 | 60120
1.8 | Demolición de viga en concreto reforzado, sección 0.12 x 0.25, incluye retiro y bote de escombros | ML | 11 | 8500 | 93500
1.9 | Demolición de repellos en mal estado, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 48 | 7225 | 346800
1.1 | Demolición de enchape cerámico, incluye repello, retiro y bote de escombros | M2 | 40 | 12400 | 496000
1.11 | Desmonte de puerta y marco en lámina | UNID. | 1 | 15034 | 15034
II | CUBIERTA
2.1 | Reparación de estructura de cubierta en madera existente, incluye desmonte y reinstalación de eternit y aplicación de inmunizante a todos los elementos en madera | M2 | 90 | 10500 | 945000
2.2 | Suministro e instalación de teleras en madera chanul 2"x 5" para reforzamiento de estructura de cubierta | ML | 40 | 10500 | 420000
2.3 | Suministro e instalación de bastidores en madera chanul 0,04x0,04, para reforzamiento de estructura de cubierta | ML | 45 | 5750 | 258750
2.4 | Suministro e instalación de teja de eternit perfil 7 | M2 | 30 | 19500 | 585000
2.5 | Reinstalación de teja de eternit reutilizable | M2 | 60 | 5200 | 312000
2.6 | Desmonte, limpieza, pintura y reinstalación de canales de aguas lluvias | ML | 15 | 10200 | 153000
III | MAMPOSTERIA
3.1 | Construcción de muro en ladrillo soga, mortero de pega 1:3 | M2 | 10 | 31200 | 312000
3.2 | Construcción de pocetas de aseo, en ladrillo soga, espesor = 0.12 repellado ambas caras y carteras; altura de brocal 0.60 mts, incluye enchape en cerámica Valencia de 0,20 x 0,30, color blanco, piragua en aluminio para remate del brocal y rejilla de piso y grifo, dimensiones 0.90 x 0.60, altura 0.60 | UNID. | 1 | 217400 | 217400
3.3 | Construcción de muro liviano en seco, en superboard de espesor 10 mm ambas caras; con estructura en perfilería de acero galvanizado calibre 22 con sección de 89 mm para los parales; perfil canal en acero galvanizado calibre 22 con sección de 90 mm entre parales distribuidos a 610 mm entre ejes, sistema de fijación mediante tornillos tipo dry wall, juntas con cinta malla autoadhesiva y masilla, incluye estuco y pintura en vinilo tipo 1 a tres manos ambas caras, el valor por m2 de muro incluye carteras para vanos cuandos ellas existan, de acuerdo a diseño suministrado, altura de muros = 3,00 mts | M2 | 60 | 91856 | 5511360
IV | REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA
4.1 | Repellos muros, mortero 1:3, espesor promedio 0,03 m. | M2 | 110 | 17656 | 1942160
4.2 | Estuco plast para muros | M2 | 230 | 4200 | 966000
4.3 | Carteras para vanos en mortero 1:3, ancho promedio de la cartera = 0.15 mts | ML | 70 | 4500 | 315000
4.4 | Pintura de muros en vinilo tipo 1 a tres manos, incluye resanes | M2 | 150 | 6300 | 945000
4.5 | Aplicación de pintura koraza a 3 manos | M2 | 160 | 8550 | 1368000
4.6 | Construcción de repellos impermeabilizados con sika o similar, mortero 1:3, incluye andamios y equipo de protección para alturas | M2 | 90 | 20727 | 1865430
0
V | PISOS |  |  |  | 0
5.1 | Construcción de mortero de nivelación 1:4, espesor promedio = 0,035 | M2 | 70 | 17470 | 1222900
5.2 | Construcción e instalación de piso en baldosa Alfa fondo blanco, grano No.2, Dimensiones 0.30 x 0.30 junta perdida incluye tratamiento completo de acabado (destroncado, pulido, brillado y cristalizado). Incluye mortero 1:4 de nivelación para pisos, espesor promedio = 0.035. | M2 | 70 | 81754 | 5722780
5.3 | Suministro e instalación de dilataciones en bronce para pisos | ML | 35 | 17500 | 612500
5.4 | Guardaescoba en granito pulido recto | ML | 75 | 26720 | 2004000
VI | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
6.1 | Suministro e instalación de tubería de presión PVC 1/2 " RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | ML | 25 | 3400 | 85000
6.2 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | UNID. | 6 | 21310 | 127860
6.3 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios PVC para su instalación, y tubo pvc D=2" hasta una longitud promedio de 3,00 metros. | UNID. | 6 | 54718 | 328308
6.4 | Caja de inspección en concreto 17,5 mpa, 60 x 60 cms, con tapa espesor = 0,08 mts, incluye refuerzo de 1/4" ambas direcciones, y borde en angulo de 3" a 3 1/2" | UNID. | 3 | 185000 | 555000
6.5 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 15x15 cmts. y accesorios | UNID. | 3 | 50100 | 150300
VII | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | Salidas de iluminación completas, incluye cableado, aparato, caja metálica, ductos; longitud promedio = 6.00 mts | UNID. | 11 | 66100 | 727100
7.2 | Suminstro e instalacion de luminaria fluorescente de incrustar en cielo falso, 2 x 32 W, con balasto electronico multirango, incluye tubos tipo T8 | UNID. | 8 | 165500 | 1324000
7.3 | Salida de tomacorrientes | UNID. | 14 | 66100 | 925400
7.4 | Salida de tomacorrientes regulados | UNID. | 9 | 90000 | 810000
7.5 | Salidad red de voz y datos | UNID. | 5 | 201000 | 1005000
7.6 | Suministro e instalación de extractores de bajo ruido 12", monofásico, 110 VAC, caudal de aire: 0.55 m3/s - 1.165 CFM, corriente en amperios = 1.80, potencia del motor= 34W, 1600 RPM a 110 V | UNID. | 8 | 470000 | 3760000
7.7 | Punto eléctrico para funcionamiento de extractores de aire, incluye regata, ductería, cableado, aparato eléctrico, longitud promedio del punto = 5.00 mts | PTO | 8 | 66100 | 528800
CIELOS FALSOS
8.1 | Construcción de cielo falso en Superboard 6 mm, Instalado sobre perfileria rolada calibre 26, cada 40 cm. Incluye pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; espesor de lamina de Superboard 6 mm. El cielo falso suspendido con cuelga rigida en angulo galvanizado | M2 | 70 | 50400 | 3528000
IX | CARPINTERIA METALICA
9.1 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio, corrediza, configuración X-O, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 1,00 x h=1,25 (V1) | UNID. | 4 | 176000 | 704000
9.2 | Construcción e instalación de ventana , en aluminio, corrediza, configuración X-O, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certicado por el fabricante. Dimensión total de la ventana 1,25 x h=1,25 (V2) | UNID. | 1 | 209000 | 209000
9.3 | Construcción e instalación de ventana tipo V3 , en aluminio, corrediza, configuración X-O-O-X, sistema 5020 cierre media luna, vidrio cristal flotado 4 mm, aluminio anodizado natural. Acabado certificado por el fabricante. Dimensión de la ventana 2,40 x h=1.25 | UNID. | 2 | 445500 | 891000
9.4 | Construcción e instalación de ventana tipo V4, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 1,80 x h=1,25 | UNID. | 1 | 346500 | 346500
9.5 | Construcción e instalación de ventana tipo V5, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 1,25 x h=1,25 | UNID. | 1 | 239800 | 239800
9.6 | Construcción e instalación de ventana tipo V6, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 0,80 x h=1,25 | UNID. | 2 | 154000 | 308000
9.7 | Construcción e instalación de ventana tipo V7, en aluminio, fija con marco en perfil 3" x 1" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344, con vidrio cristal flotado 4 mm. . Dimensiones 0,40 x h=1,25 | UNID. | 1 | 88000 | 88000
9.8 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo P1 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T166 y U 71, Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 1,00 x altura = 2.25 metros. Acabado certificado por fabricante. | UNID. | 2 | 599500 | 1199000
9.9 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo P2 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" con aleta U74. Puerta y perfileria T103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S343 y S344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T166 y U 71, Chapa yale doble manija.Puerta enbisagrada, incluye fallebas, Dimensiones 0,80 x altura = 2.25 metros. Acabado certificado por fabricante. | UNID. | 3 | 476500 | 1429500
9.1 | Suministro e instalación de puerta entamborada en triplex, estructura en cedro - incluye marco metálico, cerradura tipo pomo de madera; dimensiones de la puerta 0,80 x 2,25 | UNID. | 2 | 286000 | 572000
9.11 | Construcción de puerta y marco 4 naves, tipo PV4 en aluminio anodizado natural configuración O-X-X-O, en , marco sistema corredizo pesado, modelo 8025, con enchape F06 a 0.50 de altura en las 4 naves y vidrio en cristal flotado de 5 mm, Incluye cerradura tipo pico de loro y rodamientos metálicos. Dimensiones 2,40 x altura = 2,25 metros. Acabado certificado por fabricante | UNID. | 1 | 950400 | 950400
9.12 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 1.10 x 1.35 | UNID. | 4 | 82500 | 330000
9.13 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 1.35 x 1.35 | UNID. | 1 | 95700 | 95700
9.14 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 2.50 x 1.35 | UNID. | 2 | 178200 | 356400
9.15 | Construcción e instalación de rejas de seguridad para ventanas en tubo cuadrado 1" x 1", separación vertical 0.15 entre ejes, según diseño, incluye anticorrosivo y pintura de aceite, dimensiones 1,90 x 1.35 | UNID. | 1 | 135300 | 135300
X | MESONES
10.1 | Construcción de mesones en concreto reforzado, varillas de 1/2" cada 0,15 mts en ambos sentidos, acabado en granito pulido, ancho del mesón = 1,00 mts, incluye dilataciones pulida y tratamiento para el brillo, dimensiones 3,00 x 1,00 | ML | 6 | 192500 | 1155000
10.2 | Construcción de mesones en concreto reforzado, varillas de 1/2" cada 0,15 mts en ambos sentidos, acabado en granito pulido, ancho del mesón = 0.60 mts, con salpicadero en granito pulido, acabado en media caña, incluye dilataciones pulida y tratamiento para el brillo | ML | 10 | 137500 | 1375000
XI | LIMPIEZA
11.1 | Aseo general | GLOB | 1 | 150000 | 150000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 52753362
| AUI 25% |  |  |  | 13188340.5
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 65941702.5
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 422026.896
| COSTO TOTAL |  |  |  | 66363729.396
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.