## PRESUPUESTO OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
AREA DE PLANTA FISICA
OBRA CIVIL BLOQUE ADMINISTRATIVO TERCER Y CUARTO PISO Y OBRAS ADICIONALES EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización general y replanteo de muros en superboard y de obras a ejecutar en el tercero y cuarto piso | M2 | 2017 | 579 | 1167843
1.2 | Demolición de piso en baldosa y losa aligerada, con caseton en guadua | M2 | 1 | 36188 | 36188
| SUBTOTAL |  |  |  | 1204031
2 | CIELOS FALSOS-MUROS LIVIANOS Y DINTELES
2.1 | Construcción de muro doble cara en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24 colocada cada 60 cm; con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound sobre cinta malla. Acabado en pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losas y pisos existentes. incluye esquinero dryflex pvc | M2 | 380 | 92547 | 35167860
2.2 | Construcción dinteles internos en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24 colocada cada 60 cm con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound sobre cinta malla. Acabado en estuco y pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos, incluye anclaje a losa. Longitud de desarrollo de 1,25 incluye esquinero dryflex pvc | ML | 90 | 93000 | 8370000
2.3 | Construcción de carteras en laminas de superboard 10 mm, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound sobre cinta malla. Acabado estuco y pintura blanca tipo vinilo I, a tres (3) manos. incluye esquinero dryflex pvc | ML | 95 | 21000 | 1995000
2.4 | Suministro e instalacion de Freskasa con papel de 3,5" para aislamiento del sonido en muros livianos | M2 | 656.51 | 14004 | 9193766.04
2.5 | Construcción de cielo falso en Superboard, Instalado sobre perfileria rolada calibre 26, cada 40 cm, con tratamiento de juntas tipo joint compound sobre cinta malla. Incluye estuco y pintura vinilo Tipo I a tres (3) manos; espesor de lamina de Superboard 6 mm con apertura de huecos para balas y lamparas fluorescentes El cielo falso suspendido con cuelga rigida en angulo galvanizado. | M2 | 1900 | 48300 | 91770000
2.6 | Suministro e instalación de tee en aluminio blanco para instalación de cielo falso en superboad movible. | ML | 177.94 | 6164 | 1096822.16
2.7 | Construcción de muro de una cara en laminas de superboard 10 mm, sobre perfileria rolada calibre 24, con tratamiento de juntas con masilla tipo joint compound. Acabado en estuco y pintura blanca tipo vinilo a tres (3) manos, incluye anclaje a losa y pisos existentes | M2 | 17.74 | 54666 | 969774.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 148563223.04
3 | ENCHAPES, REVESTIMIENTOS EN MUROS Y
3.1 | Suministro e instalación de cerámica Valencia primera calidad de 0.20 x 0.30, color beige para muros ref. 286019001 | M2 | 511.32 | 36260 | 18540463.2
3.2 | Suministro e instalacion de piragua en aluminio para baños y cafetines. | ML | 168 | 2702 | 453936
3.3 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito tipo alfa h= 0.07 recto | ML | 856 | 14607 | 12503592
3.4 | Construcción de acabado en granito pulido blanco No. 2, salpicadero en media caña h= 0.10, para mesones, incluye carteras, dilataciones en bronce, ancho del meson=0,60, carteral lateral = 0,10 | ML | 30 | 63269 | 1898070
| SUBTOTAL |  |  |  | 33396061.2
4 | MAMPOSTERIA, REPELLO, CONCRETOS
4.1 | Construcción de mesones en concreto de 21 MPA ancho 0,60m espesor 0,07 refuerzo con varilla de 3/8" cada 15cm en ambas direcciones | ML | 12.8 | 54867.1 | 702298.88
4.2 | Construcción de brocales para pocetas de aseo, ladrillo comun soga, repellado por ambas caras y cartera; altura de brocal 0.60 mts, incluye enchape en cerámica Valencia de 0,20 x 0,30, color beige. | ML | 1.45 | 98753.75 | 143192.9375
4.3 | Muros en bloque de concreto de 0,14*0,20*0,4 liso tipo concrecauca, con repello por ambas caras y una cartera | M2 | 3.42 | 73421 | 251099.82
4.4 | Construcción e instalación piso en baldosa alfa fondo blanco,grano Nº 2 de 30*30 junta perdida, incluy destronque pulida y cristalizado. | M2 | 5.21 | 73431 | 382575.51
| SUBTOTAL |  |  |  | 1479167.1475
5 | APARATOS SANITARIOS
5.1 | Sumistro e instalación de sanitario completo Ref. STILO 30535 Color: BONE, incluye acople de manguera y accesorios | UN | 21 | 432618 | 9084978
5.2 | Suministro e instalación de sanitario para discapacitados completo Ref. Aquajet comfort height 026-40 Color: BONE incluye acoples de manguera y accesorios | UN | 4 | 401659 | 1606636
5.3 | Suministro e instalación de orinal santafé Ref. 00401 Color: BONE, incluye grifería para orinal automática Ref.703200001, acoples y accesorios y sifón orinal en P/santafé | UN | 8 | 332552 | 2660416
5.4 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer Ref. Marsella 01301 Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 947120001, acople manguera lavamanos y sifón desague lavamanos Ref. 931430001 | UN | 22 | 278754 | 6132588
5.5 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal Ref.Verona Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 947120001, acople manguera lavamanos y sifón desague lavamanos Ref. 931430001 | UN | 5 | 237886 | 1189430
5.6 | Suministro e instalación de secadores de mano Ref. 706030001 | UN | 9 | 410240 | 3692160
5.7 | Suministro e instalación de dispensadores de papel | UN | 11 | 180539 | 1985929
5.8 | Suministro e instalación de lavaplatos sencillo de empotrar Sokoda, en acero inoxidable, dimensiones 62 x 48, incluye grifería sencilla, tapones, sifón, rejilla y accesorios para instalación | UN | 3 | 123860 | 371580
| SUBTOTAL |  |  |  | 26723717
6 | VARIOS
6.1 | Suministro e instalación de cinta antideslizante para gradas de 5 cm de ancho. | ML | 71 | 5821 | 413291
6.2 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 150000 | 150000
| SUBTOTAL |  |  |  | 563291
7 | DEMOLICION DE MUROS Y LOSAS CCTO
7.1 | Demolicion de muros en bloque | M2 | 73 | 15000 | 1095000
7.2 | Demolicion de concreto | M2 | 12 | 17000 | 204000
7.3 | Retiro de escombros | M3 | 20 | 18000 | 360000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1659000
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.1 | Estructura metalica portante para ascensor columnas y vigas HEA-180, riostras por piso en angulo 3"*1/4", incl anclaje con 4 platinas 300*300*12mm, (ver diseño). | UN | 1 | 30795840 | 30795840
8.2 | Pozo amortiguadores en ccto reforzado impermeabilizado, 21Mpa, hierro doble parrilla 1/2" , cada 15 cms en ambos sentidos en muros y losa de 30 cms de espesor ( ver diseño). | UN | 1 | 5200000 | 5200000
8.3 | Traslado redes contraincendio de 3",inc demolicion y reparacion piso | ml | 14 | 100000 | 1400000
8.4 | Ducto para shut de basuras de 50 cm *60 cm de 15 m de altura en lámina de acero inoxidable calidad 430, incluye anclaje a estructura. | UN | 1 | 6200000 | 6200000
8.5 | Puertas para shut de basuras con embudo,sistema de cierre basculante en lámina de acero calidad 304 | UN | 4 | 500000 | 2000000
8.6 | Lavado, desmanchada, diamantado y cristalizado para piso | M2 | 1854 | 8128 | 15069312
| SUBTOTAL |  |  |  | 60665152
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
9 | PUENTES PEATONALES DE COMUNICACIÓN
9.1 | Soportes para vigas IPE-300, incluye perforaciones,anclajes 5/8" con resina epoxica, platinas de 200*400*12mm, incluye anticorrosivo, pintura en aceite. | UN | 16 | 400000 | 6400000
9.2 | Vigas IPE-300 con sus cuatro quiebres para dos tramos de escalerasy tres tramos rectos, incluye anticorrosivo y pintura en aceite. | UN | 8 | 4250000 | 34000000
9.3 | Corpalosa o Metaldeck 2" - calibre 22 | GLB | 2 | 1500000 | 3000000
9.4 | Concreto de piso barrido y acolillado de 21 MPA, incluye malla de refuerzo M-084, peldaños, espesor losa =10cm | GLB | 2 | 3100000 | 6200000
9.5 | Pasamanos tubulares con tres horizontales y cuatro verticales de 11/2", clb 18 incl anclajes extremos y de piso, incluye anticorrosivo y pintura en aceite. | UN | 6 | 2400000 | 14400000
| SUBTOTAL |  |  |  | 64000000
10 | PRESUPUESTO DE OBRA ELECTRICA
10.1 | Alimentador eléctrico en 1 Nº 6+ 1 N°8 CENTELSA/CEDSA | M | 170 | 39380 | 6694600
10.2 | Alimentador eléctrico trifásico en 3 Nº 8 + 1 Nº 8 AWG THHN/THWN COBRE CENTELSA / CECSA, ducto PVC Ø 1¼" con accesorios. | M | 60 | 42900 | 2574000
10.3 | Suministro e instalación de tablero de breaker, trifásico 24 circuitos, 5 hilos, , barraje de 150 A . SQUARE D Tipo NTQ-424-SQ | UN | 1 | 278500 | 278500
10.4 | Suministro e instalación de tablero de breaker, trifásico18 circuitos, 5 hilos, barraje de 125A, con puerta, SQUARE D Tipo TQ-CP-18-SQ18 | UN | 2 | 212200 | 424400
10.5 | Suministro e instalación de tablero de breaker, trifásico 12 circuitos, 5 hilos, , barraje de 125 A . SQUARE D Tipo NTQ-412-SQ | UN | 1 | 178000 | 178000
10.6 | Suministro e instalación de protecciones termo magnéticas hasta 1x30A SQUARE D | UN | 45 | 21300 | 958500
10.7 | Suministro e instalación de protecciones termo magnéticas hasta 3x60A SQUARE D | UN | 5 | 104000 | 520000
10.8 | Tubería conduit PVC para derivar a tableros eléctricos, bandejas y circuitos de distribución eléctrica. | GL | 1 | 2419626 | 2419626
10.9 | Tubería conduit PVC para rack y derivaciones red de datos. | GL | 1 | 587763 | 587763
10.1 | Salida para toma corrientes servicio normal que incluye: Tubo conduit PVC 1/2" (3/4" donde se requiera) con accesorios, cajas PVC 2x4" (cajas 4x4" donde se requiera, conductores CENTELSA / CECSA Nº 12 AWG THHN/THWN COBRE , tomas corrientes LX ARQUEA dobles con polo a tierra. | UN | 123 | 56230 | 6916290
10.11 | Salida para toma corrientes ESPECIALES que incluye: cable Nº 10 AWG THHN/THWN COBRE , toma corrientes de seguridad hasta 3x50A | UN | 7 | 70000 | 490000
10.12 | Salida para toma corrientes servicio UPS que incluye: conductores tipo cable CENTELSA / CECSA Nº 12 AWG THHN/THWN COBRE , toma corrientes LEVITÓN GRADO HOSPITALARIO DOBLES CON POLO A TIERRA.(Color Naranja) | UN | 102 | 60000 | 6120000
10.13 | Salida para iluminación que incluye: , conductores tipo cable CENTELSA / CECSA Nº 12 AWG THHN/THWN COBRE . | UN | 651 | 45000 | 29295000
10.14 | Instalación de lámparas fluorescentes incrustar 2x28 w balasto electrónico multirango,sin acrilico , marca ILTEC. | UN | 167 | 147450 | 24624150
10.15 | Instalación de lámparas fluorescentes incrustar 2x28 w balasto electrónico multirango,con acrilico, marca ILTEC. | UN | 28 | 206850 | 5791800
10.16 | Instalación de lámparas tipo bala de incrustar de 13 w balasto electrónico multirango, marca ILTEC. | UN | 454 | 52000 | 23608000
10.17 | Instalación extractor con rejilla decorativa 8" 0,2m3xseg, Incluye el punto de salida | UN | 9 | 220000 | 1980000
10.18 | Instalación extractor con rejilla decorativa12" 0,34m3xseg incluye el punto de salida | UN | 4 | 250000 | 1000000
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS AULAS INTELIGENTES
10.19 | Suministro e instalación de lámpara imperio 2 x 54 W/32 W/120 V, piramidal, con rejilla especular 2". 2 x 1 x 16 celdas chasis coll rolled calibre 26, pintura poliestérica color blanco, libre de amarillamiento, multivoltaje, incluye tubos. | UND | 48 | 160000 | 7680000
10.2 | Salida para iluminación 110 Voltios en conduit metalico galvanizado 3/4" con accesorios. Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas galvanizadas octogonales" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UND | 48 | 94212 | 4522176
10.21 | Salidas para tomas dobles monofásicos normales con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Ductos conduit metalico galvanizado 3/4" con accesorios. Conductores No. 12 AWG-THHN-THWN/Cu.(Verde) Centelsa. Línea a tierra en conductor No.12 AWG-THHN-THWN/Cu. Centelsa (verde) cajas galvanizadas 2 x 4" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UNID. | 129 | 99646 | 12854334
10.22 | Salidas para Energía Regulada que Incluye: Toma corriente doble 15 Amp. Levitón grado hospitalario, ductos conduit metalico galvanizado 3/4" con accesorios. Conductores en cable No. 12AWG-THHN-THWN/Cu Centelsa. Línea a tierra en conductor en cable No.12 AWG-THHN-THWN/Cu. Centelsa (verde) cajas metalicas 4 x 4" con su suplemento metalico. desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UNID. | 135 | 109414 | 14770890
10.23 | Salida de voz o datos cable categoria 6A | UNID. | 149 | 161994 | 24137106
10.24 | Gabinete de pared compacto Andes II 9 RU 53X51X46 Cms.Incluye 2 organizadores de cable y 36 pach cord de 1.0 Mts. Cat 6A Azul | UNID. | 4 | 1260000 | 5040000
10.25 | Path pannel de 24 puertos RJ 45 CAT 6A Z MAX SIEMON | UNID. | 8 | 750000 | 6000000
10.26 | Acometida electrica trifilar desde tablero trifàsico. Un interruptor termomagnètico de incrustar de 2X50. Conductores 3X8 AWG + 1 # 8 linea puesta a tierra, canaleta decorativa 40X25 con accesorios, tubo conduit metàlico galvanizado 1" con accesorios y cajas galvanizadas de paso 4X4 donde se requiera | UND | 4 | 1495000 | 5980000
10.27 | Suministro e instalación Cableado Multimedia. Incluye 4 salidas HDMI, 1 salida video compuesto X 3RCA, AUDIO x 2RCA, audio, audio X2 St. Formato 3.5, 1 video VGA DB15, 2 USB 2.0 tipo A, 1 Toslink, 1 coaxial y 1 RJ45 Cat. 5E. | UND | 4 | 3640000 | 14560000
10.28 | Suministro e instalación cableado sistema amplificación audio 5 – 1 y micrófonos | UND | 4 | 1200000 | 4800000
10.29 | Acometida eléctrica unidad de potencia ininterrumpida (UPS) | UND | 4 | 525000 | 2100000
10.3 | Salidas para sistema biometrico, incluye ductos, cajas . | UND | 4 | 403471 | 1613884
10.31 | Instalacion de fibra optica de 62,5 micrones, incluye 2 bandejas de fibra optica de 6 hilos de las cuales seponchan 4 hilos en los 2 extremos. Incluye ductos, cajas. | ML | 150 | 65000 | 9750000
| SUBTOTAL |  |  |  | 228269019
11 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
11.1 | Construcción e instalación de ventana tipo VT7 fija con marco y retícula en perfil 3" x 1 1/2" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344 para toda la réticula, en aluminio anodizado natural con vidrio cristal flotado 4 mm. Acabado certificado por el fabricante. Dimensiones 1.00 x h=1.38 (ver esquema) | UN | 1 | 226440 | 226440
11.2 | Construcción e instalación de ventana tipo VT8 fija con marco y retícula en perfil 3" x 1 1/2" T-103 y U37 con pisavidrios alamo S343 y S344 para toda la réticula, en aluminio anodizado natural con vidrio cristal flotado 4 mm. Acabado certificado por el fabricante. Dimensiones 1.50 x h=1.38 (ver esquema) | UN | 1 | 338528 | 338528
11.3 | Construcción de puerta y marco dos naves, Tipo PT1 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S 343 y S 344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija.Puerta instalada sobre pivotes, incluye fallebas, Dimensiones 2.30 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 4 | 1459051 | 5836204
11.4 | Construcción de puerta y marco dos naves, Tipo PT2 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S 343 y S 344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija.Puerta instalada sobre pivotes, incluye fallebas, Dimensiones 1,20 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 20 | 762061 | 15241220
11.5 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo PT3 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, .En perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija.Puerta instalada sobre pivotes, Dimensiones 1.10 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 13 | 944527 | 12278851
11.6 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo PT4 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, con cuerpo superior en vidrio cristal flotado 5 mm con pisavidrios S 343 y S 344. Cuerpo inferior en perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija.Puerta instalada sobre pivotes, Dimensiones 0,90 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 13 | 570205 | 7412665
11.7 | Construcción de puerta y marco una nave, Tipo PT5 en aluminio anodizado natural ; marco en perfiles 3" x 1" liso U55. Puerta y perfileria T 103, .En perfil entamborado T 166 y U 61, Chapa yale doble manija.Puerta instalada sobre pivotes, Dimensiones 0,80 x altura = 2.20 metros. Acabado certificado por fabricante.(Ver esquema) | UN | 2 | 506848 | 1013696
11.8 | Construcción e instalación de divisiónes en aluminio para baños, anodizado natural con perfileria de 1" x 1" T 77 y T 78 con pisavidrios en U referencia U 68 con empaques de neopreno; enchape F 06. Puertas con perfil vertical ALN 388 y Horizontal ALN390, con pasador y manija. Altura de la división dos metros de enchape con 0.20 metros libres en area inferior, acabado certificado por fabricante.NOTA: El total de metros cuadrados incluye veinte puertas de 0.75 metros de ancho. | M2 | 78.23 | 147186 | 11514360.78
| SUBTOTAL |  |  |  | 53861964.78
12 | AULAS PILOTO
ESTRUCTURAS PARA PISOS
12.1 | Construcción e instalación de estructura metálica para piso entarimado, en perfil angular 1/8" x 1 1/2", pintura en aceite color negro, incluye fijación a piso existente con chazo expansivo y tornillo de 2", según diseño | KG | 5760 | 7860 | 45273600
12.2 | Construcción de piso base en lámina superboard 17 mm, con sistema de fijación a estructura metálica según normas de fabricante, la cantidad incluye lás áreas de huellas, contrahuellas, rampas | M2 | 259 | 134000 | 34706000
12.3 | Construcción de piso acabado en madera acrílica laminada, incluye espuma superlón 2 mm y plástico calibre 4, espesor de la lámina 7 mm mínimo, Ref. sugerida KLC 32 Abedul CJI, o similar | M2 | 265.54 | 110000 | 29209400
12.4 | Construccion e instalacion de canto para peldaño parte integral del sistema | ML | 152 | 3100 | 471200
12.5 | Construccion e instalacion de guarda escoba en madera laminada, color similar al piso, incluye accesorios y fijacion mecanica mediante sistema de pinzas, según fabricante | ML | 128 | 20400 | 2611200
PINTURAS Y ACABADOS
12.6 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos para muros, incluye resanes y estuco en áreas afectadas | M2 | 290 | 6300 | 1827000
12.7 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos para cielo falso, incluye resanes y estuco en áreas afectadas | M2 | 237 | 6600 | 1564200
12.8 | Muro en panel yeso 12 mm.Incluye estructura de soporte en perfilería galvanizada liviana y pintura tres manos viniltex o similar | M2 | 47.2 | 50000 | 2360000
CARPINTERIA
12.9 | Suministro e instalacion de puerta PT3 en aluminio anodizado de 1,2m de ancho* 2,20m | UNID. | 4 | 1000000 | 4000000
12.1 | Suministro e instalaciòn reja de seguridad en varilla cuadrada de 1/2", incluye anticorrosivo y esmalte | M2 | 56 | 140000 | 7840000
| SUBTOTAL |  |  |  | 129862600
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL
13 | PORTERIA NORTE
13.1 | DEMOLICIONES
13.1.1 | Demolición de anden incluye retiro de escombros | M2 | 26 | 6675 | 173550
13.1.2 | Demolición mur. Ladrillo en soga incluye retiro de escombros | M2 | 31 | 5222 | 161882
13.1.3 | Demolición losa maciza E<=20CMS incluye retiro de escombros | M2 | 30 | 26774 | 803220
13.1.4 | Demolición de columna (concreto) incluye retiro de escombros | M3 | 1.14 | 159762 | 182128.68
13.1.5 | Demolición viga de amarre incluye retiro de escombros | ML | 18 | 16575 | 298350
13.1.6 | Demolicion de piso espesor aproximado 10cm incluye retiro de escombros | M2 | 20 | 16025 | 320500
| SUBTOTAL |  |  |  | 1939630.68
13.2 | MAMPOSTERIA
13.2.1 | Muros ladrillo en soga sucio,mortero 1:4 | M2 | 27 | 27135 | 732645
13.2.2 | Bloque indural blanco 0.15X0.10X0.30 m | M2 | 57 | 54265 | 3093105
13.2.3 | Cielo falso en panelboard 6.0 MM inclu. Estuco y pintura ( porterias) | M2 | 102 | 36652 | 3738504
13.2.4 | Repellos mortero 1:3 | M2 | 55 | 14821 | 815155
13.2.5 | Alfajias mezcla de concreto 1:2:3 3100 PSI 21MAP | M2 | 58 | 34695 | 2012310
| SUBTOTAL |  |  |  | 10391719
13.3 | PAÑETES
13.3.1 | Pintura coraza acrilica diluible en agua (3 m) | M2 | 55 | 6028 | 331540
| SUBTOTAL |  |  |  | 331540
13.4 | PISOS
13.4.1 | Adoquin cuadrado peatonal( .20x.20x.06) concreto color arena. Indural | M2 | 22 | 50000 | 1100000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1100000
13.5 | APARATOS SANITARIOS
13.5.1 | Combo Avantiplus ref. 301411001. incluye- sanitario avanti Plus- lavamanos Avanti con pedestal-accesorios elite x6 piezas-conjunto mezclador vento- Corona | UND | 1 | 344741 | 344741
13.5.2 | Enchape pared platero gris 0.25x0.43 ref. 437159501- corona | M2 | 5 | 49254 | 246270
13.5.3 | Porcelanato piso Etch Negro ref 457322601- Corona | M2 | 2 | 67806.5 | 135613
| SUBTOTAL |  |  |  | 726624
13.6 | CUBIERTA
13.6.1 | Teja techmet A 42-P1000-64 | M2 | 102 | 113147 | 11540994
| SUBTOTAL |  |  |  | 11540994
13.7 | CARPINTERIA METALICA
13.7.1 | Ventana en aluminio anodizado natural de 0.65x 1.20 cm sistema 7-44 y vidrio incoloro en 5mm templado | UND | 3 | 240000 | 720000
13.7.2 | Ventana en aluminio anodizado natural de 2.15x1.20 cm tipo fijo en material de 2"x1", pisavidrio tipo alamo y vidrio en 5mm templado | UN | 1 | 700000 | 700000
13.7.3 | Ventana en aluminio anodizado natural de 1.20x1.20 cm sistema 7-44 y vidrio incoloro en 5mm templado | UN | 1 | 410000 | 410000
13.7.4 | Cortina metalica enrrollable 3,85X2,58 cm | UN | 1 | 4752000 | 4752000
13.7.5 | Puertas metalicas naves de 3x2.60 tuberia estructural de 3x1/2 y tubo cuadrado de pulgada calibre 18 | UN | 2 | 220000 | 440000
| SUBTOTAL |  |  |  | 7022000
13.8 | CARPINTERIA MADERA
13.8.1 | Mesa de madera en triplex pizano entamborada enchapada en cedro de 0,60x 0,65 (porteria 1,2) | UN | 1 | 88000 | 88000
13.8.2 | Puerta entamborada Eco marco en cedro de 0.70X2.10 W.C.+ cerradura schlage baño madera platinum | UN | 1 | 479250 | 479250
13.8.3 | Puerta entamborada Eco con marco de cedro de 0.80x2.10 (porteria 1-2)+cerradura schlage oficina madera platinum | UN | 1 | 483000 | 483000
13.8.4 | Puerta en madera de correr entamborada, con doble riel de balinera y marco en cedro de 0.80x2.10 (porteria1-2) | UN | 1 | 505000 | 505000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1555250
13.9 | INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ESTRUCTURALES
13,9,1 | PRELIMINARES
1.01 | Bote de material comun | M³ | 60 | 9882 | 592920
1.02 | Excavacion material comun E=0.50 | M³ | 55 | 9223 | 507265
1100185
13,9,2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.01 | Excavacion redes instalaciones sanitarias | ML | 16 | 12105.45 | 193687.2
2.02 | Suministro e instalacion puntos sanitarios 2" | UND | 2 | 30798.9 | 61597.8
2.03 | Suministro e instalacion puntos sanitarios 4" | UND | 1 | 46098.92 | 46098.92
2.04 | Suministro e instalacion 2" | ML | 2 | 7576.94 | 15153.88
2.05 | Suministro e instalacion 4" | ML | 16 | 12550.39 | 200806.24
2.06 | Suminiostro e instalacion punto hidraulico 1/2" PVC | UND | 3 | 22302.41 | 66907.23
2.07 | Caja de inspeccion interna 0.60M X 0.60 M (1.10 H) | UN | 1 | 217648.12 | 217648.12
2.08 | Suministro e instalacion lavamanos y accesorios | UND | 1 | 79757.5 | 79757.5
2.09 | suministro e instalacion sanitario | UND | 1 | 163388.5 | 163388.5
2.1 | suministro e instalacion canal en lamina galvpara agua lluvias | ML | 30 | 68000 | 2040000
2.11 | Suministro e instalacion bajante 4" | ML | 30 | 69000 | 2070000
5155045.39
13,9,3 | ESTRUCTURA
3.01 | Concretro ciclopeo 40*30,CM, CCTO 3000 PSI= 60%, PIEDRA 40% | M3 | 9 | 300000 | 2700000
3.02 | Solado de limpieza E=0.10, 17,5 MPA | M² | 28 | 35000 | 980000
3.03 | Viiga de cimentacion 20*20 CM, CCTO 3000 PSI incluye formaleta | ML | 50 | 39800 | 1990000
3.04 | Columneta en concreto 3000 PSI, 20*20 CM | ML | 60 | 55000 | 3300000
3.05 | Viga de amarre en concreto 3000 PSI, 20*10 CM | ML | 55 | 48000 | 2640000
3.06 | Suministro y colocacion de hierro 60000 PSI | KG | 668.1158 | 3500 | 2338405.3419
|  |  |  | SUBTOTAL | 13948405.3419
13,9,4 | PAVIMENTOS
4.01 | Canalizacion y reconstruccion de pavimento en concreto 3500 psi | ML | 20 | 70000 | 1400000
4.02 | bordillo en concreto de 3000 psi | ML | 6 | 22493.75 | 134962.5
|  |  |  | SUBTOTAL | 1534962.5
13,9,5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | 1- Salida alumbrado a 120 Voltios dos lamparas fluorescentes | UN | 14 | 214230 | 2999220
5.2 | 2- Salida toma doble con polo a tierra 120 VOLTIOS | UN | 5 | 65123 | 325615
5.3 | 3- Salida de voz y datos | UN | 12 | 121309 | 1455708
5.4 | 4- Salida toma doble con polo a tierra a 120 VOLTIOS regulado | UN | 8 | 94320 | 754560
5.5 | Suministro e instalacion de BREAKER MONOPOLAR | UN | 4 | 34000 | 136000
5.6 | Suministro e instalacion de BREAKER BIPOLAR | UN | 4 | 68000 | 272000
5.7 | Suministro e instalacion TABLERO TRIFILAR 8 CIRCUITOS Y Acometida | UN | 2 | 862600 | 1725200
5.8 | Suministro e instalacion de CAJA STRIP TIPO TELEFONICO | UN | 2 | 408740 | 817480
|  |  |  | SUBTOTAL | 8485783
| SUBTOTAL PORTERIA |  |  |  | 64832138.9119
| TOTAL OBRA |  |  |  | 815079365.0794
| AIU 25% |  |  |  | 203769841.2698
| COSTO INDIRECTO +COSTO DIRECTO |  |  |  | 1018849206.3492
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% |  |  |  | 8150793.6508
| COSTO TOTAL |  |  |  | 1027000000
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
COORDINADOR
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA