## PRES OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO OFICIAL
CONTRATACION OBRA CIVIL PARA EL ARREGLO Y ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERNAS Y CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA IV ETAPA
10 Junio de 2011
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1.1 | Demolición de repellos existente en mal estado, incluye andamios, equipo para trabajo en alturas con sus respectivos elementos de protección para los trabajadores y tarima de protección en madera para protección de cubierta existente, acarreo y bote de escombros | M2 | 380 | 6207 | 2358660
1.2 | Construcción de repellos impermeabilizados con sika o similar, mortero 1:3, incluye andamios y equipo de protección para alturas | M2 | 380 | 20250 | 7695000
1.3 | Desmonte de ventanas en lámina y vidrio de dimensiones
1.3.1 | 0.75 x 1.83 Primer y segundo piso laboratorios medicina | UND | 28 | 10900 | 305200
1.3.2 | 0.75 x 1.60 Tercer piso laboratorios medicina | UND | 12 | 10300 | 123600
1.3.3 | 2.70 x 1.00 Segundo piso, gradas medicina | UND | 1 | 24000 | 24000
1.3.4 | 2.70 x 2.50 Tercer piso, gradas medicina | UND | 1 | 58000 | 58000
1.3.5 | 2.00 x 0.70 Segundo y tercer de medicina | UND | 2 | 13000 | 26000
1.3.6 | 1.20 x 2.00 Auditorio Torreón. | UND | 3 | 22000 | 66000
1.3.7 | 3.15 x 1.70 Para laboratorio de histología. | UND | 5 | 46000 | 230000
1.3.8 | 1.30 x 1.75 Anfiteatro y laboratorio de histología. | UND | 4 | 20000 | 80000
1.3.9 | 0.90 x 3.00 Anfiteatro | UND | 3 | 23000 | 69000
1.4 | Desmonte de portón estación de energía de 1.45 x 2.70 - 1er. Piso, laboratorio de medicina y puerta acceso corredor laboratorio de medicina de 1.70 x 2.70 | UND | 2 | 39200 | 78400
1.5 | Construcción de antepechos en muro soga, altura promedio = 0,23, incluye repello y estuco ambas caras, incluye andamios. Fachada laboratorio medicina, primer ,segundo y tercer piso. | ML | 40 | 21700 | 868000
1.6 | Construcción de dinteles en superboard RH 12 mm, altura promedio = 0,35, incluido gotero, ancho = 0,75 y 2,00. Para 1er, 2do y 3er piso edificio medicina. | ML | 40 | 58000 | 2320000
1.7 | Construcción de carteras en mortero 1:3, ancho promedio = 0,15 mts, espesor promedio = 0,03. Puertas y ventanas. | ML | 350 | 4320 | 1512000
1.8 | Estuco para carteras | ML | 350 | 2300 | 805000
1.9 | Construcción de alfajía en concreto de 21 mpa, acero de refuerzo de 3/8" cada 0.15 mts según diseño | ML | 30 | 37000 | 1110000
1.10 | Esgrafiado en muros color blanco | M2 | 660 | 17740 | 11708400
1.11 | Pintura tipo 1 para cielo raso pasillo medicina, a tres manos, incluye estuco. | M2 | 150 | 13200 | 1980000
1.12 | Pintura para muros y cielos internos | M2 | 250 | 5200 | 1300000
1.13 | Pintura epóxica para muros interiores | M2 | 50 | 12750 | 637500
1.14 | Pintura tipo Koraza para muros exteriores en tres manos, aplicada sobre una capa de Promical e Hidralith, incluye andamios, equipo para trabajo en alturas con sus respectivos elementos de protección para los trabajadores. | M2 | 92.2 | 12500 | 1152500
1.15 | Repellos para columnas y vigas, mortero 1:3 | ML | 80 | 10600 | 848000
1.16 | Reparación de humedad sobre el acceso de parqueadero a morfología. | GL | 1 | 350000 | 350000
1.17 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
1.17.1 | Suministro e instalación de ventanas de 0.75 x 1.25, sistema 38-31, proyectante con una nave 0.73 x 0.625 en la parte superior, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de laboratorios de medicina. | UND | 40 | 150000 | 6000000
1.17.2 | Suministro e instalación de ventanas de 2.70 x 1.00, sistema 38-31, a 3 naves fijas, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de laboratorios de medicina. | UND | 1 | 445000 | 445000
1.17.3 | Suministro e instalación de ventanas de 2.70 x 2.50, sistema 38-31, con montante, parte superior fijo e inferior a 3 naves, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de laboratorios de medicina. | UND | 1 | 1100000 | 1100000
1.17.4 | Suministro e instalación de ventanas de 3.00 x 0.90, sistema 38-31, con tres naves fijas, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de anfiteatro. | UND | 3 | 275000 | 825000
1.17.5 | Suministro e instalación de ventanas de 1.30 x 1.75, sistema 38-31, con dos naves fijas y una montante en persianas, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. Para zona de anfiteatro. | UND | 2 | 283000 | 566000
1.17.6 | Suministro e instalación de puerta de 1.70 x 2.70, en perfileria de 3x1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 con chapa de seguridad, con un montante de 1.70 x 0.60, con 8 recuadros en vidrio rectangulares separados y dos naves de abra en material de 3" x 11/2" con 16 recuadros en vidrio rectangulares separados en T 87 y pisavidrio álamo, chapa Yale, manija, vidrio cristal claro 4 mm, en aluminio blanco pintado en fábrica y certificado. | UND | 1 | 1600000 | 1600000
1.17.7 | Suministro e instalación de alfajías en aluminio blanco pintado en fabrica y certificado, ancho = 0,12 | ML | 52 | 12000 | 624000
1.18 | Pintura reja caseta tanques de CO2. | GL | 1 | 15000 | 15000
1.19 | Suministro e instalación de teja de eternit para puesto Dióxido de Carbono. 1.20 x 1.20. | GL | 1 | 36000 | 36000
1.20 | Suministro e instalación de tapas de aguas lluvias, en concreto de 3000 PSI, tipo sumidero, dimensiones 0.73 x 0.50.Incluye acero de refuerzo | UND | 2 | 100000 | 200000
1.21 | Suministro e instalación de tapas de alcantarillado, en concreto de 3000 PSI, dimensiones 0.80 X 0.80. | UND | 2 | 100000 | 200000
1.22 | Demolición y construcción de andén en concreto 2500 PSI, e=8 cms, con adecuación de terreno. Para zona de anfiteatro, equipos morfología y planta eléctrica | M2 | 30 | 38000 | 1140000
1.23 | Salida de iluminación, para reflectores exteriores. | UND | 6 | 64000 | 384000
1.24 | Retiro de bajantes | ML | 60 | 1700 | 102000
1.25 | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en PVC, diámetro 4" . | ML | 60 | 19000 | 1140000
1.26 | Pintura de aceite para bajantes de aguas lluvias de 4". Incluye andamios. | ML | 60 | 5700 | 342000
1.27 | Reacomodo de tubos sanitarios | UND | 2 | 44850 | 89700
1.28 | Pintura Koraza para canaleta de cubierta sobre corredor .Incluye limpieza y lavado de cubierta existente Para corredor. | M2 | 140 | 13200 | 1848000
1.29 | Suministro e instalación de canaleta 43, incluye terminal y pernos de fijación con su respectiva empaquetadura, medida como superficie útil. | M2 | 40 | 80000 | 3200000
1.30 | Limpieza cubierta de policarbonato. | M2 | 52 | 5000 | 260000
1.31 | Limpieza y suministro de pintura anticorrosiva para caseta de cerramiento planta eléctrica. | M2 | 90 | 5700 | 513000
1.32 | Mantenimiento y enlucimiento de escalera metálica de acceso a cubierta, incluye retiro de pintura existente, aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura de aceite. | GL | 1 | 120000 | 120000
1.33 | Construcción de reborde en concreto para caja de inspección, altura aproximada de 0.15 m, incluye formaleta. | GL | 1 | 65000 | 65000
1.34 | Construcción sardinel en concreto de 3000 PSI, para borde de tapas. | ML | 12 | 35000 | 420000
1.35 | Aseo general y bote de escombros | GL | 1 | 450000 | 450000
1.36 | Acarreo de escombros | M3 | 35 | 6530 | 228550
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 57618510
| AUI 25 % |  |  |  | 14404627.5
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 72023137.5
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 460948.08
| COSTO TOTAL |  |  |  | 72484085.58
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCÍA
Profesional Universitario
Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoria. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoria. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.