|  | Junta de Licitaciones y contratos |
| --- | --- |

ADENDA N. 03

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1	CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

La Universidad de Cauca requiere EQUIPOS TERMINALES DE ACCESO PARA CONTACT LESS SMART CARD, ACCESORIOS PARA PUERTA E INSTALACION  PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, garantía por MINIMO (1) año de acuerdo con las siguientes especificaciones:

PARAGRAFO. — Las mejores condiciones económicas y adicionales existentes que se presenten y existan dentro del mercado, se entenderán incorporadas en forma automática al contrato.

Favor indicar si cumple o no.

| Ítem | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | TERMINAL DE CONTROL – LECTORAS ACCESO BIOMETRICO TERMINAL PARA CONTAC LESS SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD CON LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR SAGEM CBM. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA, TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL O TALANQUERA (BARRERA) VEHICULAR Y MODULO ALIMENTACION POWER OVER ETHERNET.INTEGRACIÓN SAC-WEB | 6 |
| 2 | TERMINAL DE CONTROL – LECTORAS DE ACCESO TERMINAL PARA CONTAC LESS SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA, TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL O TALANQUERA (BARRERA) VEHICULAR Y MODULO ALIMENTACION POWER OVER ETHERNET.INTEGRACIÓN SAC-WEB | 80 |
| 3 | RETENEDOR MAGNETICO DE 400 LBS PARA PUERTA | 43 |
| 4 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA | 43 |
| 5 | ESTACION MANUAL SALIDA DE EMERGENCIA | 43 |
| 6 | INSTALACION DE TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA. | 1 |

ANEXO 2 CONVOCATORIA 115 DE 2011

| Item | descripción | cantidad | Valor Unitario antes IVA | Valor total antes IVA | Valor total IVA incl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERMINAL DE CONTROL – LECTORAS ACCESO BIOMETRICO TERMINAL PARA CONTAC LESS SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD CON LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DACTILAR SAGEM CBM. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA, TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL O TALANQUERA (BARRERA) VEHICULAR Y MODULO ALIMENTACION POWER OVER ETHERNET.INTEGRACIÓN SAC-WEB | 6 |  |  |  |
| 2 | TERMINAL DE CONTROL – LECTORAS DE ACCESO TERMINAL PARA CONTAC LESS SMART CARD - PUERTO ETHERNET 10 - 100 BASET TCP/IP - 1MB RAM - LCD. INCLUYE CONTROLADOR RELEVO PARA PUERTA, TORNIQUETE (MOLINETE) PEATONAL O TALANQUERA (BARRERA) VEHICULAR Y MODULO ALIMENTACION POWER OVER ETHERNET.INTEGRACIÓN SAC-WEB | 80 |  |  |  |
| 3 | RETENEDOR MAGNETICO DE 400 LBS PARA PUERTA | 43 |  |  |  |
| 4 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA | 43 |  |  |  |
| 5 | ESTACION MANUAL SALIDA DE EMERGENCIA | 43 |  |  |  |
| 6 | INSTALACION DE TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA | 1 |  |  |  |

Popayán, 12 de octubre de 2011

Juan Manuel Quiñones Pinzón

Presidente