## FISIOTERAPIA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE SALUD
A N E X O 2
Octubre de 2011
PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES EN EL PROCESO DE HABILITACIÓN EN EL AREA DE FISIOTERAPIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNT. | VR. TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de repellos en mal estado, incluye retiro y bote de escombros | M2 | 242 | 7450 | 1802900
1.2 | Desmonte de lámparas rectangulares de 2x32, existentes en la Unidad de Salud | Und | 11 | 8500 | 93500
1.3 | Desmonte y reubicación de divisiones en aluminio, existentes en el área de fisioterapia | Und | 6 | 21500 | 129000
1.4 | Retiro de piso en material vinilico. Incluye traslado al área de edificios, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 37 | 9600 | 355200
1.5 | Desmonte de punto eléctrico, retiro de cableado y aparato, resane mortero 1:3 y estuco | Und | 10 | 14500 | 145000
1.6 | Desmonte de cielo raso en placa plana incluye estructura, acarreo y bote de escombros | M2 | 72 | 7450 | 536400
1.7 | Desmonte de cubierta, la cual comprende las siguientes actividades: Desmonte de teja de barro por tramos para ser arrumada en el primer piso para su posterior reutilización; desmonte, acarreo y bote de caña brava existente: acarreo y bote de escombros; utilización de andamios y equipo de protección para trabajo en alturas | M2 | 270 | 7450 | 2011500
1.8 | Rasqueteo de vigas en madera | Ml | 230 | 1500 | 345000
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | Repello sobre muro espesor 3,5cm. Mortero 1.3 con impermeabilizante, incluye malla con vena | M2 | 242 | 23000 | 5566000
2.2 | Estuco plástico para muros | M2 | 242 | 4300 | 1040600
2.3 | Suministro e instalación de esquinero media caña Dryflex para muro-muro y muro-cielo de 10 cm | Ml | 120 | 9200 | 1104000
2.4 | Sum. e inst. de filos en PVC, para protección de esquinas de muros | Ml | 60 | 7100 | 426000
3 | CUBIERTA
3.1 | Suministro e instalación de teja en fibro cemento, recubierta con teja de barro colonial. Teja colonial existente en el sitio. | M2 | 270 | 30700 | 8289000
3.2 | Suministro e instalación de caballete universal, sobre teja de fibro cemento | Und | 28 | 18600 | 520800
3.3 | Mantenimiento de vigas en madera, de cielo raso en pasillos de fisioterapia. Con inmunizante y acabado con vitriflex, para una mayor duración. | Ml | 230 | 17500 | 4025000
4 | RED GENERAL AGUA FRIA - AGUA POTABLE
4.1 | Suministro e instalación de tubería de presión PVC 1/2" RDE 21, incluye accesorios galvanizados en la salida de conexión y de instalación | Ml | 8 | 4250 | 34000
4.2 | Suministro e instalación de llaves de paso 1/2" Red White, con su respectiva tapa de registro plástica de PVC 20x20 cm y accesorios | Und | 2 | 62500 | 125000
4.3 | Puntos hidráulicos de 1/2" tubería PVC RDE 21, incluye accesorios galvanizados en salida de conexión y de instalación | Und | 2 | 22300 | 44600
5 | SALIDAS SANITARIAS
5.1 | Puntos sanitarios D=2", incluye accesorios pvc para su instalación y tubo pvc D=2" hasta una longitud promedio de 3,00 metros | Und | 2 | 53400 | 106800
5.2 | Suministro e instalación tubería PVC sanitaria de 2" incluye accesorios, excavación, retiro de escombros y relleno de zanja | Ml | 15 | 29300 | 439500
6 | APARATOS SANITARIOS
6.1 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal, referencia avanti marca corona. Incluye llave automática para lavamanos Ref. 711000001, acople manguera lavamanos y sifón desagüe lavamanos Ref. 9313100001 | Und | 2 | 340000 | 680000
7 | INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
7.1 | SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS
7.1.1 | Acometida en alambre centelsa Nº 12, para instalación de lámparas | Ml | 65 | 16700 | 1085500
7.1.2 | Reinstalación de lámparas rectangulares 2*32 existentes en la unidad de salud, incrustadas en cielo raso de fisioterapia, incluye marco para instalación de lámpara | Und | 11 | 37000 | 407000
7.1.3 | Salida para iluminación 110 voltios en conduit tipo pesado PVC 3/4" con accesorios. Conductores Nº 12 AWG - THHN - THWN Centelsa y un conductor Nº 12 AWG - THHN - THWN / Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas plásticas octogonales. Incluye regata y resanes | Und | 2 | 69000 | 138000
7.1.4 | Suministro e instalación de lámpara electrónica rectangular de incrustar 2x32 | Und | 2 | 175000 | 350000
7.1.5 | Salidas para Energía Regulada que incluye: Toma corriente doble 15 Amp. Levinton grado hospitalario, ducteria tipo pesado PVC 3/4" con accesorios. Conductores en cable Nº 12AWG - THHN - THWN/Cu Centelsa. Línea a tierra con conductor. Incluye regatas y resanes | Und | 4 | 92500 | 370000
7.1.6 | Salida para tomas dobles normales con polo a tierra, incluye toma de 15 A. Levinton, ducteria de 1/2" | Und | 4 | 88700 | 354800
7.1.7 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos, incluye automáticos | Und | 1 | 510000 | 510000
7.2 | SISTEMA DE PROTECCION
7.2.1 | Puesta a tierra con Varilla CU 1/2x1,6 Soldadura Exotérmica tipo CADWELD y aditivos para obtener R<5 OHM | Und | 1 | 350000 | 350000
7.3 | SALIDAS DE VOZ O DATOS
7.3.1 | Salida de voz o datos 6A, completa que incluye: Face Plate, Jack Rj45 y caja de incrustar, cable UTP nivel 6A Amp. con blindaje especial | Und | 3 | 240000 | 720000
7.3.2 | Acometida de voz o datos desde consultorios hasta caja de paso, tubería de 3/4" cable UTP Cat. 6A | Ml | 55 | 46000 | 2530000
7.3.3 | Acometida para voz o datos, diámetro de 2" tubería conduit, cable UTP categoría 6A Amp, Desde caja de paso hasta el Patch Panel | Ml | 180 | 55500 | 9990000
7.4 | SALIDAS TELEFONICAS
7.4.1 | Salidas telefónicas incluye jack, cable encauchetado telefónico y apareteado | Und | 3 | 53000 | 159000
7.4.2 | Suministro e instalación de alambre centelsa 2x2 telefónico, para derivación de extensiones | Ml | 420 | 4200 | 1764000
8 | SISTEMA DE CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO
8.1 | CIELO FALSO
8,1,1 | Construcción de cielo falso en Superboard 6mm, instalado sobre perfilería rolada calibre 26, cada 40cm. Incluye pintura vinilo tipo l a tres (3) manos; espesor de lamina de Superboard 6mm. El cielo falso suspendido cuelga rígida en ángulo galvanizado | M2 | 72 | 53500 | 3852000
9 | PINTURA
9.1 | Pintura con vinilo Tipo 1 a tres manos sobre muros | M2 | 200 | 5700 | 1140000
9.2 | Pintura con esmalte sobre puertas y ventanas en madera, incluye reparación de superficies en mal estado y limpieza del área | M2 | 33.4 | 6800 | 227120
12 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1 | Construcción de división en aluminio anodizado natural O-X; con enchape FO6 | M2 | 8 | 245000 | 1960000
13 | VIDRIOS
13.1 | Suministro e instalación de vidrios de 3mm opalizados y bicelados | Und | 12 | 45500 | 546000
14 | ASEO Y VARIOS
10.1 | Aseo general | Glob | 1 | 150000 | 150000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 54423220
| AUI 25% |  |  |  | 13605805
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 68029025
| IVA 16% SOBRE EL 5% DE UTILIDAD |  |  |  | 435385.76
| COSTO TOTAL |  |  |  | 68464410.76
SON: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE
PESOS M/CTE
68464410.76
Arq. Diego Andres Castro Garcia
Coordinador
Unidad de Desarrollo de Infraestructura