## ANEXO 02
CANTIDADES DE EQUIPOS
ITEM | FACULTAD | ELEMENTOS | TIEMPO DE ENTREGA | VR. POR UNIDAD ANTES DE IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | VALOR IVA (16%) | VALOR TOTAL
1. | CIENCIAS DE LA SALUD | Cuatro (4) Ventiladores de 110V versión ingles, según especificaciones técnicas SECCION II CONDICIONES PARTICULARES 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS: incluidos los siguientes ACCESORIOS Y CANTIDADES: - Brazo flexible (4 unidades) - Pulmón de prueba (4 unidades) - Cable de poder (4 unidades) - Manguera de alta presión (4 unidades) - Carro de transporte (4 unidades) - Filtro Exhalatorio reusable (8 unidades) - Filtro inhalatorio reusable (8 unidades). SOFTWARE: - Ventilación No invasiva (4 unidades) - PAV+ (4 unidades) - BILEVEL (4 unidades) - Compensación del tubo (4 unidades) - MODO NEONATAL (4 unidades) - VV PLUS (4 unidades). | 30 días |  | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0