## $ MORFO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
REMODELACIÓN DEL ÁREA DE PISCINAS DE MORFOLOGÍA
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo área exterior andenes | M2 | 27 | 1700 | 45900
1.02 | Cerramiento provisional Tela fib. Tejida H=2,10M-BORDE | ML | 20 | 7978 | 159560
1.03 | Demolición Concreto Andén, incluye demolición sardinel h=0,30mt incluye acarreo | M2 | 30 | 7000 | 210000
1.04 | Demolición de poceta en granito pulido incluye acarreo | M2 | 2 | 20000 | 40000
1.05 | Excavación en material común a mano sin retiro de sobrantes hasta 1m | M3 | 11 | 9000 | 99000
1.06 | Demolición de muros en ladrillo incluye acarreo | M2 | 48 | 8000 | 384000
1.07 | Demolición de enchapes en muros incluye acarreo | M2 | 334 | 7000 | 2338000
1.08 | Demolición de piso en cerámica y/o baldosa incluye acarreo | M2 | 150 | 7000 | 1050000
1.09 | Demolición de repello Incluye acarreo | M2 | 338 | 7000 | 2366000
1.1 | Demolición de mesones en granito incluye acarreo | ML | 3 | 8000 | 24000
1.11 | Tala de árbol incluye corte de madera | UN | 2 | 800000 | 1600000
1.11 | Poda de árbol | UN | 2 | 120000 | 240000
1.12 | Desmonte de lámparas, incluye traslado a división de servicio administrativos. | UN | 10 | 12000 | 120000
1.13 | Desmonte de puerta de 2 naves de la UTB | UN | 1 | 12000 | 12000
1.14 | Desmonte de cubierta | M2 | 4 | 8000 | 32000
1.15 | Bote de material común | M3 | 28 | 17000 | 476000
| SUBTOTAL |  |  |  | 9196460
2 | CIMENTACIÓN
2.01 | Solado de concreto espesor 0.05 mts. En concreto clase F (14 MPA) | M2 | 23 | 20746 | 477158
2.02 | Viga de cimentación 20*20 CM, Concreto Clase D (21MPa) incluye formaleta | ML | 20 | 35000 | 700000
2.03 | Suministro de Acero de refuerzo Fy = 60,000 Inc. corte, figurado y amarre | KG | 140 | 3500 | 490000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1667158
3 | ESTRUCTURA
3.01 | Suministro de Acero de refuerzo Fy = 60,000 Inc. corte, figurado y amarre | KG | 96 | 3500 | 336000
3.02 | Columnas C3 de 0,30*0,15 mts en Concreto Clase D (21 MPA), incluye formaleta | ML | 20 | 41000 | 820000
3.03 | Viga de amarre en Concreto Clase D (21MPa), 20*15 cm incluye formaleta. | ML | 20 | 20000 | 400000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1556000
4 | MUROS Y REPELLOS
4.01 | Muros ladrillo común en soga , mortero 1:4 | M2 | 55 | 30000 | 1650000
4.02 | Repello carteras mortero 1:3 | ML | 95 | 4878 | 463410
4.03 | Repello impermeabilizado de muros mortero 1:3 | M2 | 410 | 17821 | 7306610
| SUBTOTAL |  |  |  | 9420020
5 | PISOS Y ENCHAPES
5.01 | Suministro e instalación de guarda escoba fundida en granito tipo media caña , incluye destronque pulida, brillado y cristalizado | ML | 124 | 16000 | 1984000
5.02 | Construcción e instalación piso en baldosa, fondo blanco, grano No. 5 de 30*30 junta perdida, incluye destronque pulida, brillado y cristalizado. | M2 | 150 | 74158 | 11123700
| SUBTOTAL |  |  |  | 13107700
6 | CUBIERTA
6.01 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 6mm incl. accesorios para su instalación corredor de acceso al edificio | M2 | 27 | 70000 | 1890000
6.02 | Estructura en perfileria metálica PHR C 120x60x15 (1,20mm) (grado 40) en "C", con pintura anticorrosiva color negro mate, para cubierta en policarbonato alveolar control solar y para cubierta policarbonato. Incluye ocho (8) Platinas distribuidas uniformemente de 20x20 4mm, de fijación a estructura existente con chazos de expansión. Pintada con anticorrosivo y acabado en negro mate. según diseño. | M2 | 27 | 80000 | 2160000
| SUBTOTAL |  |  |  | 4050000
7 | PINTURA
7.01 | Suministro aplicación de pintura tipo Koraza en fachada a tres manos | M2 | 135 | 6700 | 904500
7.02 | Suministro y aplicación de estuco plástico para muros | M2 | 545 | 4500 | 2452500
7.03 | Suministro y aplicación de pintura vinilo sin plomo tipo 1 para muros (tres manos) | M2 | 410 | 5527 | 2266070
| SUBTOTAL |  |  |  | 5623070
8 | CIELORRASOS
8.01 | Suministro e instalación de media caña Dryflex para cielo raso pared de 10 cm incluye acabado. | ML | 132 | 15000 | 1980000
8.02 | Construcción de cielo raso en (DRYWALL) E= 6MM, TIPO superboard o eterboard instalado s/ perfileria rodada cl 26 cada 40 CM, tratamiento de juntas mediante masillas etercoart , cinta tipo malla, eterglas para acabado del cielo en estuco, pintura vinilo a tres manos, incluye apertura de huecos para iluminación | M2 | 140 | 51000 | 7140000
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120000
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9.01 | Excavación redes instalaciones sanitarias incluye acarreo | M3 | 40 | 9000 | 360000
9.02 | Relleno con material de préstamo tierra amarilla incluye acarreo | M3 | 50 | 27000 | 1350000
9.03 | Suministro e instalación de tubería de presión d=1/2" PVC Tipo Pesado incluye accesorios | ML | 25 | 6000 | 150000
9.04 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de d=2" PVC Tipo Pesado incluye accesorios | ML | 35 | 14000 | 490000
9.05 | Suministro e instalacion de punto hidráulico de D=1/2" PVC tipo pesado incluye accesorios | ML | 4 | 23000 | 92000
9.06 | Suministro e instalacion de punto sanitario de D=2" PVC tipo pesado incluye accesorios | ML | 5 | 52700 | 263500
9.07 | Suministro e instalación de ducha incluye. Accesorios e instalación, sin mesclador | UN | 2 | 70000 | 140000
9.08 | Suministro e instalación de ducha tipo teléfono incl. Accesorios e instalación | UN | 2 | 70000 | 140000
9.1 | Caja de inspección de 80*80 cms. En concreto impermeabilizado de (3000 psi) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8" ambas direcciones separación cada 15 cms. Con tapa en ángulo metálico | UN | 1 | 280000 | 280000
| Suministro e instalacion de bajante e n pvc 4'' | ML | 3 | 68000 | 204000
9.11 | Suministro e instalación rejillas metálicas con sosco 2" combinada | UN | 9 | 17000 | 153000
| SUBTOTAL |  |  |  | 3622500
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.01 | Retiro de cableado de Iluminación existente | ML | 80 | 800 | 64000
11.02 | Red eléctrica en 3 alambres No 12 | ML | 130 | 10007 | 1300910
11.03 | Suministro e instalación de lámpara electrónica de incrustar 4*17 de 60*60 iltelux ir 2*2/3" especular 16c/4t81741/e1 | UN | 13 | 221000 | 2873000
11.04 | Traslado de punto eléctrico de corriente normal que incluye tubo conduit PVC 1/2" (3/4" donde se necesite) caja de 2x4. | UN | 2 | 70000 | 140000
11.05 | Salida para iluminación 110 Voltios en tubería MT de 1/2 a 3/4" con accesorios. Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas galvanizadas octogonales" (4 x 4" donde se requiera). | UN | 15 | 94212 | 1413180
11.06 | Salida para toma corrientes que incluye: Tubo conduit pvc 1/2" (3/4" donde se requiera) con accesorios, cajas pvc 2x4" (cajas 4x4" donde se requiera, conductores Centelsa / Cedsa Nº 12 THHN/THWN, tomas corrientes LEVITÓN dobles con polo a tierra color blanco. | UN | 10 | 60000 | 600000
| SUBTOTAL |  |  |  | 6391090
12 | ELEMENTOS EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE
12.01 | Bandeja en acero inoxidable tipo 316 de 2,10x0,70x0,07 para preparación de cadáveres, soportada en una base rodante construida en tubo redondo en acero inoxidable de 2`` contiene drenaje y recipiente recolector de desechos. | UN | 1 | 2200000 | 2200000
12.02 | Bandeja de acero inoxidable tipo 316 de 2,00x0,65x0,07 para trasporte de cadáveres, soportada en base rodante construida en tubo redondo en acero inoxidable de 2"(bandejas desmontables de la base) | UN | 2 | 2035000 | 4070000
12.03 | Tanque tipo piscina en acero inoxidable tipo 316 de 2.10x0.70x0.45 para embalsamamiento de cadáveres, soportada en base de 50cm de altura, contiene válvula para cambio de líquidos y tapa flotante en el mismo acero. | UN | 2 | 3685000 | 7370000
12.04 | Mesa para utilería de 2 bandejas en acero inoxidable tipo 316 de 2,00 x 0,70 x 0,50 con patas en acero inoxidable y rodachines al piso. | UN | 1 | 1012000 | 1012000
12.05 | Suministro e instalación de mesón con lavaplatos en acero inoxidable cal 316 de 3,00 x 0,90 x 0,60 incl. accesorios y grifería. | UN | 1 | 1650000 | 1650000
12.06 | Suministro e instalación de mueble tipo mesón en acero inoxidable con entrepaño tipo gabinete con puertas cal 316 de 2,60 x 0,90 x 0,60 | UN | 1 | 3718000 | 3718000
12.07 | Suministro e instalación de un sistema de poleas y rieles anclado al cielo raso tipo diferencial para el transporte de cadáveres. | UN | 1 | 750000 | 750000
12.08 | Suministro e instalación de puerta de una nave enchapada en aluminio anodizado natural Ref. T87, 11/2x11/2 perfil F06 acabado certificado por el fabricante de 1,00 x 2,10mt incluye chapa schlage. | UN | 1 | 610000 | 610000
| SUBTOTAL |  |  |  | 21380000
13 | VARIOS
13.01 | Mantenimiento del sistema de extracción de olores del área de piscina de Morfología incluye: limpieza, cambio de filtros, correas y ajuste de ductos y abrsaderas. | GL | 1 | 1500000 | 1500000
13.02 | Aterrizaje a tierra conformado por una varilla cobre cobre de 5/8" X 2,40 m, cable desnudo No. 6, favigel, soldadura termowelld, Caja de inspección en concreto 30x30x30 cm con tapa | UN | 1 | 612350 | 612350
13.03 | Canal en concreto esp 8 cm, profund 25 cm, desarrollo 75 cm Concreto Clase D, para recolección de aguas lluvias, incluye rejilla metálica con anticorrosivo borde angulo 1", rejilla platina 1" cada 5 cm libres incluye pintura electroestática negra mate. No incluye refuerzo diam 3/8". | ML | 15 | 47560 | 713400
13.04 | Aseo general | GL | 1 | 200000 | 200000
| SUBTOTAL |  |  |  | 3025750
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
12.01 | Retiro de cableado de Iluminación existente | ML | 0 | 800 | 0
12.02 | Red eléctrica en alambre No. 12 | ML | 0 | 10007 | 0
12.03 | Suministro e Instalación Totalizador de 3x60, | UND | 0 |  | 0
12.04 | Sistema de puesta a tierra conformado por una varilla cobre cobre de 5/8" X 2,40 m, cable desnudo No. 6, favigel, soldadura termowelld, Caja de inspección en concreto 30x30x30 cm con tapa | UND | 0 | 612350 | 0
12.05 | Suministro e instalación de luminaria tipo BALA 1x26W DE INCRUSTAR Ref. IT-K-156 2T41341 iluminaciones técnicas, incluye bombillo ahorradora de 26W/120V. | UND | 0 | 116051 | 0
12.06 | Sensor de movimiento para sistema de iluminación baños | UND | 0 | 125000 | 0
12.07 | Suministro e instalación interruptor termo magnético 1x20 A – 10KA Siemens. | UND | 0 | 22500 | 0
12.08 | Salida para iluminación 110 Voltios en conduit PVC 1/2" y 3/4" con accesorios donde se requiera. Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas PVC octogonales" (4 x 4" donde se requiera) | UND | 0 | 100000 | 0
12.09 | Suministro e instalación caja de empalme galvanizada 30X30X15 cm con tapa | UND | 0 | 46750 | 0
12.1 | Salida para toma corrientes GFCI que incluye: Tubo conduit PVC 1/2" (3/4" donde se requiera) con accesorios, cajas pvc 2x4" (cajas 4x4" donde se requiera), conductores Centelsa / Cedsa Nº 12 THHN/THWN, tomas corrientes GFCI LEVITÓN dobles con polo a tierra color blanco. | UND | 0 | 99980 | 0
12.11 | Suministro e instalación de tablero de breaker trifásico, 18 circuitos – 225A – 240V, 6 hilos, espacio para totalizador, con puerta y llave.Ref. NTQ-418-T-SQ SQUARE D | Und | 0 | 350000 | 0
12.12 | Cielo escenario ( luminaria Zadora orientableQBD570 Tipo PHILIPS)-Dirigible 11-50-A Blanca ILUMECO luz alógena | Und | 0 | 36000 | 0
12.13 | Luminaria ecobaten tipo Philips | Und | 0 |  | 0
12.14 | Lámparas de riel ( M DE RIEL) | Und | 0 | 11900 | 0
12.15 | SPOT | Und | 0 | 25800 | 0
12.16 | piso y bancas luminaria cuadrada Marquer Led tipo Philips ( Bala para piso RIO 80 LED CENTER LIGHTS) | Und | 0 | 85000 | 0
12.17 | cielo luminaria de empotrar FBH22 Tipo Philips (TBS-299 empotrar) | Und | 0 | 285000 | 0
12.17 | Suministro e instalación de Lámparas de techo cilíndrica en pergamino, herraje 2x18 | Und | 0 | 48000 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 88159748
| AIU 25% |  |  |  | 22039937
| COSTO INDIRECTO +COSTO DIRECTO |  |  |  | 110199685
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD 5% |  |  |  | 705277.984
| COSTO TOTAL |  |  |  | 110904962.984
| Arq. Diego Andrés Castro |  | Arq. Carlos Andrés Tintinago
| Coordinador |  | Profesional de Apoyo
| Unidad de Desarrollo e Infraestructura |  | Unidad de Desarrollo e Infraestructura