## PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA DE PLANTA FISICA
PRESUPUESTO OFICIAL OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION CAFETERIA DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION
1.01 | SALIDA ALUMBRADO A 120 VOLTIOS EN TUBERIA PVC O EMT CON ACESORIO, CONDUCTORES No. 12 AWG THHN THWN/CU centelsa, linea a tierra, CAJAS GALVANIZADAS 4*4 DESDE BANDEJA PORTA CABLE HASTA CABLE INCLUYE INTERRUPTOR , LAMPARA FLUORESCENTE DESCOLGADA SIN ACRILICO ILTEC 2*32" | UN | 30 | 250000 | 7500000
1.02 | SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 120 VOLTIOS INCLUYE TUBO E MT O PVC CONDUIT D=1/2"(3/4" donde se necesite), TOMA LEVITON, CAJA 2*4" | UN | 20 | 75000 | 1500000
1.03 | SALIDA VOZ Y DATOS CABLE CATEGORIA 6A, APARATOS BIOMETRICOS | UN | 2 | 4000000 | 8000000
1.04 | SALIDAS PARA ENERGIA REGULADA QUE INCLUYE: TOMA CORRIENTE DOBLE 15 Amp. LEVITON GRADO HOSPITALARIO, DUCTOS CONDUIT 1/2" ( DONDE SE NECESITE) 3/4" con accesorios. Conductores en cable No. 12AWG-THHN-THWN/Cu Centelsa. Línea a tierra en conductor en cable No.12 AWG-THHN-THWN/Cu. Centelsa (verde) CAJAS METALICAS 4 x 4" con su suplemento metalico. desde bandeja portacables hasta caja de aparatear | UN | 2 | 60000 | 120000
1.05 | COLOCACION DE BREAKER MONOPOLAR | UN | 1 | 20000 | 20000
1.06 | COLOCACION DE BREAKER BIPOLAR | UN | 1 | 40000 | 40000
1.07 | COLOCACION DE TABLERO TRIFILAR DE 4 CIRCUITOS Y ACOMETIDA | UN | 1 | 559933 | 559933
1.08 | COLOCACION DE CAJA DE STRIP TIPO TELEFONICO Y ACOMETIDA | UN | 1 | 408740 | 408740
1.09 | ADAPTACION DEL SISTEMA ELECTRICO | UN | 1 | 1000000 | 1000000
|  |  |  | SUBTOTAL | 19148673
2 | RED DE GAS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1", INC ACCESORIOS | ML | 50 | 20000 | 1000000
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS PARA GAS | GB | 1 | 5000000 | 5000000
|  |  |  | SUBTOTAL | 6000000
3 | RED CONTRAINCENDIO
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO TIPO 1 | UN | 1 | 230000 | 230000
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CONEXIÓN SPANNER CROMADA | UN | 1 | 35000 | 35000
3.03 | SUMINSTRO E INSTALACION SOPORTE CANASTILLA PARA TRAMO11/2" | UN | 1 | 54480 | 54480
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1 | 100000 | 100000
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HACHA 4 LIBRAS | UN | 1 | 36000 | 36000
3.06 | SUMINSITRO E INSTALACION DE EXTINTOR ABC POR 10LBS | UN | 2 | 70000 | 140000
3.07 | SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CO2 POR 5 LBS | UN | 2 | 345000 | 690000
3.08 | VALVULA GLOBO EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1 | 92000 | 92000
3.09 | TRAMO DE MANGUERA SENCILLA DE 11/2" POR 30M | UN | 2 | 310000 | 620000
3.1 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG CONTRA INCENDIO 11/2" INCLUYE PINTURA. | ML | 50 | 70000 | 3500000
3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 21/2" EN COBRE | UN | 1 | 800000 | 800000
|  |  |  | SUBTOTAL | 6297480
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.01 | SUMINISTRO E INSTACION DE PUNTOS SANITARIOS 2" | UN | 12 | 45000 | 540000
4.02 | SUMINISTRO E INSTACION DE PUNTOS HIDRAULICOS 1" | UN | 10 | 28000 | 280000
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO COMPLETO Ref. STILO 30535 Color: BONE, INCLUYE ACOPLE DE MANGUERA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 450000 | 450000
4.04 | SUMINISTRO E INSTALCION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL Ref.Verona Color: BONE, INCLUYE LLAVE AUTOMATICA PARA LAVAMANOS Ref. 947120001, ACOPLE MANGUERA LAVAMANOS Y SIFON DESAGUE LAVAMANOS Ref. 931430001 | UN | 1 | 280000 | 280000
|  |  |  | SUBTOTAL | 1550000
5 | PISOS Y ENCHAPES
5.01 | PULIDA Y BRILLADO DE PISO EN BALDOSA TIPO ALFA 30*30CM | M2 | 280 | 14000 | 3920000
5.02 | PISO EN BALDOSA ALFA TRAFICO 5 (30 X 30 CM) CON MORTERO DE NIVELACION INCLUYE DESTRONQUE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 20 | 74230 | 1484600
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED 20*30 CM INC PEGA Y FRAGUA | M2 | 70 | 35000 | 2450000
5.04 | SUMINISTRO E INSTACION DE ENCHAPE PISO EN CERAMICA INC PEGA Y FRAGUA | M2 | 70 | 47000 | 3290000
5.05 | SUMINISTRO E INSTALCION E PISO EN GRANO DE MALMOL TIPO ALFA 30+30 CM, INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA, BRILLADA, INCLUYE AFINADO DE PISO | ML | 40 | 74000 | 2960000
|  |  |  | SUBTOTAL | 14104600
6 | PINTURA
6.01 | REPINTURA DE MUROS CON PINTURA VINILITEX A DOS MANOS | M2 | 55 | 5200 | 286000
6.02 | REPINTURA DE CIELO RASOS EN VINILTEX A DOS MANOS | M2 | 56 | 5500 | 308000
|  |  |  | SUBTOTAL | 594000
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 47694753
AUI 25% |  |  |  |  | 11923688.25
TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 59618441.25
IVA DEL 16 % SOBRE 5 % DE UTILIDAD |  |  |  |  | 381559
COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 60000000.25
ING.REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
Profesional Universitario
UNIVERSIDAD DEL CAUCA