## ANEXO CANTIDADES OBRA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA DE PLANTA FISICA
ANEXO No.
CANTIDADES DE OBRA PARA LA ADECUACION CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD DE ALFONSO LOPEZ SEGUNDA ETAPA ZONA DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIOS ALA IZQUIERDA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO DE MARCO | UN | 12
1.2 | DEMONTE DE VENTANAS, INCLUYE RETIRO DE MARCO | UN | 1
1.3 | DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLOS | M2 | 70
1.4 | DEMOLICION DE ENCHAPES EN MUROS | M2 | 71
1.5 | DEMOLICION DE CONTRAPISO | M2 | 350
1.6 | DEMOLICION DE PISO EN TABLON YO BALDOSA | M2 | 350
1.7 | DEMOLICION DE MESONES EN GRANITO | ML | 5
1.8 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES H=2.20M | ML | 6
1.9 | DESMONTE DE SANITARIOS | UN | 3
1.1 | DESMONTE DE LAVAMANOS | UN | 8
1.11 | DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE | UN | 350
1.12 | DESMONTE DE LAMPARAS | UN | 25
SUBTOTAL
2 | MAMPOSTERIA Y REPELLOS
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO COMUN PARA MUROS | M2 | 70
2.2 | REPELLO IMPERMEABILIZADO DE MUROS MORTERO 1:3 | M2 | 350
2.3 | REPELLO DE MUROS CON MORTERO1:3 E=2.5 CM | M2 | 0
2.4 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA PARED PARED EN MORTERO 1:3 | ML | 80
SUBTOTAL
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN QUE INCLUYE: , CONDUCTORES TIPO CABLE CENTELSA/CECSA No. 12 AWG T, CAJA DE PASO 4*4, TUBERIA PVC 1/2", INC SUICHE | UN | 5
3.2 | SALIDA PARA TOMA DOBLE CORRIENTES SERVICIO NORMAL QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC 1/2" ( 3/4" DONDE SE NECESITE), TOMA LEVITON, CAJA DE 2*4" | UN | 5
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ELECTRONICA DE INCRUSTAR 4*17 DE 60*60 ILTELUX IR 2*2/3" ESP 16C/4T81741/E1 | UN | 30
SUBTOTAL
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 35
4.2 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO TIERRA AMARILLA | M3 | 35
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION D=1/2"RDE 21 INC ACCESORIOS | ML | 50
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS DE D=1/2" | ML | 15
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS SANITARIO DE D=2" | ML | 16
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS SANITARIO DE D=4" | ML | 3
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" INC ACCESORIOS | ML | 25
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" INC ACCESORIOS | ML | 15
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" INC ACCESORIOS | ML | 25
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8" INC ACCESORIOS | ML | 8
4.11 | CONSTRUCCION DE CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 60*60, INCLUYE TAPA REFORZADA | UN | 6
4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE ACCESORIOS CORONA PORCELANA | UN | 4
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL REF.VERONA COLOR: BONE, INCLUYE LLAVE Y ACCESORIOS | UN | 6
4.14 | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO REF. STILO 30535 COLOR: BONE, INCLUYE ACOPLE Y ACCESORIOS | UN | 5
4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL SANTAFE Ref. 00401 Color: BONE, INCLUYE GRIFERIA PARA ORINAL AUTOMATICA Ref.703200001, ACOPLES, ACCESORIOS Y SIFON ORINAL EN P/SANTAFE | UN | 1
4.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE EN PVC PARA RESERVA DE AGUA 500 LTS | UN | 1
SUBTOTAL
5 | MUROS Y CIELOS LIVIANOS
5.1 | CONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN SUPERBOARD E= 6MM, INSTALADO S/ PERFILERIA ROLADA CALIBRE 26, CADA 40CM TTO JUNTAS TIPO JOINT COMPOUND SOBRE CINTA MALLA, ACABADO ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 INC APERTURA DE HUECOS BALAS O LAMPARAS, CUELGAS ALAM .GALVANIZADA | M2 | 300
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD DOS CARAS EN LAMINA DE 10MM, SOBRE PERFILERIA ROLADA CL 24, TRATAMIENTO DE JUNTAS TIPO JOINT COMPOUND, ACABADO ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS, INCLUYE ANCLAJES A LOSA Y PISO EXISTENTES | M2 | 2
SUBTOTAL
6 | CUBIERTA
6.1 | CUBIERTA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO ETERNIT CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 100
6.2 | SUMINISTRO E INSTLACION DE CORREAS DE 2*5 EN CHANUL | ML | 300
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA | M2 | 5
6.4 | SUBTOTAL
7 | INSTALACION DE PISOS Y ENCHAPES
7.1 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 50
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA AMARILLA PARA MEJORAMIENTO DE PISOS | M3 | 50
7.3 | CONSTRUCCION E INSTALCION PISO EN BALDOSA ALFA, FON BLANCO, GRANO N0. 5 DE 30*30 JUNTA PERDIDA, incluy destronque pulida y cristalizado. | M2 | 300
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA 20*20 ANTIDESLISANTE PARA PISO, INCLUYE MORT 1:4 NIV | M2 | 18
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA VALENCIA PRIMERA CALIDAD DE 0.20 X 0.30, COLOR BEIGE PARA MUROS REF. 286019001 | M2 | 50
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANITO TIPO ALFA RECTO H=7CM | ML | 240
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA FUNDIDA EN GRANITO TIPO MEDIA CAÑA | ML | 240
7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA DRYFLEX PARA CIELO RASO PARED DE 10 CM | ML | 71
7.9 | CONSTRUCCION PISO PRIMARIO EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO MALLA 15*15 4.5MM, F'C 17.5 E= 8 cm | M2 | 300
7.1 | CONSTRUCCION DE ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO BLANCO No. 2, SALPICADERO EN MEDIA CAÑA h= 0.10, PARA MESONES, INCLUYE CARTERAS, DILATACIONES EN BRONCE, ANCHO DEL MESON=0,60, CARTERA LATERAL = 0,10 | ML | 2
7.11 | PISO EN CAUCHO SINTETICO.NATURAL, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A LA TENSIÓN (ESTOPEROL DE 3.5 MM DE ESPESOR) | M2 | 5
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINILO | M2 | 1
SUBTOTAL
8 | CARPINTERIA EN ALUMINO, ACERO INOXIDABLE Y MADERA
8.1 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.80 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 4
8.2 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN MADERA UNA ENTAMBORADA, ALMA DE EN CEDRO Y Y TAPAS TRIPLEX CEDRO 4MM, ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.80 x h=2.20 (ver esquema) CON PLACA DE PLOMO INTERMEDIO E=1MM Y VIDRIO VISOR.,INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE. | UN | 1
8.3 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.90 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1
8.4 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.0 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1
8.5 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.2 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 2
8.6 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.5 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 2
8.7 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.6 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1
8.8 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.7 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1
8.9 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 3.0 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1
8.1 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE MADERA ENTAMBORADA UNA NAVE, CON ALMA EN CEDRO Y TAPAS EN TRIPLEX CEDRO 4MM, ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.0 x h=2.20 (ver esquema), INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 6
8.11 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DOS NAVES. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.20 x h=2.20 (ver esquema)INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1
8.12 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DOS NAVES. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.30 x h=2.20 (ver esquema)INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN HIERRO GALVANIZADO D= 11/2" INCLUYE PINTURA CON SOPORTES | ML | 10
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUBLES EN ACERO INOXIDABLE, CL 18, CALIDAD 304, TIPO GABINETE CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS H MUEBLE= 0.90M | ML | 30
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE CL 18 | UN | 1
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CL 18, CALIDAD 304, INC ACCESORIOS. | UN | 8
8.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO 4 MM | M2 | 15
SUBTOTAL
9 | ESTUCO Y PINTURA
9.1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS | M2 | 1000
9.2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO SIN PLOMO TIPO I EN CIELO RASO A CIELO RASO | M2 | 300
9.3 | RASQUETEO DE MUROS | M2 | 300
9.4 | SUMINISTRO APLICACION DE PINTURA VINILO SIN PLOMO TIPO I EN MUROS A DOS MANOS PARA REPINTAR | M2 | 850
9.5 | SUMINISTRO APLICACION DE PINTURA CORAZA EN FACHADA A TRES MANOS | M2 | 426
SUBTOTAL
10 | CONCRETOS
10.1 | CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*20 CM, INCLUYE FORMALETA | ML | 45
10.2 | CONSTRUCCION DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*20 CM, INCLUYE FORMALETA | ML | 155.3488
10.3 | CONSTRUCCION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*15 CM INCLUYE FORMALETA | ML | 30
10.4 | SUMINISTRO CORTE Y AMARRE DE HIERRO DE 60000 PSI | KG | 1600
SUBTOTAL
11 | VARIOS
11.1 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 117.4654
SUBTOTAL
12 | RED CONTRAINCENDIOS Y DE GAS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO TIPO 1 | UN | 1
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CONEXIÓN SPANNER CROMADA | UN | 1
12.3 | SUMINSTRO E INSTALACION SOPORTE CANASTILLA PARA TRAMO11/2" | UN | 1
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HACHA 4 LIBRAS | UN | 1
12.6 | SUMINSITRO E INSTALACION DE EXTINTOR ABC POR 10LBS | UN | 4
12.7 | SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CO2 POR 5 LBS | UN | 5
12.8 | VALVULA GLOBO EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1
12.9 | TRAMO DE MANGUERA SENCILLA DE 11/2" POR 30M | UN | 2
¦2.10 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG CONTRA INCENDIO 11/2" INCLUYE PINTURA. | ML | 20
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 21/2" EN COBRE | UN | 1
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA GAS | ML | 40
2.13 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONTADOR PARA GAS CON ACCESORIOS | UN | 1
SUBTOTAL
13 | BIOMETRIA Y SEGURIDAD
13.1 | PUNTOS DE RED PARA BIOMETRIA, INCLUYE CERTIFICACION | UN | 10
13.2 | PUNTOS PARA CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV, INCLUYE CERTIFICACION | UN | 5
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS METALICA TIPO MALLA | ML | 100
13.4 | ARMARIO DE RED | UN | 1
13.5 | PATCH PANEL 48 PUERTOS | UN | 1
13.6 | CONTRUCCION DE SISTEMA A TIERRA CON 4 ELECTRODOS, DEBIDAMENTE SOLDADOS, CALBE DESNUDO 2/0 Y FAVIGEL | UN | 1
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (A.I.U. =%)
COSTO DIRECTO + INDIRECTO
IVA 16% SOBRE UTILIDAD %
COSTO TOTAL
|  | % | VALOR
AUI
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
Nombre:
Direcc.:
Teléfono: