## PRES.REFORZAMIENTO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS - AREA DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEMS | DETALLE | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
I | ACTIVIDADES PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
1.1 | Corte a máquina de muros en ladrillo existentes. | ML | 150 | 2500 | 375000
1.2 | Demolición de muros en ladrillo, incluye acarreo y bote. | M2 | 120 | 11075 | 1329000
1.3 | Demolición de mortero de nivelación y primarios en zonas a construir zapatas incluye corte a máquina, acarreo y bote de escombros. | M2 | 83 | 15602 | 1294966
1.4 | Excavación para construcción de zapatas (material aglomerado) profundidad promedio 1.05 mts. Incluye acarreo y bote de escombros. | M3 | 12 | 35200 | 422400
1.5 | apuntamiento provisional con tacos metálicos a 0.50 mts. al lado y lado del eje de columnas hasta generar una contraflecah de 1 centímetro, procedimiento controlado con teodolito, el tiempo de apuntalamiento es de 17 días despues de fundida la columna, incluye la utilización de gato hidraulico para lograr la contraflecha. | UND. | 25 | 191740 | 4793500
1.6 | Ruptura con equipo (taladro y compresor) de concreto de vigas de cimentación por los sitios en los cuales pasa la columna, incluye acarreo y bote de escombros. | UND. | 25 | 82500 | 2062500
1.7 | Construcción de solados de limpieza en concreto de 21MPA. Espesor 0.075 mts. | M3 | 6 | 399542 | 2397252
1.8 | Construccion de zaptas (Tipo A, B,C, D y E) en concreto vibrado de 21 MPA. H=0.25 mts. | M3 | 20 | 430000 | 8600000
1.9 | Acero de refuerzo, figurado de acuerdo a las esepcificaciones de plano estructural. | KG | 2413 | 3235 | 7806055
1.1 | Perforaciones para anclaje de varillas de diámetro 1/2", diámetro de la perforación =5/8", recubierta con epóxico, longitud de perforación 10 a 15 cms, según se requiera. | UND. | 200 | 25000 | 5000000
1.11 | Aplicación de mortero de nivelación de 1 cm. De espesor, aplicado entre columna fundida y viga existente (mortero:1:3) | UND. | 25 | 12500 | 312500
1.12 | Construcción de columnas de 0.30x0.30 concreto de 21 MPA, incluye formaleta metálica, vaciado especial con embudo, concreto fluido con Sika fluid. | M3 | 6.8 | 758500 | 5157800
1.13 | Construccion de muros en soga | M2 | 250 | 34407 | 8601750
1.14 | Repello de muros | M2 | 500 | 19329 | 9664500
1.15 | Estuco de muros | M2 | 500 | 4507 | 2253500
1.16 | Pintura de muros en vinilo tipo 1 aplicado a tres manos | M2 | 1250 | 6770 | 8462500
1.17 | Pintura de muros en koraza, aplicada sobre repello, tres manos. | M2 | 450 | 9234 | 4155300
II | REPARACION DE PISOS
2.1 | Demolición de mortero de nivelación y contrapisos, incluye piso en vinisol, acarreo y bote de escombros | M2 | 304 | 11102 | 3375008
2.2 | Construccion de piso primario, en concreto de 21 mpa, espesor 0,10 metros. | M2 | 304 | 45751 | 13908304
2.3 | Construccion de morteros de nivelación en mortero 1:4, espesor promedio 0,04 metros. | M2 | 304 | 19094 | 5804576
2.4 | Suministro e instalación de piso en grano marmol pulido número 2, tipo alfa, de dimensiones O,30 * 0,30 mts. Iincluye: destroncada, pulida brillada y encerada. | M2 | 304 | 75316 | 22896064
2.5 | Suministro e instalación de pisos en tablón cúcuta, similar al existente, incluye mortero de nivelación, espesor promedio 0,04 mts. | M2 | 60 | 69730 | 4183800
2.6 | Construcción de guardaescoba recto en grano pulido, altura 0.07 | Ml | 160 | 14800 | 2368000
III | VARIOS
3.1 | Desmonte de rejas metálicas con posterior reinstalación. | ML | 50 | 14500 | 725000
3.2 | Desmonte de ventanas en aluminio con posterior reinstalación. | UNID | 4 | 55000 | 220000
3.3 | Reubicación de caja eléctrica con totalizadores, incluye accesorios eléctricos para su rehubicación. | UNID | 1 | 455700 | 455700
3.4 | Demolicion de mesones en granito pulido, incluye acarreo y bote de escombros. | ML | 4 | 15800 | 63200
3.5 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado de 1/2", para lavamanos , acabado en granito pulido de ancho 0.60 espesor= 0.07, incluye armado y figurado en acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h=0.10, carteras laterales y ditalataciones en bronce | ML | 4 | 169286 | 677144
3.6 | Desmonte de división en panel incluye desmonte puertas y ventanas. | GLOB. | 1 | 120000 | 120000
3.7 | Reapración de humedades existentes desde cubiertas, incluye reposición de eternit, instalación de cinta multisedal o lámina según se requiera | GLOB. | 1 | 1500000 | 1500000
3.8 | Suministro e instalación dedilataciones plásticas de diferentes tamaños, incluye acabado de instalación. | GLOB. | 1 | 850000 | 850000
3.9 | Reparación de cielo raso en madeflex perforado, incluye instalación de estructura en aluminio similar a la existen y acabado en pintura vinilo tipo I tres manos. | M2 | 250 | 34500 | 8625000
IV | CAMBIO BATERIAS SANITARIAS
4.1 | Demolición de piso y mortero para baños damas, caballeros y baño auxiliar, incluye acarreo y bote de escombros. | M2 | 45 | 10130 | 455850
4.2 | Demolición de contrapiso para baños damas, caballeros y baño auxiliar, incluye acarreo y bote de escombros. | M2 | 45 | 11102 | 499590
4.3 | Desmonte de aparatos sanitarios. | UNID | 15 | 15597 | 233955
4.4 | Desmonte de instalaciones hidráulicas y sanitarias de las baterias sanitarias, inclute accesorios para taponar donde se requiera. | GLOBAL | 1 | 185000 | 185000
4.5 | Demolición de enchapes y repellos, incluye acarreo y bote de escombros. | M2 | 66 | 13810 | 911460
4.6 | Acometida hidráulica tuberia PVC ᶲ/1/2" RDE 13,5 | ML | 40 | 4470 | 178800
4.7 | Puntos hidráulicos ᶲ1/2", incluye accesorios pvc para su instalación, niples galvanizados | UNID. | 15 | 37740 | 566100
4.8 | Puntos sanitarios ᶲ4" | UNID. | 7 | 66547 | 465829
4.9 | Puntos sanitarios ᶲ2" | UNID. | 8 | 56843 | 454744
4.1 | Repello de muros mortero 1:3 | M2 | 66 | 19329 | 1275714
4.11 | Repello de pisos mortero 1:3 | M2 | 41 | 19329 | 792489
4.12 | Enchape de 0.20 x 0.20 para muros | M2 | 66 | 37207 | 2455662
4.13 | Enchape de pisos en cerámica de 0.20x0.20 | M2 | 45 | 37207 | 1674315
4.14 | Suministro e instalación de división en aluminio anodizado natural, con perfilería 1"*1" ref. T- 77 y T-78, pisavidrios en U, ref. U-68, empaque de neopreno, enchape F-06 de aluminio, incluye puerta con las siguientes especificaciones; verticales ALN-388, horizontales ALN-390, con pasador y manija, altura de la división 2.0 metros con 0.20 mts. libres en area inferior. | M2 | 33 | 295000 | 9735000
4.15 | Suministro e instalación de llaves de paso rep white ᶲ1/2" | UND. | 9 | 52225 | 470025
4.16 | Suministro e instalación de llaves de paso rep white ᶲ1" | UNID | 1 | 87065 | 87065
4.17 | Suministro e instalación de sanitarios ganamax de corona referencia 147879 color bone, incluye accesorios para su instalación. | UNID | 7 | 275000 | 1925000
4.18 | Suministro e instalación de lavamanos marsella de sobreponer referencia 33247color bone, incluye llave automática cromo - mesa referencia 711000001 y accesorios para su instalación. | UNID | 8 | 280000 | 2240000
4.19 | Suministro e instalación de orinal mediano santa fe color bone, incluye griferia orinal automática referencia 713000001 y accesorios para su instalación. | UNID | 2 | 370000 | 740000
4.2 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado de 1/2", para lavamanos , acabado en granito pulido de ancho 0.60 espesor= 0.07, incluye armado y figurado en acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h=0.10, carteras laterales y ditalataciones en bronce | ML | 8 | 169286 | 1354288
4.21 | Reparación de cielo falso en sistema drywall e= 6mm, tipo superboard o eterboard, instalado sobre perdfileria rolada cal 26 cada 0.40 mts, tratamiento de juntas mediante masillas Etercoat o similar, cinta tipo malla, Eterglass o similar para acabado de juntas, acabado en estuco y pintura vinilo tipo 1 tres manos, el M2 incluye andamios,equipo para trabajo en alturas y elementos de protección para trabajadores. | M2 | 45 | 53903 | 2425635
4.22 | Pintura en vinilo (3M) para muro existente, incluye resane y equipo para trabajo en alturas | M2 | 120 | 6891 | 826920
4.23 | Suministro e instalación de luminaria fluorescente CCCE - STB1X4/2T528HO65/EU completa con tubería T5 y balasto multivoltaje iltec, luz blanca | UN | 13 | 121766 | 1582958
4.24 | Salida para toma corrientes 120 Voltios en tuberia conduit 3/4" con accesorios. Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, cajas pvc octogonales" (4 x 4" donde se requiera) desde bandeja portacables o caja de breakers hasta caja de aparatear, incluye regata de muro, cinta malla y resane de muro donde se requiera, con cumplimiento de la norma retie | UN | 20 | 94200 | 1884000
4.25 | Salida para iluminación 120 Voltios en tubería conduit 3/4" con sus respectivos accesorios, Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, caja spvc octogonale (4 x 4") donde se requiera) desde bandeja portacables o caja de breakers hasta caja de aparatear incluye regata de muro, cinta malla y resane de muro donde se requiera, con cumplimiento de la norma retie. | UN | 13 | 94200 | 1224600
V | PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
5.1 | Demolición de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 225 | 8061 | 1813725
5.2 | Construcción de repellos impermeabilizados con sika | M2 | 225 | 21018 | 4729050
5.3 | Pintura de muros en koraza, aplicada sobre repello, tres manos. | M2 | 1250 | 9234 | 11542500
5.4 | Pintura de muros en vinilo tipo 1 aplicado a tres manos | M2 | 850 | 6770 | 5754500
5.5 | Repello de muros | M2 | 140 | 19329 | 2706060
| VALOR EN COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 199651153
| AUI 25 % |  |  |  | 49912788.25
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 249563941.25
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5% |  |  |  | 1597209.224
| VALOR TOTAL |  |  |  | 251161150.474
|  | AUI % |  | 49912788.25
|  | ADMINISTR. | 17% | 33940696.01
|  | IMPREVIST. | 3% | 5989534.59
|  | UTILIDAD | 5% | 9982557.65
VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Coordinador de Mantenimiento
Universidad del Cauca