## PRESUPUESTO OFICIAL OBRA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA PLANTA FISICA
COBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAFETIN DE LA SALA DE PROFESORES Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Agosto de 2014
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | V. UNIT. | V.TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo alcantarillado | ML | 75 | 1800 | 135000
1.2 | Cerramiento Provisional | ML | 75 | 6900 | 517500
1.3 | Descapote y retiro altura promedio 15 cm, retiro de grama para ser utilizada posteriormente, | M2 | 42 | 2400 | 100800
1.4 | Excavación a mano en material común | M3 | 35 | 9850 | 344750
1.5 | Relleno con material del sitio compactado al 95% del PM | M3 | 6.3 | 13242 | 83425
1.6 | Retiro de sobrantes de Excavacion Manual Volqueta < = 10 kms | M3 | 45.5 | 19600 | 891800
| SUBTOTAL |  |  |  | 2073275
2 | ALCANTARILLADO-DESAGUES BAJO TIERRA
2.1 | Suministro e Instalación de Tubería de Alcantarillado PVC pared D=110 mm | ML | 12 | 21400 | 256800
2.2 | Suministro e Instalación de Tubería PVC sanitaria D= 3" | ML | 35 | 21500 | 752500
2.3 | Suministro e Instalación Sifon, PVC 3" | UN | 1 | 58300 | 58300
2.4 | Suministro e instalación tanques de grasa y septico, incluye materiales y accesorios, cumplimiento RAS 2000 | UN | 1 | 1420000 | 1420000
2.5 | Caja de Inspección 0.60x0.60x0.60 m en concreto de 21 MPA, incluye acero tapa | UND | 1 | 243000 | 243000
2.6 | Suministro e instalación Sifon, 2" , T sanitaria, Rejilla | UN | 1 | 36000 | 36000
2.7 | Sumidero sencillo, concreto 21 MPA. | UND | 1 | 388780 | 388780
| SUBTOTAL |  |  |  | 3155380
3 | AGREGADOS-CONCRETO-REPELLOS
3.1 | Suministro e instalación grava 3/4, decorativa- uniforme, espesor aprox 3 cm, parte inferior losa de terraza. | M3 | 1.2 | 53000 | 63600
3.2 | Grada en concreto clase 21 MPA Acolillado Huella de 0,25m, Contra huella de 0,18 m- cumplimiento NSR 10 | M3 | 1.95 | 715800 | 1395810
3.3 | Revoque en mortero 1:3 para muros espesor 2.5 cm incluye filos y dilataciones | M2 | 116 | 18738 | 2173608
| SUBTOTAL |  |  |  | 3633018
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 | Suministro e Instalación de Tubería Presión D=1/2" Incluye Accesorios | ML | 65 | 3500 | 227500
4.2 | Suministro e Instalación de Accesorios codo, | UN | 1 | 26800 | 26800
4.3 | Tuberia Ventilacion PVC 3" incluye accesorios, limpiador y soldadura | ML | 2.7 | 23000 | 62100
4.4 | Punto Hidraulico de 1/2" | UND | 2 | 39700 | 79400
4.5 | Suministro e Instalación de lavaplatos en acero inoxidable 50x 60cm pest, rejilla canastilla sifon. | UND | 1 | 135000 | 135000
4.6 | Suministro e Instalación grifo tipo cuello de ganso, para lavaplatos | UND | 1 | 68000 | 68000
4.7 | Suministro e instalación de lavamanos, pedestal . incluye accesorios. | UND | 1 | 245000 | 245000
| SUBTOTAL |  |  |  | 843800
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | Suministro e instalación acometida eléctrica trifilar, incluye conductores Centelsa N° 8 AWG –THHN –THWN /Cu. y ducto de 3/4" tipo pesado. Nota:Se debe respetar para todas las instalaciones código de colores según RETIE | ML | 25 | 16880 | 422000
5.2 | Suministro e instalación de tablero de breaker trifilar, 6 ctos. con barraje de 125A Barra de Neutro y Barra de Tierra ,Schnider. | UND | 1 | 143000 | 143000
5.3 | Suministro e instalación interruptor termo magnético 1x15 A – 10KA, Schnider. | UND | 2 | 26300 | 52600
5.4 | Suministro e instalación interruptor termo magnético 1x20 A – 10KA, Schnider. | UND | 1 | 31000 | 31000
5.5 | Suministro e instalación interruptor termo magnético 2x30 A – 10KA, Schnider. | UND | 1 | 43200 | 43200
5.6 | Suministro e instalación sistema de puesta a tierra conformado por: 3 Varilla cobre/cobre, 5/8"x2,40m soldadura termowelld, cable de cobre N° 2/0, Favigel original, cajas de inspección en concreto 30x30 con tapa | UND | 1 | 735000 | 735000
5.7 | Suministro e instalación salidas para interruptor sencillo. Incluye interruptor 15 Amp. Levitón . Ductos conduit PVC Ø ½’’ tipo pesado, con accesorios. Conductores Centelsa N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra, cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | UND | 4 | 68000 | 272000
5.8 | Suministro e instalación salida para interruptor conmutable. Incluye interruptor conmutable doble 15 Amp Levitón, Ductos conduit PVC Ø ½’’ tipo pesado, con accesorios. Conductores Centelsa N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra, cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | UND | 2 | 86000 | 172000
5.9 | Suministro e instalación salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón . Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ tipo pesado, con accesorios. Conductores Centelsa N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu . cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).El toma debe quedar etiqueteado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | UND | 9 | 65800 | 592200
5.1 | Suministro e instalación de bala fluorescente 2X26W voltaje de operación 120V - 60Hz. 8 pulgadas. | UND | 6 | 97000 | 582000
5.11 | Suministro e instalación de Aplique tipo tortuga ITA112/ 1T420 LD E27/120V. | UND | 5 | 48000 | 240000
5.12 | Suministro e instalación salida para tomacorriente especial incluye: tomacorriente trifilar 50A conductores Centelsa No 10 AWG, ductos tipo pesado, cajas pvc y accesorios. El toma debe quedar etiqueteado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | UND | 1 | 87200 | 87200
5.13 | Suministro e instalación salida para tomacorriente GFCI incluye: toma doble GFCI conductores Centelsa No 12 AWG, ductos tipo pesado, cajas pvc y accesorios. El toma debe quedar etiqueteado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | UND | 1 | 85700 | 85700
| SUBTOTAL |  |  |  | 3457900
6 | CUBIERTA
6.1 | Construcción de cielo falso sistema drywall e= 6mm, tipo superboard o eterboard, instalado sobre perdfileria rolada cal 26 cada 0.40 mts, tratamiento de juntas mediante masillas Etercoat o similar, cinta tipo malla, Eterglass o similar para acabado de juntas, acabadp en estuco y pintura vinilo tipo 1 tres manos, el M2 incluye carteras de remate , andamios,equipo para trabajo en alturas. | M2 | 32.8 | 57000 | 1869600
6.2 | Suministro e Instalación de Teja Termo acústica incluye tornillos autoperforantes, E= 5 cm | M2 | 25 | 154000 | 3850000
6.3 | Construccion de cubierta exterior en tuberia 75mmx75mmx3mm cada 1.075 mts, tubo remate, platinas de anclaje 4x3/8" ,anclajes, anticorrosivo y pintura aceite mate negro,, pie de amigos de refuerzo, teja en policarbonato alveolar 6mm,conectores,cinta antidust,perfiles de remate en U | M2 | 33 | 240000 | 7920000
6.4 | Suministro e instalción cubierta terja policardonato alveolar 6 mm, incluye estructura metálica, pasillo cafetin-salion de profeosres. | M2 | 14.25 | 145000 | 2066250
6.5 | Canal lamina galvanizada calibre 20 para cubierta en Teja Termo acústica | ML | 29 | 36500 | 1058500
6.6 | Canal lamina galvanizada calibre 22 para cubierta en policarbonato incluye anticorrosivo y esmalte | ML | 20 | 39300 | 786000
6.7 | Suministro e Instalación de Flanches en lamina galvanizada calibre 24 | ML | 30 | 19500 | 585000
6.8 | Suministro e instalación bajante aguas lluvioas | ML | 13.5 | 13800 | 186300
| SUBTOTAL |  |  |  | 18321650
7 | PISOS
7.1 | Anden E=10 cm, en concreto de 21 MPA, dilatado, acolillado y escobillado. | M2 | 8.5 | 43200 | 367200
7.2 | Rampa de acceso en concreto estriado de 21 MPA. | M2 | 11 | 46800 | 514800
7.3 | Sardinel en concreto de 21 MPA - según Diseño | ML | 42 | 56800 | 2385600
7.4 | Cuneta en Concreto de 21 MPA, según Diseño | ML | 42 | 28970 | 1216740
7.5 | Malla electrosoldada de 150x150x4.0 mm | M2 | 5.7 | 5243 | 29885
7.6 | Escaleras concreto 3000 PSI, Incluye formaleta. | M3 | 3.3 | 635000 | 2095500
7.7 | Acero de Refuerzo | KG | 111 | 3500 | 388500
7.8 | Rejilla Angulo Hierro 1 x 1/8" y varilla de 5/8 | ML | 12 | 56000 | 672000
7.9 | Baldosa grano # 4-5 40 x40 Premolda | M2 | 35 | 69000 | 2415000
7.1 | Guardaescoba en baldosa de mármol Premolda | ML | 27 | 16800 | 453600
7.11 | Tablon Gres 33x33 Dilatacion en Grava 3-5CM, color sahara. para Hall exterior, Calidad certificada del proveedor. | M2 | 38 | 48000 | 1824000
| SUBTOTAL |  |  |  | 12362825
8 | CARPINTERIA METALICA
8.1 | Suministro e instalacion de Ventana Fija enmarcada en Aluminio sitema 3831, con Persiana de 30 cm de ancho, en aluminio blanco ALN 315 ,vidrio cristal templado claro 6 mm, acabado certificado por fabricante). 6 Unidadades.. DIMENSIONES 1,20* 1,90 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 13.68 | 225000 | 3078000
8.2 | Suministro e instalacion de Ventana Fija enmarcada en Aluminio sitema 3831, con Persiana de 30 cm de ancho, en aluminio blanco ALN 315 ,vidrio cristal templado claro 6 mm, acabado certificado por fabricante). 1 Unidadad.. DIMENSIONES 1,40* 1,90 mts. (Incluye equipo para trabajo en alturas según norma vigente). | M2 | 2.66 | 225000 | 598500
8.3 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio blanco , proyectante 3831 , manija proyectante , vidrio cristal templado claro 5 mm , altura de la nave40 cm.(acabado certificado por fabricante).Son 2 Unidades. Dimensiones 0,4 X 1,0 mts. | M2 | 0.8 | 230000 | 184000
8.4 | Suministro e instalación de Rejilla en Aluminio ALN 315, acabado certificado por fabricante).1 Unidad. Dimensiones 0,6 X 1,90 mts. | M2 | 1.14 | 278000 | 316920
8.5 | Suministro e instalación de Ventana en aluminio blanco color blanco , proyectante , manija proyectante , vidrio cristal flotado claro 5mm, nace de 40 cm. (acabado certificado por fabricante).Son 1 Unidad. Dimensiones 1,2 X 1,0 mts. | M2 | 1.2 | 230000 | 276000
8.6 | Suministro e Instalación de Puertas en aluminio blanco, socalo inferior , chapetas de giros superiores, cerradura central e inferior, manijas de acero inoxidable de 80 cm, de 2x2.2 m con ; incluye el marco en aluminio de 3" x 1", vidrio de espesor 6 mm, chapa Yale, manija y pisa vidrio a presión.3 unidades. | M2 | 13.2 | 540000 | 7128000
8.7 | Dilatación en perfil de Aluminio de 0.35 cms para fachada | ML | 34.8 | 3400 | 118320
8.8 | Baranda en Tubo en Acero Inoxidable, postes en acero inoxidabel de 1 1/2", deslizador de 2", y dos lineas intermedias en tubo de 1/2" , según diseño | M2 | 23 | 210500 | 4841500
| SUBTOTAL |  |  |  | 16541240
9 | ESTUCO Y PINTURA
9.1 | Estuco sobre muros incluye filos y dilataciones Incluye trabjo en alturas | M2 | 116 | 6700 | 777200
9.2 | Pintura Para Exteriores tipo Koraza 3 Manos, incluye trabajo en alturas | M2 | 49 | 9800 | 480200
9.3 | Pintura vinilo 1 3M , incluye trabjo en alturas. | M2 | 69.1 | 7900 | 545890
9.4 | Aseo general | GL | 1 | 300000 | 300000
| SUBTOTAL |  |  |  | 2103290
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  | 62492378
| AUI % |  |  |  | 15623094.5
| COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO |  |  |  | 78115472.5
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 499939.024
| VALOR OBRA CIVIL |  |  |  | 78615411.524
AUI 25%
| ADMINISTRACION |  |  |  | 10623704.26
| IMPREVISTOS |  |  |  | 1874771.34
| UTILIDAD |  |  |  | 3124618.9
Ing. Lorena Oviedo Perdomo
Profesional Universitario
Division Administrativa y de Servicios