## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA DE PLANTA FISICA
OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DEL AUDITORIO RAFAEL MAYA, UBICADO EN LA SEDE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEMS | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
I | DEMOLICIONES Y DESMONTES
1.1 | Desmonte de Piso en baldosa o vinisol. Incluye retiro y bote de escombros | M2 | 120 | 7390 | 886800
1.2 | Desmonte de sillas.Incluye traslado de elementos a la Divisíon Administrativa y de Servicios | UND. | 80 | 3870 | 309600
1.4 | Demolición de tarima existente | M2 | 35 | 10800 | 378000
1.5 | Desmonte de cielo falso en estructura de madera, incluye lámparas existentes | M2 | 115 | 4900 | 563500
| SUBTOTAL |  |  |  | 2137900
II | ESTRUCTURAS PARA PISOS
2.2 | Construccion e instalacion de piso acabado en madera acrilica laminada, incluye espuma superlon 2mm y plastico calibre 4. Espesor minimo de la lamina 8mm. Referencia KLC32 Abedul CJ1,6M o similar. | M2 | 45 | 95000 | 4275000
2,3 | Construcción e instalación de canto para peldaño | ML | 40 | 25630 | 1025200
2.4 | Suministro e e instalacion de alfombra argollada tipo pesado, incluye espuma superlon 2mm y plastico calibre 4. Espesor minimo de la lamina 8mm. Referencia KLC32 Abedul CJ1,6M o similar. | M2 | 80 | 41601 | 3328080
2.5 | Concreto de 210 mpa para construcción de rampa | M3 | 10 | 478000 | 4780000
| SUBTOTAL |  |  |  | 13408280
III | PINTURAS Y ACABADOS
3.1 | Suministro e instalación de enchape de muros en tablero liso, que garantice un tiempo de reverberación promedio de 1.1 segundos, incluye estructura y todo lo relacionado para su buen funcionamiento y el Suministro e instalación de difusor acústico en muro posterior del auditorio | M2 | 96 | 375382 | 36036672
3.3 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos para muros, incluye resanes y estuco. | M2 | 20 | 12560 | 251200
3.4 | Suministrar e instalar de cielo acústico el cual incluye un área en resonadores perforados en madera tipo Ideacustic, diseñados para absorber acústicamente en todo el espectro sonoro audible y Tablero liso laminado. Incluye estructura de soporte. | M2 | 112 | 375382 | 42042784
| SUBTOTAL |  |  |  | 78330656
4 | VARIOS
4.1 | Anulación de punto hidráulico, incluye accesorios, corte de tubería | UNID | 2 | 15519 | 31038
4.2 | Suministro e instalación de borde tipo nariz para grada en madera acrílica laminada , cerezo, sistema click | ML | 45 | 27200 | 1224000
4.3 | Suministro e instalación de elemento de transición en madera acrílica laminada para umbrales entre diferentes áreas | ML | 30 | 25770 | 773100
4.4 | Puntos voz y datos categoria 6A, incluye herraje y certificación | UND | 10 | 260000 | 2600000
4.5 | Salida para iluminación 120 Voltios en tubería conduit 3/4" o 1/2" según se requiera con sus respectivos accesorios, Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, caja spvc octogonale (4 x 4") donde se requiera) desde bandeja portacables o caja de breakers hasta caja de aparatear incluye regata de muro, cinta malla y resane de muro donde se requiera, con cumplimiento de la norma retie. | UND | 53 | 94000 | 4982000
4.6 | Salida para toma regulado en tubería conduit 3/4" o 1/2" según se requiera con sus respectivos accesorios, Conductores No.12 AWG -THHN -THWN Centelsa y un conductor No.12 AWG -THHN-THWN /Cu Centelsa (verde) línea a tierra, caja spvc octogonale (4 x 4") donde se requiera) desde bandeja portacables o caja de breakers hasta caja de aparatear incluye regata de muro, cinta malla y resane de muro donde se requiera, con cumplimiento de la norma retie. | UND | 20 | 94000 | 1880000
4.7 | Suministro e instalación de iluminación bala led para cielos 16 osaki | UND | 35 | 95000 | 3325000
4.8 | Suministro e instalación de iluminación bala tipo led de piso 3,5" comoleta | UND | 18 | 65000 | 1170000
| SUBTOTAL |  |  |  | 15985138
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 109861974
| AUI % |  |  |  | 27465494
| COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO |  |  |  | 137327468
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD % |  |  |  | 878896
| COSTO TOTAL |  |  |  | 138206364
AUI 25%
|  |  | ADMINISTRACION | % | 18676535.75
|  |  | IMPREVISTOS | % | 3295859.25
|  | UTILIDAD |  | % | 5493098.75
|  |  | TOTAL AIU | % | 27465493.75
PATRICIA DEL CARMEN RODRIGUEZ PARRA
Ing. Civil - Contratista de Apoyo Universidad del Cauca

## Hoja2
OBRAS QUE SE INICIARÁN EN EL AÑO 2014 - VIGENCIAS FUTURAS 2015
AUDITORIO ARTES "RAFAEL MAYA" | #REF!
MOBILIARIO BIBLIOTECAS | 260000000
CASONA OBRA GRIS CRA 9 | 335468989
EDIFICIO CRA 9. TERMINACION | 940407197.21
TERMINACION CAFETIN C. AGRARIAS | 78615412
TERMINACION ADECUACION SEDE CARVAJAL | 278066256.88
AUDITORIO FACULTAD C. HUMANAS | 0
OBRA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS |  | 5002852484.0848
Primera etapa Fac. Humanas | 2800000000
EDIFICIO TIC | 1400000000
CDU ADECUACION CANCHAS
INVERSIONES VRI - parqueadero - auditorio | 85000000