## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA DE PLANTA FISICA
SEGUNDA ETAPA - OBRAS DE CONSTRUCCION, RESTAURACION Y REMODELACION DEL CONSULTORIO JURIDICO -TERMINACION NUEVO EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR, SALIDAS ELÉCTRICAS, PUNTOS, ILUMINACIÓN, SISTEMA DE REDES, VOZ Y DATOS.
1.01 | Suministro e instalación puntos de Voz y Datos, incluye cableado UTP 6A, aparatos, accesorios y certificacion | UND | 75 | 250001 | 18750075
1.02 | suministro e instalacion de rack, incluye regletas, según indicacion de la universidad | UND | 2 | 3500000 | 7000000
1.03 | Acometida en fibra optica, incluye la totalidad de la obra civil (Demolición de piso, excavación, tubería, relleno y resane) | ML | 100 | 120000 | 12000000
1.04 | Suministro e instalación puntos Regulados, incluye Tuberia 1/2 o 3/4" pvc , según se necesite, cableado certificado, aparatos, accesorios, incluye interruptor, regatas y resanes, el toma regulado. | UN | 75 | 90000 | 6750000
1.05 | Suministro e instalación puntos tomas dobles, incluye Tuberia 1/2 o 3/4" pvc , según se necesite, cableado certificado, aparatos, accesorios,regatas y resanes. | UND | 220 | 80000 | 17600000
1.06 | Suministro e instalación puntos Eléctricos, incluye Tuberia 1/2 o 3/4" pvc , según se necesite, cableado certificado, aparatos, accesorios, incluye interruptor, regatas y resanes, lamparas tipo iltec de incrustar | UND | 250 | 230001 | 57500250
1.07 | Suministro e instalacion de acometida electrica, según diseño | ML | 70 | 200000 | 14000000
1.08 | Suministro e instalacion de tableros electricos, según diseño | UND | 1 | 10000000 | 10000000
1.09 | Suministro e instalacion de sistema de tierras | und | 1 | 5000001 | 5000001
1.1 | Construccion del sistema de apantallamiento | UND | 1 | 20000000 | 20000000
1.11 | Suministro e instalacion de planta de emergencia cummins 55 kva, incluye trasferencia automatica, tableros, totalizadores, transformador 30 kva, carcavas en concreto | und | 1 | 150000000 | 150000000
1.12 | Suministro e instalacion de cabina de insonorizacion | UND | 1 | 15000000 | 15000000
1.13 | Suministro e instalacion de split 60000 BTU/H, control remoto | UND | 10 | 8000000 | 80000000
1,14 | Suministro e instalacion de ups | UND | 2 | 4000000 | 8000000
1.15 | Suministro e instalacion de bandeja metalica( 0.30*0.05* 300 CM) tipo malla de marca reconocida, inlcuye accesorio de fijacion y debidamente aterrizada | ML | 120 | 280001 | 33600120
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED DE AGUAS LLUVIAS
2.01 | Suministro e Instalación de Tubería Presión D= 1 1/2" RDE 21 Incluye Accesorios | ML | 48.0165 | 7100 | 340917
2.02 | Suministro e Instalación de Tubería Presión D=3/4"RDE 21 Incluye Accesorios | ML | 15.01 | 6975 | 104695
2.03 | Suministro e Instalación de Tubería Presión D=1/2"RDE 21 Incluye Accesorios | ML | 122.17 | 6216 | 759409
2.04 | Suministro e Instalación de PUNTO HIDRAULICO DE D= 1/2" EN PVC PRESION | UN | 38 | 42203 | 1603714
2.05 | Suministro e Instalación de PUNTO HIDRAULICO CON LLAVE TIPO JARDÍN, con Conexión Manguera de D= 1/2" en PVC Presión, Incluye Llave | UN | 3 | 74103 | 222309
2.06 | Construcción de LAVATRAPEADEROS ENCHAPADO, según diseño. | UN | 3 | 79983 | 239949
2.07 | Suministro e Instalación de PUNTO SANITARIO PVC D= 2" TIPO PESADO, Incluye accesorios | UN | 16 | 42503 | 680048
2.08 | Suministro e Instalación de PUNTO SANITARIO DE D=4" TUB TIPO PESADO | UN | 12 | 74583 | 894996
2.09 | Suministro e Instalación de PUNTO SANITARIO SIFON PVC D= 2" TIPO PESADO, INCLUYE REJILLA Y ACCESORIOS | UN | 12 | 65603 | 787236
2.1 | Suministro e Instalación de TUBERIA DE DRENAJE PVC D=3", Incluye accesorios | ML | 15.6 | 20758 | 323825
2.11 | Suministro e Instalación de TUBERIA DE DRENAJE PVC D=3",Tipo Gárgola incluye Cadena Eslabonada Pavonada de Ø 1/4" y Recipiente de barro según diseño | UN | 4 | 50574 | 202296
2.12 | Suministro e Instalación de TUBERIA DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 20.14 | 29008 | 584221.12
2.13 | Suministro e Instalación de TUBERIA ALCANTARILLADO PVC DE 6" | ML | 17.95 | 32116 | 576482
2.14 | Suministro e Instalación de TUBERIA ALCANTARILLADO PVC DE 8" | ML | 11.53 | 41440 | 477803
2.15 | Construcción de CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 40*40, Incluye Tapa Reforzada | UN | 3 | 152412 | 457236
2.16 | Construcción de CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 50*50, Incluye Tapa Reforzada | UN | 1 | 204368 | 204368
2.17 | Construcción de CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 60*60, Incluye Tapa Reforzada | UN | 1 | 265689 | 265689
3 | APARATOS SANITARIOS
3.01 | sumistro e instalación de sanitario completo ref.potenza 12615 color: bone, incluye acople de manguera y accesorios | UN | 16 | 400000 | 6400000
3.02 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer Ref. Marsella 01301 Color: BONE, incluye llave automática para lavamanos Ref. 947120001, acople manguera lavamanos y sifón desague lavamanos Ref. 931430001 | UN | 18 | 290000 | 5220000
3.03 | Suministro e instalacion de divisiones en aluminio, h muro 2.0, dejando espacio de 0.20m | ML | 30 | 230000 | 6900000
3.04 | suministro e instalacion de mesones en concreto y enchapados | ML | 20 | 150000 | 3000000
3.05 | Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable | UND | 1 | 150000 | 150000
4 | SISTEMA RED CONTRAINCENDIOS
4.1 | Suministro e Instalación de TUBERIA HG D=2 1/2" SISTEMA CONTRA INCENDIOS | ML | 30 | 40665 | 1219950
4.2 | Suministro e Instalación de GABINETE METALICO TIPO 1 - SIN ACCESORIOS | UN | 4 | 230000 | 920000
4.3 | Suministro e Instalación de VALVULA GLOBO EN BRONCE DE 1 1/2" | UN | 4 | 92000 | 368000
4.4 | Suministro e Instalación de TUBERIA HG CONTRA INCENDIO 11/2" INCLUYE PINTURA. | ML | 20 | 70000 | 1400000
| Suministro e instalación de siamesa de 2 1/2" en cobre | UND | 1 | 1500000 | 1500000
5 | MAMPOSTERIA, LIVIANA
5.1 | Construcción MURO DOBLE SUPERBOARD 10mm | M2 | 14.42 | 112877 | 1627686
6 | PISOS, ENCHAPES
6.1 | Suministro e instalación de baldosa de grano de mármol de 33*33 TIPO ALFA o Similar, Pulida y Cristalizada | M2 | 1020 | 82000 | 83640000
6.2 | Suministro e instalación ENCHAPE CERAMICA 20*20 antideslizante para piso, Incluye Mort. 1:4 NIV y Fragua. | M2 | 60 | 47920 | 2875200
7 | PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES
7.1 | Repello de muros mortero 1:3 | M2 | 960 | 17710 | 17001600
8 | CUBIERTAS, PERGOLAS ,DOMOS
8.1 | Construcción, suministro e instalación de domo en policarbonato según diseño, incluye estructura de soporte | M2 | 29.5 | 613984 | 18112528
8.2 | Construcción, suministro e instalación de pérgolas en aluminio, con cubierta en policarbonato | M2 | 35.47 | 299032 | 10606665
9 | CIELOS FALSOS
9.1 | Construcción cielo falso (Drywall) e= 6mm, tipo Superboard o Eterboard instalado s/ perfileria rolada cl 26 cada 40 cm, tto juntas mediante masillas Etercoat o similar, cinta tipo malla, Eterglas o similar para acabado del cielo en estuco pintura vinilo tres manos, incluye apertura de huecos para iluminación. | M2 | 1000 | 74678 | 74678000
10 | ESTUCO Y PINTURA
10.01 | Estuco de muros | M2 | 1300 | 5500 | 7150000
10.02 | pintura vinilo en muros 3 manos | M2 | 1300 | 7000 | 9100000
10.03 | Pintura acrilica exteriores 3 manos | M2 | 100 | 9000 | 900000
11 | MAMPOSTERIA, MURO LADRILLO COMUN SOGA
11.1 | Muro en ladrillo común en soga MORTERO 1:3 | M2 | 57.682 | 36709 | 2117449
11.2 | Muro en ladrillo común en tizón y soga según diseño, mortero 1:3 | M3 | 24.821 | 61921 | 1536941.14
11.3 | Muro en ladrillo común en soga Según diseño, mortero 1:3 | M2 | 99.55 | 36709 | 3654380.95
12 | CONEXIÓN ALCANTARILLADO EXISTENTE - RECAMARA
12.1 | Demolición ANDEN E=0.10 +RETIRO | M2 | 1 | 3910 | 3910
12.2 | Demolición PAVIMENTO FLEXIBLE +RETIRO | M3 | 1 | 45800 | 45800
12.3 | EXCAVACION MANUAL INCLUYE ACARREO | M3 | 1 | 12432 | 12432
12.4 | Construcción de CAMARA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIAM. 120 mts., PROF. 1,25mts, Incluye tapa reforzada | UN | 1 | 1197560 | 1197560
13 | CARPINTERIA EN MADERA
13.1 | Suministro e Instalación de PANEL EN PERSIANA fija conformado por BASTIDORES DE MADERA TECA, ensamblados en un marco de ANGULO DE HIERRO 2" x 2" x1/ 4" incluye Fijación. Estructura Pintada con anticorrosivo y acabado en negro mate. según diseño.Son Doce (12) Unidades de Dimensiónes 1,8 X 2,7 mts. y Seis (6) Unidades de Dimensiónes 1,8 X 2,4 mts. | M2 | 84.24 | 253425 | 21348522
14 | ASEO
14.1 | ASEO GENERAL | UND | 1 | 929228 | 929228
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 747541491.21
| AUI % |  |  |  | 186885372.8025
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 934426864.0125
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL% |  |  |  | 5980331.9297
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 940407195.9422
| AUI % |  |  |  | 186885373.2968
| ADMINISTRACION |  |  |  | 127082054
| IMPREVISTOS |  |  |  | 22426244.7363
| UTILIDAD |  |  |  | 37377074.5605
OBRA CIVIL - LA CASONA OBRA GRIS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localizacion y replanteo | M2 | 342 | 1793 | 613206
1.02 | Desmonte de cubierta la cual comprende las siguientes actividades: desmonte de teja de barro para ser arrumada en el primer piso, para su posterior reutilizacion, desmonte y acarreo de la caña brava existente. acarreo de escombro, andamios y equipos de proteccion para el trabajos en altura. | M2 | 360 | 8000 | 2880000
1.03 | Desmonte de caballete y limahoyas en teja de barro incluye desmonte de mortero de pega existente,andamios, equipos, acarreo y bajada al primer piso. | ML | 116.9 | 5000 | 584500
1.04 | Desmonte de estructura en madera comprende las siguientes actividades: desmonte vigas ,teleras, pie de amigos, etc, acarreo de escombros, andamios y equipos de proteccion para el trabajos en altura, con recuperacion de estos elementos. | M2 | 360 | 16000 | 5760000
1.05 | Demolicion de cieloraso existente, incluye entramado desmonte de vigas con recuperacion de estas. | M2 | 360 | 8000 | 2880000
1.06 | Demolicion de pisos en baldosa, incluye acarreo | M2 | 350 | 5976 | 2091600
1.07 | Demolicion de contrapiso, incluye acarreo | M2 | 350 | 6971 | 2439850
1.08 | Demolicion de muros de ancho= 40 a 60 cms, incluye acarreo | M2 | 300 | 12000 | 3600000
1.09 | Demolicion de muros de ancho 15 cms, incluye acarreo. | M2 | 270 | 6000 | 1620000
1.1 | Demolicion de lavadero y lavatrapero, incluye acarreo. | UN | 1 | 19918 | 19918
1.11 | Demolicion de columnas en concreto de 30*30 cms, incluye acarreo. | ML | 10 | 5976 | 59760
1.12 | Desmonte de puertas, incluye marcos, con recuperacion. | UN | 12 | 11951 | 143412
1.13 | Desmonte de ventanas incluye marcos , con recuperacion. | UN | 8 | 11951 | 95608
1.14 | Desmonte desanitario | UN | 4 | 7967 | 31868
1.15 | Desmonte de ducha | UN | 1 | 4980 | 4980
1.16 | Desmonte de canal metalico | ML | 20 | 2988 | 59760
1.17 | Desmonte de lavamanos | UN | 2 | 9960 | 19920
1.18 | Excavacion en material comun incluye acarreo | M3 | 350 | 12000 | 4200000
1.19 | Mejoramiento de terreno de prestamo con tierra amarilla, que cumpla la resistencia a la compresion de al menos de 0,9 kg/cms2, en capas de 20cms | M3 | 402 | 30000 | 12060000
2 | CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.01 | Excavacion a mano en material comun incluye acarreo | M3 | 80 | 12000 | 960000
2.02 | Hierro de refuerzo pdr-60 corrugado para estructuras superficiales | KG | 6000 | 3183 | 19098000
2.03 | Solados en concreto pobre 17.5 mpa para zapatas cimentacion de espesor 5 cm | M3 | 6.87 | 412313 | 2832590.31
2.04 | Zapata de cimentacion z3 de 015*0.30 m concreto premezclado de 3000 psi incluye formaleta en madera, según diseño | M3 | 3 | 520000 | 1560000
2.05 | Zapata de cimentacion z4 , en T de 0.45*0.030 mts en concreto premezclado de 3000 psi incluye formaleta en madera, según diseño | M3 | 2 | 530000 | 1060000
2.06 | Viga de cimentacion z2 de 0.45*0.30 mts, con dos dientes, en concreto premezclado de 3000 psi incluye formaleta en madera, según diseño | M3 | 11 | 540000 | 5940000
2.07 | Viga de cimentacion z1 de 0.60*0.30 mts, con dos dientes, en concreto premezclado de 3000 psi incluye formaleta en madera, según diseño. | M3 | 2 | 550000 | 1100000
2.08 | Columnetas de 15*30 cm en concreto premezclado de 3000 psi y formaleta en madera n+ 3,75 mts | M3 | 2 | 517881 | 1035762
2.09 | Columnas de 30*40 cm en concreto premezclado de 3000 psi y formaleta en madera n +3,75 mts | M3 | 20 | 570000 | 11400000
2.1 | Vigas de entrepiso 30*30 cm en concreto premezclado de 3000 psi, incluye formaleta n + 3,75 mts | M3 | 13 | 560000 | 7280000
2.11 | Columnetas de 15*20 cm en concreto de 3000 psi y formaleta en madera | ML | 30 | 27841 | 835230
2.12 | Cinta de amarre de amarre 0,15*0,15 en cto clase d (21 mpa). inc. refuerzo | ML | 50 | 27250 | 1362500
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | Suministro e instalacion de acometida conduit pvc d=1" con 4 hilos no 6 thhn/thwn-2 90ªc | ML | 50 | 24898 | 1244900
3.02 | Suministro e instalacion de red electrica conduit pvc d=3/4" no 8 con 5 hilos | ML | 25 | 21910 | 547750
3.03 | Suministro e instalacion de caja metalica de breaker trifasica c/p de 300a para 12 circuitos | UN | 1 | 298777 | 298777
3.04 | Salida para iluminación que incluye: , conductores tipo cable centelsa / cecsa nº 12 awg t, caja de paso, tuberia 1/2", Incluye lampara ILTEC 2*32 | UN | 50 | 220000 | 11000000
3.05 | Salida para toma corrientes dobles servicio normal que incluye: tubo conduit pvc 1/2 (3/4 donde se necesite), toma cte leviton, caja 2*4" | UN | 60 | 59755 | 3585300
3.06 | Salida para toma regulados servicio normal que incluye: tubo conduit pvc 1/2 (3/4 donde se necesite), toma cte leviton, caja 2*4" | UN | 10 | 70000 | 700000
3.07 | Salida para Voz y datos incluye: tubo conduit pvc 1/2 (3/4 donde se necesite), toma cte leviton, caja 2*4", cable UTP 6A, incluye terminales y certificacion | UN | 40 | 250000 | 10000000
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.01 | Excavacion manual incluye acarreo | M3 | 50 | 12000 | 600000
4.02 | Suministro e instalacion de geotextil no tejido 1600 | M2 | 20 | 3486 | 69720
4.03 | Suministro e instalacion de filtro en grava 1" | M3 | 3 | 52784 | 158352
4.04 | Mejoramiento de terreno de prestamo con tierra amarilla, que cumpla la resistencia a la compresion de al menos de 0,9 kg/cms2, en capas de 20cms | M3 | 39.72 | 24898 | 988948.56
4.05 | Suministro e instalacion de tuberia presion d=1/2" RDE 21 incluyeaccesorios | ML | 15 | 5976 | 89640
4.06 | Suministro e instalacion de puntos hidraulicos de d=1/2" | UN | 15 | 22906 | 343590
4.07 | Suministro e instalacion de puntos sanitario de d=2" tubería tipo tp | UN | 7 | 52485 | 367395
4.08 | Suministro e instalacion de puntos sanitario de d=4" tubería tipo tp | UN | 2 | 67922 | 135844
4.09 | Suministro e instalacion tuberia sanitaria de 2" incluye accesorios tp | ML | 20 | 13943 | 278860
4.1 | Suministro e instalacion tuberia sanitaria de 4" incluye accesorios tp | ML | 70 | 23902 | 1673140
4.11 | Suministro e instalacion de tuberia de drenaje PVC d=4" | ML | 6 | 27886 | 167316
4.12 | Suministro e instalacion de tuberia alcantarillado PVC de 6" | ML | 6 | 30874 | 185244
4.13 | Suministro e instalacion de tuberia alcantarillado PVC de 8" | ML | 12 | 39837 | 478044
4.14 | Construccion de caja en concreto de 3000 psi de 60*60, incluye tapa reforzada | UN | 3 | 255413 | 766239
5 | MAMPOSTERIA
5.01 | Construccion de muro tizon en ladrillo comun pega mortero 1:4 | M2 | 170 | 65000 | 11050000
5.02 | Construccion de muro soga en ladrillo comun pega mortero 1:4 | M2 | 600 | 31870 | 19122000
6 | INSTALACION DE PISOS Y ENCHAPES
6.01 | Construccion piso primario en concreto 3000 psi reforzado malla 15*15 cm 4.5mm, f'c 17.5 e= 8 cm | M2 | 345 | 36849 | 12712905
6.03 | Retiro de escombros de material sobrante. | M3 | 1100 | 17927 | 19719700
7 | CARPINTERIA MADERA VENTANAS
7,1,1 | Colocacion de ventana existente | UN | 1 | 50000 | 50000
7.2 | PUERTAS
7,2,1 | Colocacon de puerta de fachada existente | UN | 1 | 50000 | 50000
8 | MAMPOSTERIA, LIVIANA
8.1 | Construcción muro doble superboard 10 mm | M2 | 2 | 112877 | 225754
9 | PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES
9.1 | Repello de muros, mortero 1:3 | M2 | 1500 | 17710 | 26565000
10 | CUBIERTAS, PERGOLAS ,DOMOS
10.1 | Suministro e isntalacion correa en cajon perlin estructural 160x60x1,5 | KG | 3000 | 6500 | 19500000
10.2 | Suministro e isntalacion canal en laton | ML | 45 | 35456 | 1595520
10.3 | Proteccion con zinc cubiertas vecinas | M2 | 50 | 27086 | 1354300
10.4 | Suministro e instalación solapa en lamina para proteccion de muros perimetrales | ML | 30 | 12262 | 367860
10.5 | Construcción, suministro e instalación de teja en fibrocemento mas teja de barro | M2 | 350 | 55000 | 19250000
11 | APARATOS SANITARIOS
11.1 | Suministro e instalacion de mesones en concreto y enchapados | ML | 20 | 150000 | 3000000
11.2 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable | UN | 1 | 150000 | 150000
12 | SISTEMA RED CONTRAINCENDIOS
12.1 | Suministro e Instalación de tubería HG D=2 1/2" Sistema contraincendios | ML | 30 | 40665 | 1219950
12.2 | Suministro e Instalación de gabinete metálico tipo 1 - accesorios | UN | 4 | 230000 | 920000
12.3 | Suministro e Instalación de Válvula globo en bronde de 1 1/2" | UN | 4 | 92000 | 368000
12.4 | Suministro e Instalación de tubería HG contraincendios 1 1/2" incluye pintura. | ML | 20 | 70000 | 1400000
13 | ASEO
13.1 | Limpieza y aseo | UND | 1 | 740000 | 740000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 266668512.87
| AUI 25% |  |  |  | 66667128.2175
| COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO |  |  |  | 333335641.0875
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 2133348.103
| COSTO TOTAL CASONA |  |  |  | 335468989.1905
| AUI% |  |  |  | 66667128.25
| ADMINISTRACION |  |  |  | 45333647.21
| IMPREVISTOS |  |  |  | 8000055.39
| UTILIDAD |  |  |  | 13333425.65
| VALOR TOTAL OBRA CARRERA 9 | 1275876185.1326
ING. REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
Profesional Universitario
Area de Planta Física
NOTA: LOS PRESUPUESTOS CONTEMPLAN LA UTILIZACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGÚN NORMATIVIDAD