## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
PRESUPUESTO OFICIAL CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA | MES | 2 | 5125265 | 10250530
1.02 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 120 M2, PISO EN BASE GRANULAR, BASTIDORES EN MADERA,CERRAMIENTO EN MADERA OTOBO O SIMILAR,CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT | GLOB | 1 | 7401262 | 7401262
1.03 | PROVISIONAL ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN 50 ML , INCLUYE CABLES EN ALUMINIO AISLADOS PVC 1/0 Y 2/0, CAJA METALICA 4 CIRCUITOS,TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR HQO 30 A, TOMA TRIFASICO, VARA DE CLAVO | GLOB | 1 | 6281849 | 6281849
1.04 | PROVISIONAL HIDRO-SANITARIA 30 mts, INCLUYE CHEQUE RED WHITE 1 1/2",CODOS 45° 1/2", REGISTRO 3/4", TUBERIA DE PRESION 3/4", TUBERIA PRESION 4" | GLOB | 1 | 1720474 | 1720474
1.05 | CONSTRUCCIÓN BATERÍA BAÑOS PROVISIONALES, PISO BASE CONCRETO 2000 PSI,, TEJA ETERNIT, CERRAMIENTO EN TABLA, 6 SANITARIOS, 3 LAVAMANOS, PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS, AREA CUBIERTA 40 M2, PUERTAS MADERA. | GLOB | 1 | 5561362.0146 | 5561362
1.06 | DEMOLICIÓN DE MURO CERRAMIENTO EXISTENTE EN LADRILLO, ADOBE Y BAHAREQUE, INCLUYE ELEMENTOS DE REFUERZO EXISTENTE. EL VALOR UNITARIO COMPRENDE EL ACARREO INTERNO DEL MATERIAL SOBRANTE HACIA SITIO DE DEPOSITO Y CARGUE. | M2 | 190 | 12310 | 2338900
1.07 | REPLANTEO DE MUROS Y EDIFICACIONES | M2 | 4400 | 3381 | 14876400
1.08 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC Y BASTIDORES DE MADERA - H=2.50 MTS.INCLUYE GUADUAS DE REFUERZO, , CONCRETO 1500 PSI PARA ANCLAJES. | ML | 70 | 45269 | 3168830
1.09 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEMOLICIONES | M3 | 230 | 15000 | 3450000
| SUBTOTAL |  |  |  | 55049607
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA DE 24X12X7CMS. EN MUROS Y FACHADAS, ANCHO DEL MURO 0,25 (TIZON) | M2 | 1037.6526 | 58016 | 60200455
2.02 | MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA DE 24X12X7 CMS. EN MUROS PUNTOS FIJOS Y BATERIAS DE BAÑOS 0,15, MUROS EN SOGA. | M2 | 1750 | 32132 | 56231000
2.03 | MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA DE 24X12X7 CMS. EN MUROS ANTEPECHOS , MUROS EN SOGA | M2 | 124 | 32132 | 3984368
2.11 | ESTRIAS EN COLUMNAS Y PANTALLAS | ML | 620 | 6243 | 3870660
| SUBTOTAL |  |  |  | 124286483
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | TOPOGRAFÍA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL ESTRUCTURA | M2 | 4595 | 1076 | 4944220
3.02 | EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 6900 | 15000 | 103500000
3.03 | SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 865 | 54000 | 46710000
| SUBTOTAL |  |  |  | 155154220
4 | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA
4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE 60000 PSI | KG | 165000 | 2970 | 490050000
| SUBTOTAL |  |  |  | 490050000
5 | CIMENTACIÓN
5.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO PARA MUROS DE CONTENCIÓN | M3 | 162 | 756508 | 122554296
5.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA DE CIMENTACIÓN. PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 1045 | 211100 | 220599500
| SUBTOTAL |  |  |  | 343153796
6 | MUROS EN CONCRETO REFORZADO
6.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 1 (4,2 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 16 | 809600 | 12953600
6.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 2 '(3,6 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 14 | 809600 | 11334400
6.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 3 (3,2 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 31 | 812600 | 25190600
6.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 4 '(3,0 x 0,3) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 35 | 812600 | 28441000
6.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 5 '(9,75 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 31 | 809600 | 25097600
6.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 6 (2.25 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 9 | 812600 | 7313400
6.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 7 (2.0 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 20 | 812600 | 16252000
6.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 8 (1.75 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 7 | 812600 | 5688200
6.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 9 '(1.50 x 0,25) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 8 | 812600 | 6500800
6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA MURO 10 '(2,55 x 0,15) DE 3000 PSI PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 5 | 812600 | 4063000
| SUBTOTAL |  |  |  | 142834600
7 | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO
7.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C1 (0,4 x 0,4) PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 37 | 847900 | 31372300
7.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA 'COLUMNAS C2 (0,6 x 0,3)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 27 | 847900 | 22893300
7.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C3 (0,4 x 0,4)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 8 | 847900 | 6783200
7.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C4 (r = 0,20)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 3 | 847900 | 2543700
7.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C5 (0.4 x 0.55)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 33 | 858900 | 28343700
7.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS C6 (0.8 x 0,3)PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 27 | 858900 | 23190300
| SUBTOTAL |  |  |  | 115126500
8 | LOSAS EN CONCRETO REFORZADO
8.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA 'LOSA ALIGERADA PRIMER PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 700 | 153450 | 107415000
8.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA MACIZA PRIMER PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 350 | 154800 | 54180000
8.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 917 | 150690 | 138182730
8.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA TERCER PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 917 | 151080 | 138540360
8.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA ALIGERADA CUARTO PISO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 355 | 158442 | 56246910
| SUBTOTAL |  |  |  | 494565000
9 | PUNTOS FIJOS - ZONA ESCALERAS
9.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS PUNTOS FIJOS CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M3 | 8 | 812100 | 6496800
| SUBTOTAL |  |  |  | 6496800
10 | RAMPA ACCESO PARQUEADERO SÓTANO
10.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN RAMPA ACCESO PARQUEADERO CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | ML | 20 | 640578 | 12811560
10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA 'MACIZA RAMPA ACCESO PARQUEADERO CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 88 | 169800 | 14942400
| SUBTOTAL |  |  |  | 27753960
11 | CUBIERTAS Y CIELOS
11.01 | CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO,INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, SELLAMIENTOS, EMPAQUES | M2 | 990 | 24239 | 23996610
11.02 | CABALLETE EN TEJA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE GANCHOS, AMATTAS, SELLAMIENTOS, EMPAQUES | ML | 39 | 33004 | 1287156
11.03 | SOLAPAS DE REMATE SUPERIOR DE FACHADAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, LONGITUD DE DESARROLLO DE LA SOLAPA 50 CMS, INCLUYE CORTE DE MURO CON CORTADORA PARA FIJACION DE LAMINA | ML | 150 | 15249 | 2287350
11.04 | ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO 25 CMS, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 116 | 27273 | 3163668
| SUBTOTAL |  |  |  | 30734784
12 | IMPERMEABILIZACIONES
12.01 | SELLO DE JUNTAS MEDIA CAÑA PERIMETRAL DE TERRAZAS TIPO SIKAFIX HH EN LA UNIÓN DE MUROS CON LOSAS O ELEMENTOS SIMILARES , FOSO DE ASCENSORES | ML | 290 | 20185 | 5853650
12.02 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE ZONAS COMUNES Y TERRAZAS CON MEMBRANAS A BASE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE FIBRA DE POLIESTER DEL TIPO SIKAPLAN 12 O SIMILAR | M2 | 600 | 40370 | 24222000
12.03 | IMPERMEABLIZACIÓN DE FOSO DE ASCENSORES CON SIKA MORTERO 101 O SIMILAR, 2 CAPAS. | M2 | 18 | 5640 | 101520
| SUBTOTAL |  |  |  | 30177170
13 | CONTRAPISOS Y BASES PARA PISOS
13.01 | MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA UNIÓN LOSA DE FONDO Y MURO EN RELACIÓN CEMENTO ARENA 1:3 PARA TANQUE DE AGUA,FOSO DE ASCENSORES Y TERRAZAS | ML | 295 | 10150 | 2994250
13.02 | MORTERO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA PISOS DE TERRAZAS, ZONAS HÚMEDAS Y BALCONES EN RELACIÓN CEMENTO ARENA 1:3 - E MÍNIMO=0.04 MTS." | M2 | 610 | 31355 | 19126550
| SUBTOTAL |  |  |  | 22120800
14 | ACABADO DE PISOS Y PREFABRICADOS
14.01 | TOPELLANTAS PREFABRICADOS EN CONCRETO, DIMENSIONES 0.60X0.20X0.10 MTS, ANCLAJE CON VARILLA 3/8", APLICACIÓN EPOXICO PARA FIJACION | UND | 62 | 36926 | 2289412
| SUBTOTAL |  |  |  | 2289412
15 | ASEO Y VARIOS
15.01 | ASEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | MES | 8 | 1132750.2269 | 9062002
| SUBTOTAL |  |  |  | 9062002
16 | RED DE ACUEDUCTO
16.01 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=4" | ML | 62 | 32757 | 2030934
16.02 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=3" | ML | 34 | 19754 | 671636
16.03 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=2" | ML | 130 | 14051 | 1826630
16.04 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1" | ML | 38 | 5420 | 205960
16.05 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1 1/2" | ML | 105 | 8463 | 888615
16.06 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=3/4" | ML | 42 | 4387 | 184254
16.07 | TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1/2" | ML | 123 | 3514 | 432222
16.08 | LLAVE DE PASO 4" RED WHITE | UN | 1 | 576747 | 576747
16.09 | LLAVE DE PASO 3" RED WHITE | UN | 3 | 434679 | 1304037
16.1 | LLAVE DE PASO 2" RED WHITE | UN | 10 | 120679 | 1206790
16.11 | LLAVE DE PASO 1" RED WHITE | UN | 3 | 27815 | 83445
16.12 | LLAVE DE PASO 1 1/2" RED WHITE | UN | 4 | 54826 | 219304
16.13 | LLAVE DE PASO 3/4" RED WHITE | UN | 3 | 26709 | 80127
16.14 | LLAVE DE PASO 1/2" RED WHITE | UN | 7 | 15488 | 108416
16.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN PUNTOS HIDRAÙLICO 1/2", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 105 | 28144 | 2955120
| SUBTOTAL |  |  |  | 12774237
17 | RED CONTRA INCENDIOS
17.01 | TUBERÍA HG 3" | ML | 129 | 43285 | 5583765
17.02 | SIAMESA D=2 1/2" CONCENTRACIÓN | UN | 1 | 1095795 | 1095795
17.03 | GABINETA CONTRA INCENDIO CLASE II | UN | 8 | 1341029 | 10728232
| SUBTOTAL |  |  |  | 17407792
18 | RED SANITARIA
18.01 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=2" | ML | 138 | 17949 | 2476962
18.02 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=4" | ML | 302 | 21370 | 6453740
18.03 | TUBERÍA PVC SANITARI D=6" | ML | 113 | 13089 | 1479057
18.04 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=3" | ML | 183 | 20778 | 3802374
18.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTOS SANITARIO 2", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 89 | 23984 | 2134576
18.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTOS SANITARIO 3", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 3 | 33396 | 100188
18.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PUNTOS SANITARIO 4", INCLUYE ACCESORIOS | UN | 42 | 47785 | 2006970
18.08 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE INSPECCIÒN EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,6X0,6 INCLUYE TAPA, REFUERZO, CAÑUELA ESMALTADA | UN | 5 | 209809 | 1049045
18.09 | FLOTADOR HK BOLA PLÁSTICA | UN | 1 | 175129 | 175129
18.1 | BOMBA SUMERGIBLE | UN | 1 | 3852054 | 3852054
| SUBTOTAL |  |  |  | 23530095
19 | TUBERIA VENTILACIÓN
19.01 | TUBERÍA PVC VENTILACIÓN D=3" | ML | 104 | 10517 | 1093768
| SUBTOTAL |  |  |  | 1093768
20 | CUBIERTA
20.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS 'DE CUBIERTA (0,4 x 0,4) CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | ML | 435 | 138453 | 60227055
20.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA MACIZA EN LA CUBIERTA CCTO PREMEZCLADO Y BOMBEADO | M2 | 27 | 154200 | 4163400
20.03 | PERLINES ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ACEITE | KG | 4770 | 6000 | 28620000
| SUBTOTAL |  |  |  | 93010455
21 | INSTALACIONES ELECTRICAS
D. MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
21.01 | AMPLIACIÓN CAMARA DE REGISTRO C1 EN CONCRETO PARA ALOJAMIENTO DE BARRAJE TRIFÁSICO PREFORMADO DE MEDIA TENSIÓN, 4 VÍAS, 15 KV. | UNID | 1 | 1200000 | 1200000
21.02 | CONSTRUCCIÓN CAMARA DE REGISTRO EN CONCRETO PARA ACOMETIDA ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN (C2, C3, C4, C5 ). | UNID | 4 | 950000 | 3800000
21.03 | DUCTO TUBO PVC CONDUIT DB PESADO 4" X 6 MTS. | UNID | 34 | 41200 | 1400800
21.04 | INTERVENCION ANDEN, EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA PVC CONDUIT DB 4" Y REPOSICIÓN DEL MISMO EN CONCRETO DE 21 MPA ESPESOR PROMEDIO 0,07 MTS | ML | 0 | 95000 | 0
21.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA MALLA A TIERRA DE 7M X 7M, 6 VARILLAS DE CU CU 2,4M, SOLDADURA EXOTÉRMICA 150G, CABLE CU 2/0 DESNUDO, TRATAMIENTO DE TIERRA Y CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 30X30 CON SU RESPECTIVA TAPA, TODOS LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DEL EDIFICIO DEBEN IR INTERCONECTADOS ENTRE SI, ADEMAS SE DEBE REALIZAR Y PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RESISTENCIA A TIERRA Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO. | UNID | 1 | 11368000 | 11368000
| APANTALLAMIENTO |  |  |  | 0
21.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPA CRUZ CONEXIÓN VARILLA-CABLE DEHN REF. 316 163 | UNID | 18 | 58000 | 1044000
21.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE PLÁSTICO PARA CONDUCTOR DENH REF. 253 060 CADA 1,5M | UNID | 340 | 9860 | 3352400
21.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPA EN U DOBLE ALA Ø1/2" FIJACIÓN TUBERÍA PARED INC 2 PERNOS EXPANSIÓN 3/8"X2" | UNID | 40 | 4060 | 162400
21.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAPAS DE DESCONEXIÓN DEHN REF. 450 000 | UNID | 27 | 46168 | 1246536
21.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 GRS | UNID | 3 | 69600 | 208800
21.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA CU CU 5/8"X2,4M PARA PUESTA A TIERRA EN BAJANTES | UNID | 3 | 95120 | 285360
21.12 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE CONCRETO 30X30X40 CMS PARA INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA | UNID | 3 | 118320 | 354960
21.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTA CAPTORA VARILLA AL 5/8"X0,6M | UNID | 17 | 81200 | 1380400
21.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTA CAPTORA VARILLA AL 5/8"X0,4M | UNID | 3 | 75400 | 226200
21.15 | SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE CU NO. 1/0 DESNUDO | ML | 70 | 9860 | 690200
21.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE PARA PUNTA CAPTORA TIPO GRAPA DENH 275016 O SIMILAR | UNID | 20 | 26100 | 522000
21.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA RD 810/16 MM ST/TZN | ML | 15 | 29928 | 448920
21.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO NO. 8 | ML | 260 | 9396 | 2442960
21.19 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA, TENSION PRIMARIA 13200V, TENSION SECUNDARIA PLENA 214/124V FRECUENCIA 60 HZ, DEBANADO MT/ BT COBRE/COBRE. TIPO SECO CLASE H. AHORRADOR 20/20 | UN | 1 | 14848000 | 14848000
| SUBTOTAL |  |  |  | 44981936
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2241653417
| AUI 25% |  |  |  | 560413354
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 2802066771
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 17933227.336
| VALOR TOTAL |  |  |  | 2819999998.336
| Arq. DIEGO ANDRESCASTRO GARCIA |  | Ing. REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
| Profesional Universitario | Profesional Universitario
| Oficina de Planeacion y Desarrollo Institucional |  |  | Planta Fisica