## PRESUPUESTO REFORZAMIENTO ESTRU
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO OFICIAL PARA OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL "SEGUNDA ETAPA" DEL EDIFICIO LABORATORIOS BLOQUE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
COD. | DESCRIPCION | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
I | MAMPOSTERIA
1.01 | Demolición de muros en ladrillo buitrones en altura, incluye acarreo y bote. | M2 | 115.5
1.02 | Demolición de piso primario e=0,20m, incluye acarreo y bote de escombros | m2 | 36
1.03 | Demolición de escaleras en concreto reforzado | glb | 1
1.04 | Demolición de piso tablon de gres con repello | m2 | 12
1.05 | Concreto de 21 Mpa para escaleras y rampas de acceso + formaleta | m3 | 3
1.06 | Construccion de muros en soga | M2 | 185
1.07 | Construcción de columnetas y y vigas de confinamiento en concreto reforzado, incluido refuerzo 4 de diámetro 3/8" y estribos de diámetro 1/4" cada 0,15 | ML | 182
1.08 | Repello de muros impermeabiizados, incluye carteras, filos y dilataciones. | M2 | 630
1.09 | Estuco de muros | M2 | 730
1.1 | Estuco acrilico en muros exteriores | M2 | 450
1.11 | Pintura de muros en vinilo tipo 1 aplicado a tres manos | M2 | 880
1.12 | Pintura de muros en koraza, aplicada sobre repello, tres manos. | M2 | 2000
II | PISOS
2.01 | Construccion de morteros de nivelación en mortero 1:4, espesor promedio 0,04 metros. | M2 | 345.4
2.02 | Suministro e instalación de piso en grano marmol pulido número 2, tipo alfa, de dimensiones O,30 * 0,30 mts. Iincluye: destroncada, pulida brillada y encerada. | M2 | 345.4
2.03 | Suministro e instalación de dilataciones de bronce en baldosa de grano de marmol | ml | 80
2.04 | Suministro e instalación de pisos en tablón cúcuta, similar al existente, incluye mortero de nivelación, espesor promedio 0,04 mts. | M2 | 106.3
2.05 | Guardescoba en tableta de gres | ML | 80
2.06 | Construcción de guardaescoba recto en grano pulido, altura 0.07 | Ml | 250
III | VARIOS
3.01 | Montaje de rejas metálicas incluido recorte de las mismas + anticorrosivo + esmalte mate | ML | 52
3.02 | Reubicación escalones de buitrón, incluido anclajes con epoxico | ML | 27
3.03 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado de 1/2", para lavamanos , acabado en granito pulido de ancho 0.60 espesor= 0.07, incluye armado y figurado en acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h=0.10, carteras laterales y ditalataciones en bronce | ML | 34.73
3.04 | Suministro e Instalación de grama tipo trencilla en la parte posterior del edificio | M2 | 90
3.05 | Suministro e instalación de de puerta ventana en aluminio de acuerdo al diseño y especificaciones del plano arquitetetónico. | M3 | 6.9
IV | BATERIAS SANITARIAS Y CARPINTERIA METALICA
4.01 | Repello de muros mortero 1:3 | M2 | 113.2
4.02 | Repello de pisos mortero 1:3 | M2 | 42.1
4.03 | Enchape de 0.25 x 0.43 para muros macedonia blanco | M2 | 113.2
4.04 | Enchape de pisos en cerámica de 0.20x0.20 | M2 | 42.1
4.05 | Suministro e instalación de sanitario institucional ref baltico alongado entrada posterior bajo consumo de agua antivandálico, incluye brida en su instalacion y griferia antivandalica de push. | UNID | 6
4.06 | Suministro e instalación de platero en acero inoxidable con grifería cuello de ganzo, incluido accesorios. | und | 4
4.07 | Suministro e instalación de sanitario institucional ref Adriatico para discapacitados entrada posterior alongado bajo consumo de agua antivandálico incluye brida en su instalacion y griferia antivandalica de push. | UNID | 1
4.08 | Suministro e instalación de sanitario ref ganamax doble descarga incluye brida en su instalacion y griferia antivandalica de push. | UNID | 1
4.09 | Suministro e instalación de orinal mediano santa fe color, incluye griferia orinal antivandalica y accesorios para su instalación. | UNID | 3
4.1 | Suministro e instalación de lavamanos marsella de incrustar en meson, incluye griferia antivandalica y accesorios para su instalación. | UNID | 6
4.11 | Suministro e instalación de lavamanos avanti de colgar, incluye griferia antivandalica y accesorios para su instalación. | UNID | 2
4.12 | Construcción de mesones en concreto de 21 mpa, con triturado de 1/2", para lavamanos , acabado en granito pulido de ancho 0.60 espesor= 0.07, incluye armado y figurado en acero de refuerzo 3/8" en ambos sentidos cada 0.10 y salpicadero en media caña h=0.10, carteras laterales y ditalataciones en bronce | ML | 4.4
4.13 | Pintura en vinilo (3M) para muro existente, incluye resane y equipo para trabajo en alturas | M2 | 60
4.14 | Ventanería en aluminio sistema 7-44, vidrio crudo 4 mm cristal. | m2 | 73
4.15 | Nave doble abra en marco 3"*1 1/2", parte superior fijo vidrio 5mm, inferior entamborado E06, pisavidrio alamo y chapa de palanca | m2 | 23
4.16 | Marco en aluminio 2"*1" y pisavidrio en U-68, vidrio 4mm | m2 | 10.5
4.17 | Puerta un abra doble abra en marco 3"*1 1/2", parte superior fijo vidrio 5mm, inferior entamborado F06, pisavidrio alamo y chapa de palanca | m2 | 4.7
4.18 | Nave aluminio con enchape F06 lleno, incluye chapa y marco aluminio anodizado natural O-X | m2 | 12.3
4.19 | Baranda para baño de discapacitados en acero inoxidable según diseño. | und | 1
4.2 | Baranda en acero según diseño + anticorrosivo+ esmalte sintetico | ml | 3
4.21 | Suministro e instalación de división en aluminio anodizado natural, con perfilería 1"*1" ref. T- 77 y T-78, pisavidrios en U, ref. U-68, empaque de neopreno, enchape F-06 de aluminio, incluye puerta con las siguientes especificaciones; verticales ALN-388, horizontales ALN-390, con pasador y manija, altura de la división 2.0 metros con 0.20 mts. libres en area inferior. | M2 | 21
V | ELECTRICA VOZ Y DATOS
5.01 | Salida de ILUMINACIÓN 110 Voltios en conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN y un conductor N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) línea a tierra, cajas octogonales (cajas 4’’x4’’ donde se requiera). | un | 51
5.02 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO. Incluye interruptor 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø ½’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 14 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 5
5.03 | Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. Incluye interruptor doble 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 14 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 5
5.04 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE. Incluye interruptor conmutable 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 2
5.05 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón . Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera).El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | un | 128
5.06 | Salidas para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra. Incluye toma 15 A GRADO HOSPITALARIO Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 21
5.07 | Salida para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o LETRERO SALIDA con polo a tierra. Incluye toma 15 Amp. Levitón debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 1/2’’ con accesorios. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra en conductor N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu (verde) cajas PVC 2x4’’ (4x4’’ donde se requiera). | un | 8
5.08 | Salidas para TOMA ESPECIAL. Incluye toma trifilar 50A/ 120v/220v o toma pata cruzada 220v (donde se requiera según plano),debidamente instalado. Ductos conduit PVC Ø 3/4" o 1/2’’ con accesorios. Conductores especificado en diseño AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra, cajas PVC 4x4’’.El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. | un | 32
5.09 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de sobreponer tipo 2X28 T5, Iluminaciones técnicas | un | 45
5.1 | Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Bala ITD 32P/2T42641/EUNV , Iluminaciones técnicas | un | 6
5.11 | Suministro, transporte e instalación de aplique de muro/ LÁMPARA EMERGENCIA IT EXL 950, Iluminaciones técnicas | un | 5
5.12 | Suministro, transporte e instalación de aplique aviso emergencia "SALIDA" IT , Iluminaciones técnicas | un | 3
5.13 | Suministro, transporte e instalación de TABLERO TDG. marca Celco, con todos los equipos y accesorios de acuerdo a diagrama unifilar. Lamina cold rolled cal. 16 | un | 1
5.14 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Trifásico de 30 Ctos , con puerta, chapa con espacio para totalizador e interruptor general, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. NTQ-430-T-SQ Schneider | un | 3
5.15 | Suministro e instalación Tablero de Distribución Minipragma 3 filas Trifásico, 18 Ctos (TIL2). con puerta transparente para el sistema de TOMA REGULADO, incluye las protecciones termomagnéticas según diseño. Schneider | un | 3
5.16 | Alimentador eléctrico trifásico desde contador a TDG, 3#1/0 +1#1/0 +1#2T, 1Ø 2" PVC DB. A subtableros | Mts | 15
5.17 | Suministro e instalación de UPS Trifásica 5 Kva, voltaje de entrada 214V, voltaje de salida 3x124-214V, marca APC. Incluye baterías internas. Puerto de comunicación. | un | 1
5.18 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo Split piso techo 1 consola piso techo, incluye condensadoras, 5 metros de tubería en cobre de 3/4, 5 metros de tubería en cobre de 3/8, 5 tiras de aislamiento térmico, 5 metros de cable encauchetado 3* 12- 10 metros de manguera siliconada de ½ para drenajes soportes en hierro para la condensadora, chasos, racores de 3/4 y 3/8, soldadura, gas refrigerante y calibración, todo incluído hasta su funcionamiento) | un | 4
5.19 | Suministro e instalación SISTEMA MALLA A TIERRA de 5m x 5m conectado al TDG, incluye 6 varillas de Cu Cu 2,4m, , soldadura exotérmica 150g, cable Cu 2/0 desnudo, tratamiento de tierra y cajas de inspección en concreto 30x30 con su respectiva tapa, interconexion con el sistemas de puesta a tierra mas cercanodel edificio, ademas se debe realizar y presentar los resultados de la medición de resistencia a tierra respaldado con el certificado de calibración del equipo empleado. | un | 1
5.2 | Suministro e instalación BANDEJA PORTA CABLES Cablofil 54x400mm con separador, incluye todos los accesorios de fijación y soporte para bandeja, | ml | 46
5.21 | puntos de voz y datos El valor incluye tuberia, resanes, pintura, instalacion, Herraje, (1) rack, (88) patch cords, cable de categoria 6A y certificacion del cableado, 5 se destinan para telefonia,1 para cascada,un punto de datos para conexión de un AP inalambrico, Switch Cisco 10/100/1000 48 puertos, Rack de 40" (1,20x60x60) 24 RU mts con polo a tierra y multitoma, Herraje de 48 puertos, | Unidad | 44
5.22 | Suministro e instalación de Equipos de red cableada | Unidad | 1
5.23 | Suministro e instalación de Equipos de red inalambrica | Unidad | 1
5.24 | Suministro e instalación de cable telefónico de treinta patres para interiores (0,5*2*30), incluye conectores UY, tubería electrica 3/4, curvas, cajas, patch panel categoría 5e de 24 puertos y regleta siemons de 50 pares (longitud del cableado = 90 metros.) | glb | 1
VI | CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO
6.01 | CONSTRUCCION DE CIELO FALSO (Drywall) e= 6mm, tipo Superboard o Eterboard instalado s/ perfileria rolada cl 26 cada 40 cm, tto juntas mediante masillas Etercoat o similar, cinta tipo malla, Eterglas o similar para acabado del cielo en estuco pintura vinilo tres manos, incluye apertura de huecos para iluminación. | M2 | 416.3
6.02 | Muro en superboard una cara incluye placa superboard 10 mm 1.22x2.44m, cinta quick tape x90m fibra vidrio, cinta sello 2" (panel yeso 11mm) cinta x 75m, masilla plástica, tornillos pamphillips 1" # 8, canal, paral lam galv. cal 22, pintura en vinilo tres manos(Incluye equipo para trabajo en alturas) en buitrones | M2 | 115
6.03 | Carteras superboard 10mm + vinilo exteriores | ML | 80
6.04 | Aseo general Y bote de escombros. | Glb | 1
VALOR EN COSTOS DIRECTOS
AUI 25 %
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
IVA 16% SOBRE UTILIDAD DEL 5%
VALOR TOTAL
Ing. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Coordinador de Mantenimiento.