## APU
APU PRESUPUESTO REDES ELECTRICAS Y DE DATOS PARA SALAS DE COMPUTO, LABORATORIO DE SIMULACION ENFERMERIA Y LABORATORIOS ENFERMERIA EN EL CAMPUS CARVAJAL DE UNICAUCA EN LA SEDE SANTANDER DE QUILICHAO
Salida ILUMINACION por TUBO PVC en cielo falso
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 15 | 16500
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 3 | 510
Caja pvc octogonal | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Curva pvc 1/2" | Und | 250 | 1 | 250
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.03 | 450
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
23114
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 1 | 1000
Subtotal transporte |  |  |  | 1000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 50714
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 50714
Salida INTERRUPTOR SENCILLO por TUBO PVC en cielo falso
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 9 | 9900
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Curva pvc 1/2" | Und | 250 | 1 | 250
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
Interruptor SENCILLO marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 5400 | 1 | 5400
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
21424
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 50024
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 50024
Salida INTERRUPTOR DOBLE por TUBO PVC en cielo falso
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 9 | 9900
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Curva pvc 1/2" | Und | 250 | 1 | 250
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Conector resorte 3M | Unid | 750 | 3 | 2250
Interruptor DOBLE marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 7500 | 1 | 7500
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
23824
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 52424
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 52424
Salida INTERRUPTOR TRIPLE por TUBO PVC en cielo falso
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 9 | 9900
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Curva pvc 1/2" | Und | 250 | 1 | 250
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
Interruptor TRIPLE marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 11000 | 1 | 11000
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
27024
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 55624
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 55624
Salida INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO por TUBO PVC en cielo falso
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 15 | 16500
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Curva pvc 1/2" | Und | 250 | 1 | 250
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Conector resorte 3M | Unid | 750 | 3 | 2250
Interruptor CONMUTABLE SENCILLO marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 15000 | 1 | 15000
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
37924
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 66524
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 66524
Salida Toma corriente doble REGULADO tuberia PVC- canaleta metalica- mueble
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Cable Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1400 | 9 | 12600
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 3 | 510
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Curva pvc 1/2" | Und | 250 | 1 | 250
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.05 | 750
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
chazo soporte pistola | Und | 700 | 0 | 0
Grapa metalica galvanizada 1/2" mas tornillo | Und | 250 | 0 | 0
Toma corriente doble con polo a tierra tierra aislada naranja | Und | 15000 | 1 | 15000
Subtotal Materiales |  |  |  | 34064
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 4 | 8000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 8200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 1 | 1000
Subtotal transporte |  |  |  | 1000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 67664
VALOR UNITARIO FINAL- APU
| UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
| Und | 1 |  | 67664
Salida Toma corriente doble NORMAL tuberia PVC- canaleta metalica- mueble
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 12 | 13200
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 3 | 510
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Curva pvc 1/2" | Und | 250 | 1 | 250
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.05 | 750
Conector resorte 3M | Unid | 750 | 3 | 2250
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
chazo soporte pistola | Und | 700 | 0 | 0
Grapa metalica galvanizada 1/2" mas tornillo | Und | 250 | 0 | 0
Toma corriente doble con polo a tierra | Und | 5500 | 1 | 5500
Subtotal Materiales |  |  |  | 25464
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 1 | 1000
Subtotal transporte |  |  |  | 1000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 53064
VALOR UNITARIO FINAL- APU
| UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
| Und | 1 |  | 53064
Salida ILUMINACION por TUBO EMT en cercha y luminaria descolgada
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 15 | 16500
Tuberia EMT 1/2" x 3M | Mts | 3800 | 3 | 11400
Adactador terminal EMT 1/2" | Und | 1200 | 3 | 3600
Caja METALICA 2X4" | Und | 2000 | 1 | 2000
Caja METALICA 4x4" | Und | 800 | 0.2 | 160
Curva EMT 1/2" | Und | 1400 | 1 | 1400
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.05 | 750
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
Toma corriente doble con polo a tierra | Unid | 5500 | 1 | 5500
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
43760
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 23000 | 1 | 23000
Prestaciones sociales | Und | 5060 | 1 | 5060
Subtotal M.O |  |  |  | 28060
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 78020
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 78020
Salida VENTILADOR por TUBO EMT en cercha
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 15 | 16500
Tuberia EMT 1/2" x 3M | Mts | 3800 | 3 | 11400
Adactador terminal EMT 1/2" | Und | 1200 | 3 | 3600
Caja METALICA 2X4" | Und | 2000 | 1 | 2000
Caja METALICA 4x4" | Und | 800 | 0.2 | 160
Curva EMT 1/2" | Und | 1400 | 1 | 1400
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.05 | 750
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
Toma corriente doble con polo a tierra con tapa | Unid | 5500 | 1 | 5500
Cable encauchetado 3x12 nexans | Mts | 4680 | 4 | 18720
Clavija de tres polos 15A-120v | Ud | 3550 | 1 | 3547.2
Toma aérea 3 polos 15A-120v | Ud | 4280 | 1 | 4273.2
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
70300.4
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 23000 | 1 | 23000
Prestaciones sociales | Und | 5060 | 1 | 5060
Subtotal M.O |  |  |  | 28060
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 104560.4
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 104560.4
SALIDA VIDEOBEAM
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
caja de paso 15 x 15 cmt metalica con puerta | Und | 30000 | 1 | 30000
Caja PVC 4 x 4 | Und | 380 | 4 | 1520
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 3 | 510
Cable HDMI 10 mts | Und | 100000 | 1 | 100000
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
134750
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 15000 | 1 | 15000
Prestaciones sociales | Und | 3300 | 1 | 3300
Subtotal M.O |  |  |  | 18300
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 157250
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 157250
MONTAJE LUMINARIA en cielo falso
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
miscelaneos | Und | 1000 | 2 | 2000
3950
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 18000 | 1 | 18000
Prestaciones sociales | Und | 3960 | 1 | 3960
Subtotal M.O |  |  |  | 21960
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 30110
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 30110
MONTAJE LUMINARIA EMERGENCIA en pared
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
2950
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 18000 | 1 | 18000
Prestaciones sociales | Und | 3960 | 1 | 3960
Subtotal M.O |  |  |  | 21960
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 29110
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 29110
MONTAJE aplique "SALIDA EMERGENCIA" en pared
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
2450
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 18000 | 1 | 18000
Prestaciones sociales | Und | 3960 | 1 | 3960
Subtotal M.O |  |  |  | 21960
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 28610
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 28610
MONTAJE ILUMINACION DESCOLGADA en cercha
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Guaya 1/8" | Mts | 650 | 10 | 6500
Perro para guaya 1/8" | Und | 380 | 4 | 1520
Cable encauchetado 3x12 nexans | Mts | 4680 | 10 | 46800
Clavija de tres polos 15A-120v | Ud | 3550 | 1 | 3547.2
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
4047.2
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 22000 | 1 | 22000
Prestaciones sociales | Und | 4840 | 1 | 4840
Subtotal M.O |  |  |  | 26840
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 37087.2
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 37087.2
SUMINISTRO Y MONTAJE VENTILADOR DESCOLGADO en cercha
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Extención tubo para ventilador | Mts | 2000 | 3 | 6000
Ventilador 3 aspas 120 v disigner blanco | Und | 195000 | 1 | 195000
Cable encauchetado 3x12 nexans | Mts | 4680 | 5 | 23400
Clavija de tres polos 15A-120v | Ud | 3550 | 1 | 3547.2
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
228447.2
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 22000 | 1 | 22000
Prestaciones sociales | Und | 4840 | 1 | 4840
Subtotal M.O |  |  |  | 26840
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 261487.2
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 261487.2
Salida INTERRUPTOR SENCILLO por TUBO PVC en PASILLO
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 12 | 13200
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 4 | 2960
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Tuberia EMT 1/2" x 3M | Mts | 3800 | 3 | 11400
Adactador terminal EMT 1/2" | Und | 1200 | 3 | 3600
Caja METALICA 2X4" | Und | 2000 | 1 | 2000
Curva EMT 1/2" | Und | 1400 | 1 | 1400
Conector resorte 3M | Unid | 750 | 3 | 2250
Interruptor SENCILLO marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 5400 | 1 | 5400
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
43914
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 18000 | 1 | 18000
Prestaciones sociales | Und | 3960 | 1 | 3960
Subtotal M.O |  |  |  | 21960
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 72074
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 72074
Salida INTERRUPTOR DOBLE por TUBO PVC en PASILLO
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 12 | 13200
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Tuberia EMT 1/2" x 3M | Mts | 3800 | 3 | 11400
Adactador terminal EMT 1/2" | Und | 1200 | 3 | 3600
Caja METALICA 2X4" | Und | 2000 | 1 | 2000
Curva EMT 1/2" | Und | 1400 | 1 | 1400
Conector resorte 3M | Unid | 750 | 3 | 2250
Interruptor DOBLE marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 7500 | 1 | 7500
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
45274
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 22000 | 1 | 22000
Prestaciones sociales | Und | 4840 | 1 | 4840
Subtotal M.O |  |  |  | 26840
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 78314
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 78314
Salida INTERRUPTOR TRIPLE por TUBO PVC en PASILLO
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 12 | 13200
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 4 | 2960
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Tuberia EMT 1/2" x 3M | Mts | 3800 | 3 | 11400
Adactador terminal EMT 1/2" | Und | 1200 | 3 | 3600
Caja METALICA 2X4" | Und | 2000 | 1 | 2000
Curva EMT 1/2" | Und | 1400 | 1 | 1400
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
Interruptor TRIPLE marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 11000 | 1 | 11000
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
49214
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 18000 | 1 | 18000
Prestaciones sociales | Und | 3960 | 1 | 3960
Subtotal M.O |  |  |  | 21960
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 77374
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 77374
Salida INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO por TUBO PVC en PASILLO
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre Cu No. 12 THHN/THWN | Mts | 1100 | 21 | 23100
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
Tuberia PVC 3/4" x 3M | Mts | 970 | 0.2 | 194
Adactador terminal PVC 1/2" | Und | 170 | 1 | 170
Caja pvc 2X4 | Und | 450 | 1 | 450
Caja pvc 4x4 | Und | 450 | 0.2 | 90
Pegante PVC 1/4 GALON | Und | 15000 | 0.02 | 300
Tuberia EMT 1/2" x 3M | Mts | 3800 | 3 | 11400
Adactador terminal EMT 1/2" | Und | 1200 | 3 | 3600
Caja METALICA 2X4" | Und | 2000 | 1 | 2000
Curva EMT 1/2" | Und | 1400 | 1 | 1400
Conector resorte 3M | Unid | 650 | 3 | 1950
Interruptor CONMUTABLE SENCILLO marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR | Und | 15000 | 1 | 15000
miscelaneos | Und | 1000 | 0.5 | 500
62374
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 24000 | 1 | 24000
Prestaciones sociales | Und | 5280 | 1 | 5280
Subtotal M.O |  |  |  | 29280
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 97854
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 97854
Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 12 x 4 cm x 2,4 mts adosado en pared- color blanco con pintura electrostatica- normar RETIE
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
ducto metalico con tapa y compartimento 12 x 4 cm | mts | 29000 | 1 | 29000
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
30000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 7000 | 1 | 7000
Prestaciones sociales | Und | 1540 | 1 | 1540
Subtotal M.O |  |  |  | 8540
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 1 | 1000
Subtotal transporte |  |  |  | 1000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 41740
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 41740
Instalacion Rack de datos tipo pesado abierto 19 " - 45 RU - para anclaje en piso
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
organizadores de cable 60 x 40mm DEXSON | UND. | 70000 | 4 | 280000
Chazo anclaje metalico 3/8 " | UND. | 2500 | 8 | 20000
multitomas 6 servicios 120 v | UND. | 180000 | 2 | 360000
miscelaneos | Und | 1000 | 5 | 5000
665000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 210000 | 1 | 210000
Prestaciones sociales | Und | 46200 | 1 | 46200
Subtotal M.O |  |  |  | 256200
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 927400
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 927400
Suministro e instalacion, conexión de Pach-panel categoria 6 para rack de 19"- 24 puertos
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Patch panel 24 puertos cat 6A angulado | UND. | 700000 | 1 | 700000
Marquillas | UND. | 30000 | 1 | 30000
miscelaneos | Und | 1000 | 5 | 5000
735000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 200000 | 1 | 200000
Prestaciones sociales | Und | 44000 | 1 | 44000
Subtotal M.O |  |  |  | 244000
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 985200
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 985200
Suministro e instalacion, conexión de Pach-panel categoria 6A para rack de 19"- 16 puertos
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Patch panel 16 puertos cat 6A angulado | UND. | 500000 | 1 | 500000
Marquillas | UND. | 30000 | 1 | 30000
miscelaneos | Und | 1000 | 5 | 5000
535000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 17000 | 1 | 17000
Prestaciones sociales | Und | 3740 | 1 | 3740
Subtotal M.O |  |  |  | 20740
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 561940
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 561940
Suministro e Instalacion de fibra optica multimodo - 6 hilos- 62,5/125 por bandeja portacable entre RACK PRINCIPAL-RDP y RACK ENFERMERIA -RDE
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 6 HILOS INDOOR/OUTDOOR - OM3 - 50/125m | MTS | 12000 | 1 | 12000
miscelaneos | Und | 1000 | 10 | 10000
22000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 3000 | 1 | 3000
Prestaciones sociales | Und | 660 | 1 | 660
Subtotal M.O |  |  |  | 3660
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 31860
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 31860
Suministro e instalacion bandejas para conectorizacion fibra optica con 6 conectores SC para rack 19 "- pigteles- fusion de las fibras
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
BANDEJA DE FIBRA OPTICA 19" DESLIZABLE - 1 SNAP CON 12 ACOPLADORES SC - TAPA ESPACIOS | UND | 900000 | 1 | 900000
PATCH CORD FIBRA OPTICA SC-SC DUPLEX 3M - OM3 - 52/125m | UND | 38000 | 2 | 76000
PIGTAIL PARA SC - 50/125m - 1,5M | UND | 24000 | 6 | 144000
miscelaneos | Und | 1000 | 10 | 10000
1130000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O empalme x fusion | Und | 20000 | 6 | 120000
Prestaciones sociales | Und | 26400 | 1 | 26400
Subtotal M.O |  |  |  | 146400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 20 | 40000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 40200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 10 | 10000
Subtotal transporte |  |  |  | 10000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 1326600
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 1326600
Salida de VOZ y DATOS por TUBO PVC (cajas de paso) y bandeja portacable y ducton portacable - desde rack de datos - - con cable FUTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate doble- instalacion 2 jack RJ 45 6A , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion-
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Face plate angulado doble | Unid | 5300 | 1 | 5300
Jack RJ45 cat 6A | Unid | 23803 | 2 | 47606
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
miscelaneos | Und | 1000 | 2 | 2000
57126
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 18000 | 2 | 36000
Prestaciones sociales | Und | 7920 | 1 | 7920
Subtotal M.O |  |  |  | 43920
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 107246
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 107246
Salida de DATOS por TUBO PVC (cajas de paso) , bandeja portacable, ducto portacable - desde rack de datos - - con cable FUTP Cat 6 A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 1 jack RJ 45 , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Face plate angulado sencillo | Unid | 5300 | 1 | 5300
Jack RJ45 cat 6A | Unid | 18000 | 1 | 18000
Tuberia PVC 1/2" x 3M | Mts | 740 | 3 | 2220
miscelaneos | Und | 1000 | 2 | 2000
27520
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O salida | Und | 20000 | 1 | 20000
Prestaciones sociales | Und | 4400 | 1 | 4400
Subtotal M.O |  |  |  | 24400
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 56120
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 56120
Suministro e instalacion de cable FUTP CAT 6A por tubo pvc, bandeja portacable,ducto metalico
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Cable FUTP cat 6A | Mts | 3200 | 1 | 3200
Velcro | Und | 23000 | 0.003 | 69
miscelaneos | Und | 1000 | 0.05 | 50
3319
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 600 | 1 | 600
Prestaciones sociales | Und | 132 | 1 | 132
Subtotal M.O |  |  |  | 732
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 0.08 | 160
Herramiento menor | GLB | 200 | 0.1 | 20
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 180
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 0.08 | 80
Subtotal transporte |  |  |  | 80
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 4311
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 4311
suministro e instalacion Bandeja tipo malla de 30x5x240 cm galvanizada con division - incluye soporte en riel chanel con varilla roscada galvanizada de 3/8"
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Bandeja tipo malla de 30x5x240 cm galvanizada | UND. | 130000 | 1 | 130000
Soporte para bandeja con riel y varilla roscada | UND. | 16200 | 0.75 | 12150
Unión bandeja | UND. | 8500 | 2 | 17000
Salida para tubos | UND. | 9860 | 1 | 9860
Accesorio | UND. | 4520 | 0.4 | 1808
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
171818
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 16000 | 1 | 16000
Prestaciones sociales | Und | 3520 | 1 | 3520
Subtotal M.O |  |  |  | 19520
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 2 | 4000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 4200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 197538
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 197538
Suministro e instalacion acometida para tablero en cable Cu 4#8 awg-THHN por bandeja
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Cable de Cu #8 awg -THHN | Mts | 3200 | 4 | 12800
Marquillas | Und | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
14150
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 5000 | 1 | 5000
Prestaciones sociales | Und | 1100 | 1 | 1100
Subtotal M.O |  |  |  | 6100
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 24450
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 24450
Suministro e instalacion acometida para tablero en cable Cu 5#8 awg-THHN por bandeja
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Cable de Cu #8 awg -THHN | Mts | 3200 | 5 | 16000
Marquillas | Und | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
17350
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 6000 | 1 | 6000
Prestaciones sociales | Und | 1320 | 1 | 1320
Subtotal M.O |  |  |  | 7320
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 28870
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 28870
Suministro e instalacion acometida para tablero en cable Cu 4#1/0 awg-THHN + 1#2 awg-THHN por bandeja
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Cable de Cu #1/0 awg -THHN | Mts | 16000 | 4 | 64000
Cable de Cu # 2 awg -THHN | Mts | 12000 | 1 | 12000
Marquillas | UND. | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
77350
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 12000 | 1 | 12000
Prestaciones sociales | Und | 2640 | 1 | 2640
Subtotal M.O |  |  |  | 14640
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 96190
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 96190
Conexión de mesas de computadores en SALAS DE COMPUTO con ducto metalico en pared- incluye 2 cajas de paso metalicas 4 x 4 - 2 conectores rectos 1" para coraza flexible metalica- 2 conectores curvos 1" para coraza flexible metalica 2 -tramos de coraza flexible de metalica de 1"(tramo de 60 cm)
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
caja de paso metalica | Und | 5000 | 2 | 10000
Conector recto Coraza LT 1" | Und | 7000 | 2 | 14000
Conector curvo Coraza LT 1" | UND. | 9000 | 2 | 18000
Coraza LT 1" | Mts | 10000 | 1.2 | 12000
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
55000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 9000 | 1 | 9000
Prestaciones sociales | Und | 1980 | 1 | 1980
Subtotal M.O |  |  |  | 10980
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 0.5 | 1000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 1200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 69180
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 69180
Suministro e instalacion acometida para tablero en cable Cu 4# 4awg-THHN por bandeja
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Cable de Cu #4 awg -THHN | Mts | 7200 | 4 | 28800
Marquillas | Und | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
30150
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 8000 | 1 | 8000
Prestaciones sociales | Und | 1760 | 1 | 1760
Subtotal M.O |  |  |  | 9760
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 44110
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 44110
Acometidas para alimentar circuitos de 120 v 3#12 awg THHN en pasillos y salones
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre de Cu # 12awg -THHN | Mts | 1200 | 3 | 3600
Marquillas | Und | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
4950
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 3000 | 1 | 3000
Prestaciones sociales | Und | 660 | 1 | 660
Subtotal M.O |  |  |  | 3660
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 0.5 | 1000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 1200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 0.5 | 500
Subtotal transporte |  |  |  | 500
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 10310
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 10310
Salida para equipo especial 2F + T / 208 V en cable 3#10 awg THHN por ducto metalico -
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
CABLE de Cu # 10 awg -THHN | Mts | 2200 | 3 | 6600
Marquillas | Und | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
7950
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 4000 | 1 | 4000
Prestaciones sociales | Und | 880 | 1 | 880
Subtotal M.O |  |  |  | 4880
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 0.5 | 1000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 1200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 0.5 | 500
Subtotal transporte |  |  |  | 500
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 14530
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 14530
Salida para equipo especial 3F +N+ T /208 V en cable 5#10 awg THHN por ducto metalico
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Alambre de Cu # 10 awg -THHN | Mts | 2200 | 5 | 11000
Marquillas | Und | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
12350
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 5000 | 1 | 5000
Prestaciones sociales | Und | 1100 | 1 | 1100
Subtotal M.O |  |  |  | 6100
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 0.5 | 1000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 1200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 0.5 | 500
Subtotal transporte |  |  |  | 500
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 20150
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 20150
Acometida para tablero en cable Cu 4#6 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja
MATERIALES
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Cable de Cu # 6 awg -THHN | Mts | 5200 | 4 | 20800
Cable de Cu # 8 awg -THHN | Mts | 3200 | 1 | 3200
Marquillas | Und | 3500 | 0.1 | 350
miscelaneos | Und | 1000 | 1 | 1000
25350
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
M.O | Und | 10000 | 1 | 10000
Prestaciones sociales | Und | 2200 | 1 | 2200
Subtotal M.O |  |  |  | 12200
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Herramiento y Equipo | GLB | 2000 | 1 | 2000
Herramiento menor | GLB | 200 | 1 | 200
Subtotal Herramientas y Equipos |  |  |  | 2200
TRANSPORTE
DESCRIPCION | UND. | PRECIO UNIT | CANT. | VALOR UNIT
Transporte | GLB | 1000 | 2 | 2000
Subtotal transporte |  |  |  | 2000
COSTO TOTAL (Materiales+M.O.Herramientas+transporte) |  |  |  | 41750
VALOR UNITARIO FINAL- APU
|  | CANTIDAD |  | VALOR UNIT
|  | 1 |  | 41750

## PRESUPUESTO ETAPA 1
PRESUPUESTO PARA OBRAS ELÉCTRICAS, DE REDES DE DATOS PARA LAS INSTALALCIONES DEL CAMPUS CARVAJAL, EN SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA, PARA ESPACIOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARIOS (CAFETERIA, BAÑOS), SALONES DE CLASE Y LABORATORIOS, EN PANEL YESO ST ½”
ITEM
RED DATOS SALAS DE COMPUTO
1 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad | V/Unitario | V/Total
1-1 | Salida de DATOS por bandeja portacable, ducto portacable - desde rack de datos - - con cable FUTP Cat 6 A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 1 jack RJ 45 , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE | UND | 128 |  | 0
1-2 | Suministro e instalacion de cable FUTP CAT 6A por tubo pvc, bandeja portacable,ducto metalico | MTS | 2745 |  | 0
1-3 | Suministro PACHCORD 1 metro en cable FUTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | UND | 128 |  | 0
1-4 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable FUTP cat 6A conexión de los computadores | UND | 128 |  | 0
1-5 | Conexión de mesas de computadores en SALAS DE COMPUTO con ducto metalico en pared- incluye 2 cajas de paso metalicas 4 x 4 - 2 conectores rectos 1" para coraza flexible metalica- 2 conectores curvos 1" para coraza flexible metalica 2 -tramos de coraza flexible de metalica de 1"(tramo de 60 cm) | UND | 20 |  | 0
1-6 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | UND | 128 |  | 0
1-7 | Suministro e instalacion de RACK de DATOS PARA AULAS DE COMPUTADORES - TIPO CERRADO DE 12 RU - 19" con puertas laterales desmontables con puerta y Chapa- con extractor de aire- multitomas de 6 servicios para rack 19" | UND | 4 |  | 0
1-8 | Suministro e instalacion, conexión de Pach-panel categoria 6A para rack de 19"- 16 puertos | UND | 8 |  | 0
1-9 | Suministro switch marca CISCO 10/100/1000 - 24 puertos - Todos los puertos Gigabyte) -administrable | UND | 8 |  | 0
1-10 | Suministro e instalacion de tablero MINIPRAGMA 2F- 4H - 12 CIRCUITOS sobrepuesto en muro para CONEXIÓN DE TABLEROS REGULADOS DE LAS AREAS DESDE UPS | UND | 1 |  | 0
1-11 | Suministro e instalacion de minibreaker para tablero minipragma de 2 x 20 A | UND | 6 |  | 0
1-12 | Acometida para tablero MINIPRAGMA de 12 circuitos en cable de Cu 4#4 awg- THHN por bandeja y ducto metalico | MTS | 10 |  | 0
1-13 | Suministro e instalacion de tablero MINIPRAGMA 2F- 4H - 8 CIRCUITOS sobrepuesto en muro para salones de computo(4)+ tomas regulados salones+ tomas regulados oficinas | UND | 4 |  | 0
1-14 | Suministro e instalacion de minibreaker para tablero minipragma de 1 x 16 A | UND | 36 |  | 0
1-15 | Acometida para tableros MINIPRAGMA en las salas de computo- en cable de Cu 4#8 awg- THHN por bandeja y ducto metalico | MTS | 220 |  | 0
1-16 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 12 x 4 cm adosado en pared- color blaco con pintura electrostatica- normar RETIE | MTS | 70 |  | 0
1-17 | Conexión entre tablero general y UPS Por bandeja en cable Cu 4#4 awg- THHN | MTS | 15 |  | 0
1-18 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito REGULADO DUCTO O MUEBLE - MARCA CERTIFICADA con conexión a tierra aislada del chasis y grado Hospital - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en CABLE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 128 |  | 0
1-19 | Salida Interruptor SENCILLO marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR- - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC Y METALICAS octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 1 |  | 0
1-20 | Salida Interruptor DOBLE marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR- - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC Y METALICAS octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 1 |  | 0
1-21 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito NORMAL - MARCA CERTIFICADA con conexión a tierra EN PARED - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 7 |  | 0
1-22 | Suministro e instalacion Bandeja tipo malla de 30x5x240 cm galvanizada con division con accesorios para conexión de tuberia - incluye soporte en riel chanel con varilla roscada galvanizada de 3/8" para el area de PASILLOS | UND | 15 |  | 0
1-23 | Acometidas para alimentar circuitos de 120 v 3#12 awg THHN en pasillos y salones | MTS | 120 |  | 0
1-24 | Salida ILUMINACION en cielo falso- incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 8 |  | 0
1-25 | Suministro de luminaria LFS 1X4 2T8 14,5 W LED ILTEC para incrustar en cielo falso | UND | 8 |  | 0
1-26 | Instalacion de luminaria LFS 1X4 2T8 14,5 W LED ILTEC para incrustar en cielo falso | UND | 8 |  | 0
| TOTAL ITEM 1 |  |  |  | 0
ITEM | REDES ELECTRICAS AREA SIMULACION ENFERMERIA Y LABORATORIOS
2 | ACTIVIDAD | Unid | Cantidad |  | V/Total
2-1 | Salida ILUMINACION en cielo falso- incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 190 |  | 0
2-2 | Salida para LUMINARIA EMERGENCIA incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 14 |  | 0
2-3 | Salida aplique "SALIDA EMERGENCIA"- incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 14 |  | 0
2-4 | Salida Interruptor SENCILLO marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR- - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 36 |  | 0
2-5 | Salida Interruptor DOBLE marca LUNARE -SCHNEIDER O SIMILAR-- incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 6 |  | 0
2-6 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito REGULADO DUCTO O MUEBLE - MARCA CERTIFICADA con conexión a tierra aislada del chasis y grado Hospital - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en CABLE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 52 |  | 0
2-7 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito NORMAL - MARCA LEVITON con conexión a tierra EN DUCTO METALICO - - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 26 |  | 0
2-8 | Salida tomacorriente doble polo a tierra circuito NORMAL - MARCA LEVITON con conexión a tierra EN PARED- - incluye tubo conduit PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas PVC octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en ALAMBRE #12 Cu THHN -- empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok - - incluye cajas de empalme en cielo cuando se requiera | UND | 15 |  | 0
2-9 | Suministro luminaria de EMERGENCIA con baterias , luz led , control electronico | UND | 14 |  | 0
2-10 | Montaje LUMINARIA EMERGENCIA en Pared- incluye conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | UND | 14 |  | 0
2-11 | Suministro aplique "SALIDA EMERGENCIA" con bateria , luz led y control electronico | UND | 14 |  | 0
2-12 | Montaje aplique "SALIDA EMERGENCIA" en Pared- incluye conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | UND | 14 |  | 0
2-13 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 12 x 4 cm adosado en pared- color blaco con pintura electrostatica- normar RETIE | MTS | 200 |  | 0
2-14 | Suministro y Montaje de cajas de paso metalicas de 10 x 10 x 10 cm con tapa empotradas en pared y piso en salas de simulacion | UND | 30 |  | 0
2-15 | Suministro e instalacion de RACK de DATOS PARA AULAS DE COMPUTADORES - TIPO CERRADO DE 12 RU - 19"con puertas laterales desmontables con puerta y Chapa- con extractor de aire- multitomas de 6 servicios para rack 19" | UND | 1 |  | 0
2-16 | Suministro e instalacion, conexión de Pach-panel categoria 6A para rack de 19"- 16 puertos | UND | 2 |  | 0
2-17 | Suministro switches marca CISCO 10/100/1000 - 24 puertos - Todos los puertos Gigabyte) -administrable | UND | 2 |  | 0
2-18 | Suministro PACHCORD 1 metro en cable FUTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | UND | 39 |  | 0
2-19 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable FUTP cat 6A conexión de los computadores | UND | 39 |  | 0
2-20 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | UND | 39 |  | 0
2-21 | Suministro e instalacion de tablero MINIPRAGMA 2F- 4H - 12 CIRCUITOS sobrepuesto en muro para CONEXIÓN DE TABLEROS REGULADOS PARA AREA SIMULACION | UND | 1 |  | 0
2-22 | Suministro e instalacion de minibreaker para tablero minipragma de 2 x 20 A | UND | 6 |  | 0
2-23 | Salida de VOZ y DATOS por TUBO PVC (cajas de paso) y bandeja portacable y ducto portacable - desde rack de datos - - con cable FUTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate doble- instalacion 2 jack RJ 45 , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE | UND | 4 |  | 0
2-24 | Salida de DATOS por TUBO PVC (cajas de paso) , bandeja portacable, ducto portacable - desde rack de datos - - con cable FUTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 1 jack RJ 45 , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE | UND | 31 |  | 0
2-25 | Suministro e instalacion de cable FUTP CAT 6A por tubo pvc, bandeja portacable,ducto metalico | MTS | 1220 |  | 0
2-26 | Suministro e instalacion Bandeja tipo malla de 30x5x240 cm galvanizada con division con accesorios para conexión de tuberia - incluye soporte en riel chanel con varilla roscada galvanizada de 3/8" para el area de SIMULACION | UND | 65 |  | 0
2-27 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Laboratorio MICROBIOLOGIA TN-LMB | UND | 1 |  | 0
2-28 | Suministro e instalacion de interruptor termoganetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1 |  | 0
2-29 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 6 |  | 0
2-30 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 2 x 20 Amp | UND | 2 |  | 0
2-31 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 3 x 20 Amp | UND | 1 |  | 0
2-32 | Acometida para tablero TN-LMB en cable Cu 4#6 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | MTS | 60 |  | 0
2-33 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Laboratorio BIOLOGIA TN-LB | UND | 1 |  | 0
2-34 | Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1 |  | 0
2-35 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 10 |  | 0
2-36 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 2 x 20 Amp | UND | 2 |  | 0
2-37 | Acometida para tablero TN-LB en cable Cu 4#8 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | MTS | 80 |  | 0
2-38 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Laboratorio MORFOLOGIA TN-LM | UND | 1 |  | 0
2-39 | Suministro e instalacion de interruptor termoganetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1 |  | 0
2-40 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 10 |  | 0
2-41 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 2 x 20 Amp | UND | 2 |  | 0
2-42 | Acometida para tablero TN-LM en cable Cu 4#8 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | MTS | 80 |  | 0
2-43 | Salida para equipo especial 2F + T /208 V en cable 3#10 awg THHN por ducto metalico - | MTS | 40 |  | 0
2-44 | Salida para equipo especial 3F +N+ T /208 V en cable 5#10 awg THHN por ducto metalico | MTS | 30 |  | 0
2-45 | Suministro e instalacion de tablero 3F-5H-18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR SIMULACION TDE-SIM | UND | 1 |  | 0
2-46 | Suministro e instalacion de interruptor termoganetico en caja moldeada 3 x 40 A | UND | 1 |  | 0
2-47 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp | UND | 10 |  | 0
2-48 | Acometida para tablero TDE-SIM en cable Cu 4#6 awg -THHN+ 1#8 awg-THHN por bandeja | MTS | 100 |  | 0
2-49 | Suministro de luminaria LFS 1X4 2T8 14,5 W LED ILTEC para incrustar en cielo falso ( con marco) | UND | 150 |  | 0
2-50 | Instalacion de luminaria LFS 1X4 2T8 14,5 W LED ILTEC EN CIELO FALSO -incluye conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- sujecion | UND | 150 |  | 0
2-51 | Suministro de luminaria tipo BALA ILTEC LED 32 W para incrustar en cielo falso | UND | 40 |  | 0
2-52 | Instalacion de luminaria tipo BALA ILTEC LED 32 W para incrustar en cielo falso conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- | UND | 40 |  | 0
| TOTAL ITEM 4 |  |  |  | 0
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| Admin. | 17% |  |  | 0
| Utilidad | 5% |  |  | 0
| Imprevist. | 3% |  |  | 0
|  | TOTAL AUI |  |  | 0
| Iva sobre utilidad | 16% |  |  | 0
| GRAN TOTAL |  |  |  | 0
0