## ppto final
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN TEMÁTICO DE ESTUDIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
No. | DESCRIPCION | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 138 | 2758 | 380604
1.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 12 | 12949 | 155388
1.6 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA | M2 | 14 | 3629 | 50806
1.7 | CORTE DE LOSA EN CONCRETO | ML | 32 | 5950 | 190400
1.8 | DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA | UN | 145 | 16374 | 2374230
1.9 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 35 | 15589 | 545615
2 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.1 | CONCRETO CICLÓPEO DE 3000 PSI | M3 | 2.3 | 278211 | 639885
2.2 | CONCRETO DE SOLADO E=0,05 M | M2 | 8 | 24845 | 198760
2.3 | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 3 | 351069 | 1053207
2.4 | CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 4.5 | 512150 | 2304675
2.5 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 2.7 | 502630 | 1357101
3 | MAMPOSTERIA Y REPELLOS |  |  |  | 0
0
3.1 | ENCHAPE REMATE DE MURO DE CONTENCIÓN A=0,37 LADRILLO REJILLA | ML | 52 | 23829 | 1239108
3.2 | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO H=0,24 M ) UNA SOLA HILADA INSTALACIÓN VERTICAL | ML | 27 | 42586 | 1149822
3.3 | REMATE DE MURO LAD. PRENSADO MACIZO (PANDERETA A=0,37M) | ML | 32 | 15876 | 508032
3.4 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERM. 1:3 H=0,10 M | ML | 32 | 12328 | 394496
3.5 | REPELLO PARA MURO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 | M2 | 15 | 20425 | 306375
3.6 | REPELLO LISO SOBRE MURO MORTERO 1:3 | M2 | 26.35 | 17185 | 452825
3.7 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 12.2 | 3339 | 40736
3,8 | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 10 MMM DOS CARAS, INCLUYE PINTURA DE ACABADO | M2 | 109 | 93154 | 10153786
4 | ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 0
0
4.1 | PINTURA VINILO A 3 MANOS PARA CIELO FALSO | M2 | 115 | 6140 | 706100
4.5 | PINTURA BLANCA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS. | M2 | 105 | 9201 | 966105
5 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
0
5,1 | CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500PSI | M2 | 105 | 30437 | 3195885
5,1 | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 105 | 20164 | 2117220
5,3 | TABLON GRESS 33X33 DILATAC.GRAVA 3-5CM | M2 | 105 | 42584 | 4471320
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA SUELTA SIN ESTRUCTURA E=0,15 | M2 | 25 | 33592 | 839800
6 | CARPINTERIA METALICA
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN LÁMINA GALVANIZADA PARA DISCAPACITADOS | ML | 12 | 149319 | 1791828
7 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
7.1 | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T. M A-36 INCLUYE PINTURA | KG | 2709 | 7328 | 19851552
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 35 MM | M2 | 105 | 32316 | 3393180
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
8.1 | SALIDA ALUMBRADO A 120 VOLTIOS EN TUBERIA PVC CON ACESORIO, CONDUCTORES No. 12 AWG THHN THWN/CU CENTELA, LINEA A TIERRA, CAJAS GALVANIZADAS 4*4 DESDE BANDEJA PORTA CABLE HASTA CABLE INCLUYE INTERRUPTOR , LAMPARA FLUORESCENTE DE INCRUSTAR SIN ACRILICO ILTEC T5 2*32 | UN | 6 | 224426 | 1346556
8.2 | SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 120 VOLTIOS INCLUYE TUBO PVC CONDUIT D=1/2"(3/4" donde se necesite), TOMA LEVITON, CAJA 2*4" | UN | 16 | 91838 | 1469408
| CABLE AISLADO ALUMINIO NUMERO 4/0 | ML | 50 | 12807 | 640350
| CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT | UND | 1 | 293797 | 293797
8.8 | COLOCACION DE TABLERO TRIFILAR DE 4 CIRCUITOS Y ACOMETIDA | UN | 1 | 62057 | 62057
8.1 | TRASLADO DE PUNTOS DE DATOS ESPECIALES POR LA LONGITUD, INCLUYE CERTIFICACION, y, HERRAJE, YACKS | UN | 10 | 276550 | 2765500
8.12 | TABLERO DE BAJA TENSION . 1.80*0.70*0.50. TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, TRATADA QUIMICAMENTE PARA DESOXIDACION, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DEPOSITADA ELECTROSTATICAMENTE. COLOR GRIS RALL 7032. INCLUYE: HERRAJES, BARRAJES, ANALIZADOR, INTERRUPTORES, INCLUYE ACOMETIDA | UN | 1 | 592908 | 592908
8.13 | SUMISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA CONFORMADO POR CUATRO VARILLAS COPER WELL PURO COBRE | UN | 1 | 1436752 | 1436752
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 69436169
| AUI 25% |  |  |  | 17359042.25
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 86795211.25
| IVA 16% SOBRE DE UTILIDAD |  |  |  | 555489.352
| COSTO TOTAL |  |  |  | 87350700.602
PATRICIA DEL CARMEN RODRIGUEZ PARRA
Ingeniero Civil
Contratista de Apoyo
División Administrativa y de Servicios

## Hoja1
PRESUPUESTO OFICIAL
obras de adecuacion y manteniemiento en las instalaciones del campus carvajal, en santander de quilichao - cauca, para espacios administrativos complementarios (cafeteria , banos) salones de clase y laboratorios en panel yeso st 1/2
No. | DESCRIPCION | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | CIELOS RASOS |  |  |  |  | % | AUI | IVA | INTERVENTORIA | VALOR TOTAL
1.01 | CIELO RASO EN PANEL YESO ST 1/2" (incluye pintura) | M2 | 1408.7304 | 44097 | 62120784 | 12.53% | 15530196 | 596359.5264 | 5477313.7668 | 83724653.2932
2 | MUROS
2.01 | MURO TIPO 1 - MUROS PERIMETRALES PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8"- 2 CARAS (incluye pintura) | M2 | 570.222 | 95930 | 54701399 | 11.03% | 13675349.75 | 525133.4304 | 4823131.7526 | 73725013.933
2.02 | MURO TIPO 4A - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 2 CARAS - AULAS (incluye pintura) | M2 | 445.8401 | 111978 | 49924283 | 10.07% | 12481070.75 | 479273.1168 | 4401923.8807 | 67286550.7475
2.03 | MURO TIPO 1A - MUROS PERIMETRALES EN PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 1 CARA - EXTERIOR (incluye pintura) | M2 | 951.7429 | 68295 | 64999283 | 13.11% | 16249820.75 | 623993.1168 | 5731116.7807 | 87604213.6475
2.04 | MURO TIPO 2 - MUROS PERIMETRALES - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" + PANEL YESO RH 5/8" (incluye pintura) | M2 | 116.939 | 97614 | 11414888 | 2.302% | 2853722 | 109582.9248 | 1006473.5047 | 15384666.4295
2.05 | MURO TIPO 3 - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 2 CARAS (incluye pintura) | M2 | 998.1737 | 88078 | 87917146 | 17.73% | 21979286.5 | 844004.6016 | 7751830.5971 | 118492267.6987
2.06 | MURO TIPO 4 - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" + PANEL YESO RH 5/8" - 2 CARAS - MIXTO (incluye pintura) | M2 | 106.5298 | 89762 | 9562331 | 1.928% | 2390582.75 | 91798.3776 | 843129.8489 | 12887841.9765
2.07 | MURO TIPO 5 - PANEL YESO RH 5/8" + PANEL YESO RH 5/8" - 2 CARAS (incluye pintura) | M2 | 78.1825 | 91445 | 7149397 | 1.442% | 1787349.25 | 68634.2112 | 630376.6323 | 9635757.0935
2.08 | TAPAS EN PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" (incluye pintura) | ML | 773.3637 | 19328 | 14947574 | 3.014% | 3736893.5 | 143496.7104 | 1317957.4947 | 20145921.7051
2.09 | CARTERA PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 2 CARAS (incluye pintura) | ML | 3.05 | 32615 | 99476 | 0.02006% | 24869 | 954.9696 | 8770.9979 | 134070.9675
3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
3.01 | PTS 90X90X2 COLUMNAS | ML | 1512.6 | 69437.0899 | 105030542 | 21.18% | 26257635.5 | 1008293.2032 | 9260752.9492 | 141557223.6524
3.02 | PLATINAS DE ANCLAJE PTS | UND | 306 | 16023.9438 | 4903327 | 0.9887% | 1225831.75 | 47071.9392 | 432336.1482 | 6608566.8374
4 | REFUERZOS Y ACCESORIOS PLASTICOS |  |  |  | 0
4.01 | FILOS PLASTICOS | ML | 1688.8553 | 5596 | 9450834 | 1.906% | 2362708.5 | 90728.0064 | 833298.9354 | 12737569.4418
4.02 | DILATACIONES PLASTICAS MUROS | ML | 493.65 | 6185.94 | 3053689 | 0.6157% | 763422.25 | 29315.4144 | 269249.8665 | 4115676.5309
4.03 | REFUERZOS DE MADERA - PUERTAS Y VENTANAS | ML | 802.3349 | 8688 | 6970686 | 1.406% | 1742671.5 | 66918.5856 | 614619.326 | 9394895.4116
4.04 | REFUERZOS DE MADERA - MUEBLES | ML | 246.867 | 8688 | 2144780 | 0.4325% | 536195 | 20589.888 | 189109.5422 | 2890674.4302
4.05 | SOPORTES ELECTRICOS | UND | 218 | 5596 | 1219928 | 0.246% | 304982 | 11711.3088 | 107563.4916 | 1644184.8004
4.06 | SOPORTES HIDRAULICOS | UND | 58 | 5596 | 324568 | 0.06545% | 81142 | 3115.8528 | 28617.8097 | 437443.6625
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 495934915 | 100% | 123983728.75 | 4760975.184 | 43727573.3254 | 668407192.2594
| AUI 25% |  |  |  | 123983728.75
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 619918643.75
| IVA 16% SOBRE DE UTILIDAD |  |  |  | 4760975.184
| COSTO TOTAL |  |  |  | 624679618.934
| interventoria |  |  | 7% | 43727573.3254
| VALOR TOTAL PPTO |  |  |  | 668407192.2594
FABIO A. ANDRADE SUAREZ
Arquitecto
Contratista de Apoyo
Oficina Planta fisica

## Hoja2
PRESUPUESTO OFICIAL
obras de adecuacion y manteniemiento en las instalaciones del campus carvajal, en santander de quilichao - cauca, para espacios administrativos complementarios (cafeteria , banos) salones de clase y laboratorios en panel yeso st 1/2
No. | DESCRIPCION | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | CIELOS RASOS |  |  |  |  | % | AUI | IVA | INTERVENTORIA | VALOR TOTAL
1.01 | CIELO RASO EN PANEL YESO ST 1/2" | M2 | 1408.7304 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | MUROS |  |  | 0
2.01 | MURO TIPO 1 - MUROS PERIMETRALES PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8"- 2 CARAS (incluye pintura) | M2 | 570.222 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.02 | MURO TIPO 4A - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 2 CARAS - AULAS (incluye pintura) | M2 | 445.8401 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.03 | MURO TIPO 1A - MUROS PERIMETRALES EN PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 1 CARA - EXTERIOR (incluye pintura) | M2 | 951.7429 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.04 | MURO TIPO 2 - MUROS PERIMETRALES - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" + PANEL YESO RH 5/8" (incluye pintura) | M2 | 116.939 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.05 | MURO TIPO 3 - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 2 CARAS (incluye pintura) | M2 | 998.1737 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.06 | MURO TIPO 4 - PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" + PANEL YESO RH 5/8" - 2 CARAS - MIXTO (incluye pintura) | M2 | 106.5298 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.07 | MURO TIPO 5 - PANEL YESO RH 5/8" + PANEL YESO RH 5/8" - 2 CARAS (incluye pintura) | M2 | 78.1825 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.08 | TAPAS EN PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" (incluye pintura) | ML | 773.3637 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.09 | CARTERA PLACA DE YESO EXTRADURA 5/8" - 2 CARAS (incluye pintura) | ML | 3.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ESTRUCTURA |  |  | 0 | 0
3.01 | PTS 90X90X2 COLUMNAS | ML | 1512.6 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.02 | PLATINAS DE ANCLAJE PTS | UND | 306 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | REFUERZOS Y ACCESORIOS PLASTICOS |  |  | 0 | 0
4.01 | FILOS PLASTICOS | ML | 1688.8553 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.02 | DILATACIONES PLASTICAS MUROS | ML | 493.65 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.03 | REFUERZOS DE MADERA - PUERTAS Y VENTANAS | ML | 802.3349 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.04 | REFUERZOS DE MADERA - MUEBLES | ML | 246.867 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.05 | SOPORTES ELECTRICOS | UND | 218 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.06 | SOPORTES HIDRAULICOS | UND | 58 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| COSTO DIRECTO |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| AUI 25% |  |  | 0 | 0
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  | 0 | 0
| IVA 16% SOBRE DE UTILIDAD |  |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL |  |  | 0 | 0
FABIO A. ANDRADE SUAREZ
Arquitecto
Contratista de Apoyo
Oficina Planta fisica