## SdQ y Pop
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS CARVAJAL EN SANTANDER DE QUILICHAO Y FACULTADES DE ARTES Y CIENCIAS HUMANAS EN POPAYAN PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
CAMPUS CARVAJAL - SANTANDER
ITEM | Descripción | Unid. | Cant. | Valor Unit. | Valor Total
1 | 010 CUARTO HOSPITAL - 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 12
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 1
2 | 012 CUARTO DE CONTROL - 9.000 BTU-H
| MiniSplit de 9.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 2
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 12
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 2
3 | 013 CUARTO HOSPITAL- 9.000 BTU-H
| MiniSplit de 9.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 2
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 14
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 3
4 | 016 CONSULTORIO- 9.000 BTU-H
| MiniSplit de 9.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 2
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 14
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 4
5 | 017 CUARTO DE CONTROL- 9.000 BTU-H
| MiniSplit de 9.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 2
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 14
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 5
6 | 018 CONSULTORIO- 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 14
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 6
7 | 021 PEDIATRICA- 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 16
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 7
8 | 022 CUARTO DE CONTROL- 9.000 BTU-H
| MiniSplit de 9.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 2
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 12
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 8
9 | 023 CONSULTORIO- 9.000 BTU-H
| MiniSplit de 9.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 2
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 12
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 9
10 | 026 CURACIONES- 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 10
11 | 027 CUARTO DE CONTROL- 9.000 BTU-H
| MiniSplit de 9.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 2
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 22
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 11
12 | 028 UCI ADULTOS- 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 12
13 | 031 PARTOS- 18.000 BTU-H
| MiniSplit de 18.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 4
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 13
14 | 032 CUARTO CONTROL DUAL 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 22
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 14
15 | 033 TRAUMA- 18.000 BTU-H
| MiniSplit de 18.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 4
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 15
TOTAL COSTO DIRECTO A.A. SIMULACION
16 | JEFE ZONA NORTE 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 16
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 16
17 | SALA DE JUNTAS 24.000 BTU-H
| MiniSplit de 24.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 16
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 17
18 | FOTOCOPIAS - ARCHIVO 18.000 BTU-H
| MiniSplit de 18.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 4
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 18
19 | SECRETARIA 12.000 BTU-H
| MiniSplit de 12.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 3
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 19
20 | CUBICULOS DOCENTES 36.000 BTU-H
| Piso techo de 36.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 9
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
| Filtro secador de 3/8" | UDN | 1
| Visor de liquido 3/8" | Gl. | 1
| Presostatos de alta y baja, temporizador 0 – 10 min. | Gl. | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 20
21 | OFICINAS ABIERTAS 60.000 BTU-H
| Piso techo de 60.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 15
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
| Filtro secador de 3/8" | UDN | 1
| Visor de liquido 3/8" | Gl. | 1
| Presostatos de alta y baja, temporizador 0 – 10 min. | Gl. | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 21
22 | EMISORA 60.000 BTU-H
| Piso techo de 60.000 BTU/h , ALTA EFICIENCIA 220v/1Ph/60Hz , INVERTER MINIMO SEER 16 | UND | 1
GAS REFRIGERANTE
| Refrigerante Ecológico R410A | LBS | 15
TUBERIA REFRIGERACION Y ACCESORIOS
Tubería de Cobre. Aisladas líneas, incluye soldadura accesorios y soportes
| Tubería de refrigeracion soportada y aislada | ML | 19
| Bombas de condensado para equipos | UND | 1
| Filtro secador de 3/8" | UDN | 1
| Visor de liquido 3/8" | Gl. | 1
| Presostatos de alta y baja, temporizador 0 – 10 min. | Gl. | 1
INSTALACIÓN, MONTAJE DE EQUIPOS Y ADICIONALES
Accesorios, gastos, herramientas, mano de obra especializada, transporte, etc
| Instalación Equipos mini split | Gl. | 1
| Bases para unidades Condensadoras | Gl. | 1
| Gastos de transporte de equipos y materiales hasta la obra | Gl. | 1
VALOR TOTAL ITEM 22
TOTAL COSTO DIRECTO A.A. OTRAS DEPENDENCIAS
COSTOS DIRECTOS EN SANTANDER
FACULTADES - POPAYAN
23 | AUDITORIO FACULTAD CIENCIAS HUMANAS 60.000 BTU-H
| Descripción | Unid. | Cant. | Valor Unit. | Valor Total
| Equipo y montaje de aire acondicionado centralizado de 60000 BTU o 5 toneladas de refrigeración. Unidad condensadora y manejadora instaladas sobre baño en parte posterior de la tarima. Incluye ductos aislados en F.V de 1" de espesor recubiertos con foil de Al, soportes, adaptadores, curvas y rejillas para instalar en techo, decorativas, de Al, con aletas difusoras tres vías. Accesorios, refrigerante, tubos de cobre, aislamientos. Incluye ductos de retorno con respectivas rejillas. Tambien incluye estructura de soporte en perfil C, complementado con parrilla en ángulo en área igual a la de equipos mas un espacio de maniobra. Son cuatro derivaciones con respectivas rejillas y dos entradas de retornos, tambien, con rejillas. Lleva e incluye termostato digital, mural, con cableado respectivo, montajes, enclavamientos, resane y entrega en funcionamiento del equipo calibrado. | UDN | 1
24 | AUDITORIO RAFAEL MAYA, FACULTAD DE ARTES 72.000 BTU-H
| Equipo y montaje de aire acondicionado de 72.000 BTUDN consta de una manejadora y una condensadora de 72.000 BTU, accesorios como codos, uniones, racores soportes, chasos, tornillos tubería en pvc, tendido de cableado respectivo, montajes, enclavamientos, resanes, y entrega en funcionamiento del equipo calibrado. | UDN | 1
COSTOS DIRECTOS SEDES EN POPAYAN
NOTA GENERAL: Todos los aires acondicionados se recibiran montados, calibrados y funcionando perfectamente, con sus respectivos resanes, reparacones y pintura en las obras civiles que llegare a generar su instalación.
TOTAL COSTOS DIRECTOS SEDES SANTANDER Y POPAYAN
| Administración | 0%
| Utilidad | 0%
| Imprevistos | 0%
| TOTAL AUI | TOTAL AUI
| Iva sobre utilidad | 16%
TOTAL AUI + IVA
GRAN TOTAL