## Hoja1
Mobiliario para areas de admon - lab de simulacion bioquimica , microbiologia , mecanica, fluidos y areas de formacion en campus carvajal
ITEM | DESCRIPCION | AREA | ZONA | CANT | $ UNIT | $TOTAL
1 | Suministro e instalación de puestos de trabajo en aglomerado tipo tablex 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, Contornos con bordes redondeados y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, los herrajes metálicos como elementos de soportes, anclajes elaborados en lámina coll rolled. Incluye cajonera de dos cajones y uno de archivo con correderas o rieles tipo full extensión, niveladores, elementos metalicos recubiertos con pintura en polvo termoendurecible epoxipoliester aplicada electrostáticamente. El puesto incluye falda metálica, tapa pasa cables y gabinete de seguridad áereo frente tapizado en paño, dimensiones 0.60 x 0,38 x 0,38; dimensiones de las superfieces 1,50 + 1,10 *0,60 (ver plano anexo), en algunos casos, la fijación de las superficies debe hacerse a muros tipo dry wall | admon | registro | 9 |  | 0
3 | Suministro e instalación de puestos de trabajo con barra mostrador h= 0,90 a 1,10, en aglomerado tipo tablex 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, Contornos con bordes redondeados y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, los herrajes metálicos como elementos de soportes, anclajes elaborados en lámina coll rolled. incluye 2 cajonera de cuatro cajones y dos de archivo con correderas o rieles tipo full extensión, niveladores, elementos metalicos elaborados en lamina coll rolled cubiertos con pintura en polvo termoendurecible epoxipoliester aplicada electrostáticamente. El puesto incluye tapa pasacales y gabinete de seguridad áereo frente en aglomerado , dimensiones 0.60 x 0,38 x 0,38. Dimensiones de las superfieces 5.49 + 1,57 *0,60. (ver plano anexo), en algunos casos, la fijación de las superficies debe hacerse a muros tipo dry wall | admon | registro | 1 |  | 0
4 | Suministro e instalación de puestos de trabajo en aglomerado tipo tablex 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, Contornos con bordes redondeados y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, los herrajes metálicos como elementos de soportes, anclajes elaborados en lámina coll rolled. Incluye cajonera , extensión, niveladores, elementos metalicos recubiertos con pintura en polvo termoendurecible epoxipoliester aplicada electrostáticamente. El puesto incluye falda metálica, y gabinete de seguridad áereo frente tapizado en paño, dimensiones 0.90 x 0,38 x 0,38; dimensiones de las superfieces 0.90 *0,60 (ver plano anexo), en algunos casos, la fijación de las superficies debe hacerse a muros tipo dry wall | admon | docentes | 18 |  | 0
13 | Suministro e instalación de puestos de trabajo en aglomerado tipo tablex 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, Contornos con bordes redondeados y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, los herrajes metálicos como elementos de soportes, anclajes elaborados en lámina coll rolled. Incluye cajonera de dos cajones y uno de archivo con correderas o rieles tipo full extensión, niveladores, elementos metalicos recubiertos con pintura en polvo termoendurecible epoxipoliester aplicada electrostáticamente. El puesto incluye falda metálica, tapa pasa cables y gabinete de seguridad áereo frente aglomerado, dimensiones de las superfieces2.20+ 1.00+ 2.20 *0,60 (ver plano anexo), en algunos casos, la fijación de las superficies debe hacerse a muros tipo dry wall | admon | oficina jefe | 1 |  | 0
5 | silla multiproposito con espaldar plastico en polipropileno negro y tapizado con espuma laminada de 2cm y densidad 30, asiento tapizado con espuma laminada densidad 40, brazos en polipropileno con una estructura de tuberia CR 7/8 calibre 16 y sus patas en tuberia 1" 1/4 calibre 14 y niveladores en polipropileno | admon | docentes | 48 |  | 0
7 | Sillas Tándem de cuatro puestos (4) con las siguientes características: 1. asiento y espaldar independientes en lámina Cold Rolled calibre 20 conformado por embutición acabado con pintura electrostática ACABADO 2. Los acabados de las partes metálicas tendrán una base anticorrosiva y acabado en pintura electrostática. ESTRUCTURA 3. Estructura viga principal en tubería estructural de 76 x 38 mm espesor de 2 mm, color estructura: Negro o gris aluminio BASE 4. patas, tubo elíptico de 61 x 31 mm calibre 16 niveladores y tapones en polipropileno con rotula de ajuste | admon | vestibulo | 4 |  | 0
8 | mesa de centro Tablero aglomerado de 30 mm, enchapado en laminado de alta presión con canto PVC 2mm o Staron 12mm de espesor. Tubería diámetro CR 1.9" calibre 16. Solo aplica para mesa auxiliar. Lámina CR calibre 12. Platina de acero 3/16". Disco repujado en Lámina CR calibre 20. Pintura Electrostática | admon | vestibulo | 3 |  | 0
10 | Sillas Tándem de cuatro puestos (4) con las siguientes características: 1. asiento y espaldar independientes en lámina Cold Rolled calibre 20 conformado por embutición acabado con pintura electrostática ACABADO 2. Los acabados de las partes metálicas tendrán una base anticorrosiva y acabado en pintura electrostática. ESTRUCTURA 3. Estructura viga principal en tubería estructural de 76 x 38 mm espesor de 2 mm, color estructura: Negro o gris aluminio BASE 4. patas, tubo elíptico de 61 x 31 mm calibre 16 niveladores y tapones en polipropileno con rotula de ajuste | admon | espera | 1 |  | 0
11 | Suministro e instalación de mesa de juntas 180 cm x 220 cm, con una superficie en Tablero aglomerado de 30 mm con laminado de alta presión y canto PVC 2mm. Y patas en Perfileria aluminio extruido con regulación de altura con niveladores y botas inyectadas en polipropileno, con estructuras Vigas de acero CR 20x40mm calibre 16 con recubrimiento en pintura electrostática y con electrificacion a traves de un Perfil de aluminio con riel de electrificación con tomas de voz y datos. | admon | juntas | 1 |  | 0
12 | Poltrona de diseño moderno 4 puestos con Estructura interna metalica , con Espuma Poliuretano inyectado y una base en Madera Fija | admon | oficina jefe | 1 |  | 0
15 | silla giratoria ejecutiva con un asiento interno en madera laminada contraenchapada y con una espuma en poliuretano inyectado densidad 50 con apoyo lumbar en espuma de poliuretano con acabado y apoya brazos en poliuretano y pad inyectados Syncro con slider integrado, bloqueo en cinco posiciones y ajuste de tensión lateral. y rodachinas en nylon con recubrimiento en poliuretano. Cabecero desmontable en espuma y malla elástica de poliéster. | admon | oficina jefe | 1 |  | 0
16 | Archivador rodante con sistema mecanico y capacidad de : 250 carpetas tamaño oficio ó carta por cada entrepaño, 10 legajadores AZ tamaño oficio ó carta por cada entrepaño y/o 16 libros de contabilidad por cada entrepaño. Ademas se pueden adecuar bandejas para carpetas colgantes y archivo inactivo en cajas. | admon | archivador | 1 |  | 0
19 | silla giratoria con apoyo lumbar ajustable con un asiento en su parte interna con lamina externa moldeada en polipropileno con una espuma de 5 cms de espesor y con densidad 40, la estructura de espaldar con refuerzos en fibra de vidrio y apoya braso fijo con refuerzo en fibra de vidrio tambien con un mecanismo de eje central de bloqueo y rodachinas en nylon de 50 mm de diametro | admon | estaciones de trabajo | 9 |  | 0
20 | Cocina integral de 0.60 de alto x 2.20 de ancho x 0.31 de fondo tablero en aglomerado, con un locero y platero metálico, con puertas abatibles, manijas metálicas, patas en acero cromado con nivelador basurero, meson en melanina y lavaplatos en acero inoxidable. | admon | Cocineta | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
21 | mesa universitaria de 1.60 x 0.60 mts En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado.de 30 mm de espesor | formacion | salon de clases | 23 |  | 0
22 | mesa para computador de 0.80 x 0.60 mts En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | formacion | aula de sistemas 1 y 2 | 73 |  | 0
23 | silla multiproposito con espaldar plastico en polipropileno negro y tapizado con espuma laminada de 2cm y densidad 30, asiento tapizado con espuma laminada densidad 40, brazos en polipropileno con una estructura de tuberia CR 7/8 calibre 16 y sus patas en tuberia 1" 1/4 calibre 14 y niveladores en polipropileno | formacion | aula de sistemas 1 | 182 |  | 0
24 | mesa docente 1.60 x 0.60 mts En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado de 30 mm de espesor | formacion | aula de sistemas | 4 |  | 0
25 | mesa multiple para sala de sistemas de 2.40 x.60 En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | formacion | aula de sistemas 2 | 16 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0
28 | Mesa de juntas rectangular para 10 personas, superficie en formica de 30 mm de espesor, y estructura con conectividad de cableado y 3 tapas cepillo a nivel de superficie | lab simulacion | sala DEBRIEFING | 3 |  | 0
29 | Silla con brazos ajustables en T, tapizada en textil. Mecanismo contacto permanente, y base de 5 apoyos con ruedas para piso duro, color a definir posteriormente | lab simulacion | sala DEBRIEFING | 30 |  | 0
30 | Modulo de estantería metalica LIVIANA de 2.00 mts de alto,0.92 mts de ancho, 0.40 mts de fondo.Con (6) seis entrepaños graduables.Fabricado en lamina, los parales en calibre 16 y los entrepaños en calibre 22, terminados en pintura electrostática en color GRIS | lab simulacion | almacen | 36 |  | 0
31 | mesa multiple de 2.40 x.60 En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | lab simulacion | estacion de enfermeria | 1 |  | 0
32 | mueble con superficie en piedra pulida y cajoneros en aglomerado mdf y formica con servicio de lavabo ( 2.48 x .60 ) patas con forma de C fabricadas en tubo de acero de sección 60x30x2mm. electrosoldado, y unidas transversalmente mediante un doble bastidor(de tubo de acero igualmente) a la vez que sirven comosoportes de la Superficie de Trabajo y de la Trasera Removible. | lab simulacion | estacion de enfermeria | 1 |  | 0
33 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (1.94 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab simulacion | sala de preparacion alimentos | 1 |  | 0
34 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (1.94 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab simulacion | sala de rpc | 1 |  | 0
35 | Torre Locker metalico de ( 16 ) Dieciseis puestos, de 2.00 mts de alto,1.23 mts de ancho, 0.30 mts de fondo. Cada casilla de 45 cm de alto,30 cm de ancho, 30 cm de fondo. puertas con celosías para ventilación y sistema de cierre con porta candado. Fabricado totalmente en lamina calibre 22, con terminados en pintura electrostática Color GRIS | lab simulacion | acceso | 3 |  | 0
36 | lavabos de cirujanos fabricados en acero inox 18/10 AISI 304 en acabado satinado. Espesor de la chapa: 1,5 mm. Interior redondeado para evitar la acumulación de la suciedad. Cantos romos. Desagüe a la izquierda o a la derecha, Ø 1 ¼ “. Colocación mural mediante colgador y tornillos laterales. Toma de tierra. Tirador frontal. De De 4 plazas, longitud 3000 mm, ancho 500 mm y altura 350 -365 mm. Medidas del peto 80 x 390 mm | lab simulacion | pasillo acceso simulador | 1 |  | 0
37 | Suministro e instalación de puestos de trabajo en aglomerado tipo tablex 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, Contornos con bordes redondeados y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, los herrajes metálicos como elementos de soportes, anclajes elaborados en lámina coll rolled. Incluye cajonera de dos cajones y uno de archivo con correderas o rieles tipo full extensión, niveladores, elementos metalicos recubiertos con pintura en polvo termoendurecible epoxipoliester aplicada electrostáticamente. El puesto incluye falda metálica, tapa pasa cables y gabinete de seguridad áereo frente tapizado en paño, dimensiones 0.60 x 0,38 x 0,38; dimensiones de las superfieces 1,50 + 1,10 *0,60 (ver plano anexo), en algunos casos, la fijación de las superficies debe hacerse a muros tipo dry wall | lab simulacion | oficnas biomedicas | 2 |  | 0
39 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (1.94 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab simulacion | cuarto de hospital | 8 |  | 0
40 | mesa multiple de 2.40 x.60 En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | lab simulacion | cuarto de control | 6 |  | 0
41 | silla multiproposito con espaldar plastico en polipropileno negro y tapizado con espuma laminada de 2cm y densidad 30, asiento tapizado con espuma laminada densidad 40, brazos en polipropileno con una estructura de tuberia CR 7/8 calibre 16 y sus patas en tuberia 1" 1/4 calibre 14 y niveladores en polipropileno | lab simulacion | sala visual | 60 |  | 0
42 | Silla universitaria con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18 Asiento ergonómico asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad, Espaldar de ensamble modelo ergonómico inyectados en polipropileno Brazo en polipropileno tipo paleta asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad Soldadura MIG Pintura en polvo electroestática | lab simulacion | salon de clases | 90 |  | 0
43 | mesa docente 1.60 x 0.60 mts En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | lab simulacion | salon de clases | 3 |  | 0
44 | silla multiproposito con espaldar plastico en polipropileno negro y tapizado con espuma laminada de 2cm y densidad 30, asiento tapizado con espuma laminada densidad 40, brazos en polipropileno con una estructura de tuberia CR 7/8 calibre 16 y sus patas en tuberia 1" 1/4 calibre 14 y niveladores en polipropileno | lab simulacion | salon de clases | 3 |  | 0
45 | silla giratoria con apoyo lumbar ajustable con un asiento en su parte interna con lamina externa moldeada en polipropileno con una espuma de 5 cms de espesor y con densidad 40, la estructura de espaldar con refuerzos en fibra de vidrio y apoya braso fijo con refuerzo en fibra de vidrio tambien con un mecanismo de eje central de bloqueo y rodachinas en nylon de 50 mm de diametro | lab simulacion | cuarto de control | 18 |  | 0
46 | mesa multiple de 2.40 x.60 En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | lab simulacion | cuarto de control | 2 |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
47 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (1.94 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab microbiologia | lavado material | 1 |  | 0
48 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (1.94 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab microbiologia | esterilizacion | 1 |  | 0
49 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (2.4 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab microbiologia | paracitologia | 1 |  | 0
50 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (2.4 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab microbiologia | micologia | 1 |  | 0
51 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (2.4 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab microbiologia | bacteriologia | 1 |  | 0
53 | mesa para extracion de dos puestos con recubrimiento en melanina color blanco con separador de divisor central y colchonetas para extracciones en polipiel sintetico | lab microbiologia | toma de muestras | 1 |  | 0
54 | Suministro e instalación de puestos de trabajo en aglomerado tipo tablex 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, Contornos con bordes redondeados y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, los herrajes metálicos como elementos de soportes, anclajes elaborados en lámina coll rolled. Incluye cajonera de dos cajones y uno de archivo con correderas o rieles tipo full extensión, niveladores, elementos metalicos recubiertos con pintura en polvo termoendurecible epoxipoliester aplicada electrostáticamente. El puesto incluye falda metálica, tapa pasa cables y gabinete de seguridad áereo frente tapizado en paño, dimensiones 0.60 x 0,38 x 0,38; dimensiones de las superfieces 1,50 + 1,10 *0,60 (ver plano anexo), en algunos casos, la fijación de las superficies debe hacerse a muros tipo dry wall | lab microbiologia | aux de laboratorio | 1 |  | 0
55 | Modulo de estantería metalica LIVIANA de 2.00 mts de alto,0.92 mts de ancho, 0.40 mts de fondo.Con (6) seis entrepaños graduables.Fabricado en lamina, los parales en calibre 16 y los entrepaños en calibre 22, terminados en pintura electrostática en color GRIS | lab microbiologia | almacen | 6 |  | 0
56 | Torre Locker metalico de ( 16 ) Dieciseis puestos, de 2.00 mts de alto,1.23 mts de ancho, 0.30 mts de fondo. Cada casilla de 45 cm de alto,30 cm de ancho, 30 cm de fondo. puertas con celosías para ventilación y sistema de cierre con porta candado. Fabricado totalmente en lamina calibre 22, con terminados en pintura electrostática Color GRIS | lab microbiologia | acceso | 6 |  | 0
57 | lavabos de cirujanos fabricados en acero inox 18/10 AISI 304 en acabado satinado. Espesor de la chapa: 1,5 mm. Interior redondeado para evitar la acumulación de la suciedad. Cantos romos. Desagüe a la izquierda o a la derecha, Ø 1 ¼ “. Colocación mural mediante colgador y tornillos laterales. Toma de tierra. Tirador frontal. De 2 plazas, longitud 1500 mm, ancho 500 mm y altura 350 -365 mm. Medidas del peto 80 x 390 mm |  |  | 1 |  | 0
58 | Armario de instrumental de laboratorio 900 x 450 x 1800 puertas metalicas y vidrio batientes y bisagras metálicas completas. con cuatro estantes ajustables. La unidad completa está acabado con pintura en polvo epoxi. | lab microbiologia | microscopios | 1 |  | 0
59 | mesa docente 1.60 x 0.60 mts En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | lab microbiologia | lab docente | 1 |  | 0
60 | mesa de laboratorio con lavabo y demas servcios de (1.00 x 4.70 ) Mesa central: Con repisa aérea y estantes regulables, galería eléctrica Con estructura metálica en forma de “C” o “U” con superficies de trabajo en Granito pulido, de gran dureza. | lab microbiologia | lab docente | 4 |  | 0
61 | Silla tipo cajero asiento y respaldo en poliuretano tipo piel integral con alma de multiplay de 9mm. Mecanismo de elevación de asiento, reclinación de respaldo con bloqueo, aro secansa pies cromado, ruedas o regatones a escoger | lab microbiologia | lab docente | 32 |  | 0 | 0
62 | Torre Locker metalico de ( 16 ) Dieciseis puestos, de 2.00 mts de alto,1.23 mts de ancho, 0.30 mts de fondo. Cada casilla de 45 cm de alto,30 cm de ancho, 30 cm de fondo. puertas con celosías para ventilación y sistema de cierre con porta candado. Fabricado totalmente en lamina calibre 22, con terminados en pintura electrostática Color GRIS | lab bioquimica | lab docente | 3 |  | 0
63 | lavabos de cirujanos fabricados en acero inox 18/10 AISI 304 en acabado satinado. Espesor de la chapa: 1,5 mm. Interior redondeado para evitar la acumulación de la suciedad. Cantos romos. Desagüe a la izquierda o a la derecha, Ø 1 ¼ “. Colocación mural mediante colgador y tornillos laterales. Toma de tierra. Tirador frontal. De 2 plazas, longitud 1500 mm, ancho 500 mm y altura 350 -365 mm. Medidas del peto 80 x 390 mm | lab bioquimica | lab docente | 1 |  | 0
64 | Suministro e instalación de puestos de trabajo en aglomerado tipo tablex 30 mm de espesor, recubiertas en su parte superior en laminado decorativo de alta presión tipo F8, Contornos con bordes redondeados y cantos con elementos protectores elásticos de PVC planos, los herrajes metálicos como elementos de soportes, anclajes elaborados en lámina coll rolled. Incluye cajonera de dos cajones y uno de archivo con correderas o rieles tipo full extensión, niveladores, elementos metalicos recubiertos con pintura en polvo termoendurecible epoxipoliester aplicada electrostáticamente. El puesto incluye falda metálica, tapa pasa cables y gabinete de seguridad áereo frente tapizado en paño, dimensiones 0.60 x 0,38 x 0,38; dimensiones de las superfieces 1,80 + 1,20 *0,60 (ver plano anexo), en algunos casos, la fijación de las superficies debe hacerse a muros tipo dry wall | lab bioquimica | aux de laboratorio | 1 |  | 0
65 | mesa de laboratorio con lavabo y demas servcios de (1.00 x 4.70 ) Mesa central: Con repisa aérea y estantes regulables, galería eléctrica Con estructura metálica en forma de “C” o “U” con superficies de trabajo en Granito pulido, de gran dureza. | lab bioquimica | lab docente | 4 |  | 0
66 | Silla tipo cajero asiento y respaldo en poliuretano tipo piel integral con alma de multiplay de 9mm. Mecanismo de elevación de asiento, reclinación de respaldo con bloqueo, aro secansa pies cromado, ruedas o regatones a escoger | lab bioquimica | lab docente | 32 |  | 0
67 | Modulo de estantería metalica LIVIANA de 2.00 mts de alto,0.92 mts de ancho, 0.40 mts de fondo.Con (6) seis entrepaños graduables.Fabricado en lamina, los parales en calibre 16 y los entrepaños en calibre 22, terminados en pintura electrostática en color GRIS | lab bioquimica | almacen | 9 |  | 0
68 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (2.40 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab bioquimica | lavado material | 1 |  | 0
69 | mueble con cajoneras y superficie en piedra pulida con lavabo de (2.40 x .60 ) Muebles inferiores con puertas dobles y cajones. Los muebles bajo las mesas de trabajo son fijos con rodapié, Bisagras de apertura de 270º. Guías y rodamientos de cajones de extracción total. Tirador de apertura. Mobiliario fabricado en diferentes calidades: tablero estándar, de alta densidad DM, melaminado de 19mm de grosor, y tablero de resinas sintéticas (HPL). | lab bioquimica | sala preparacion reactivos | 1 |  | 0 | 0
70 | Modulo de estantería metalica LIVIANA de 2.00 mts de alto,0.92 mts de ancho, 0.40 mts de fondo.Con (6) seis entrepaños graduables.Fabricado en lamina, los parales en calibre 16 y los entrepaños en calibre 22, terminados en pintura electrostática en color GRIS | morfologia | almacen | 14 |  | 0
71 | mesa multiple para sala de sistemas de 2.40 x.60 En laca mate natural; Fórmica; Termoformado en PET o PVC. Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo. Estructura metálica en Negro gofrado. Y Tuberia Acero CR, 7/8" Cal.18; Lamina Acero CR, Cal.22. Maderas: Madera contrachapada o aglomerado. | morfologia | morfologia | 2 |  | 0
72 | Silla tipo cajero asiento y respaldo en poliuretano tipo piel integral con alma de multiplay de 9mm. Mecanismo de elevación de asiento, reclinación de respaldo con bloqueo, aro secansa pies cromado, ruedas o regatones a escoger | morfologia | morfologia | 24 |  | 0
73 | mesas de 1.20 x 2.20 para reposo de cadaveres Construida completamente en acero inox. La mesa reposo cadáveres está compuesta de un plano con bordado perimetral para contención alpecines, dotada de desagüe y de pila recoge alpecines de acero inox. Estructura portante de acero inox. Dotación de cuatro ruedas (dos con freno, dos libres). | morfologia | morfologia | 2 |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
77 | meson tipo en U de de 2.40 x .60 Tablero fenólico de 25 mm, enchapado en láminado de alta presión a una cara y balance.Travesaños: Tubería CR 2"x1" calibre 16.Patas: Tubería CR 1 1/2" x 1 1/2" calibre 16.Platinas : 1 1/2 x 3/16.Pintura electrostática.Polipropileno inyectado.Pata cuadrada o pata redonda. | lab ing civil | lab de mecanica | 6 |  | 0
78 | Silla tipo cajero asiento y respaldo en poliuretano tipo piel integral con alma de multiplay de 9mm. Mecanismo de elevación de asiento, reclinación de respaldo con bloqueo, aro secansa pies cromado, ruedas o regatones a escoger | lab ing civil | lab de mecanica | 15 |  | 0 | 0
79 | mesa cuadrada de 1.20 X 1.20 Tablero fenólico de 25 mm, enchapado en láminado de alta presión a una cara y balance.Travesaños: Tubería CR 2"x1" calibre 16.Patas: Tubería CR 1 1/2" x 1 1/2" calibre 16.Platinas : 1 1/2 x 3/16.Pintura electrostática.Polipropileno inyectado.Pata cuadrada o pata redonda. | lab ing civil | lab de fluidos | 10 |  | 0
80 | silla multiproposito con espaldar plastico en polipropileno negro y tapizado con espuma laminada de 2cm y densidad 30, asiento tapizado con espuma laminada densidad 40, brazos en polipropileno con una estructura de tuberia CR 7/8 calibre 16 y sus patas en tuberia 1" 1/4 calibre 14 y niveladores en polipropileno | lab ing civil | lab de fluidos | 40 |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | $ 405.794.900,00
I.V.A. 16 % | [5 empty] | $ 64.927.184,00
VALOR TOTAL MOBILIARIO $ ……………… | [5 empty] | $ 470.722.084,00
FIRMA
C.C.