## AA
PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS AA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
PISO 1
1.1 | Equipo de Aire Acondicionado TIPO CENTRAL DE 5 TR SEER 16 , R- 41A | Unid | 2 |  | 0
1.2 | Gas Refrigerante 41A | LBS | 20 |  | 0
1.3 | Instalación equipos centrales de 5 TR, Incluye Bases para UM y UC en ángulo de hierro con anticorrosivo, accesorios, gastos | Unid | 2 |  | 0
1.4 | Instalación de ductos en PIRALU e=1" | m2 | 120 |  | 0
1.5 | Difusor 4 Vías con dámper 12" x 12" ( o similar ) para suministro | U | 12 |  | 0
1.6 | Rejilla de Retorno 24”x24” sin damper | U | 1 |  | 0
1.7 | Rejillas de toma de aire exterior 12” x 12” | U | 1 |  | 0
1.8 | Tubería de liquido 3/8 " cobre aislada flexible incluye soldadura y accesorios | ML | 30 |  | 0
1.9 | Tubería de Succión 7/8" Tipo "L" (Aislada con rubatex), incluye soldadura y accsesortios | ML | 30 |  | 0
1.10 | Filtro secador de 3/8" | U | 2 |  | 0
1.11 | Visor de liquido 3/8" | U | 2 |  | 0
1.12 | Valvula solenoide 3/8” 220/1/60 | U | 2 |  | 0
1.13 | Presostatos de alta y baja, temporizador – 1min | Gl | 2 |  | 0
1.14 | Termostato Digital Programable 1 etapas | U | 2 |  | 0
1.15 | MINI SPLIT 12000Btu/hr, 208/1/60, TIPO INVERTER, SEER16, R410a | U | 1 |  | 0
1.16 | MINI SPLIT 24000Btu/hr, 208/1/60, TIPO INVERTER, SEER16, R410a | U | 1 |  | 0
1.17 | MINI SPLIT 36000Btu/hr, 208/1/60, TIPO INVERTER, SEER16, R410a | U | 1 |  | 0
1.18 | Gas refrigerante 41A | LBS | 6 |  | 0
1.19 | Instalación y montaje mini split, incluye Base para UC en ángulo de hierro con anticorrosivo, accesorios, gastos | Gl | 3 |  | 0
1.20 | Tubería de Cobre 1/4 " tipo “L” flexible y accesorios, para refrigeración | ML | 18 |  | 0
1.21 | Tubería de Cobre 3/8 " tipo “L” flexible y accesorios, para refrigeración | ML | 54 |  | 0
1.22 | Tubería de Cobre 5/8 " tipo “L” flexible y accesorios, para refrigeración | ML | 18 |  | 0
1.23 | Tubería de Cobre 3/4" Tipo "L" (Aislada con rubatex) | ML | 18 |  | 0
1.24 | Aislante rubatex 1/4” | ML | 18 |  | 0
1.25 | Aislante rubatex 3/8” | ML | 54 |  | 0
1.26 | Aislante rubatex 5/8” | ML | 18 |  | 0
1.27 | Aislante rubatex 3/4” | ML | 18 |  | 0
| TOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISO1 |  |  |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
2 | PISO 2
2.1 | Equipos Centrales 5,TR , SEER 16 , R- 41A | U | 2 | 0 | 0
2.2 | Gas refrigerante 41A | LBS | 20 | 0 | 0
2.3 | Instalación y montaje equipos de aire central de 5 TR, incluye Bases para UM y UC en ángulo de hierro con anticorrosivo, accesorios, gastos | Unid | 2 | 0 | 0
2.4 | Conductos en PIRALU e=1” | m2 | 120 | 0 | 0
2.5 | Difusor 4 Vías con dámper 12" x 12" ( o similar ) de suministro de aire | U | 20 | 0 | 0
2.6 | Rejilla de Retorno 24”x24” sin damper | U | 2 | 0 | 0
2.7 | Rejillas de toma de aire exterior 12” x 12” | U | 1 | 0 | 0
2.8 | Tubería de liquido 3/8 " cobre flexible y accesorios, incluye soldadura y aislante | ML | 30 | 0 | 0
2.9 | Tubería de Succión 7/8" Tipo "L" (Aislada con rubatex) incluye soldadura | ML | 30 | 0 | 0
2.10 | Filtro secador de 3/8" | U | 2 | 0 | 0
2.11 | Visor de liquido 3/8" | U | 2 | 0 | 0
2.12 | Valvula solenoide 3/8” 220/1/60 | U | 2 | 0 | 0
2.13 | Presostatos de alta y baja, temporizador – 1min | Gl | 2 | 0 | 0
2.14 | Termostato Digital Programable 1 etapas | U | 2 | 0 | 0
2.15 | MINI SPLIT 24000Btu/hr, 208/1/60, TIPO INVERTER, SEER16, R410a | U | 1 |  | 0
2.16 | MINI SPLIT 36000Btu/hr, 208/1/60, TIPO INVERTER, SEER16, R410a | U | 1 |  | 0
2.17 | Gas refrigerante 41A | LBS | 4 |  | 0
2.18 | Instalación y montaje mini split, Incluye Base para UC en ángulo de hierro con anticorrosivo, accesorios, gastos | Gl | 2 |  | 0
2.19 | Tubería de Cobre 3/8 " tipo “L” flexible y accesorios | ML | 36 | 0 | 0
2.20 | Tubería de Cobre 5/8 " tipo “L” flexible y accesorios | ML | 18 | 0 | 0
2.21 | Tubería de Cobre 3/4" Tipo "L" (Aislada con rubatex) | ML | 18 | 0 | 0
2.22 | Aislante rubatex 3/8” | ML | 36 | 0 | 0
2.23 | Aislante rubatex 5/8” | ML | 18 | 0 | 0
2.24 | Aislante rubatex 3/4” | ML | 18 | 0 | 0
| TOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISO2 |  |  |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V /PARCIAL
3 | PISO 3
3.1 | Equipos Centrales 5,TR , SEER 16 , R- 41A | U | 3 | 0 | 0
3.2 | Gas refrigerante 41A | LBS | 30 | 0 | 0
3.3 | Instalación y montaje de equipo de 5TR, Incluye Bases para UM y UC en ángulo de hierro con anticorrosivo, accesorios, gastos. | Gl | 3 | 0 | 0
3.4 | Conductos en PIRALU e=1” | m2 | 180 | 0 | 0
3.5 | Difusor 4 Vías con dámper 12" x 12" ( o similar ) | U | 30 | 0 | 0
3.6 | Rejilla de Retorno 24”x24” sin damper | U | 3 | 0 | 0
3.7 | Rejillas de toma de aire exterior 12” x 12” | U | 1 | 0 | 0
3.8 | Tubería de liquido 3/8 " cobre flexible y accesorios, incluye soldadura | ML | 45 | 0 | 0
3.9 | Tubería de Succión 7/8" Tipo "L" (Aislada con rubatex), incluye soldadura | ML | 45 | 0 | 0
3.10 | Filtro secador de 3/8" | U | 3 | 0 | 0
3.11 | Visor de liquido 3/8" | U | 3 | 0 | 0
3.12 | Valvula solenoide 3/8” 220/1/60 | U | 3 | 0 | 0
3.13 | Presostatos de alta y baja, temporizador – 1min | Gl | 3 | 0 | 0
3.14 | Termostato Digital Programable 1 etapas | U | 3 | 0 | 0
| TOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISO 3 |  |  |  | 0
| TOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | 0
| UTILIDAD | 5% |  |  | 0
| TOTAL AIU |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD | 16% |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| Interventoria |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0