## VERIFICACION JURIDICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 025-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES - PROPONENTES
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCHS DE CORE PARA CAMPUS UNIVERSITARIO, SWITCHS Y UPS PARA EL EDIFICIO DE LAS TIC DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | SONA GREEN TECHNOLOGIES S.A.S. |  | POWERLINE WIRELESS COMUNICATIONS |  | UNION TEMPORAL SUMITECH |  | ARUS S.A.
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | OBSERVACION | CUMPLE | OBSERVACION | CUMPLE | OBSERVACION | CUMPLE | OBSERVACION
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA
1 | CARTA DE PRESENTACIÓN | SI |  | SI |  | SI |  | SI
2 | AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA | N.A. |  | N.A. |  |  |  | SI
3 | EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL | SI |  | SI |  | NO | El objeto social de un miembro de la union temporal no cumple con el objeto de la convocatoria | SI
4 | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 1 MES. | SI |  | SI |  | SI |  | SI
5 | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | SI |  | SI |  | SI |  | SI
6 | CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. | SI |  | SI |  | SI |  | SI
7 | DOCUMENTO DE CONFIRMACIÓN DE CONSORCIO O U.T. | N.A. |  | N.A. |  | SI |  | N.A.
8 | COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ANEXO J | SI |  | SI |  | SI |  | SI
9 | CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DE PESONSABILIDAD FISCAL | SI |  | SI |  | SI |  | SI
10 | CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | SI |  | si |  | SI |  | SI
11 | CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES JUDICIALES | SI |  | si |  | SI |  | SI
12 | NIT. O REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL OFERENTE | SI |  | SI |  | SI |  | SI
13 | PAZ Y SALVO UNIVERSITARIO | SI |  | SI |  | NO | NO APORTA EL REQUISITO | SI
14 | CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL | SI |  | SI |  | SI |  | SI
CONCEPTO |  | HABIL |  | HABIL |  | NO HABIL |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
|  | CIELO PEREZ SOLANO |  |  | YONNE GALVIS AGREDO |  |  | LADY CRISTINA PAZ MBURBANO
|  | Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos |  |  | Jefe, Oficina Asesora |  |  | ABOGADA
|  | Vicerrectora Administrativa |  |  | Universidad del Cauca |  |  | Vicerrectora Administrativa

## VERIFICACION FINANCIERA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
COMITÉ FINANCIERO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 025-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS - PROPONENTES
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCHS DE CORE PARA CAMPUS UNIVERSITARIO, SWITCHS Y UPS PARA EL EDIFICIO DE LAS TIC DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
ITEM | REQUERIMIENTOS | SONA GREEN TECHNOLOGIES SAS |  | PLW POWERLINE WIRELESS COMUNICATIONS SAS |  | SUMITECH U.T. |  | ARUS SA
|  | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.2 | REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA
| CAPITAL DE TRABAJO >= 100%PO PO = $1.073.320.761,oo | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ >= 1,2 | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 65% | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 2 ó INDEFINIDO | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO > 0.10 | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS > 0.05 | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
CONCEPTO |  | HABIL |  | HABIL |  | HABIL |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
JOSE REYMIR OJEDA OJEDA
Profesional Universitario

## VERIFICACION TECNICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 025-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCHS DE CORE PARA CAMPUS UNIVERSITARIO, SWITCHS Y UPS PARA EL EDIFICIO DE LAS TIC DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | SONA GREEN TECHNOLOGIES SAS |  | PLW POWERLINE WIRELESS COMUNICATIONS SAS |  | SUMITECH U.T. |  | ARUS SA
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.3. | EXPERIENCIA ESPECÍFICA
2.3.1. | EXPERIENCIA ESPECIFICA MÁXIMO dos (02) contratos, donde se pueda verificar que el objeto y las especificaciones técnicas contratadas estén relacionadas con el de la presente convocatoria pública, y cuya sumatoria del valor total ejecutado sea igual o superior al presupuesto oficial. La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las correspondientes actas de liquidación y/o actas de recibo final y/o certificaciones de la ejecución de los contratos relacionados en el formulario de experiencia específica (Anexo G) suscritas por la entidad contratante y en las que sea posible verificar las actividades objeto del presente proceso requerido por la Universidad, por lo que los contratos deben estar ejecutados y liquidados antes de la fecha de cierre del respectivo proceso. Los contratos deberán haber sido suscritos por el oferente con entidades públicas o privadas, éstas últimas necesariamente deberán ser personas jurídicas. Para la sumatoria del VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) que acredita la experiencia específica se tendrá en cuenta el valor facturado actualizado de los contratos aportados por el proponente. Cada contrato que el proponente aporte como experiencia específica debe estar inscrito en el registro único de proponentes – RUP en el código UNSPSC exigido en el numeral 2.1 literal (d) del presente pliego de condiciones. El RUP deberá estar vigente y en firme, de lo contrario el proponente quedará INHABILITADO. 432226 | SI | EL CONTRATO No.1 ESTA REGISTRADO EN EL CODIGO UNSPSC 432226 APORTA CERTIFICACION EL CONTRATO No.2 ESTA REGISTRADO EN EL CODIGO UNSPSC 432226 APORTA CERTIFICACION | SI | SUBSANA FORMULARIO G ESPERIENCIA ESPECIFICA | SI | EL CONTRATO No.1 ESTA REGISTRADO EN EL CODIGO UNSPSC 432226 APORTA CERTIFICACION | SI | EL CONTRATO No.1 NO ESTA REGISTRADO EN EL CODIGO UNSPSC 432226 APORTA CERTIFICACION EL CONTRATO No.2 ESTA REGISTRADO EN EL CODIGO UNSPSC 432226 APORTA CERTIFICACION
2.3.2. | VALOR TOTAL EJECUTADO PO = $1.073.320.761,oo | SI | 4207924269 | SI | 1583217328 | SI | 1654621960 | SI | 6740942821
2.3.1. | En caso de estructura plural, el oferente que aporte más del 40% de la experiencia específica relacionada con el criterio de VTE ($429.328.304,oo), debe tener por lo menos una participación del 40%. | N/A | N/A | N/A | N/A | SI | N/A | N/A | N/A
2.3.3. | FICHAS TECNICAS
| El oferente deberá suministrar en su propuesta las fichas técnicas que componen la solución de equipos de conectividad “CORE SWICHT” requerida en la presente convocatoria, donde se garanticen como mínimo el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en el Anexo E (Especificaciones técnicas de la solución CORE SWICHT). | SI | N/A | SI | SUBSANA FICHA TECNICA DE CISCO FIREPOWER MANAGEMENT CENTER | NO | SUBSANA FICHAS TECNICAS DE SERVIDOR, FIREWALL, CISCO FIREPOWER MANAGEMENT CENTER LA FICHA TECNICA DE LA UPS QUE OFRECE NO CUMPLE CON LOS REQUESITOS EXIGIDOS | SI | SUBSANA FICHAS TECNICAS DE UPS MARCA APS
2.3.4. | PERSONAL MINIMO REQUERIDO
| El oferente deberá adjuntar a su oferta el personal que va a realizar la implementación de la solución quien debe contar con la certificación CCNP ó CCIE. | SI | N/A | SI | N/A | SI | N/A | SI | N/A
CONCEPTO |  | HABIL |  | HABIL |  | NO HABIL / SUBSANAR |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## VTE
|  |  |  | CJ |  |  | CJ |  |  | CJ |  |  | CJ
PROPONENTE |  | OFICIAL |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
|  | LICITACION No. 025-2017 |  | SONA GREEN TECHNOLOGIES SAS |  |  | PLW POWERLINE WIRELESS COMUNICATIONS SAS |  |  | SUMITECH U.T. |  |  | ARUS SA
VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) |  | 1073320761 |  | 4207924269 |  |  | 1583217328 |  |  | 1654621960 |  |  | 6740942821
% PARTICIPACION (40%) |  | 40% | 1 | 100% |  | 1 | 100% |  | 1 | 75% | OK | 1 | 100%
[9 empty] | 2 | 25%
40% VTE |  | 429328304.4 | VTE1 | 4207924269 |  | VTE1 | 1583217328 |  | VTE1 | 1654621960 | OK | VTE1 | 6740942821
[7 empty] | 0 |  | VTE2 | 0 |  |  | 0
EXPERIENCIA ESPECIFICA | VTE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE
CONTRATO 1 |  |  |  | CONTRATO 1 |  |  | CONTRATO 1 |  |  | CONTRATO 1 |  |  | CONTRATO 1
VALOR |  |  | RUP | 2500000000 | OK | RUP | 1322000000 | OK | RUP | 1322186754 | OK | RUP | 1061814568 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2016 | UNSPSC 432226 |  | 2014 | UNSPSC 432226 SUBSANA FORMULARIO G ESPERIENCIA ESPECIFICA SIN SUSCRIBIRLO |  | 2013 | UNSPSC 432226 |  | 2016 | UNSPSC 432226
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 2675004424 | 3626.06 | VTE1 | 1583217328 | 2146.1 | VTE1 | 1654621960 | 2242.9 | VTE1 | 1136143467 | 1540.08
CONTRATO 2 |  |  |  | CONTRATO 2 |  |  | CONTRATO 2 |  |  | CONTRATO 2 |  |  | CONTRATO 2
VALOR |  |  | RUP | 1432633000 | OK | RUP | 0 |  | RUP | 0 |  | RUP | 4305498984 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2016 | UNSPSC 432226 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2012 | UNSPSC 432226
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 1532919845 | 2077.92 | VTE1 | 0 | 0 | VTE2 | 0 | 0 | VTE1 | 5604799354 | 7597.49
1986 | 16811
1987 | 20510
1988 | 25637
1989 | 32560
1990 | 41025
1991 | 51716
1992 | 65190
1993 | 81510
1994 | 98700
1995 | 118934
1996 | 142125
1997 | 172005
1998 | 203826
1999 | 236460
2000 | 260100
2001 | 286000
2002 | 309000
2003 | 332000
2004 | 358000
2005 | 381500
2006 | 408000
2007 | 433700
2008 | 461500
2009 | 496900
2010 | 515000
2011 | 535600
2012 | 566700
2013 | 589500
2014 | 616000
2015 | 644350
2016 | 689454
2017 | 737717

## CORREC. ARITM. (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ALUMINIO ETAPA 2 EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | [5 empty] | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  |  | CONSORCIO CAP-CERZ 2017 |  |  | CONSORCIO INGENIEROS TF |  |  | CONSORCIO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL 2017 |  |  | LUCRECIA MONTILLA ECHAVARRIA
[6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial
1 | ACABADOS, ENCHAPES Y PISOS
1.01 | MESON EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA, A <=60 CM H=7CM, RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, 1/2 CAÑA, FALDO, DILATACION DE BRONCE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ENTREPAÑO Y POLLO DONDE SEA NECESARIO | ML | 21.08 | 195789 | 4127232 | 194027 | 4090089 | OK | 192260 | 4052841 | OK | 194646 | 4103138 | OK |  | 0 | OK | 195789 | 4127232 | OK
1.02 | Suministro e instalacion de enchape piso pared corona linea institucional blanco, formato 25 x 25, para baños y zona de gases. | M2 | 75.4 | 55944 | 4218178 | 55441 | 4180251 | OK | 54940 | 4142476 | OK | 55617 | 4193522 | OK |  | 0 | OK | 55944 | 4218178 | OK
1.03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 7 CM TRAFICO 5 | ML | 117.65 | 11958 | 1406859 | 11850 | 1394153 | OK | 11740 | 1381211 | OK | 11888 | 1398623 | OK |  | 0 | OK | 11958 | 1406859 | OK
1.04 | PISO EN CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.5, INCLUYE ALISTADO 4 CM MORTERO 1.3 | M2 | 191.42 | 73760 | 14119139 | 73096 | 13992036 | OK | 72430 | 13864551 | OK | 73329 | 14036637 | OK |  | 0 | OK | 73760 | 14119139 | OK
1.05 | MURO BOARD 2 CARAS 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM, INCLUYE PINTURA VINILO (3M) | M2 | 158.24 | 79333 | 12553654 | 78619 | 12440671 | OK | 77910 | 12328478 | OK | 78870 | 12480389 | OK |  | 0 | OK | 79333 | 12553654 | OK
1.06 | ESTRUCTURA MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 | M2 | 158.24 | 42009 | 6647504 | 41631 | 6587689 | OK | 41250 | 6527400 | OK | 41764 | 6608735 | OK |  | 0 | OK | 42000 | 6646080 | OK
1.07 | CIELO FALSO LÁMINA PVC 10 MM BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA, UNION PVC TRANSV. Y PERIMETRAL PVC PECHO PALOMA 10 MM | M2 | 107 | 56501 | 6045607 | 55992 | 5991144 | OK | 55480 | 5936360 | OK | 56171 | 6010297 | OK |  | 0 | OK | 56000 | 5992000 | OK
1.08 | CARTERA BOARD 8MM INCLUYE PINTURA VINILO 3M | ML | 120 | 19329 | 2319480 | 19155 | 2298600 | OK | 18980 | 2277600 | OK | 19216 | 2305920 | OK |  | 0 | OK | 19329 | 2319480 | OK
1.09 | PINTURA TIPO TEXTURA PARA MUROS EN EXTERIOR | M2 | 150 | 23700 | 3555000 | 23487 | 3523050 | OK | 23270 | 3490500 | OK | 23562 | 3534300 | OK |  | 0 | OK | 23700 | 3555000 | OK
2 | APARATOS SANITARIOS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO | UND | 4 | 435700 | 1742800 | 431779 | 1727116 | OK | 427860 | 1711440 | OK | 433156 | 1732624 | OK |  | 0 | OK | 435700 | 1742800 | OK
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES, LÍNEA INSTITUCIONAL VÁLVULA ANTI VANDÁLICA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COLOR BLANCO | UND | 2 | 385000 | 770000 | 381535 | 763070 | OK | 378070 | 756140 | OK | 382752 | 765504 | OK |  | 0 | OK | 385000 | 770000 | OK
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER | UND | 2 | 288200 | 576400 | 285606 | 571212 | OK | 283010 | 566020 | OK | 286517 | 573034 | OK |  | 0 | OK | 288200 | 576400 | OK
2.04 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO | UND | 31 | 11579 | 358949 | 11475 | 355725 | OK | 11370 | 352470 | OK | 11511 | 356841 | OK |  | 0 | OK | 11500 | 356500 | OK
2.05 | POSETA - LAVAPLATO A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND | 2 | 154949 | 309898 | 153554 | 307108 | OK | 152160 | 304320 | OK | 154044 | 308088 | OK |  | 0 | OK | 154949 | 309898 | OK
2.06 | TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM | UND | 12 | 14879 | 178548 | 14745 | 176940 | OK | 14610 | 175320 | OK | 14792 | 177504 | OK |  | 0 | OK | 14879 | 178548 | OK
2.07 | DUCHA GRIV L PRISMA-GALAX (M) | UND | 2 | 91669 | 183338 | 90844 | 181688 | OK | 90020 | 180040 | OK | 91134 | 182268 | OK |  | 0 | OK | 91669 | 183338 | OK
2.08 | BARRAS DE SOPORTE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 196900 | 196900 | 195128 | 195128 | OK | 193360 | 193360 | OK | 195750 | 195750 | OK |  | 0 | OK | 196900 | 196900 | OK
3 | CARPINTERIA ALUMINIO
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4MM | M2 | 17.21 | 306078 | 5267602 | 303323 | 5220189 | OK | 300570 | 5172810 | OK | 304291 | 5236848 | OK |  | 0 | OK | 306078 | 5267602 | OK
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE PUERTA ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BATIENTE | M2 | 34.78 | 382478 | 13302585 | 379036 | 13182872 | OK | 375590 | 13063020 | OK | 380245 | 13224921 | OK |  | 0 | OK | 382478 | 13302585 | OK
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA | UND | 7 | 132501 | 927507 | 131308 | 919156 | OK | 130120 | 910840 | OK | 131727 | 922089 | OK |  | 0 | OK | 132501 | 927507 | OK
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO TERMOACUSTICA EN ALUMINIO BLANCO MATE 3"X1" MADERA INCRUSTADA Y PANELES EN VIDRIO DE 24MM, DE COMPOSICION UNA CARA VIDRIO LAMINADO 4 + 4 (8MM), ESPACIADOR 11MM, OTRA CARA EN VIDRIO LAMINADO 5MM | M2 | 3.6 | 839000 | 3020400 | 831449 | 2993216 | OK | 823900 | 2966040 | OK | 834102 | 3002767 | OK |  | 0 | OK | 839000 | 3020400 | OK
3.05 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO Y VIDRIO | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 198200 | 198200 | OK | 196400 | 196400 | OK | 198832 | 198832 | OK |  | 0 | OK | 200000 | 200000 | OK
4 | PROYECTO ELECTRICO, VOZ Y DATOS
4.1 | SALIDAS ILUMINACIÓN - TOMAS - VOZ Y DATOS
4.1.01 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø 3/4’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), empalmes con conectores de resorte tipo 3M, tapa ciega con prensaestopa, cola en cable encauchetado 3x16 (±1.20Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 19 | 87830.2 | 1668774 | 87040 | 1653760 | OK | 86250 | 1638750 | OK | 87317 | 1659023 | OK |  | 0 | OK | 87500 | 1662500 | OK
4.1.02 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO. en tuberia conduit PVC y EMT Ø½’’ donde se requiera. Incluye interruptor 15 Amp con borne a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 7 | 103704 | 725928 | 102771 | 719397 | OK | 101840 | 712880 | OK | 103099 | 721693 | OK |  | 0 | OK | 103704 | 725928 | OK
4.1.03 | Salidas para INTERRUPTOR TRIPLE. en tuberia conduit PVC y EMT Ø½’’ donde se requiera. Incluye interruptor 15 Amp con borne a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 1 | 127248 | 127248 | 126103 | 126103 | OK | 124960 | 124960 | OK | 126505 | 126505 | OK |  | 0 | OK | 127248 | 127248 | OK
4.1.04 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE. en tuberia conduit PVC Ø ½’’ y EMT Ø½’’ (donde se requiera). Incluye interruptor 15 Amp con borne a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 2 | 108888 | 217776 | 107908 | 215816 | OK | 106930 | 213860 | OK | 108252 | 216504 | OK |  | 0 | OK | 108888 | 217776 | OK
4.1.05 | Salidas para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o aviso "SALIDA" dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC o EMT Ø ½’’ donde se requiera, adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x4" y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 2 | 75698 | 151396 | 75017 | 150034 | OK | 74340 | 148680 | OK | 75256 | 150512 | OK |  | 0 | OK | 75600 | 151200 | OK
4.1.06 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ ( donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, caja pvc 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 14 | 69158 | 968212 | 68536 | 959504 | OK | 67910 | 950740 | OK | 68754 | 962556 | OK |  | 0 | OK | 69000 | 966000 | OK
4.1.07 | Salida para TOMA GFCI dobles monofásicos en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ ( donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 4x4" con suplemento y demas accesorios. Incluye toma 20 Amp. GFCI debidamente instalado. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN. incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indentificando el circuito al cual pertenece e indicando que está protegido por gfci los que de ellos se deriven. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 3 | 153235 | 459705 | 151856 | 455568 | OK | 150480 | 451440 | OK | 152340 | 457020 | OK |  | 0 | OK | 153235 | 459705 | OK
4.1.08 | Salida para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra, en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x2" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15A Levitón tierra aislada IG debidamente instalado. Conductores trenzado de fábrica 3X12 AWG/THHN, color de fase según circuito, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece . Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 7 | 124338 | 870366 | 123219 | 862533 | OK | 122100 | 854700 | OK | 123612 | 865284 | OK |  | 0 | OK | 124338 | 870366 | OK
4.1.09 | Salida para TOMA ESPECIAL MONOFASICO en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ ( donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x2" (o 4x4") y demas accesorios Incluye toma pata cruzada 20A/ 120v debidamente instalado. . Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 4 | 177305 | 709220 | 175709 | 702836 | OK | 174110 | 696440 | OK | 176270 | 705080 | OK |  | 0 | OK | 177305 | 709220 | OK
4.1.10 | Salida para TOMA ESPECIAL TRIFILAR en tuberia conduit PVC y EMT Ø3/4" (donde se requiera), caja especial pvc de 10x10 y demas accesorios. Incluye toma trifilar 20A/ 120v - 220v debidamente instalado. Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y su voltaje. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 5 | 200057 | 1000285 | 198256 | 991280 | OK | 196460 | 982300 | OK | 198889 | 994445 | OK |  | 0 | OK | 200000 | 1000000 | OK
4.1.11 | Salida para TOMA ESPECIAL TRIFASICO en tuberia conduit PVC y EMT Ø 3/4", caja especial galvanizada de 10x10" y demas accesorios. Incluye toma trifilar 50A/ - 220v debidamente instalado. Conductores N°.8 AWG –THHN –THWN /Cu. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y su voltaje. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 3 | 241459 | 724377 | 239286 | 717858 | OK | 237110 | 711330 | OK | 240049 | 720147 | OK |  | 0 | OK | 241000 | 723000 | OK
4.2 | VOZ Y DATOS
4.2.01 | Suministro e instalación de CANALETA METALICA tipo Dexon de 100x45 blanca con división y troqueles para toma lógica (normal, regulada y datos) debidamente instalados | ML | 12 | 37776.6667 | 453320 | 37437 | 449244 | OK | 37100 | 445200 | OK | 37556 | 450672 | OK |  | 0 | OK | 37500 | 450000 | OK
4.2.02 | Salida lógica para VOZ y DATOS en tuberia conduit PVC o EMT Ø 3/4’’ (donde se requiera), terminales lisos tipo campana pvc, caja cajas 4x4’’ y demas accesorios. Cable UTP cat 6A marca amp, identificación y marcación punta a punta en cinta bandild envolvente, Fase Plate 2 puertos amp, Jack RJ45 (uno en el face plate y otro en el herraje). Patch cord cat. 6A de 3 mt. El punto debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el puerto y patch panel al cual pertenece. CERTIFICACIÓN del punto lógico. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 19 | 272676 | 5180844 | 270222 | 5134218 | OK | 267770 | 5087630 | OK | 271084 | 5150596 | OK |  | 0 | OK | 270000 | 5130000 | OK
4.2.03 | Montaje y suministro de bandeja portacables tipo malla 30x5x300 Cablofil, galvanizada al caliente, incluye el tendido de linea a tierra en cable de cobre desnudo N°4 por toda la bandeja, soportes en riel tipo chanel y demas accesorios fijatorios. | ML | 39 | 70951 | 2767089 | 70312 | 2742168 | OK | 69670 | 2717130 | OK | 70537 | 2750943 | OK |  | 0 | OK | 70000 | 2730000 | OK
4.2.04 | Suministro e instalación de HERRAJE Y ORGANIZADOR 24 puertos para RACK | UND | 1 | 556118 | 556118 | 551113 | 551113 | OK | 546110 | 546110 | OK | 552871 | 552871 | OK |  | 0 | OK | 556118 | 556118 | OK
4.2.05 | Gabinete Rack De pared Puerta Metalica 60x60x60 | UND | 1 | 465624 | 465624 | 461433 | 461433 | OK | 457240 | 457240 | OK | 462906 | 462906 | OK |  | 0 | OK | 465624 | 465624 | OK
4.2.06 | Salida para conexión de Video Beam- incluye 2 cajas 4x4¨ y una caja 10x10¨ con suplemento - Tuberia PVC o EMT 1 1/4¨ (donde se requiera), cable HDMI 10 MTS | UND | 1 | 159355.57 | 159356 | 157921 | 157921 | OK | 156490 | 156490 | OK | 158425 | 158425 | OK |  | 0 | OK | 159000 | 159000 | OK
4.3 | LUMINARIAS
4.3.01 | Suministro e instalación de Panel Led 45W , incluye linea seguridad sugeta al chasis, accesorios y otros | UND | 11 | 259697.6 | 2856674 | 257360 | 2830960 | OK | 255020 | 2805220 | OK | 258181 | 2839991 | OK |  | 0 | OK | 259600 | 2855600 | OK
4.3.02 | Suministro e instalación de Lámpara LED 2x18W de incrustar LSF/I1x8/2x2T8LED 18W 4100K/120-220V, incluye linea seguridad sugeta al chasis, accesorios y otros | UND | 3 | 185706.6 | 557120 | 184035 | 552105 | OK | 182360 | 547080 | OK | 184622 | 553866 | OK |  | 0 | OK | 185700 | 557100 | OK
4.3.03 | Suministro e instalación de Lámpara redonda LED 24W de sobreponer, incluye, accesorios y otros | UND | 5 | 135012.6 | 675063 | 133797 | 668985 | OK | 132580 | 662900 | OK | 134224 | 671120 | OK |  | 0 | OK | 135000 | 675000 | OK
4.3.04 | Suministro e instalación Lampara de emergencia LED | UND | 2 | 114901.6 | 229803 | 113867 | 227734 | OK | 112830 | 225660 | OK | 114231 | 228462 | OK |  | 0 | OK | 114000 | 228000 | OK
4.3.05 | Suministro e instalación Aviso luminoso "SALIDA" | UND | 2 | 130609.6 | 261219 | 129434 | 258868 | OK | 128260 | 256520 | OK | 129847 | 259694 | OK |  | 0 | OK | 130000 | 260000 | OK
4.4 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
4.4.01 | Suministro e instalación TABLERO DISTRIBUCION TRIFASICO 18 Ctos. TABLERO NTQ-418-T-SQ Schneider, con puerta y chapa, espacio para totalizador, incluye interruptor general 3X50A, protecciones termomagnéticas según ctos. Debe entregarse etiquetado indicando los circuitos que maneja y demas normas Retie. | UND | 2 | 1555994 | 3111988 | 1541990 | 3083980 | OK | 1527990 | 3055980 | OK | 1546910 | 3093820 | OK |  | 0 | OK | 1500000 | 3000000 | OK
4.5 | ACOMETIDAS, ALIMENTADORES, SPT | [18 empty] | OK
4.5.01 | Caja de inspección sencilla 60x60cm para canalización similar a norma Codensa CS 274 y 4 adaptadores terminales tipo campana Ø4" pvc | UND | 9 | 627923.15 | 5651308 | 622272 | 5600448 | OK | 616620 | 5549580 | OK | 624257 | 5618313 | OK |  | 0 | OK | 600000 | 5400000 | OK
4.5.02 | Canalización (ductos, zanjas y rellenos) 2 ductos pvc tipo DB Ø4" | ML | 144.6 | 19321.6166 | 2793906 | 19148 | 2768801 | OK | 18970 | 2743062 | OK | 19209 | 2777621 | OK |  | 0 | OK | 19000 | 2747400 | OK
4.5.03 | Canalización (ductos, zanjas y rellenos) 2 ductos pvc tipo TDP Ø1 1/2" | ML | 75 | 16465.7666 | 1234932 | 16318 | 1223850 | OK | 16170 | 1212750 | OK | 16370 | 1227750 | OK |  | 0 | OK | 16000 | 1200000 | OK
4.5.04 | Tendido alimentador trifásico desde TGB (existente en porteria) al tablero TGBT, incluye mano de obra y conductores en cables de cobre aislado 3#500CMC +1#500CMC+ 1#2 T THNN/THWN. | ML | 150 | 478999.08 | 71849862 | 474688 | 71203200 | OK | 470380 | 70557000 | OK | 476203 | 71430450 | OK |  | 0 | OK | 477000 | 71550000 | OK
4.5.05 | Tendido alimentador trifásico desde TBG al tablero TI-2, incluye mano de obra y conductores en cables de cobre aislado 3#6+1#6 +1#8T THNN/THWN. | ML | 36.75 | 7320.6627 | 269034 | 7255 | 266621 | OK | 7190 | 264233 | OK | 7278 | 267467 | OK |  | 0 | OK | 7300 | 268275 | OK
4.5.06 | Tendido alimentador trifásico desde TBG al tablero TC, incluye mano de obra y conductores en cables de cobre aislado 3#6+1#6 +1#8T THNN/THWN, totalizador. | ML | 41.31 | 29521.52 | 1219534 | 29256 | 1208565 | OK | 28990 | 1197577 | OK | 29349 | 1212407 | OK |  | 0 | OK | 29500 | 1218645 | OK
4.5.07 | SPT, Sistema de puesta a tierra de 2,5m x 2,5m, 4 varillas de Cu Cu 2,4m, soldadura exotérmica 150g, cable Cu 2/0 desnudo y llevarlo hasta el TDG, tratamiento de tierra y 4 cajas de inspección en concreto 30x30 con su respectiva tapa con ángulo en los bordes, ademas se debe equipotencializar con malla existente contigua, realizar y presentar los resultados arrojados de la medición de resistencia a tierra y certificado de calibración del telurómetro empleado. | UND | 1 | 2451950 | 2451950 | 2429882 | 2429882 | OK | 2407810 | 2407810 | OK | 2437635 | 2437635 | OK |  | 0 | OK | 2400000 | 2400000 | OK
4.6 | EQUIPOS |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.6.01 | TABLERO METALICO TIPO A-CDA para montar equipo de control y protección en baja tension, Celco, incuye 1 compartimiento para montar equipo de medida eléctrica // 3 Transformadores de corriente relación 200/5Amp, clase 1,5VA Atel.// 3 Mini interruptor automático de 1x2A, ref. PLS6-C2,CI 10 KA a 220V/400 VAC Moller // 1 Juego de borneras para instalación de medidor digital// 1 Multímetro digital, 180 parámetros, 96x96 mm pantalla LCD de iconos retroilumin 72x46mm,puerto optico fronta, expandible con un modulo EXP, tensión medida 50-720VAC, tensión auxiliar de alimentación 100-440VAC/120-250VDC, medición de armónicos totales en corriente y voltaje, puerto óptico frontal para configuración y supervicisión desde PC con llave USB CX01 o wifi CX02 desde tablet o smartphone Lovato// 1 Control lógico para transferencia automática, conformado por los siguientes interruptores enclavados eléctrica y mecánicamente, incluye protección contra alto, bajo voltaje y desequilibrio de fases// 1 Kit de transferencia automática con interruptores XTIB, TIPO KIT XT1B 200A TMD+ATS021, 15KA a 440V/25KA a 22OV. Ref. KIT-XTRANS.200AT, ABB// 3 Barrajes de cobre para 200A, trifásico, 4 hilos //1 bloque tipo CDA, trifásico, 4 hilos 200A, apto para alojar equipos de protección y control// 2 Interruptores automáticos T MAX 3x112-160A tipo XT1B 160 TMB, CI 15KA a 440V/25KA a 220V, Ref.1SDA 066809 R1, ABB// 2 Interruptores automáticos T MAX 3x28-40A tipo XT1B 160 TMB, CI 15KA a 440V/25KA a 220V, Ref.1SDA 066803 R1, ABB// 5 Interruptores automáticos T MAX 3x22,4-32A tipo XT1B 160 TMB, CI 15KA a 440V/25KA a 220V, Ref.1SDA 066802 R1, ABB// 1 Interruptor automático SACE FORMULA 3X30A, tipo A1B 125 TMF 30-300 3p F.F. Cl15KA a 440 Vac/25kA a 240 Vac, Ref. 1SDA 066700, DPS, ABB// 1 Descargador de corriente de rayo 120/208 3 fases 4 hilos, tipo 1+2 Ref.2CTB815710R1100 240KA. Tipo de onda 8/20 ABB// 3 Contactores magnéticos tripolar tipo AF16 -30-10, Ref.1SBL 177001 R1310, 16A en AC3/30A en AC1, bobina 110V, ABB // 3 Pulsadores doble 1-0 Ref. 3SU1001-3BB42-0AK0, Siemens// 3 Bloques de contactos 1NA+NC Ref 3SB3400-0A, Siemens// 3 Pilotos electrónico color rojo, 22mm, Siemens// 3 Pilotos elétronicos color verde, 22mm Siemens// 3 Cableados para fuerza control// 32 Placas para identificar ctos, en gravoplay con leyenda en bajo relieve, 2x5cm// 1 Placa para identificación en gravoplay con leyenda en bajo relieve, 2x5cm// 1 Guacal para trasnsporte seguro// Incluye ademas materiales para la construcción del cárcamo en concreto | UND | 1 | 23262729 | 23262729 | 23053364 | 23053364 | OK | 22844000 | 22844000 | OK | 23126913 | 23126913 | OK |  | 0 | OK | 23262729 | 23262729 | OK
4.6.02 | Caseta para tablero de distribucion general en el bloque Ceramico extructural 10X12X29cm y cubierta en concreto reforzado 21 MPA E=7CM, incluye puerta reja de seguridad en varilla cuadrada 1/2" y esmalte. | GLB | 1 | 1320238 | 1320238 | 1308356 | 1308356 | OK | 1296470 | 1296470 | OK | 1312408 | 1312408 | OK |  | 0 | OK | 1250000 | 1250000 | OK
4.7 | OTROS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.7.01 | Replanteo eléctrico | GLB | 1 | 450000 | 450000 | 445950 | 445950 | OK | 441900 | 441900 | OK | 447373 | 447373 | OK |  | 0 | OK | 450000 | 450000 | OK
5 | HIDROSANITARIOS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT 6" AGUAS LLUVIAS | ML | 130 | 46140 | 5998200 | 45725 | 5944250 | OK | 45310 | 5890300 | OK | 45871 | 5963230 | OK |  | 0 | OK | 46140 | 5998200 | OK
5.02 | FILTRO FRANCES CON TUBERIA PERFORADA 4", INCLUYE GRAVA DE RIO 2"-3" Y GEOTEXTIL NT 1600 | ML | 30 | 136000 | 4080000 | 134776 | 4043280 | OK | 133550 | 4006500 | OK | 135206 | 4056180 | OK |  | 0 | OK | 136000 | 4080000 | OK
6 | AIRE ACONDICIONADO | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.01 | Suministro de equipo de aire acondicionado marca LG inverter tipo cassette 220vol / 1PH / de capacidad 3TR area laboratorio de propiedades mecanicas, Tuberia en cobre de diametros 3/8" * 5/8" debidamente aislada en rubatex, Soportes para evaporadoras tipo cassette, Refrigerante R410A, Tuberia en pvc de 3/4" para drenajes debidamente soportada y aislada, Equipo de oxiacetileno y fundentes, Nitrogeno para presurizar los sistemas y verificar la no presencia de fugas, Transporte de equipos, materiales y herramienta, Mano de obra, direccion tecnica y puesta en marcha de equipos. | UND | 1 | 8745216 | 8745216 | 8666509 | 8666509 | OK | 8587800 | 8587800 | OK | 8694158 | 8694158 | OK |  | 0 | OK | 8600000 | 8600000 | OK
6.02 | Suministro de equipos de aire acondicionado marca LG inverter tipo cassette 220vol / 1PH / de capacidad 2TR, areas de laboratorios de propiedades termicas y microscopia, Tuberia en cobre de diametros 3/8" * 5/8" debidamente aislada en rubatex, Soportes para evaporadoras tipo cassette, Refrigerante R410A, Tuberia en pvc de 3/4" para drenajes debidamente soportada y aislada, Equipo de oxiacetileno y fundentes, Nitrogeno para presurizar los sistemas y verificar la no presencia de fugas, Transporte de equipos, materiales y herramienta, Mano de obra, direccion tecnica y puesta en marcha de equipos. | UND | 2 | 7269599 | 14539198 | 7204173 | 14408346 | OK | 7138750 | 14277500 | OK | 7227156 | 14454312 | OK |  | 0 | OK | 7200000 | 14400000 | OK
7 | GASES ESPECIALES |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
7.01 | Desmontaje y Montaje de centrales de Regulación Actuales y Mantenimiento de las mismas (CO2,N2 Y O2) | UND | 3 | 239723 | 719169 | 237565 | 712695 | OK | 235410 | 706230 | OK | 238323 | 714969 | OK |  | 0 | OK | 239723 | 719169 | OK
7.02 | Desmontaje Y Montaje de Puestos de trabajo internos Actuales y Mantenimiento de las mismos (CO2,N2,O2) | UND | 4 | 121913 | 487652 | 120816 | 483264 | OK | 119720 | 478880 | OK | 121201 | 484804 | OK |  | 0 | OK | 121913 | 487652 | OK
7.03 | Recuperación Tuberia de cobre de 1/2" actual | ML | 9 | 27010 | 243090 | 26767 | 240903 | OK | 26520 | 238680 | OK | 26852 | 241668 | OK |  | 0 | OK | 27010 | 243090 | OK
7.04 | Recuperación Tubing de 1/4" x 0,035 espesor. Acero Inoxidable 316 L. Sin costura | ML | 18 | 35191 | 633438 | 34874 | 627732 | OK | 34560 | 622080 | OK | 34986 | 629748 | OK |  | 0 | OK | 35191 | 633438 | OK
7.05 | Desmontaje y Montaje compresor y adecuación para red de Aire | UND | 1 | 337898 | 337898 | 334857 | 334857 | OK | 331820 | 331820 | OK | 335925 | 335925 | OK |  | 0 | OK | 337898 | 337898 | OK
7.06 | Desmontaje y Montaje del sistema de Regulación de Aire | UND | 1 | 121913 | 121913 | 120816 | 120816 | OK | 119720 | 119720 | OK | 121201 | 121201 | OK |  | 0 | OK | 121913 | 121913 | OK
7.07 | Desmonatje y Montaje de válvulas puntos de consumo Aire | UND | 2 | 72825 | 145650 | 72170 | 144340 | OK | 71510 | 143020 | OK | 72400 | 144800 | OK |  | 0 | OK | 72825 | 145650 | OK
7.08 | Montaje nuevo punto de consumo Aire ; Incluye válvula y conector | UND | 1 | 174273 | 174273 | 172705 | 172705 | OK | 171140 | 171140 | OK | 173256 | 173256 | OK |  | 0 | OK | 174273 | 174273 | OK
7.09 | Flexible Inoxidable 3000 PSI Con Válvula Cheque Para CO2 Y N2 | UND | 2 | 632423 | 1264846 | 626731 | 1253462 | OK | 621040 | 1242080 | OK | 628731 | 1257462 | OK |  | 0 | OK | 632423 | 1264846 | OK
7.1 | CGA Bronce Cromado (Niple & Tuerca) ; CO2,N2 | UND | 2 | 75443 | 150886 | 74764 | 149528 | OK | 74090 | 148180 | OK | 75003 | 150006 | OK |  | 0 | OK | 75443 | 150886 | OK
7.11 | Estación Regulador alta media Presión ; para un cilindro (CO2 Y N2) | UND | 2 | 2432298 | 4864596 | 2410407 | 4820814 | OK | 2388520 | 4777040 | OK | 2418097 | 4836194 | OK |  | 0 | OK | 2200000 | 4400000 | OK
7.12 | Montaje Estación Regulación alta Presión ; para un cilindro (CO2 Y N2) | UND | 2 | 121913 | 243826 | 120816 | 241632 | OK | 119720 | 239440 | OK | 121201 | 242402 | OK |  | 0 | OK | 121913 | 243826 | OK
7.13 | Estación Regulador baja Presión ; puesto de trabajo (CO2 Y N2) | UND | 2 | 1561813 | 3123626 | 1547757 | 3095514 | OK | 1533700 | 3067400 | OK | 1552695 | 3105390 | OK |  | 0 | OK | 1500000 | 3000000 | OK
7.14 | Montaje Estación Regulador baja Presión ; (CO2 Y N2) | UND | 2 | 95733 | 191466 | 94871 | 189742 | OK | 94010 | 188020 | OK | 95174 | 190348 | OK |  | 0 | OK | 95000 | 190000 | OK
7.15 | Instalación Tubería de Cobre Tipo ( L) de 1/2" Ø ; Incluye soldadura,gases,insumos y mano de obra para Red de Aire | ML | 18 | 63662 | 1145916 | 63089 | 1135602 | OK | 62520 | 1125360 | OK | 63290 | 1139220 | OK |  | 0 | OK | 63600 | 1144800 | OK
7.16 | Instalación Tubing de 1/4" x 0,035 espesor. Acero Inoxidable 316 L. Sin costura; Incluye Conector Macho Inoxidable 1/4" NPT x 1/4" OD, Codo Macho Inoxidable 1/4" NPT x 1/4" OD, Unión de 1/4" OD x 1/4" O.D. Swagelok, Tee Unión de 1/4" OD x 1/4" O.D. Swagelok, Juego de Ferulas de 1/4" O.D Inox. Swagelok ; Para recuperar accesorios, Soporte en Aluminio para un (1) tubo, Soporte en Aluminio para dos (2) tubo, Soporte en Aluminio para un (3) tubos y mano de obra | ML | 24 | 249564 | 5989536 | 247318 | 5935632 | OK | 245070 | 5881680 | OK | 248107 | 5954568 | OK |  | 0 | OK | 248000 | 5952000 | OK
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 270628973 |  | 268193381 |  |  | 265756129 |  |  | 269048944 |  |  | 0 |  |  | 268684175
| Administración | 17% |  |  | 46006925 | 17% | 45592875 |  | 17% | 45178542 |  | 17% | 45738320 |  | 17% | 0 |  | 18% | 48363152
| Utilidad | 5% |  |  | 13531449 | 5% | 13409669 |  | 5% | 13287806 |  | 5% | 13452447 |  | 5% | 0 |  | 5% | 13434209
| Imprevistos | 3% |  |  | 8118869 | 3% | 8045801 |  | 3% | 7972684 |  | 3% | 8071468 |  | 3% | 0 |  | 2% | 5373684
| TOTAL AUI | 25% |  |  | 67657243 | 25% | 67048345 | OK | 25% | 66439032 | OK | 25% | 67262235 | OK | 25% | 0 | OK | 25% | 67171045 | OK
| Iva sobre utilidad | 19% |  |  | 2570975 | 19% | 2547837 |  | 19% | 2524683 |  | 19% | 2555965 |  | 19% | 0 |  | 19% | 2552500
| TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 340857191
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA <= PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 337789563 | OK |  | 334719844 | OK |  | 338867144 | OK |  | 0 | OK |  | 338407720 | OK
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA >= 95% PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 99.1% | OK |  | 98.2% | OK |  | 99.42% | OK |  | 0% | NO OK |  | 99.28% | OK
| VALOR PROPUESTA PRESENTADA | [5 empty] | 337789563 |  |  | 334719844 |  |  | 338867145 |  |  | 0 |  |  | 338407720
| DIFERENCIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| PORCENTAJE DE CORRECCION <= 0.1% | [5 empty] | 0% | OK |  | 0% | OK |  | 2.951e-07% | OK |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0% | OK
| VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
| CUMPLE (SI/NO) |  |  |  |  | SI |  |  | SI |  |  | SI |  |  | NO |  |  | SI
ORIGINAL FIRMADO
| VICTOR HUGO RODRIGUEZ | CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
| Profesional Universitario | Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## PROPUESTA ECONOMICA (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OBRA ELECTRICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE SISTEMAS, FIBRA ÓPTICA DESDE EL CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL HASTA EL LABORATORIO DE MADERAS Y DESDE BIBLIOTECAS HASTA PRODUCCIÓN, INCLUYE CANALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN TERRENO NATURAL, TUBERÍA, ODF, CAJAS Y PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS.
ANEXO B. PROPUESTA TECNO-ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.01 | Salida de emergencia en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.02 | Salida de letrero luminoso "SALIDA" en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.03 | Salida Interruptor sencillo marca certificada- incluye tubo conduit PVC y EMT1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte | Und | 4
1.04 | Salida Interruptor doble marca marca certificada- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Und | 1
1.05 | Salida tomacorriente doble polo a tierra marca certificada_ NORMAL-Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) o EMT con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 40
1.06 | Salida tomacorriente REGULADO doble polo a tierra marca certificada tierra aislada color naranja, Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" EMT cuando se requiera) con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en CABLE #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 43
1.07 | Extensión de circuitos en ALAMBRE 3#12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.08 | Extensión de circuitos en CABLE 3#12 #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.09 | Suministro luminaria de emergencia ALENA 600L con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- con autonomia de 90 minutos, con 2 focos direccionales de alta eficiencia de luz LED de 2 W y 223 lumenes- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.1 | Instalacion luminaria de emergencia - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.11 | Suministro luminaria "SALIDA EMERGENCIA" con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.12 | Instalacion letrero "salida de emergencia " - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.13 | Suministro e Instalación Hilo de tierra en bandeja tipo malla #6 desnudo, incluye conectores para bandeja tipo malla | Mts | 140
1.14 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 10 x 4 cm adosado en pared- color blanco con pintura electrostatica- normar RETIE- para cableado de datos y fuerza | Mts | 90
1.15 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp en tablero TA existente | Und | 1
1.16 | Desmonte de redes existentes | Glb | 1
1.17 | Conexión de Ups y acometida a tablero minipragma circuitos regulados por ducto metalico cable Cu #8. con clavijas media vuelta de seguridad 4H- 20 A | Und | 1
1.18 | Construccion de sistema de puesta a tierra - 4 varillas de cobre 2,4 mts- soldadura exotermica-cable cobre #2- cola hasta tablero - rotura de piso- reconstruccion | Und | 2 |  |  | 2300000
1.19 | Pintura ocre tipo koraza para exteriores 3 manos | M2 | 64
1.20 | Resane , pintura interiores color extistente, 2 manos, Pintura tipo vinilo | m2 | 120 |  |  |  | 120.1176
1.21 | Aseo general obra | Glb | 1
SUBTOTAL
2 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS
2.01 | Suministro e instalacion de de rack central abierto para 45 U, de 210 cm de altura en formato 19" para voz y datos, con organizadores verticales de rodillo (para protección de cable) | Und | 1
2.02 | Salida de DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 60
2.03 | Salida de VOZ Y DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 6
2.04 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por ducto portacable | Mts | 2135
2.05 | Suministro PACHCORD 1 metro en cableUTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | Und | 72
2.06 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | Und | 72
2.07 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | Und | 72
SUBTOTAL
3 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 2 BLOQUES
3.01 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 1mx16mm | Und | 4
3.02 | Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora | Und | 4
3.03 | Alambron de aluminio No 8 | Mts | 130
3.04 | Cable de cobre 2 DD | Mts | 100
3.05 | Soporte sobre cubierta metalica para alambron | Und | 60
3.06 | Soporte sobre columnas para alambron | Und | 12
3.07 | Grapa doble ala ( Sujecion tubo IMC 1") | Und | 12
3.08 | Grapa bimetalica | Und | 4
3.09 | Ducto PVC 1" X 3m | Und | 2
3.10 | Ducto IMC 1" X 3m | Und | 4
3.11 | Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m | Und | 8
3.12 | Resgistro 30x30x30cm | Und | 8
3.13 | Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble | Und | 16
3.14 | Montaje e instalacion sistema de proteccion de desacargas atmosfericas según planos x edificio | GLB | 2
3.15 | instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento - enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad | Mts | 140
SUBTOTAL
4 | FIBRA OPTICA
4.01 | Suministro Fibra optica 12 hilos SM ITU G- 652 | MT | 360
4.02 | Tendido y adosado de fibra optica 12 hilos canalizado incluye Pruebas Reflectometricas | MT | 360
4.03 | Suministro caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.04 | Instalación y armado caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.05 | Fusiones de fibra monomodo en caja legrand sc | UND | 38
4.06 | Excavación en terreno natural, Incluye Relleno compactado con Material Seleccionado del Sitio al 95% P.M., colchon de arena 5 cm y cinta de señalización. | M3 | 108
4.07 | Suministro e Instalación de Tubería Conduit PVC de 2" x 3 mt - Accesorios | UND | 120
4.08 | Caja electrica en concreto 50x50x50 de 3000 psi, norma RETIE | UND | 5
4.09 | Canalización en concreto y Reposición de Concreto <=7 cm. De espesor - 3000 PSI | MT | 9
4.10 | Suministro e instalación Pigtail | UND | 38
4.11 | Suministro e instalación gabinete de pared 5 UR | UND | 2
4.12 | Suministro de pareja de tranceiver 10/100/1000 monomodo simplex. | UND | 3
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
| Administración | 17%
| Utilidad | 5%
| Imprevistos | 3%
| TOTAL AUI | 25%
| Iva sobre utilidad | 19%
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
Firma Proponente