## PO CJ
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM | DESCRIPCION | No. DE PARTE | UND. | CANT. | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | SUMINISTRO SWICH EDIFICIO TIC
1.01 | Suministro Swich Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base |  | UND | 1 | 22653000 | 22653000
1.02 | Suministro Swich Cisco Catalyst 2960-X Gige PoE 740W 4 X 1G SFP LAN |  | UND | 1 | 10671000 | 10671000
1.03 | Suministro Swich Catalyst 2960-X 48 Gige 4 X 1G SFP LAN Base |  | UND | 1 | 6690000 | 6690000
1.04 | Suministro Aruba AP-335 802,11a/b/g/n/ac 4x4:4 (5Ghz) 4x4:4 (2.4 GHz) Radio Integrated Antenna Ap + 10/100/1000 Ethernet Indoor Rated Midspan Injector compatible con Aruba 335 + Flat Surface Wall/Ceiling Black Ap Basic Flat Surface Mount Kit + Pc-Ac-An North America AC Power Cord |  | UND | 5 | 4185000 | 20925000
[5 empty] | SUBTOTAL | 60939000
2 | SUMINISTRO UPS EDIFICIO TIC
2.01 | Suministro, instalacion y puesta en servicio de UPS 3F-5H-40 Kva-, Entrada 208V 3 Fases / Salida 120 V, 208V, 208V - 3 fases / Autonomia a full carga: 6 minutos./ doble conversión On-line - 1 año de garantía/instalada en el edificio TIC 2do piso popayan. |  | UND | 1 | 80365000 | 80365000
2.02 | Suministro, instalacion y puesta en servicio de UPS 3F-5H-15 Kva-, Entrada 208V 3 Fases / Salida 120 V, 208V, 208V - 3 fases / Autonomia a full carga: 6 minutos./ doble conversión On-line - 1 año de garantía/instalada en el edificio TIC 2do piso popayan. |  | UND | 1 | 43000000 | 43000000
[5 empty] | SUBTOTAL | 123365000
3 | SWITCH CORE
3.01 | Chassis+Fan Tray+ Sup6T+2xPower Supply; IP Services only | C6807-XL-S6T-BUN | UND | 2 | 38140125 | 76280250
3.02 | SNTC-8X5XNBD Chassis+Fan Tray+ Supply IP ser only 3 años | CON-SNT-C6807XMD | UND | 2 | 17870088 | 35740176
3.03 | CAT6800-VS-S6T IOS ADV ENT SERV FULL ENCRYPT | SP6TAEK9Z-15401SY | UND | 2 | 15055313 | 30110626
3.04 | Catalyst 6800 32 port 10GE with integrated dual DFC4 | C6800-32P10G | UND | 4 | 35129063 | 140516252
3.05 | Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x10GE ports | N3K-C3048TP-1GE | UND | 2 | 8029500 | 16059000
3.06 | SNTC-8X5XNBD Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 1GE,4x10GE ports | CON-SNT-48TP1GE | UND | 2 | 4010717 | 8021434
3.07 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | SFP-H10GB-CU5M= | UND | 8 | 151500 | 1212000
3.08 | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | SFP-10G-LR-S= | UND | 32 | 1908900 | 61084800
3.09 | QSFP to 4xSFP10G Passive Copper Splitter Cable, 5m | QSFP-4SFP10G-CU5M= | UND | 4 | 677963 | 2711852
[5 empty] | SUBTOTAL | 371736390
4 | Modulo Firewall
4.01 | Cisco Firepower 4110 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays | FPR4110-NGIPS-K9 | UND | 2 | 60520463 | 121040926
4.02 | Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs | L-FPR4110T-T-3Y | UND | 2 | 54199125 | 108398250
4.03 | SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 4110 3 años | CON-SNT-FPR411IG | UND | 2 | 48370163 | 96740326
4.04 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | SFP-H10GB-CU5M | UND | 8 | 102263 | 818104
[5 empty] | SUBTOTAL | 326997606
5 | Servidor, Prime y Firepower Administracion
5.01 | UCS C220M4S w/1xE52620v4,1x16GB,MRAID,1x770W,32G SD,RAILS | UCS-SPR-C220M4-BS1 | UND | 1 | 8324925 | 8324925
5.02 | SNTC 8X5XNBD, UCS C220M4Sw1xE52620v4,2x16GB,MRAID,1x770W,3 | CON-SNT-C220MBS1 | UND | 1 | 2223263 | 2223263
5.03 | Cisco Firepower Management Center,(VMWare) for2 devices | FS-VMW-2-SW-K9 | UND | 1 | 473438 | 473438
5.04 | SOLN SUPP SWSS Cisco Firepower Management Center,(VMWare) fo | CON-ECMUS-VMWSW2 | UND | 1 | 224750 | 224750
5.05 | Prime Infrastructure 3.1 Software | R-PI31-SW-K9 | UND | 1 | 23672 | 23672
5.06 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 3.1 Software | CON-ECMU-RPI31SW9 | UND | 1 | 9365 | 9365
5.07 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x Platform Base Lic | L-MGMT3X-PI-BASE | UND | 1 | 89953 | 89953
5.08 | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x Platform Base Lic | CON-ECMU-LMGMBASE | UND | 1 | 35585 | 35585
5.09 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 6K | L-MGMT3X-N6K-K9 | UND | 1 | 695953 | 695953
5.1 | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x LF, AS Lic, 1Nex | CON-ECMU-LMGMT36K |  | 1 | 275319 | 275319
[5 empty] | SUBTOTAL | 12376223
6 | Servicios de ingenieria
6.01 | Servicios de ingenieria instalacion y capacitacion |  | UND | 1 | 6536000 | 6536000
[5 empty] | SUBTOTAL | 6536000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 901950219
|  |  | IVA 19% |  |  | 171370542
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 1073320761
JAIME MARTINEZ
Profesional Universitario

## PO AJUSTADO
ITEM | DESCRIPCION | No. DE PARTE | UND. | CANT. | VR.UNIT. | VR. TOTAL
1 | SUMINISTRO SWICH EDIFICIO TIC
1.01 | Suministro Swich Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base. Mínimo un año de garantía y 8X5XNBD.l cable de Stack longitud de 1.5. metros. |  | UND | 1 | 22653000 | 22653000
1.02 | Suministro Swich Cisco Catalyst 2960-X Gige PoE 740W 4 X 1G SFP LAN. Mínimo un año de garantía y 8X5XNBD |  | UND | 1 | 10671000 | 10671000
1.03 | Suministro Swich Catalyst 2960-X 48 Gige 4 X 1G SFP LAN Base. Mínimo un año de garantía y 8X5XNBD |  | UND | 1 | 6690000 | 6690000
1.04 | Suministro Aruba AP-335 802,11a/b/g/n/ac 4x4:4 (5Ghz) 4x4:4 (2.4 GHz) Radio Integrated Antenna Ap + 10/100/1000 Ethernet Indoor Rated Midspan Injector compatible con Aruba 335 + Flat Surface Wall/Ceiling Black Ap Basic Flat Surface Mount Kit + Pc-Ac-An North America AC Power Cord. Mínimo un año de garantía. |  | UND | 5 | 4185000 | 20925000
Nota: la fibra que posee la Universidad es monomodo por tanto los módulos deberán estar adaptados para ello
[5 empty] | SUBTOTAL | 60939000
2 | SUMINISTRO UPS EDIFICIO TIC
2.01 | Suministro, instalación y puesta en servicio de UPS 3F-5H-40 Kva-, Entrada 208V 3 Fases / Salida 120 V, 208V, 208V - 3 fases / autonomía a full carga: 6 minutos./ doble conversión On-line - 1 año de garantía/instalada en el edificio TIC 2do piso Popayán. Tipo APC o similar |  | UND | 1 | 80365000 | 80365000
2.02 | Suministro, instalación y puesta en servicio de UPS 3F-5H-15 Kva-, Entrada 208V 3 Fases / Salida 120 V, 208V, 208V - 3 fases / autonomía a full carga: 6 minutos./ doble conversión On-line - 1 año de garantía/instalada en el edificio TIC 2do piso Popayán. Tipo APC o similar |  | UND | 1 | 43000000 | 43000000
[5 empty] | SUBTOTAL | 123365000
3 | SWITCH CORE
3.01 | Chassis+Fan Tray+ Sup6T+2xPower Supply; IP Services only | C6807-XL-S6T-BUN | UND | 2 | 38140125 | 76280250
3.02 | SNTC-8X5XNBD Chassis+Fan Tray+ Supply IP ser only 3 años | CON-SNT-C6807XMD | UND | 2 | 17870088 | 35740176
3.03 | CAT6800-VS-S6T IOS ADV ENT SERV FULL ENCRYPT | SP6TAEK9Z-15401SY | UND | 2 | 15055313 | 30110626
3.04 | Catalyst 6800 32 port 10GE with integrated dual DFC4 | C6800-32P10G | UND | 4 | 35129063 | 140516252
3.05 | Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x10GE ports | N3K-C3048TP-1GE | UND | 2 | 8029500 | 16059000
3.06 | SNTC-8X5XNBD Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 1GE,4x10GE ports | CON-SNT-48TP1GE | UND | 2 | 4010717 | 8021434
3.07 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | SFP-H10GB-CU5M= | UND | 8 | 151500 | 1212000
3.08 | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | SFP-10G-LR-S= | UND | 32 | 1908900 | 61084800
3.09 | QSFP to 4xSFP10G Passive Copper Splitter Cable, 5m | QSFP-4SFP10G-CU5M= | UND | 4 | 677963 | 2711852
[5 empty] | SUBTOTAL | 371736390
4 | EQUIPOS DE SEGURIDAD, SERVIDORES Y HERRAMIENTAS DE GESTION
Cisco Firepower 4110 NGIPS Bundle Promotion (FPR4110IPS-BUN-PR)
4.01 | Cisco Firepower 4110 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays | FPR4110-NGIPS-K9 | UND | 2 | 58689095 | 117378190
4.02 | SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 4110 | CON-SNT-FPR411IG | UND | 2 | 39050561 | 78101122
4.03 | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | SFP-H10GB-CU5M | UND | 8 | 97838 | 782704
4.04 | Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs | L-FPR4110T-T-3Y | UND | 2 | 40004500 | 80009000
4.05 | UCS SP C220M4S Bas1w/2xE52609v4,4x16GB,VIC1227 | UCS-SP-C220M4-B-B1 | UND | 1 | 15335945 | 15335945
4.06 | SMARTNET 8X5XNBD (Not Sold Standalone)C220M4S Bas1w/2xE52609 | CON-SNT-C220BB1 | UND | 1 | 2025135 | 2025135
4.07 | 600GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD | UCS-HD600G10K12G= | UND | 2 | 994757 | 1989514
4.08 | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x Platform Base Lic | CON-ECMU-LMGMBASE | UND | 1 | 97211 | 97211
4.09 | Prime Infrastructure 3.0 Software | R-PI30-SW-K9 | UND | 1 | 23179 | 23179
4.1 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure | CON-ECMU-R30SSWK9 | UND | 1 | 25584 | 25584
4.11 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 6K | L-MGMT3X-6K-K9 | UND | 2 | 292014 | 584028
4.12 | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMTPI 3.x LF,AS APIC-EM L | CON-ECMU-LMGMT6KK | UND | 2 | 322373 | 644746
4.13 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 3K | L-MGMT3X-N3K-K9 | UND | 2 | 486678 | 973356
4.14 | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nex | CON-ECMU-LMGMTN3K | UND | 2 | 537287 | 1074574
4.15 | Cisco Firepower Management Center 1000 Chassis | FMC1000-K9 | UND | 1 | 23010000 | 23010000
4.16 | SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower Management Center 1000 C | CON-SNT-FMC1000K | UND | 1 | 17319541 | 17319541
[5 empty] | SUBTOTAL | 339373829
6 | Servicios de ingeniería
6.01 | Servicios de ingeniería instalación y capacitación |  | UND | 1 | 6536000 | 6536000
[5 empty] | SUBTOTAL | 6536000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 901950219
|  |  | IVA 19% |  |  | 171370542
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 1073320761

## JM (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | SWITCH CORE
UPS - SWICH EDIFICIO TIC DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA ABRIL 2017
1 | SUMINISTRO SWICH |  |  |  | Item |  | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
1.1 | Suministro Swich Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base | UND | 1 | 22653000
1.2 | Suministro Swich Cisco Catalyst 2960-X Gige PoE 740W 4 X 1G SFP LAN | UND | 1 | 10671000 | 1 | C6807-XL-S6T-BUN | Chassis+Fan Tray+ Sup6T+2xPower Supply; IP Services only | 2 | 38140125 | 76280250
1.3 | Suministro Swich Catalyst 2960-X 48 Gige 4 X 1G SFP LAN Base | UND | 1 | 6690000 | 2 | CON-SNT-C6807XMD | SNTC-8X5XNBD Chassis+Fan Tray+ Supply IP ser only 3 años | 2 | 17870088 | 35740176
1.4 | Suministro Aruba AP-335 802,11a/b/g/n/ac 4x4:4 (5Ghz) 4x4:4 (2.4 GHz) Radio Integrated Antenna Ap + 10/100/1000 Ethernet Indoor Rated Midspan Injector compatible con Aruba 335 + Flat Surface Wall/Ceiling Black Ap Basic Flat Surface Mount Kit + Pc-Ac-An North America AC Power Cord | UND | 5 | 20925000 | 3 | SP6TAEK9Z-15401SY | CAT6800-VS-S6T IOS ADV ENT SERV FULL ENCRYPT | 2 | 15055313 | 30110625
TOTAL SUMINISTRO SWICH |  |  |  | 60939000 | 4 | C6800-32P10G | Catalyst 6800 32 port 10GE with integrated dual DFC4 | 4 | 35129063 | 140516250
[5 empty] | 5 | N3K-C3048TP-1GE | Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x10GE ports | 2 | 8029500 | 16059000
[5 empty] | 6 | CON-SNT-48TP1GE | SNTC-8X5XNBD Nexus 3048TP-1GE 1RU 48 1GE,4x10GE ports | 2 | 4010717 | 8021434
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR TOTAL | 7 | SFP-H10GB-CU5M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | 8 | 151500 | 1212000
2 | SUMINISTRO UPS |  |  |  | 8 | SFP-10G-LR-S= | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | 32 | 1908900 | 61084800
2.1 | Suministro, instalacion y puesta en servicio de UPS 3F-5H-40 Kva-, Entrada 208V 3 Fases / Salida 120 V, 208V, 208V - 3 fases / Autonomia a full carga: 6 minutos./ doble conversión On-line - 1 año de garantía/instalada en el edificio TIC 2do piso popayan. | UND | 1 | 80365000 | 9 | QSFP-4SFP10G-CU5M= | QSFP to 4xSFP10G Passive Copper Splitter Cable, 5m | 4 | 677963 | 2711850
2.2 | Suministro, instalacion y puesta en servicio de UPS 3F-5H-15 Kva-, Entrada 208V 3 Fases / Salida 120 V, 208V, 208V - 3 fases / Autonomia a full carga: 6 minutos./ doble conversión On-line - 1 año de garantía/instalada en el edificio TIC 2do piso popayan. | UND | 1 | 43000000
TOTAL SUMINISTRO UPS |  |  |  | 123365000 | Modulo Firewall
[5 empty] | Item |  | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 184304000
IVA 19% |  |  |  | 35017760 | 10 | FPR4110-NGIPS-K9 | Cisco Firepower 4110 NGIPS Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays | 2 | 60520463 | 121040925
COSTO TOTAL CON IVA |  |  |  | 219321760 | 11 | L-FPR4110T-T-3Y | Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs | 2 | 54199125 | 108398250
[5 empty] | 12 | CON-SNT-FPR411IG | SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 4110 3 años | 2 | 48370163 | 96740325
[5 empty] | 13 | SFP-H10GB-CU5M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | 8 | 102263 | 818100
| REINEL MOSQUERA FERNANDEZ |  |  |  | Servidor, Prime y Firepower Administracion
| Profesional Universitario |  |  |  | Item |  | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
[5 empty] | 14 | UCS-SPR-C220M4-BS1 | UCS C220M4S w/1xE52620v4,1x16GB,MRAID,1x770W,32G SD,RAILS | 1 | 8324925 | 8324925
[5 empty] | 15 | CON-SNT-C220MBS1 | SNTC 8X5XNBD, UCS C220M4Sw1xE52620v4,2x16GB,MRAID,1x770W,3 | 1 | 2223263 | 2223263
[5 empty] | 16 | FS-VMW-2-SW-K9 | Cisco Firepower Management Center,(VMWare) for2 devices | 1 | 473438 | 473438
[5 empty] | 17 | CON-ECMUS-VMWSW2 | SOLN SUPP SWSS Cisco Firepower Management Center,(VMWare) fo | 1 | 224750 | 224750
[5 empty] | 18 | R-PI31-SW-K9 | Prime Infrastructure 3.1 Software | 1 | 23672 | 23672
[5 empty] | 19 | CON-ECMU-RPI31SW9 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure 3.1 Software | 1 | 9365 | 9365
[5 empty] | 20 | L-MGMT3X-PI-BASE | Cisco Ent MGMT: PI 3.x Platform Base Lic | 1 | 89953 | 89953
[5 empty] | 21 | CON-ECMU-LMGMBASE | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x Platform Base Lic | 1 | 35585 | 35585
[5 empty] | 22 | L-MGMT3X-N6K-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 6K | 1 | 695953 | 695953
[5 empty] | 23 | CON-ECMU-LMGMT36K | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x LF, AS Lic, 1Nex | 1 | 275319 | 275319
Servicios
[5 empty] | Item |  | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total
[5 empty] | 24 | Servicios | Servicios de ingenieria instalacion y capacitacion | 1 | 6536000 | 6536000
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 717646208
[7 empty] | IVA 19 % |  |  | 136352779.52
[7 empty] | TOTAL |  |  | 853998987.52
1073320747.52