## ANEXO B
ANEXO B PROPUESTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA EL AÑO 2018
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL
1 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EDIFICIO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
1.1 | MANTENIMIENTO PRIMER PISO
1.1.1 | Pintura muros
1.1.1.08 | Pintura muros en vinilo tipo I, tres manos MORFOLOGIA | m2 | 198.19 |  | 0
1.1.1.09 | Pintura muros en vinilo tipo I, tres manos PASILLO SALONES MORFOLOGIA | m2 | 92.87 |  | 0
1.1.1.10 | pintura muros en vinilo tipo I, tres manos SALONES 105-107 | m2 | 255.01 |  | 0
1.1.2 | PISOS
1.1.2.01 | demolición piso de baldosa existente MORFOLOGÍA | m2 | 86.15 |  | 0
1.1.2.09 | demolición piso de granito pulido existente MORFOLOGIA | m2 | 230.76 |  | 0
1.1.2.11 | Suministro e instalación de baldosa en granito ALFA, incluye mortero de pega, destroncado, pulida, brillada cristalizada,ácidos y crema cristal MORFOLOGIA | m2 | 86.15 |  | 0
1.1.2.19 | Suministro e instalación de granito pulido, incluye pulida , brillada MORFOLOGIA | m2 | 230.76 |  | 0
1.1.2.20 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito pulido media caña prefabricado MORFOLOGIA | ml | 170 |  | 0
1.1.2.21 | Suministro e instalación de guardaescoba en granito PISO 1 | ml | 111.3 |  | 0
1.1.3 | CIELOS
1.1.3.01 | Desmonte cielo falso en perfil de aluminio y lámina de icopor MORFOLOGIA, incluye acarreo y bote de escombros | m2 | 210.82 |  | 0
1.1.3.02 | Suministro e instalación de cielo falso en PVC blanco MORFOLOGIA | m2 | 210.82 |  | 0
1.1.6 | OTROS
1.1.6.01 | Junta de construcción auditorio | ml | 4.75 |  | 0
1.1.8 | BAÑOS
1.1.8.02 | Demolición enchape cerámico y acarreo baños morfología | m2 | 84.03 |  | 0
1.1.8.42 | Enchape cerámica 20*30 1 calidad baños Morfología | m2 | 84.03 |  | 0
1.1.8.61 | Pintura vinilo cielo tres manos baños Morfología | m2 | 18.24 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
2 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES LA REJOYA
2.1 | CASA ADMINISTRACIÓN
2.1.1 | PISOS
2.1.1.01 | Demolición contrapiso en concreto espesor 0,05-0,1m | m2 | 135.74 |  | 0
2.1.1.02 | Mortero de nivelación 1:3 espesor 0,04m | m2 | 135.74 |  | 0
2.1.1.03 | Suministro e instalación Tableta de gress 10*20 cm | m2 | 135.74 |  | 0
2.1.1.04 | Suministro e instalación Guarda escobas en tableta de gress H=10 cm | ml | 83.85 |  | 0
2.1.2 | Pintura
2.1.2.01 | Pintura en vinilo tres manos muro | m2 | 239.17 |  | 0
2.1.3 | Canales y bajantes
2.1.3.01 | Canal en lámina galvanizada calibre 22 | ml | 30.6 |  | 0
2.1.3.02 | Bajante aguas lluvias en tubo PVC 4" | ml | 4.2 |  | 0
2.1.3.03 | Esmalte sobre canales y bajantes | ml | 34.8 |  | 0
2.2 | AUDITORIO
2.2.1.01 | Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 59.48 |  | 0
2.2.1.02 | Desmonte de caballete en teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros | ml | 13.65 |  | 0
2.2.1.03 | Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio metálico tubular | UND | 43 |  | 0
2.2.1.04 | suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio metálico tubular | UND | 14 |  | 0
2.2.1.05 | Cambio estructura en guadua, incluye inmunizada y pintada | ml | 70 |  | 0
2.2.2 | CANAL AGUAS LLUVIAS Y BAJANTE
2.2.2.01 | Canal en lámina galvanizada calibre 22 | ml | 13.65 |  | 0
2.2.2.02 | Bajante aguas lluvias en tubo PVC 4" | ml | 2.4 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
3 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE INGENIERÍAS
3.1 | REMODELACIÓN TOTAL BAÑOS GEOTECNIA
3.1.1 | PRELIMINARES
3.1.1.01 | Demolición enchape cerámico y acarreo | m2 | 74.16 |  | 0
3.1.1.02 | Demolición piso y mortero existentes, incluye acarreo y bote de escombros | und | 42.92 |  | 0
3.1.1.03 | Desmonte aparato sanitario y acarreo | m2 | 23 |  | 0
3.1.1.04 | regata sobre muro y acarreo | ml | 126.8 |  | 0
3.1.1.05 | Retiro tubería existente | ml | 126.8 |  | 0
3.1.2 | INSTALACIONES SANITARIAS
3.1.2.01 | suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4" | ml | 20.6 |  | 0
3.1.2.02 | suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3" | ml | 14.8 |  | 0
3.1.2.03 | suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2" | ml | 34 |  | 0
3.1.2.04 | Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2" | und | 15 |  | 0
3.1.2.05 | Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3" | und | 4 |  | 0
3.1.2.06 | Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4" | und | 8 |  | 0
3.1.2.07 | Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | und | 4 |  | 0
3.1.3 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
3.1.3.01 | suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | ml | 57.4 |  | 0
3.1.3.02 | Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador PVC 760 | und | 23 |  | 0
3.1.3.03 | Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa | und | 8 |  | 0
3.1.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1.4.01 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 2 |  | 0
3.1.4.02 | retiro lámpara existente | und | 4 |  | 0
3.1.4.03 | retiro cable existente cobre #12 | ml | 34.8 |  | 0
3.1.4.04 | retiro tubería PVC de 1/2" existente | ml | 34.8 |  | 0
3.1.4.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 2 |  | 0
3.1.4.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 4 |  | 0
3.1.4.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
3.1.5 | APARATOS SANITARIOS
3.1.5.01 | Suministro e instalación lavamanos de sobreponer con mezclador línea media | und | 12 |  | 0
3.1.5.02 | Suministro e instalación orinal mediano | und | 3 |  | 0
3.1.5.03 | Suministro e instalación sanitario avanti | und | 8 |  | 0
3.1.6 | ACABADOS
3.1.6.01 | Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco | m2 | 74.16 |  | 0
3.1.6.02 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 42.92 |  | 0
3.1.6.03 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 42.92 |  | 0
3.1.6.04 | Pintura vinilo tres manos muros | m2 | 49.44 |  | 0
3.1.6.05 | Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06. Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 | und | 8 |  | 0
3.2 | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE INGENIERÍAS
3.2.1 | AULA 325 LABORATIRIO TELECOMUNICACIONES
3.2.1.01 | desmonte cielo raso existente | m2 | 76.25 |  | 0
3.2.1.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 76.25 |  | 0
3.2.1.03 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 76.25 |  | 0
3.2.1.04 | Demolición guardaescoba existente | ml | 42.21 |  | 0
3.2.1.05 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 42.21 |  | 0
3.2.1.06 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 76.25 |  | 0
3.2.1.07 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 76.25 |  | 0
3.2.1.08 | retiro lámparas existentes | und | 9 |  | 0
3.2.1.09 | retiro de interruptor / tomacorriente existentes | und | 23 |  | 0
3.2.1.10 | retiro de tableros existentes | und | 2 |  | 0
3.2.1.11 | retiro de cable #10 a #16 existente | ml | 132.04 |  | 0
3.2.1.12 | retiro tubería 1/2" existente | ml | 66.02 |  | 0
3.2.1.13 | Suministro e instalación tablero 2F 8 Circuitos | und | 1 |  | 0
3.2.1.14 | Regata sobre muro | ml | 10.2 |  | 0
3.2.1.15 | Punto eléctrico | und | 22 |  | 0
3.2.1.16 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", | und | 8 |  | 0
3.2.1.17 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 8 |  | 0
3.2.1.18 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 84.77 |  | 0
3.2.1.19 | muro doble superboard 10mm para levante de paredes acceso, incluye cinta quick tape, cinta sello 2", masilla plástica, tornillos Pamphilips, Canal, Paral lámina galvanizada calibre 22 y pintura vinilo tres manos | M2 | 10.8 |  | 0
3.2.1.20 | ventana de 1,16m de ancho * 1,1 de alto con vidrio de 4mm, medio cuerpo corredizo y persiana superior de 0,5m en aluminio | und | 2 |  | 0
3.2.1.21 | puerta de 1,74m de ancho * 2,1 de alto, a dos naves, 1m de altura enchapado y 1,1m en vidrio de 4mm y persiana superior de 0,5 m en aluminio | und | 1 |  | 0
3.2.1.22 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.2 | AULA 327 |  |  |  | 0
3.2.2.01 | desmonte cielo raso existente | m2 | 50.39 |  | 0
3.2.2.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 50.39 |  | 0
3.2.2.03 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 50.39 |  | 0
3.2.2.04 | Demolición guardaescoba existente | ml | 26.9 |  | 0
3.2.2.05 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 26.9 |  | 0
3.2.2.06 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 50.39 |  | 0
3.2.2.07 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 50.39 |  | 0
3.2.2.08 | retiro lámparas existentes | und | 6 |  | 0
3.2.2.09 | retiro de interruptor / tomacorriente existentes | und | 10 |  | 0
3.2.2.10 | retiro de tableros existentes | und | 2 |  | 0
3.2.2.11 | retiro de cable #10 a #16 existente | ml | 115.44 |  | 0
3.2.2.12 | retiro tubería 1/2" existente | ml | 57.72 |  | 0
3.2.2.13 | Regata sobre muro | ml | 3.9 |  | 0
3.2.2.14 | Punto eléctrico | und | 7 |  | 0
3.2.2.15 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", | und | 4 |  | 0
3.2.2.16 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
3.2.2.17 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 64.03 |  | 0
3.2.2.18 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.3 | AULA 302 INGENIERIA CIVIL
3.2.3.01 | desmonte cielo raso existente | m2 | 76.21 |  | 0
3.2.3.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 76.21 |  | 0
3.2.3.03 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 76.21 |  | 0
3.2.3.04 | Demolición guardaescoba existente | ml | 35.42 |  | 0
3.2.3.05 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 35.42 |  | 0
3.2.3.06 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 76.21 |  | 0
3.2.3.07 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 76.21 |  | 0
3.2.3.08 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 70.77 |  | 0
3.2.3.09 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.4 | AULA 202 INGENIERIA CIVIL
3.10.01 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 52.685 |  | 0
3.10.02 | Demolición guardaescoba existente | ml | 29.08 |  | 0
3.10.03 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 29.08 |  | 0
3.10.04 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 52.68 |  | 0
3.10.05 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 52.68 |  | 0
3.10.06 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 91.32 |  | 0
3.10.07 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.5 | AULA 203 INGENIERIA CIVIL
3.2.5.01 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 52.3 |  | 0
3.2.5.02 | Demolición guardaescoba existente | ml | 28.98 |  | 0
3.2.5.03 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 28.98 |  | 0
3.2.5.04 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 52.3 |  | 0
3.2.5.05 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 52.3 |  | 0
3.2.5.06 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 80.33 |  | 0
3.2.5.07 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.6 | AULA 227 INGENIERIA ELECTRONICA
3.2.6.01 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 73.63 |  | 0
3.2.6.02 | Demolición guardaescoba existente | ml | 34.82 |  | 0
3.2.6.03 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 34.82 |  | 0
3.2.6.04 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 73.63 |  | 0
3.2.6.05 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 73.63 |  | 0
3.2.6.06 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 91.92 |  | 0
3.2.6.07 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.7 | AULA 229 INGENIERIA ELECTRONICA
3.2.7.01 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 77.97 |  | 0
3.2.7.02 | Demolición guardaescoba existente | ml | 35.84 |  | 0
3.2.7.03 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 35.84 |  | 0
3.2.7.04 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 77.97 |  | 0
3.2.7.05 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 77.97 |  | 0
3.2.7.06 | retiro lámparas existentes | und | 6 |  | 0
3.2.7.07 | retiro de interruptor / tomacorriente existentes | und | 2 |  | 0
3.2.7.08 | retiro de cable #10 a #16 existente | ml | 111.36 |  | 0
3.2.7.09 | retiro tubería 1/2" existente | ml | 111.36 |  | 0
3.2.7.10 | Regata sobre muro | ml | 2.4 |  | 0
3.2.7.11 | Punto eléctrico | und | 2 |  | 0
3.2.7.12 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", | und | 4 |  | 0
3.2.7.13 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
3.2.7.14 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 91.92 |  | 0
3.2.7.15 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.8 | AULA 230 INGENIERIA ELECTRONICA |  |  |  | 0
3.2.8.01 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 54.68 |  | 0
3.2.8.02 | Demolición guardaescoba existente | ml | 29.58 |  | 0
3.2.8.03 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 29.58 |  | 0
3.2.8.04 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 54.68 |  | 0
3.2.8.05 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 54.68 |  | 0
3.2.8.06 | retiro lámparas existentes | und | 6 |  | 0
3.2.8.07 | retiro de interruptor / tomacorriente existentes | und | 2 |  | 0
3.2.8.08 | retiro de cable #10 a #16 existente | ml | 103.9 |  | 0
3.2.8.09 | retiro tubería 1/2" existente | ml | 103.9 |  | 0
3.2.8.10 | Regata sobre muro | ml | 2.4 |  | 0
3.2.8.11 | Punto eléctrico | und | 2 |  | 0
3.2.8.12 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", | und | 4 |  | 0
3.2.8.13 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
3.2.8.14 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 88.95 |  | 0
3.2.8.15 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.9 | AULA 231 INGENIERIA ELECTRONICA
3.2.9.01 | desmonte cielo raso existente | m2 | 50.83 |  | 0
3.2.9.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 50.83 |  | 0
3.2.9.03 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 50.83 |  | 0
3.2.9.04 | Demolición guardaescoba existente | ml | 28.54 |  | 0
3.2.9.05 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 28.54 |  | 0
3.2.9.06 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 50.83 |  | 0
3.2.9.07 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 50.83 |  | 0
3.2.9.08 | retiro lámparas existentes | und | 6 |  | 0
3.2.9.09 | retiro de interruptor / tomacorriente existentes | und | 2 |  | 0
3.2.9.10 | retiro de cable #10 a #16 existente | ml | 99.42 |  | 0
3.2.9.11 | retiro tubería 1/2" existente | ml | 99.42 |  | 0
3.2.9.12 | Regata sobre muro | ml | 2.4 |  | 0
3.2.9.13 | Punto eléctrico | und | 2 |  | 0
3.2.9.14 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", | und | 4 |  | 0
3.2.9.15 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
3.2.9.16 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 112.98 |  | 0
3.2.9.17 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.10 | AULA 222 INGENIERIA ELECTRONICA |  |  |  | 0
3.2.10.01 | desmonte cielo raso existente | m2 | 46.75 |  | 0
3.2.10.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 46.75 |  | 0
3.2.10.03 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 46.75 |  | 0
3.2.10.04 | Demolición guardaescoba existente | ml | 27.38 |  | 0
3.2.10.05 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 27.38 |  | 0
3.2.10.06 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 46.75 |  | 0
3.2.10.07 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 46.75 |  | 0
3.2.10.08 | retiro lámparas existentes | und | 6 |  | 0
3.2.10.09 | retiro de interruptor / tomacorriente existentes | und | 2 |  | 0
3.2.10.10 | retiro de cable #10 a #16 existente | ml | 95.54 |  | 0
3.2.10.11 | retiro tubería 1/2" existente | ml | 95.54 |  | 0
3.2.10.12 | Regata sobre muro | ml | 2.4 |  | 0
3.2.10.13 | Punto eléctrico | und | 2 |  | 0
3.2.10.14 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", | und | 4 |  | 0
3.2.10.15 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
3.2.10.16 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 73.38 |  | 0
3.2.10.17 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.11 | AULA 221 INGENIERIA ELECTRONICA
3.2.11.01 | desmonte cielo raso existente | m2 | 48.22 |  | 0
3.2.11.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 48.22 |  | 0
3.2.11.03 | demolición piso existente en baldosa y mortero, incluye acarreo | m2 | 48.22 |  | 0
3.2.11.04 | Demolición guardaescoba existente | ml | 27.84 |  | 0
3.2.11.05 | Guardaescoba en granito pulido recto | ml | 27.84 |  | 0
3.2.11.06 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 48.22 |  | 0
3.2.11.07 | Piso en baldosa granito pulido 30*30 cm, incluye cemento blanco, marmolina y pulida. | m2 | 48.22 |  | 0
3.2.11.08 | retiro lámparas existentes | und | 6 |  | 0
3.2.11.09 | retiro de interruptor / tomacorriente existentes | und | 2 |  | 0
3.2.11.10 | retiro de cable #10 a #16 existente | ml | 95.76 |  | 0
3.2.11.11 | retiro tubería 1/2" existente | ml | 95.76 |  | 0
3.2.11.12 | Regata sobre muro | ml | 2.4 |  | 0
3.2.11.13 | Punto eléctrico | und | 2 |  | 0
3.2.11.14 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", | und | 4 |  | 0
3.2.11.15 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
3.2.11.16 | Pintura en vinilo tres manos muro | M2 | 47.54 |  | 0
3.2.11.17 | aseo general y bote de escombros | glb | 1 |  | 0
3.2.12 | CANAL AGUAS LLUVIAS Y BAJANTES
3.2.12.01 | Suministro e instalación de canal aguas lluvias para Geotecnia en lámina galvanizada calibre 22, incluye soldadura de estaño, malla y andamio | ml | 17 |  | 0
3.2.12.02 | Bajante en PVC de 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC y andamio | ml | 70.6 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
4 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
4.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
4.1.1 | PINTURA
4.1.1.01 | Reasqueteo, resane y lijada sobre muros | m2 | 630 |  | 0
4.1.1.02 | Pintura de muros en vinilo tipo I, tres manos. | M2 | 4200 |  | 0
4.1.1.03 | Pintura de cielo raso en corredores y oficinas en pintura vinilo tipo I, tres manos | M2 | 1600 |  | 0
4.1.2 | CAMBIO DE LAMPARAS BLOQUE P1 PRIMER PISO |  |  |  | 0
4.1.2.01 | Retiro de lámparas existentes | UND | 140 |  | 0
4.1.2.02 | Suministro e instalación lámparas tipo bala (Rosca) | UND | 140 |  | 0
4.1.3 | ESTUCO SOBRE MURO |  |  |  | 0
4.1.3.01 | Estuco sobre muro ventanas aulas de clase | m2 | 126.24 |  | 0
4.1.4 | IMPERMEHABILIZACIÓN CON MANTO EDIL |  |  |  | 0
4.1.4.01 | suministro e instalación manto Edil de 3mm | m2 | 50.68 |  | 0
4.1.5 | AUDIOVISUALES |  |  |  | 0
4.1.5.01 | Convertidores de HDMI a RCA | UND | 4 |  | 0
4.1.5.02 | Cambio de tomas de pared HDMI RCA | UND | 16 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
5 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN
5.1 | BIBLIOTECA PISO INTERIOR
5.1.01 | Demolición piso existente mas mortero, incluye acarreo | m2 | 882.47 |  | 0
5.1.02 | mortero de nivelación 1:3 de 4cm de espesor | m2 | 882.47 |  | 0
5.1.03 | Suministro e instalación de baldosa en vinilo, incluye pegante | m2 | 882.47 |  | 0
5.2 | UNIDPEL
5.2.01 | Demolición piso existente mas mortero, incluye acarreo | m2 | 148.23 |  | 0
5.2.02 | mortero de nivelación 1:3 de 4cm de espesor | m2 | 148.23 |  | 0
5.2.03 | Suministro e instalación de baldosa en vinilo, incluye pegante | m2 | 148.23 |  | 0
5.2.04 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 158.389 |  | 0
5.2.05 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 158.39 |  | 0
5.2.06 | Pintura en vinilo tres manos muro | m2 | 136.5 |  | 0
5.3 | LABORATORIO DE BAJAS TEMPERATURAS (Equipo de vacío para evaporación, prensa)
5.3.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 22.29 |  | 0
5.3.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 22.29 |  | 0
5.3.03 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 2 |  | 0
5.3.04 | retiro lámpara existente | und | 5 |  | 0
5.3.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 2 |  | 0
5.3.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 5 |  | 0
5.3.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 2 |  | 0
5.3.08 | pintura en vinilo a tres manos muros | m2 | 61.74 |  | 0
5.4 | LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 3 (sputtering, criostato)
5.4.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 44.58 |  | 0
5.4.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 44.578 |  | 0
5.4.03 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 4 |  | 0
5.4.04 | retiro lámpara existente | und | 10 |  | 0
5.4.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 4 |  | 0
5.4.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 10 |  | 0
5.4.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 10 |  | 0
5.4.08 | pintura en vinilo a tres manos muros | m2 | 68.44 |  | 0
5.5 | LABORATORIO DE SISTEMAS DINÁMICOS
5.5.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 13.12 |  | 0
5.5.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 13.12 |  | 0
5.5.03 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 2 |  | 0
5.5.04 | retiro lámpara existente | und | 4 |  | 0
5.5.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 2 |  | 0
5.5.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 4 |  | 0
5.5.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
5.5.08 | pintura en vinilo a tres manos muros | m2 | 55.55 |  | 0
5.6 | LABORATORIO DE AGROQUÍMICA
5.6.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 73.23 |  | 0
5.6.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 73.23 |  | 0
5.6.03 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 4 |  | 0
5.6.04 | retiro lámpara existente | und | 10 |  | 0
5.6.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 4 |  | 0
5.6.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 10 |  | 0
5.6.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 6 |  | 0
5.6.08 | suministro e instalación lampara tipo bala | und | 4 |  | 0
5.6.09 | pintura en vinilo a tres manos muros | m2 | 185.52 |  | 0
5.7 | LABORATORIO DE CATÁLISIS Y BODEGA DE REACTIVOS
5.7.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 35.95 |  | 0
5.7.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 35.95 |  | 0
5.7.03 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 2 |  | 0
5.7.04 | retiro lámpara existente | und | 4 |  | 0
5.7.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 2 |  | 0
5.7.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 4 |  | 0
5.7.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 4 |  | 0
5.7.08 | pintura en vinilo a tres manos muros | m2 | 101.56 |  | 0
5.7.09 | Demolición piso existente mas mortero, incluye acarreo | m2 | 23.46 |  | 0
5.7.10. | mortero de nivelación 1:3 de 4cm de espesor | m2 | 23.46 |  | 0
5.7.11 | Suministro e instalación de baldosa en granito, incluye | m2 | 23.46 |  | 0
5.8 | LABORATORIO CYTEMAC Y DE QUIMICA
5.8.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 123.45 |  | 0
5.8.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 123.45 |  | 0
5.8.03 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 4 |  | 0
5.8.04 | retiro lámpara existente | und | 12 |  | 0
5.8.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 4 |  | 0
5.8.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 12 |  | 0
5.8.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 12 |  | 0
5.8.08 | pintura en vinilo a tres manos muros | m2 | 201.57 |  | 0
5.9 | LABORATORIO DE OPTICA Y LASER
5.9.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 95.99 |  | 0
5.9.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 95.99 |  | 0
5.9.03 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 7 |  | 0
5.9.04 | retiro lámpara existente | und | 22 |  | 0
5.9.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 7 |  | 0
5.9.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 22 |  | 0
5.9.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 22 |  | 0
5.9.08 | pintura en vinilo a tres manos muros | m2 | 190.07 |  | 0
5.1 | SALON 201 IDEACION
5.10.01 | Demolición piso existente mas mortero, incluye acarreo | m2 | 55.01 |  | 0
5.10.02 | Demolición guardaescoba existente | ml | 30.2 |  | 0
5.10.03 | Guardaescoba en granito pulido media caña | ml | 30.2 |  | 0
5.10.04 | mortero de nivelación 1:3 de 4cm de espesor | m2 | 55.01 |  | 0
5.10.05 | Suministro e instalación de baldosa Alfa granito pulido, incluye pegante | m2 | 55.01 |  | 0
5.11 | DOCTORADO
5.11.01 | Desmonte, adecuación y reinstalación de reja | glb | 1 |  | 0
5.11.02 | Suministro e instalación deMarquesina de 7.00 x 5.00 en aluminio anodizado natural, material de 3” x 1 ½” referencia T-244 y con cubierta en policarbonato alveolar de 6mm, perfiles de remate, cinta asfáltica, canales pvc y silicona | glb | 1 |  | 0
5.11.03 | Suministro e instalación deMarquesina de 5,3 x 5.60 en aluminio anodizado natural, material de 3” x 1 ½” referencia T-244 y con cubierta en policarbonato alveolar de 6mm, perfiles de remate, cinta asfáltica, canales pvc y silicona | glb | 1 |  | 0
5.12 | ALEROS FACHADA CARRERA 3
5.12.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | M2 | 68.06 |  | 0
5.12.02 | cielo falso en superboard 6mm, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio metálico tubular | M2 | 68.06 |  | 0
5.13 | IMPERMEABILIZACION PLANCHAS DE ESCALERAS
5.13.01 | suministro e instalación manto Edil de 3mm | M2 | 55.98 |  | 0
5.14 | DIVISIÓN SALA DE PROFESORES DEPARTAMENTO DE QUIMICA
5.14.01 | Divisiónes de madera entamborada en triplex de 4mm de 4,4*2,62m y de 2,5*2,62m, con ventanas en vidrio de 4mm. La parte superior en persiana en madera y dos puertas entamboradas en madera de 0,9*2,1m | glb | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
6 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DEL CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO
6.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
6.1.1 | AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIOS BOLIVAR Y SANTANDER SEGUNDO PISO
6.1.1.01 | Pintura en vinilo tres manos muro y aleros | m2 | 1207.22 |  | 0
6.1.1.02 | Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera | m2 | 102.72 |  | 0
6.1.1.03 | Pintura en esmalte para rejas | m2 | 11.14 |  | 0
6.1.1.04 | Pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio metálico tubular y equipo para trabajos en alturas | ml | 164.2 |  | 0
6.1.2 | AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIOS BOLIVAR Y SANTANDER PRIMER PISO |  |  |  | 0
6.1.2.01 | Pintura en vinilo tres manos muro y aleros | m2 | 967.62 |  | 0
6.1.2.02 | Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera | m2 | 93.8 |  | 0
6.1.2.03 | Pintura en esmalte para rejas | m2 | 25.09 |  | 0
6.1.3 | AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO VALENCIA SEGUNDO PISO |  |  |  | 0
6.1.3.01 | Rasqueteo, resane y lijada de muros, incluye andamio metálico tubular y equipo para trabajos en alturas | m2 | 5.93 |  | 0
6.1.3.02 | Pintura en vinilo tres manos muro y aleros | m2 | 1290.17 |  | 0
6.1.3.03 | Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera | m2 | 45.46 |  | 0
6.1.3.04 | Pintura en barniz | m2 | 30.94 |  | 0
6.1.3.05 | Pintura en esmalte para baranda | ml | 123.64 |  | 0
6.1.4 | AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO VALENCIA PRIMER PISO |  |  |  | 0
6.1.4.01 | Pintura en vinilo tres manos muro y aleros | m2 | 1719.52 |  | 0
6.1.4.02 | Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera | m2 | 85.81 |  | 0
6.1.4.03 | Pintura en esmalte para baranda | ml | 11.6 |  | 0
6.1.5 | AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO DOS SEGUNDO PISO |  |  |  | 0
6.1.5.01 | Pintura en vinilo tres manos muro y aleros | m2 | 858.09 |  | 0
6.1.5.02 | Pintura en barniz | m2 | 12 |  | 0
6.1.5.03 | Pintura en esmalte para baranda | ml | 73.15 |  | 0
6.1.5.04 | Pintura en esmalte para rejas | m2 | 5.57 |  | 0
6.1.6 | AREA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN PATIO DOS PRIMER PISO |  |  |  | 0
6.1.6.01 | Pintura en vinilo tres manos muro y aleros | m2 | 1015.58 |  | 0
6.1.6.02 | Pintura en esmalte para puerta/ventana en madera | m2 | 9.28 |  | 0
6.1.6.03 | Pintura en esmalte para baranda | ml | 5.55 |  | 0
6.1.6.04 | Pintura en esmalte para rejas | m2 | 17.01 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
7 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EL CARMEN
7.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
7.1.1 | CIELO FALSO Y ALEROS
7.1.1.01 | Demolición cielo falso en esterilla, incluye acarreo | m2 | 692.1 |  | 0
7.1.1.02 | Cielo falso en superboard con dilataciones, incluye cinta Quick Tape, sika joind compound, sika imper mur, junta sika rod, sika joint free, canal, paral lamina galv. 24, Perfil D Omega, chazos expansivos, pintura vinilo tres manos y andamio metálico tubular | m2 | 692.1 |  | 0
7.1.2 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  | 0
7.1.2.01 | Fabricación e instalación de ventanas en cedro de buena calidad de 1,2*2,2m, inferior tablero en madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrios y pintura | und | 22 |  | 0
7.1.3 | COLUMNAS LADRILLO OCTOGONAL |  |  |  | 0
7.1.3.01 | Reposición ladrillo octogonal en columnas, incluye pilares en chanul 15*15, acarreo y bote de escombros | ml | 54 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
9 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES CDU
9.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
9.1.1 | CIRCULACIÓN AREA ADMINISTRATIVA PRIMER PISO
9.1.1.01 | Desmonte cielo falso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 60.4 |  | 0
9.1.1.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 60.4 |  | 0
9.1.2 | INTERIORES AREA ADMINISTRATIVA PRIMER PISO
9.1.2.01 | Desmonte cielo falso existente, incluye andamio metálico tubular | m2 | 90.61 |  | 0
9.1.2.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 90.61 |  | 0
9.1.3 | COLISEO TULCAN
9.1.3.01 | División gradería para cancha de mini tejo, incluye cimentación en ciclopeo 50-50 de 50*50cm, viga de cimentación de 20*20 en concreto de 21 Mpa, placa de piso en concreto de 21 Mpa, muro ladrillo soga, Columna de confinamiento de 20x12 cm ccto de 21 MPa, Viga de confinamiento en ccto de 21 Mpa. 20x12 cm, Repello en mortero de esp. 2 cm, Pintura en vinilo tres manos color gris basalto, Puerta met. lámina cal. 16, 2.1x1.0 m incl. marco, anticorrosivo, pintura y chapa, Cerramiento en superboard 6 mm dos caras incluye perfiles metál. E inst. Perfil PHR C 100X50X3 Inc. platina, pernos de anclaje y pintura de aceite y Dintel en ccto de 21 Mpa 0.2x0.15 m | GLB | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ARTES
11.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
11.1.1 | CIRCULACIÓN PATIO 1 SEGUNDO PISO
11.1.1.01 | Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio metálico tubular | m2 | 837.06 |  | 0
11.1.1.02 | pintura en esmalte sobre barandas, incluye andamio metálico tubular | ml | 52.4 |  | 0
11.1.1.03 | pintura en esmalte sobre madera llena para puertas y ventanas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 86.61 |  | 0
11.1.1.04 | pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio metálico tubular | ml | 93.51 |  | 0
11.1.1.05 | repinte en esmalte sobre guardaescobas | ml | 112.53 |  | 0
11.1.1.06 | demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio metálico tubular | m2 | 308.31 |  | 0
11.1.1.07 | cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio metálico tubular | m2 | 308.31 |  | 0
11.1.1.08 | pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 8.63 |  | 0
11.1.2 | CIRCULACIÓN PATIO 1 PRIMER PISO
11.1.2.01 | Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio metálico tubular | m2 | 667.06 |  | 0
11.1.2.02 | pintura en esmalte sobre madera llena para puertas y ventanas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 101.76 |  | 0
11.1.2.03 | repinte en esmalte subre guardaescobas | ml | 90.33 |  | 0
11.1.2.04 | demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio metálico tubular | m2 | 222.15 |  | 0
11.1.2.05 | cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio metálico tubular | m2 | 222.15 |  | 0
11.1.2.06 | pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 17.45 |  | 0
11.1.3 | CIRCULACIÓN PATIO 2 SEGUNDO NIVEL
11.1.3.01 | Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio metálico tubular | m2 | 635.63 |  | 0
11.1.3.02 | pintura en esmalte sobre barandas, incluye andamio metálico tubular | ml | 39.7 |  | 0
11.1.3.03 | pintura en esmalte sobre madera llena para puertas y ventanas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 51.12 |  | 0
11.1.3.04 | pintura en esmalte sobre canales y bajantes, incluye andamio metálico tubular | ml | 66.5 |  | 0
11.1.3.05 | repinte en esmalte subre guardaescobas | ml | 88.28 |  | 0
11.1.3.06 | demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio metálico tubular | m2 | 242.6 |  | 0
11.1.3.07 | cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio metálico tubular | m2 | 242.6 |  | 0
11.1.3.08 | pintura en esmalte sobre madera lineal, incluye andamio metálico tubular | ml | 87.38 |  | 0
11.1.3.09 | pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 7.1 |  | 0
11.1.4 | CIRCULACIÓN PATIO 2 PRIMER NIVEL
11.1.4.01 | Pintura en vinilo a tres manos, incluye andamio metálico tubular | m2 | 462.64 |  | 0
11.1.4.02 | pintura en esmalte sobre madera llena para puertas y ventanas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 51.75 |  | 0
11.1.4.03 | repinte en esmalte subre guardaescobas | ml | 62.91 |  | 0
11.1.4.04 | demolición cielo falso esterilla, incluye acarreo, bote de escombros y andamio metálico tubular | m2 | 165.29 |  | 0
11.1.4.05 | cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio metálico tubular | m2 | 165.29 |  | 0
11.1.4.06 | pintura en esmalte sobre rejas, incluye andamio metálico tubular | m2 | 24.12 |  | 0
11.1.4.07 | pintura en esmalte sobre madera lineal, incluye andamio metálico tubular | ml | 89.71 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
12 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DE LA CASA MOSQUERA
12.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
12.1.1 | BAÑOS HOMBRES PATIO 2
12.1.1.01 | Demolición enchape cerámico y acarreo | m2 | 41.14 |  | 0
12.1.1.02 | Desmonte aparato sanitario y acarreo | und | 6 |  | 0
12.1.1.03 | regata sobre muro y acarreo | ml | 38.36 |  | 0
12.1.1.04 | Retiro tubería existente | ml | 38.36 |  | 0
12.1.1.05 | suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4" | ml | 8.86 |  | 0
12.1.1.06 | suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3" | ml | 5.99 |  | 0
12.1.1.07 | suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2" | ml | 8.35 |  | 0
12.1.1.08 | Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2" | und | 4 |  | 0
12.1.1.09 | Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3" | und | 1 |  | 0
12.1.1.10 | Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4" | und | 2 |  | 0
12.1.1.11 | Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | und | 1 |  | 0
12.1.1.12 | suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | ml | 15.16 |  | 0
12.1.1.13 | Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador PVC 760 | und | 6 |  | 0
12.1.1.14 | Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa | und | 3 |  | 0
12.1.1.15 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 1 |  | 0
12.1.1.16 | retiro lámpara existente | und | 2 |  | 0
12.1.1.17 | retiro cable existente cobre #12 | ml | 9.56 |  | 0
12.1.1.18 | retiro tubería PVC de 1/2" existente | ml | 9.56 |  | 0
12.1.1.19 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 1 |  | 0
12.1.1.20 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 2 |  | 0
12.1.1.21 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 2 |  | 0
12.1.1.22 | Suministro e instalación lavamanos de colgar | und | 2 |  | 0
12.1.1.23 | Suministro e instalación orinal mediano | und | 2 |  | 0
12.1.1.24 | Suministro e instalación sanitario avanti | und | 2 |  | 0
12.1.1.25 | Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco | m2 | 40.58 |  | 0
12.1.1.26 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 8.17 |  | 0
12.1.1.27 | Pintura en vinilo tres manos muros | m2 | 15.78 |  | 0
12.1.1.28 | Demolición muro ladrillo soga, incluye acarreo y bote de escombros | m2 | 7.78 |  | 0
12.1.1.29 | Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06. Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 | und | 2 |  | 0
12,1,2 | BAÑOS DAMAS PATIO 2 |  |  |  | 0
12.1.2.01 | Demolición enchape cerámico y acarreo | m2 | 36.23 |  | 0
12.1.2.02 | Desmonte aparato sanitario y acarreo | und | 5 |  | 0
12.1.2.03 | regata sobre muro y acarreo | ml | 35.7 |  | 0
12.1.2.04 | Retiro tubería existente | ml | 35.7 |  | 0
12.1.2.05 | suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4" | ml | 8.86 |  | 0
12.1.2.06 | suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3" | ml | 5.99 |  | 0
12.1.2.07 | suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2" | ml | 6.19 |  | 0
12.1.2.08 | Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2" | und | 3 |  | 0
12.1.2.09 | Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3" | und | 1 |  | 0
12.1.2.10 | Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4" | und | 2 |  | 0
12.1.2.11 | Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | und | 1 |  | 0
12.1.2.12 | suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | ml | 14.66 |  | 0
12.1.2.13 | Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador PVC 760 | und | 5 |  | 0
12.1.2.14 | Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa | und | 3 |  | 0
12.1.2.15 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 1 |  | 0
12.1.2.16 | retiro lámpara existente | und | 2 |  | 0
12.1.2.17 | retiro cable existente cobre #12 | ml | 9.56 |  | 0
12.1.2.18 | retiro tubería PVC de 1/2" existente | ml | 9.56 |  | 0
12.1.2.19 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 1 |  | 0
12.1.2.20 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 2 |  | 0
12.1.2.21 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 2 |  | 0
12.1.2.22 | Suministro e instalación lavamanos de colgar | und | 3 |  | 0
12.1.2.23 | Suministro e instalación sanitario avanti | und | 2 |  | 0
12.1.2.24 | Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco | m2 | 36.23 |  | 0
12.1.2.25 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 9.41 |  | 0
12.1.2.26 | Pintura en vinilo tres manos muros | m2 | 13.41 |  | 0
12.1.2.27 | Demolición muro ladrillo soga, incluye acarreo y bote de escombros | m2 | 8.15 |  | 0
12.1.2.28 | Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06. Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 | und | 2 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
13 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES DEL ARCHIVO HISTORICO
13.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
13.1.1 | BAÑOS DAMAS PATIO 1
13.1.1.01 | Demolición enchape cerámico y acarreo | m2 | 32.62 |  | 0
13.1.1.02 | Desmonte aparato sanitario y acarreo | und | 4 |  | 0
13.1.1.03 | regata sobre muro y acarreo | ml | 40.37 |  | 0
13.1.1.04 | Retiro tubería existente | ml | 40.37 |  | 0
13.1.1.05 | suministro e instalación Tubería PVC 4" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 4" | ml | 11.92 |  | 0
13.1.1.06 | suministro e instalación Tubería PVC 3" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 3" | ml | 6.52 |  | 0
13.1.1.07 | suministro e instalación Tubería PVC 2" sanitaria, incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760 y unión PVC sanitaria 2" | ml | 5.31 |  | 0
13.1.1.08 | Punto sanitario PVC 2", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 2" | und | 2 |  | 0
13.1.1.09 | Punto sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 3" | und | 1 |  | 0
13.1.1.10 | Punto sanitario PVC 4", incluye soldadura PVC, limpiador PVC 760, waipe y codo sanitario PVC 4" | und | 2 |  | 0
13.1.1.11 | Suministro e instalación sifón sanitario PVC 3", incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | und | 1 |  | 0
13.1.1.12 | suministro e instalación Tubería PVC 1/2" Presión, incluye soldadura PVC y limpiador PVC 760 | ml | 16.62 |  | 0
13.1.1.13 | Punto hidráulico PVC 1/2", incluye adaptadores M+H presión PVC 1/2", codo galvanizado 1/2", codo PVC presión 1/2", T presión PVC 1/2", niple galvanizado 1/2", soldadura PVC, waipe, limpiador PVC 760 | und | 4 |  | 0
13.1.1.14 | Suministro e instalación válvula de cierre de 1/2", incluye adaptador M presión 1/2", cinta teflón 10m y caja PVC con tapa | und | 3 |  | 0
13.1.1.15 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 1 |  | 0
13.1.1.16 | retiro lámpara existente | und | 1 |  | 0
13.1.1.17 | retiro cable existente cobre #12 | ml | 10.52 |  | 0
13.1.1.18 | retiro tubería PVC de 1/2" existente | ml | 10.52 |  | 0
13.1.1.19 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 1 |  | 0
13.1.1.20 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 1 |  | 0
13.1.1.21 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 1 |  | 0
13.1.1.22 | Suministro e instalación lavamanos de colgar | und | 2 |  | 0
13.1.1.23 | Suministro e instalación sanitario avanti | und | 2 |  | 0
13.1.1.24 | Enchape cerámica 20*30 1 calidad, incluye pegacor blanco corona, waipe y cemento blaco | m2 | 32.62 |  | 0
13.1.1.25 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | m2 | 9.43 |  | 0
13.1.1.26 | Pintura en vinilo tres manos muros | m2 | 14.17 |  | 0
13.1.1.27 | Baterías sanitarias en ELE de 0,9+1,33*1,95 en perfilería de aluminio de 1"*1", T77, T78, enchape F06. Incluye un lateral, al frente una puerta de 0,6*7,95 con su respectivo pasador, manija y un fijo de 0,32*1,95 | und | 2 |  | 0
13.1.2 | CARPINTERIA MADERA
13.1.2.01 | Fabricación e instalación de ventanas en cedro de buena calidad de 1,2*2,2m, inferior tablero en madera y superior vidrio de 4mm con pisavidrios y pintura | und | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
14 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES PANTEON DE LOS PROCERES
14.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
14.1.1 | PINTURA
14.1.1.01 | Pintura de muros en vinilo tipo I, tres manos. | M2 | 775 |  | 0
14.1.1.02 | Pintura de puertas y ventanas en esmalte | M2 | 43 |  | 0
14.1.1.03 | Pintura artística sobre arabescos superiores, incluye andamio metálico tubular | ML | 102.07 |  | 0
14.1.1.04 | Pintura en esmalte sobre baranda metálica antejardín | GBL | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
15 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES CUS ALFONSO LOPEZ
15.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
15.1.1 | Cubierta
15.1.1.01 | Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 721.83 |  | 0
15.1.1.02 | Protección de cubiertas destapadas utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m. | GB | 1 |  | 0
15.1.1.03 | Perlín de 4"*2"*2mm para cerchas y vigas, incluye andamio metálico tubular | ML | 2.49 |  | 0
15.1.1.04 | Perlín de 4"*2"*1,5mm para correas montaje de tejas, incluye andamio metálico tubular | ML | 0.87 |  | 0
15.1.1.05 | Suministro e instalación teja asbesto cemento #6, incluye ganchos y andamio metálico tubular | UND | 539.4 |  | 0
15.1.1.06 | suministro e instalación caballete asbesto cemento, incluye amarras y andamio metálico tubular | UND | 86.35 |  | 0
15.1.2 | Cielo
15.1.2.01 | desmonte cielo raso existente, incluye andamio metálico tubular | M2 | 7.16 |  | 0
15.1.2.02 | cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio metálico tubular | M2 | 7.16 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
16 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES VR1 Y MDHN
16.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
16.1.1 | PISOS VRI
16.1.1.01 | Demolición piso existente baldosa y mortero, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 525.98 |  | 0
16.1.1.02 | demolición guardaescoba existente, incluye acarreo y bote de escombros | ML | 397.3 |  | 0
16.1.1.03 | mortero 1:3 de nivelación espesor 4cm | M2 | 525.98 |  | 0
16.1.1.04 | baldosa granito pulido 30*30 | M2 | 525.98 |  | 0
16.1.1.05 | guardaescoba en granito pulido recto | ML | 399.29 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
17 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES PARQUE TEMÁTICO LA SULTANA
17.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
17.1.1 | CUBIERTA Y CIELO RASO BODEGA
17.1.1.01 | Desmonte de teja de barro recuperándola para posterior reutilización, incluye acarreo y bote de escombros de la teja dañada | M2 | 48.96 |  | 0
17.1.1.02 | Desmote de caballete teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros | ML | 13.7 |  | 0
17.1.1.03 | Desmonte de estructura en madera para teja de barro, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 48.96 |  | 0
17.1.1.04 | Desmonte cerchas existentes en madera rolliza y teleras incluye, acarreo y bote de escombros. | M2 | 48.96 |  | 0
17.1.1.05 | Desmonte de cielo raso en caña brava, barro y vigas en madera rolliza, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 46.63 |  | 0
17.1.1.06 | Suministro e instalación de cerchas para la cubierta, incluye bastidores | M2 | 48.96 |  | 0
17.1.1.07 | Suministro e instalacion de teja de asbesto cemento colonial española, inlcuye ganchos para su fijación, andamios y equipo | M2 | 48.96 |  | 0
17.1.1.08 | Instalación de teja de barro desmontada en el items No. 1 sobre la teja española, instalando canal y tapa, incluye acarreo y reposición de aproximadamente 4 tejas por cada metro cuadrado | M2 | 48.96 |  | 0
17.1.1.09 | Instalación de manto edil 3 mm sobre cumbrera de la teja española, ancho = 0.50 mts, incluye riego de asfalto de liga y pegado en caliente | ML | 52.83 |  | 0
17.1.1.10 | Construcción de caballete en teja de barro igual al existente, pegado con mortero 1:3 el cual se le debe aplicar antisol para su respectivo curado | ML | 13.7 |  | 0
17.1.1.11 | suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22 | ML | 27.52 |  | 0
17.1.1.12 | suministro e instalaciòn de bajantes aguas lluvias en Tubo PVC 4" | ML | 10 |  | 0
17.1.1.13 | cielo falso en superboard, incluye CINTA QUICK TAPE, MASILLA PLASTICA, TORNILLOS PAMPHILLIPS 1" # 8, CANAL, PARAL LAM. GALV. CAL 24 + PERFIL D OMEGA + CHAZOS EXP., STUCO SEMIPLASTICO(LISTO), Pintura en vinilo a tres manos y andamio metálico tubular | M2 | 46.63 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
18 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES EDIFICIO DAS
18.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
18.1.1 | CIELO RASO EDIFICIO DAS
18.1.1.01 | Desmonte cielo falso existente, incluye acarreo, bote de escombros y andamio metálico tubular | M2 | 61.78 |  | 0
18.1.1.02 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | M2 | 61.78 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
19 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS SEDE LAS GUACAS
19.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
19.1.1 | PINTURA
19.1.1.01 | Pintura en vinilo a tres manos sobre muros de Edificio cafetería, Auditorio, Cocina y Alacena | M2 | 344 |  | 0
19.1.1.02 | Pintura en vinilo a tres manos sobre muros de Edificio Semillas, Fruver, Proventa y Máquinas | M2 | 1014 |  | 0
19.1.1.03 | Pintura en vinilo a tres manos sobre muros de Biblioteca | M2 | 372 |  | 0
19.1.1.04 | Pintura en vinilo a tres manos sobre muros de Edificio Oficinas | M2 | 619 |  | 0
19.1.1.05 | Pintura en vinilo a tres manos sobre muros de Edificio Anfiteatro | M2 | 406 |  | 0
19.1.1.06 | Pintura en vinilo a tres manos sobre muros de Edificio Maderas | M2 | 650 |  | 0
19.1.1.07 | estuco muros | M2 | 1382.45 |  | 0
19.1.1.08 | rasqueteo, resane y lijada sobre muros exteriores | M2 | 527.7 |  | 0
19.1.1.09 | Demolición repello existente (filtración borde ventanas), incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 58.65 |  | 0
19.1.1.10 | repello muro impermeable 1:3 (filtración borde ventanas) | M2 | 58.65 |  | 0
19.1.2 | CIELO RASO EN LAMINA PVC (UND)
19.1.2.01 | Cielo falso en lámina PVC cielo blanco de 5,95*0,25m y 10mm de espesor | m2 | 354.06 |  | 0
19.1.3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
19.1.3.01 | retiro tomacorriente o interruptor existentes | und | 6 |  | 0
19.1.3.02 | retiro lámpara existente | und | 23 |  | 0
19.1.3.03 | retiro cable existente cobre #12 | ml | 111.5 |  | 0
19.1.3.04 | retiro tubería PVC de 1/2" existente | ml | 111.5 |  | 0
19.1.3.05 | Punto eléctrico, incluye suministro e instalación de adaptador de 1/2", alambre de cobre #12, codos, interruptor/tomacorriente, tubería PVC de 1/2" y caja sencilla | und | 6 |  | 0
19.1.3.06 | Salida de iluminación 110V en PVC, incluye alambre de cobre aislado #12, toma doble polo a tierra, cable encauchetado 3*16, toma aerea 3 polos 15A-120V, clavija aerea 3 polos 15A-120V, tubo PVC conduit 1/2", adaptador PVC terminal liso tipo campana 1/2", curva PVC conduit 1/2" fina, unión PVC conduit1/2", caja PVC conduit octagonal | und | 23 |  | 0
19.1.3.07 | Suministro e instalación luminaria LED para incrustar LFS/Imtb/1*4/2T8LED18W 6500K, con marco, tubos a la vista (122*0,3 cms) chasis en lámina cold rolled calibre 22 | und | 32 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
20 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES RESIDENCIAS 4 DE MARZO
20.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
20.1.1 | PINTURA
20.1.1.01 | Pintura en vinilo de muros y cielos a tres manos | M2 | 471 |  | 0
20.1.1.02 | Rasqueteo, resane y lijada de muros, incluye andamio metálico tubular | M2 | 94.2 |  | 0
20.2 | MANTENIMIENTO GENERAL RESIDENCIAS FEMENINAS
20.1.2 | PINTURA
20.1.2.01 | Pintura en vinilo de muros y cielos a tres manos | M2 | 580.27 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
21 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTALACIONES SEDE SANTANDER DE QUILICHAO
21.1 | MANTENIMIENTO GENERAL
21.1.1 | PINTURA LA CASONA
21.1.1.01 | Pintura muros corredor, salones y oficinas en vinilo tipo I, tres capas | M2 | 1519 |  | 0
21.1.1.02 | Pintura cielo raso corredores, salones y oficinas en vinilo tipo I, tres manos | M2 | 1204 |  | 0
21.1.1.03 | Estuco muros | M2 | 303.8 |  | 0
21.1.1.04 | Demolicion de repellos en mal estado, incluye acarreo y bote de escombros. | M2 | 100 |  | 0
21.1.1.05 | Repello muros, mortero 1:3 | M2 | 100 |  | 0
21.1.1.06 | Pintura esmalte de columnas en madera corredores. | ML | 240 |  | 0
21.1.1.07 | Pintura esmalte para puertas y ventanas en madera | M2 | 125 |  | 0
21.1.2 | MANTENIMIENTO,RESTAURACION Y RECUPERACION DE CUBIERTA LA CASONA
21.1.2.01 | Desmonte de la cubierta, la cual comprende las sgtes actividades: Desmonte de teja de barro por tramos para ser arrumada en el primer piso, para su posterior reutilización; desmonte y acarreo de caña brava existente; acarreo de escombros; andamios y equipos de protección para trabajos en alturas. | M2 | 220.2 |  | 0
21.1.2.02 | Desmonte de caballete en teja de barro, incluye desmonte de mortero de pega existente, andamios, equipos y acarreo. | ML | 34.38 |  | 0
21.1.2.03 | Suministro e instalación de teja de asbesto cemento colonial española, dimensiones 1,34 x 1,05, incluye ganchos para su fijación, andamios y equipo. | M2 | 220.2 |  | 0
21.1.2.04 | Instalación de teja de barro desmontada en el items No 1 sobre la teja española, instalando canal y tapa,incluye acarreo del primer piso a la cubierta y reposición de aproximadamente 8 tejas por cada metro cuadrado. | M2 | 220.2 |  | 0
21.1.2.05 | Instalación de manto edil 3 mm sobre cumbrera de la teja española, ancho= 0,50 m, incluye riego de asfalto de liga y pegado en caliente. | ML | 419.44 |  | 0
21.1.2.06 | Construcción de caballete en teja de barro igual a la existente, pegado con mortero 1:3 el cual se debe aplicar antisol para su respectivo curado | ML | 34.38 |  | 0
21.1.2.07 | Protección de cubiertas destapadas utilizando un plástico transparente calibre 6 de ancho = 8 m. | GB | 1 |  | 0
21.1.2.08 | Revoque en mortero 1:3 bajo teja de asbesto cemento en los aleros donde se realicen cambios de cubierta | ML | 68.76 |  | 0
21.1.2.09 | Bote de escombros | M3 | 3 |  | 0
21.1.2.10 | Aseo general de la obra | GLB | 1 |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO INDIRECTO | 25% |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  | 0
| TOTAL PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  | 0
Firma oferente
Nombre oferente: