## ACTA DE APERTURA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA CONVOCATORIA PUBLICA No. 025 DE 2020 ACTA DE CIERRE DEL PLAZO Y APERTURA DE OFERTAS No.025 del 2020
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOTACIÓN Y MOBILIARIO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECIFICO NO. 035-2171610"
Presupuesto Oficial = $525.541.528
Conforme al calendario indicado en el Pliego de Condiciones, se procede a verificar la carta de presentación de la oferta, verificación de los requisitos jurídicos, técnicos y de capacidad financiera.
En este orden de ideas, se dá inicio a la apertura de las ofertas presentadas:
Al proceso se presentaron: dos (2) ofertas, conforme a la información que se describe a continuación:
Orden de apertura | PROPONENTE | ARCHIVOS | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | OBSERVACIONES
Compañía de Seguros y No. de póliza.
1 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LIMITADA. 13-11-2020 4:20PM. | 2 ARCHIVOS FORMATO RAWR. CONTIENEN LA MISMA INFORMACION | SURAMERICANA 2781777-1 | NINGUNA
2 | YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ. 13-11-2020 4:40PM. | 1 ARCHIVO EN PDF | SURAMERICANA 2781771-8 | NINGUNA
En constancia de lo anterior, se firma en Popayán a los diecisiete (17) días del mes de noveimbre de dos mil veinte (2020).
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta, Junta de Licitaciones y Contratos
Universidad del Cauca
Proyectó: Maria Alejandra Valencia

## VERIFICACIÓN JURÍDICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 025-2020
VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES - PROPONENTES
POPAYÁN, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOTACIÓN Y MOBILIARIO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECIFICO NO. 035-2171610"
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2
|  | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LIMITADA. |  | YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ.
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | OBSERVACIÓN | CUMPLE | OBSERVACIÓN
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA
1 | CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | NO | NO HACE MENCION A LAS ADENDAS 1 Y 2 DEL PROCESO | SI
2 | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | SI |  | SI
3 | EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL | SI |  | SI
4 | CEDULA DE CIUDADANÍA | SI |  | SI
5 | REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | SI |  | SI
6 | CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL ANEXO I | SI |  | SI
7 | RUT | SI |  | SI
8 | ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES | SI |  | SI
9 | COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ANEXO J | SI |  | SI
10 | PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA DIVISIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | NO | NO APORTA EL PAZ Y SALVO | SI
11 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES | SI |  | SI
12 | REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | SI |  | SI
13 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE | NO | DE LOS CONTRATOS APORTADOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA NO CUMPLE CON LOS 10 CODIGOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | NO | EL DOCUMENTO APORTADO PARA VERIFICAR LA CANTIDAD DE SILLAS ENTREGADAS NO TIENE NINGUN NEXO CON EL CONTRATO SUSCRITO CON LA GOBERNACION DEL CAUCA TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA FIRMADO.
CONCEPTO |  | NO HÁBIL |  | NO HÁBIL
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa
Proyectó: Maria Alejandra Valencia

## VERIFICACIÓN FINANCIERA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA CONVOCATORIA PUBLICA No. 025 DE 2020 INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES - PROPONENTES
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOTACIÓN Y MOBILIARIO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECIFICO NO. 035-2171610
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2
|  | ORDOÑEZ HERNANDEZ YAQUELINE |  | IMPOCAUCA LTDA
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | OBSERVACION | CUMPLE | OBSERVACION
REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA
1 | CAPITAL DE TRABAJO igual o superior a 100 % del presupuesto oficial de $ 525.541.528 asignado a cada grupo, o sumatoria de los grupos a los que se presente | SI | 2539920442 | SI | 2632305714
2 | ÍNDICE DE LIQUIDEZ mayor o igual a 2,0 | SI | 13.37 | SI | 2.99
3 | ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO menor o igual a 50% | SI | 0.08 | SI | 0.41
CONCEPTO |  | HÁBIL |  | HÁBIL
JOSE REYMIR OJEDA OJEDA
Profesional Especializado
División Gestión Financiera

## VERIFICACIÓN TÉCNICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 025 DE 2020
VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOTACIÓN Y MOBILIARIO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECIFICO NO. 035-2171610
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2
|  | FERROMUEBLES |  | IMPOCAUCA
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.3. | DOCUMENTOS TÉCNICOS
2.3.1 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE | Con el fin de verificar la experiencia específica para la contratación del objeto de la presente convocatoria, el proponente debe demostrar la ejecución de: MAXIMO DOS (2) contratos ejecutados, terminados y liquidados que consten en el RUP y en conjunto estar clasificados en al menos 10 de los códigos UNSPSC previstos en el literal d) del numeral 2.1. de este documento y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial donde se pueda verificar el suministro de mobiliario educativo. Atendiendo el tipo de proceso y la especificidad del objeto, se requerirá que se demuestre como mínimo en los contratos aportados como experiencia, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Los contratos aportados que acreditan la experiencia específica deben garantizar en conjunto, el suministro de mínimo 1.000 sillas universitarias, dado que es uno de los ítems representativos en la presente convocatoria. 2. Por lo menos uno de los contratos aportados que acreditan la experiencia especifica debe garantizar el suministro de mesas de trabajo que incluya puntos de red y potencia eléctrica. La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las correspondientes actas de liquidación y/o actas de recibo final y/o certificaciones de la ejecución de los contratos relacionados en el formulario de experiencia específica (Anexo G) suscritas por la entidad contratante, en las que sea posible verificar las actividades ejecutadas. Los contratos en mención, deben estar ejecutados y liquidados antes de la fecha de cierre del respectivo proceso. Los contratos deberán haber sido suscritos por el oferente con entidades públicas o privadas, éstas últimas necesariamente deberán ser personas jurídicas. Para la sumatoria del VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) que acredita la experiencia específica se tendrá en cuenta el valor facturado actualizado de los contratos aportados por el proponente. Para tales efectos, deberá allegar diligenciado con su propuesta, el formato que se especifica según Anexo G “EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE”, previsto en el pliego de condiciones. Cuando el contrato o su respectiva certificación den cuenta que el Contratista actuó bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar y certificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, ya que para la sumatoria del VALOR TOTAL EJECUTADO solo se tendrá en cuenta el porcentaje en que haya participado en cada contrato aportado. Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación. | NO | CONTRATO No. 1 APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ENTIDAD PUBLICA EN LA QUE ACREDITA SUMINISTRO DE MOBILIARIO EDUCATIVO O PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. APORTA CUADRO QUE EVIDENCIA EL SUMINISTRO DE 22212 SILLAS UNIVERSITARIAS. DOCUMENTO NO VALIDO DADO QUE NO LO SUSCRIBE LA ENTIDAD CONTRATANTE. CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215 - 561213 CONTRATO No. 2 APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ENTIDAD PUBLICA EN LA QUE ACREDITA SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SE EVIDENCIA EL SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE DATOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE COMPUTO. CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215 - 391317 - 432226 - 801417 ENTRE LOS CONTRATOS APORTADOS ACREDITAN 12 CODIGOS UNSPSC EXIGIDOS | NO | CONTRATO No. 1 APORTA CERTIFICACIÓN Y ACTA DE RECIBO FINAL EXPEDIDA POR ENTIDAD PUBLICA DONDE ACREDITA SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL. DOCUMENTO NO VALIDO DADO QUE EL REQUISITO ESTABLECE MOBILIARIO EDUCATIVO O PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. NO SE ACREDITA SUMINISTRO DE SILLAS UNIVERSITARIAS O MESAS DE TRABAJO QUE INCLUYA PUNTOS DE RED Y POTENCIA ELECTRICA CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215 CONTRATO No. 2 APORTA CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR ENTIDAD PRIVADA DONDE ACREDITA SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. APORTA 17 FACTURAS DONDE SE EVIDENCIA EL SUMINISTRO DE 2780 SILLAS UNIVERSITARIAS, CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215 - 441119 ENTRE LOS CONTRATOS APORTADOS ACREDITAN 9 CODIGOS UNSPSC EXIGIDOS
| VTE = 598,70 PO = $525.541.528 | SI | 922432807 | NO | 367842777
| En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a dos (02) contratos, para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia (Anexo G) en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el Formulario de experiencia. | SI | APORTA ANEXO G EXPERIENCIA ESPECIFICA EN PDF DEBIDAMENTE SUSCRITO | SI | APORTA ANEXO G EXPERIENCIA ESPECIFICA EN PDF DEBIDAMENTE SUSCRITO Y EN FORMATO EXCEL
| En caso de estructura plural, el oferente que aporte más del 40% de la experiencia específica relacionada con el criterio de VTE, debe tener por lo menos una participación del 40%. | N/A | N/A | N/A | N/A
| En el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes acreditará los requisitos y documentos antes mencionados, tanto si el integrante es persona natural como si es persona jurídica y cada uno de los integrantes deberán tener una participación en la estructura plural no inferior al 30%. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.3.2 | PUNTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO
| El oferente deberá tener una sede física abierta al público en la ciudad de Popayán y/o Santander de Quilichao para la venta o distribución de los bienes requeridos por la Universidad en el presente proceso que cuente con un stock en el sitio, de los materiales que son objeto de este proceso. Este requisito se acreditará mediante documento suscrito por el oferente indicando la dirección donde se encuentra ubicado el establecimiento comercial. Adicionalmente el establecimiento deberá estar registrado en la Matricula Mercantil del proponente. El establecimiento de comercio deberá estar legalmente constituido con oferta al público de los insumos objeto de esta convocatoria y con el respectivo recibo de pago cancelado de Industria y Comercio. La Universidad del Cauca se reserva el derecho de verificar mediante una visita al sitio, los requerimientos de este numeral. El oferente debe aportar fotos de la fachada frontal del establecimiento de comercio teniendo en cuenta que en alguna de ellas se pueda apreciar la nomenclatura. | SI | APORTA DOCUMENTO SUSCRITO POR EL OFERENTE DONDE CERTIFICA TENER UNA SEDE FISICA ABIERTA AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE POPAYAN PARA VENTA O DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS Y CONTAR CON UN STOCK EN EL SITIO DE LOS MATERIALES QUE SON OBJETO DE ESTE PROCESO. APORTA RECIBO DE PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2019. APORTA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA DE POPAYAN QUE ACREDITA PRESENTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO HASTA EL PERIODO 2019 APORTA FOTOGRAFIA DE LA FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DONDE SE APRECIA LA NOMENCLATURA DE LA DIRECCIÓN REGISTRADA | NO | APORTA DOCUMENTO SUSCRITO POR EL OFERENTE DONDE CERTIFICA TENER UNA SEDE PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE POPAYAN PARA Y GARANTIZA UN STOCK EN EL SITIO DE LOS MATERIALES QUE SON OBJETO DE ESTE PROCESO. DOCUMENTO NO VALIDO DADO QUE NO CERTIFICA QUE LA SEDE ES ABIERTA AL PUBLICO PARA VENTA O DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. APORTA RECIBO DE PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2019. APORTA FOTOGRAFIA DE LA FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, PERO NO SE APRECIA LA NOMENCLATURA DE LA DIRECCIÓN REGISTRADA
2.3.3. | MUESTRAS FISICAS
| Como parte del presente proceso de contratación, los proponentes deberán entregar muestras físicas de tres (3) elementos, en la fecha que se especifique en la cronología del proceso, para que estos sean verificados por el Departamento de Adquisiciones e Inventarios o quien la Universidad designe para tal fin. Las muestras a presentar son: • Silla universitaria (Item 5) • Silla interlocutora con asiento ergonómico (ítem 4) • Mesa de trabajo de 1,80 mt de frente (Item 1) De cada ítem se verificará los materiales, calibres, diámetros, dimensiones; de igual manera se evaluarán los acabados, la soldadura, la pintura y se harán las pruebas a que haya lugar. Si los elementos no se entregan en la fecha y hora indicada en el pliego de condiciones, la oferta será rechaza y por ende no podrá participar en la puja. | SI | ENTREGA MUESTRAS 17/11/20 HORA: 10:20 AM | SI | ENTREGA MUESTRAS 17/11/20 HORA: 10:21 AM
| Suministro e instalación Silla universitaria. Tabla de escritura en madera resitente a la humedad de 18 mm contrachapada con laminado de alta presion (color segato miele) con canto PVC y esquinas redondeadas. Asiento y espaldar en polipropileno inyectado con formas ergonomicas, (medidas asiento: 0,45 mt de ancho y 0,43 mt fondo; medidas espaldar: 0,44 mt ancho y 0,21 mt de alto) Color Azul 2748U. Estructura en tubo cold-rolled 7/8 calibre 16 con recubrimiento en pintura electrostatica color gris claro, con rejilla portalibros con varilla 1/4, soportada por dos tubos transverales cold-rolled 7/8 y protector para colocar los pies en aluminio remachado en el tubo transversal posterior. (medidas globales: alto: 0,813 mt, fondo: 0,70 mt, altura asiento: 0,44 mt y altura tabla escritura: 0,68 mt. Suministro. NOTA: El 10% del total de las sillas universitarias deben tener la tabla de escritura al lado izquierdo. | NO | LA MUESTRA PRESENTADA APRUEBA LAS CARACTERISTICAS GENERALES EN CUANTO A LA MATERIALIDAD Y LOS ACABADOS, SIN EMBARGO, ES NECESARIO QUE EL PROPONENTE DE RESULTAR FAVORECIDO EN EL PROCESO, SE COMPROMETA A QUE LOS TUBOS TRANSVERSALES DE LA REJILLA PORTALIBROS ESTEN SOLDADOS (TIPO MIG) Y EL TUBO TRANSVERSAL POSTERIOR TENGA REMACHADO EL PROTECTOR DE ALUMINIO, DESCRITO EN LA ESPECIFICACION TECNICA. ADJUNTAR CERTIFICACIÓN EN TAL SENTIDO SUSCRITA POR EL OFERENTE | NO | LA MUESTRA PRESENTADA APRUEBA LAS CARACTERISTICAS GENERALES EN CUANTO A LA MATERIALIDAD Y LOS ACABADOS, SIN EMBARGO, ES NECESARIO QUE EL PROPONENTE DE RESULTAR FAVORECIDO EN EL PROCESO, SE COMPROMETA A QUE LOS TUBOS TRANSVERSALES DE LA REJILLA PORTALIBROS ESTEN SOLDADOS (TIPO MIG) Y EL TUBO TRANSVERSAL POSTERIOR TENGA REMACHADO EL PROTECTOR DE ALUMINIO, DESCRITO EN LA ESPECIFICACION TECNICA. ADJUNTAR CERTIFICACIÓN EN TAL SENTIDO SUSCRITA POR EL OFERENTE
| Suministro e instalación Silla interlocutora con asiento ergonómico en espuma inyectada y tapizado en tela murano anti fluido (color azul rey); espaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia, estructura metálica en tubo redondo de 19mm, calibre 16 en pintura electrostática fosfatizada color negro, tapones antideslizantes en polipropileno inyectado. Medidas del asiento: 0,45 mt frente y 0,425 mt de fondo, espaldar 0,44 mt frente y 0,34 mt alto, altura del asiento 0,43 mt y altura total 0,84 mt. | SI | LA MUESTRA PRESENTADA APRUEBA LAS CARACTERISTICAS GENERALES EN CUANTO A LA MATERIALIDAD Y LOS ACABADOS | SI | LA MUESTRA PRESENTADA APRUEBA LAS CARACTERISTICAS GENERALES EN CUANTO A LA MATERIALIDAD Y LOS ACABADOS
| Suministro e instalación Mesa de trabajo de 1,80 mt de frente, 0.65mt de fondo y 0,73 mt de alto elaborada en madera industrial de 30 mm, resistente a la humedad, enchapada en laminado de alta presión (color segato miele) con borde rígido termo fundido y bordes redondeados; estructura con 3 pedestales cuadrados elaborados en tubería cold-rolled de 2"x 2" calibre 16, con acabado en pintura electrostática fosfatizada (color gris nopal) con niveladores de graduación, falda en lamina cold-rolled calibre 18, troquelada con acabado de pintura electrostática fosfatizada color Gris Nopal; cableado (3 #12 AWG libre de halógeno), canaleta y 2 grommets eléctricos y puerto de red (ubicados en 1/4 y 3/4 de la mesa) con sistema "push open", cable encauchetado de mínimo 1,2 mt (para conectar la mesa al toma de pared) de tres conductores AWG calibre 12 con clavija. Los sistemas eléctricos deben quedar cubiertos. | NO | LA MUESTRA PRESENTADA APRUEBA LAS CARACTERISTICAS GENERALES EN CUANTO A LA MATERIALIDAD Y LOS ACABADOS, SIN EMBARGO, ES NECESARIO QUE EL PROPONENTE DE RESULTAR FAVORECIDO EN EL PROCESO, SE COMPROMETA A QUE LA UBICACIÓN DE LOS GROMMETS ESTEN UBICADOS EN EL EXTREMO DE LA FALDA. ADEMAS DEBE CONSERVAR LA MEDIDA DE 65 CM EN EL FONDO, YA QUE LA MUESTRA TIENE 68 CM EN ESA MEDIDA. ADJUNTAR CERTIFICACIÓN EN TAL SENTIDO SUSCRITA POR EL OFERENTE | NO | LA MUESTRA PRESENTADA APRUEBA LAS CARACTERISTICAS GENERALES EN CUANTO A LA MATERIALIDAD Y LOS ACABADOS, SIN EMBARGO, ES NECESARIO QUE EL PROPONENTE DE RESULTAR FAVORECIDO EN EL PROCESO, SE COMPROMETA AQUE LOS GROMMETS CONTEMPLEN TOMAS ELECTRICOS Y PUERTO DE RED, COMO LO DESCRIBE LA ESPECIFICACION TECNICA, YA QUE EN ESTE REQUERIMIENTO, LA MUESTRA SOLO TIENE LOS TOMAS ELECTRICOS. ADJUNTAR CERTIFICACIÓN EN TAL SENTIDO SUSCRITA POR EL OFERENTE
h) | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL OFERENTE
| De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, el proponente debe presentar el Protocolo de Bioseguridad a implementar durante la ejecución del objeto contractual de la presente convocatoria, los cuales deben atender los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional mediante la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020. El Protocolo de Bioseguridad deberá ser suscrito por el proponente y un profesional en salud ocupacional. El Protocolo de Bioseguridad propuesto será validado por el Área de Salud Ocupacional de la Universidad del Cauca, como requisito habilitante. | NO | NO APORTA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. | NO | PRESENTA DOCUMENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ARMONIZADO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA, PERO NO ESTA SUSCRITO SEGÚN REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. ADJUNTAR LICENCIA QUE FACULTA EL EJERCICIO DEL PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
i) | CERTIFICACIONES DEL SG-SST Y DE VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EMITIDAS POR LA ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL
| De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el proponente deberá tener implementado al interior de su empresa su SG-SST, con el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre como orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos y las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para efectos de lo anterior deberá aportar certificación en tal sentido emitida por la ARL. | SI | APORTA CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, DONDE EL OFERENTE APLICO EN LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, OBTENIENDO UN RESULTADO DEL 96% ACEPTABLE. ACTIVIDADES A DESARROLLAR QUE SERAN EJECUTADAS POR LA EMPRESA. | SI | APORTA CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, DONDE EL OFERENTE APLICO EN LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, OBTENIENDO UN RESULTADO DEL 90,25% ACEPTABLE.
| Además del documento mencionado en el párrafo anterior es necesario que se adjunte la Certificación de Validación del Protocolo de Bioseguridad suscrita por la ARL del oferente, en atención a las acciones que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos Laborales según lo impartido por la Circular 017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero de 2020, en la que conste que dentro de su SG-SST ha actualizado su matriz de riesgo donde identificó y valoró el agente de riesgo biológico y ha generado un protocolo de bioseguridad (literal h del numeral 2.1.) para la prevención y mitigación de contagio por el nuevo coronavirus COVID-19 en sus centros de trabajo. | SI | APORTA CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, QUE ACREDITA QUE EL OFERENTE PRESENTÓ EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LA QUE SE IDENTIFICÓ EL RIESGO BIOLÓGICO POR COVID-19 EN SU SG-SST, ASÍ COMO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A DESARROLLAR. | SI | APORTA ACTA DE ASESORIA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SUSCRITA POR POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, QUE ACREDITA EN LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE EL OFERENTE PRESENTÓ EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LA QUE SE IDENTIFICÓ EL RIESGO BIOLÓGICO POR COVID-19, ASÍ COMO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A DESARROLLAR.
2.4. | PROPUESTA ECONOMICA INICIAL
Para ser tenida en cuenta la oferta, deberá utilizarse el modelo suministrado en esta convocatoria pública y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello debidamente diligenciado (ANEXO B) indicando las cantidades, precios unitarios y valores totales, en cifras redondeadas sin decimales (Con la función redondear de Excel). El participante deberá allegar la Propuesta Económica inicial, en la cual se consignará el valor inicial de Precio ofrecido mediante el diligenciamiento del Anexo N°. B. El ofrecimiento económico debe enviarse al correo electrónico pujadinamica@unicauca.edu.co, en el momento en que se indique en la audiencia virtual de puja. Esta propuesta inicial debe realizarse acorde con las siguientes reglas: • El ofrecimiento económico deberá realizarse en pesos colombianos. • El precio de oferta inicial corresponderá al valor total de la oferta IVA incluido • El (Anexo B) de Oferta Inicial forma parte integral de la propuesta y del contrato que llegare a celebrarse. • El proponente deberá ajustar al peso los precios que relacione, de acuerdo con la función redondear de Excel • En la audiencia de PUJA DINÁMICA VIRTUAL se revisarán las operaciones aritméticas de las propuestas presentadas y en caso de error serán corregidas. • Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra en su propuesta inicial y en los lances que efectúe, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones (Se debe discriminar él IVA). • Con el diligenciamiento de la propuesta económica inicial, el proponente acepta que conoce en su totalidad las especificaciones técnicas.
CONCEPTO |  | NO HABIL |  | NO HABIL
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Contratista Vicerrectoria Administrativa
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa
Note on C23: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DEL ARQ. DIEGO Y JOSE MUÑOZ
Note on E23: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DEL ARQ. DIEGO Y JOSE MUÑOZ
Note on C24: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DEL ARQ. DIEGO Y JOSE MUÑOZ
Note on E24: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DEL ARQ. DIEGO Y JOSE MUÑOZ
Note on C25: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DEL ARQ. DIEGO Y JOSE MUÑOZ
Note on E25: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DEL ARQ. DIEGO Y JOSE MUÑOZ
Note on C27: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DE ALEJANDRA PLAZA
Note on E27: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DE ALEJANDRA PLAZA
Note on C29: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DE ALEJANDRA PLAZA
Note on E29: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DE ALEJANDRA PLAZA
Note on C30: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DE ALEJANDRA PLAZA
Note on E30: CARLOS JULIO: VERIFICACIÓN A CARGO DE ALEJANDRA PLAZA

## VTE
PROPONENTE |  | OFICIAL |  | 1 |  |  | 2
|  | CONVOCATORIA No. 025-2020 |  | FERROMUEBLES |  |  | IMPOCAUCA
VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) |  | 525541528 | VTE | 922432807 | CUMPLE | VTE | 367842777 | NO CUMPLE
|  | 598.7 | VTE1 | 922432807 |  | VTE1 | 367842777
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
% PARTICIPACION MINIMA |  | 30% | VTE1 | 100% |  | VTE1 | 100%
% PARTICIPACION MINIMA A MAYOR EXPERIENCIA ESPECIFICA |  | 40% | VTE1 | 922432807 | CUMPLE | VTE1 | 367842777 | CUMPLE
CONTRATO 1 |  | CLASIFICADOR UNSPSC |  | CONTRATO 1 |  |  | CONTRATO 1
VALOR |  | 561015 | RUP | 1790667322 | OK | RUP | 531877096 | OK
AÑO DE TERMINACION |  | 561017 |  | 2014 | CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215 - 561213 |  | 2018 | CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215
% PARTICIPACION |  | 561019 | 100% | 0% |  | 100% | 0%
561115
561118
561121
561122
561215
VALOR TOTAL EJECUTADO |  | 441119 | VTE1 | 0 | 0 | VTE1 | 0 | 0
391317
CONTRATO 2 |  | 432226 |  | CONTRATO 2 |  |  | CONTRATO 2
561213
VALOR |  | 801417 | RUP | 922432807 | OK | RUP | 224442832 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2020 | CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215 - 391317 - 432226 - 801417 |  | 2011 | CODIGOS UNSPSC: 561015 - 561017 - 561019 - 561115 - 561118 - 561121 - 561122 - 561215 - 441119
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 922432807 | 1050.84 | VTE1 | 367842777 | 419.05
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Contratista Vicerrectoria Administrativa
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa
1986 | 16811
1987 | 20510
1988 | 25637
1989 | 32560
1990 | 41025
1991 | 51716
1992 | 65190
1993 | 81510
1994 | 98700
1995 | 118934
1996 | 142125
1997 | 172005
1998 | 203826
1999 | 236460
2000 | 260100
2001 | 286000
2002 | 309000
2003 | 332000
2004 | 358000
2005 | 381500
2006 | 408000
2007 | 433700
2008 | 461500
2009 | 496900
2010 | 515000
2011 | 535600
2012 | 566700
2013 | 589500
2014 | 616000
2015 | 644350
2016 | 689454
2017 | 737717
2018 | 781242
2019 | 828116
2020 | 877803

## CORREC. ARITM. GENERAL (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOTACIÓN Y MOBILIARIO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECIFICO NO. 035-2171610 | [6 empty] | FERROMUEBLES
[7 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
PRESUPUESTO OFICIAL | [6 empty] | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado
ITEM | APU No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial
A |  | PISTA DE ATLETISMO |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.1 | 1 | Localización y replanteo de pista, incluye localización de áreas de pista, medias lunas, área de entrada maratón, de calentamiento, localización de cerramientos, comisión y equipo de topografía durante la ejecución de la obra. | M2 | 6738.39 | 6709 | 45207859 | 6709 | 45207859 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.2 | 2 | Demolición de viga perimetral de pista atlética existente en concreto, incluyendo cimentación del mismo, dimensión promedio .015 x 0.40; y viga de cerramiento existente calle 10 N y carrera 2 calle 15 N | ML | 401 | 6944 | 2784544 | 6944 | 2784544 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.3 | 3 | Demolición de tarima existente en losa de concreto. | M2 | 116.98 | 44085 | 5157063 | 44085 | 5157063 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.4 | 4 | Desmonte de malla existente, incluye malla eslabonada, parales en tubo metálico y demás componentes, y traslado de lo retirado hasta la División Administrativa y de Servicios de la Universidad; y malla existente calle 10 N y carrera 2 calle 15 N | ML | 349.79 | 12681 | 4435687 | 12681 | 4435687 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.5 | 5 | Excavación a máquina de material de sitio existente para cajeo de pista atlética, áreas de calentamiento, medias lunas | M3 | 3802.74 | 25542 | 97129585 | 25542 | 97129585 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.6 | 26 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes para construcción de viga | M3 | 178.35 | 11376 | 2028910 | 11376 | 2028910 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
1.7 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 2773.03 | 24780 | 68715683 | 24780 | 68715683 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
2 |  | BASES Y SUB BASES
2.1 | 7 | Construcción de sub base granular de 25 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1.5 pulgadas gradación SBG-38, que cumpla las especificaciones del artículo 320 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 95% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 1684.6 | 129940 | 218896924 | 129940 | 218896924 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
2.2 | 8 | Construcción de base granular de 15 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1 pulgada gradación BG-25, que cumpla las especificaciones del artículo 330 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 100% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 1010.76 | 133901 | 135341775 | 133901 | 135341775 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
2.3 | 9 | Mejoramiento de subrasante con material importado similar al existente compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas, incluye colocar y extender el material en una capa de 15 a 20 cms, con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogénea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia el interior del pavimento. | M3 | 673.84 | 129940 | 87558770 | 129940 | 87558770 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
2.4 | 10 | Mejoramiento de subrasante utilizando las partículas y material extraído de la pista existente, el cual se encuentra depositado en el Centro Deportivo Universitario, con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogénea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia el interior del pavimento. que existe en el sitio, compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas, incluye el acarreo dentro del sitio de la obra, colocar y extender el material en una capa de 15 a 20 cms | M3 | 673.84 | 38698 | 26076260 | 38698 | 26076260 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
2.5 | 11 | Riego de Imprimación sobre la base granular compactada, utilizando una emulsión asfáltica de rompimiento lento, con una dosificación correspondiente a 1Kg/m2 de ligante residual o sea aproximadamente 1.6 Kg/m2 de emulsión asfáltica, con una concentración del orden de 60% | M2 | 6738.39 | 6453 | 43482831 | 6453 | 43482831 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
2.6 | 12 | Suministro, instalación y compactación de capa de concreto asfáltico de 5cm de espesor, con una mezcla asfáltica de tamaño máximo 3/4 de pulgada, con una gradación MDC-19, que cumpla con las especificaciones del artículo 450 de INVIAS 2013, correspondiente a una mezcla diseñada para tránsito bajo NT1 | M2 | 6738.39 | 54229 | 365416151 | 54229 | 365416151 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
3 |  | RECUBRIMIENTO SINTÉTICO
3.1 |  | Construcción de la superficie de Pista de atletismo con recubrimiento sintético importado SPRAY sobre concreto asfáltico. Recubrimiento certificado IAAF utilizado para alta competición, internacional con un espesor mínimo de 13 mm (con última capa mínima de 3 mm), superficies diseñadas para el uso con spike de tache plástico. Incluye el suministro del material en obra, mano de obra especializada, maquinaria y herramienta requerida para la instalación del terminado de la pista, demarcación reglamentaria y certificación. | M2 | 3877.02 | 364300 | 1412398386 | 364300 | 1412398386 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
3.2 |  | Construcción de áreas de calentamiento localizadas en medias lunas con sintético importado SPRAY sobre concreto asfáltico. Recubrimiento certificado IAAF utilizado para alta competición, internacional con un espesor mínimo de 13 mm (con última capa mínima de 3 mm), superficies diseñadas para el uso con spike de tache plástico. Incluye el suministro del material en obra, mano de obra especializada, maquinaria y herramienta requerida para la instalación del terminado de la pista, demarcación reglamentaria y certificación. | M2 | 2966.64 | 364300 | 1080746952 | 364300 | 1080746952 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
4 |  | CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO
4.1 | 13 | Concreto de 21 mpa para losa entrada maratón, espesor de losa 0.20 mt, incluye aplicación de antisol, formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 5.78 | 706597 | 4084131 | 706597 | 4084131 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.2 | 65 | Concreto de 21 mpa para viga de confinamiento losa entrada maratón incluye formaleta cuando se requiera, bordes redondeados | M3 | 2.01 | 678419 | 1363622 | 678419 | 1363622 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.3 | 66 | Concreto de 21 mpa para viga de confinamiento y cerramiento tramo A, sección 0.30 mt x 0.80 mt, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 20.26 | 678419 | 13744769 | 678419 | 13744769 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.4 | 67 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento y confinamiento tramo B, sección 1.50 mts + 1.65 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 73.2 | 678419 | 49660271 | 678419 | 49660271 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.5 | 68 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo C sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 1.77 | 678419 | 1200802 | 678419 | 1200802 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.6 | 69 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo D sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 2.52 | 678419 | 1709616 | 678419 | 1709616 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.7 | 70 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo E sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 0.49 | 678419 | 332425 | 678419 | 332425 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.8 | 71 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo F sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 13.29 | 678419 | 9016189 | 678419 | 9016189 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.9 | 72 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo G sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 1.5 | 678419 | 1017629 | 678419 | 1017629 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.10 | 73 | Concreto de 21 mpa para viga de cerramiento tramo H sección 0.30 mts x 0.40 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera. Se incluye viga para cerramiento exterior calle 10 N y carrera 2 con calle 15 N | M3 | 36.18 | 678419 | 24545199 | 678419 | 24545199 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.11 | 14 | Cajón en concreto ciclópeo para anclaje de elementos metálicos de cerramiento, 60% piedra, 40% concreto. Dimensiones del cajón 0.30 mts x 0.30 mts x 0.30 mts | M3 | 3.25 | 445736 | 1448642 | 445736 | 1448642 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.12 | 15 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para losa entrada maratón | KG | 442 | 4946 | 2186132 | 4946 | 2186132 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.13 | 82 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para vigas cimentación y confinamiento de entrada maratón, cerramientos tramo A, B, C, D, E, F, G, H, cerramientos calle 10 N y carrera 2 calle 15 N | KG | 7252 | 4946 | 35868392 | 4946 | 35868392 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
5 |  | CARPINTERÍA METÁLICA, CERRAMIENTOS, PUERTAS
5.1 | 16 | Cerramiento metálico compuesto por: parales principales en tubería estructural 3" x 3" , 2 mm instalados sobre la viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 3.00 mts, longitud total del elemento 3.00 mts, de los cuales 0.50 mts van anclados en la viga de cimentación, en su parte superior llevará tapa fija metálica soldada al paral; el otro componente son tubos estructurales de 2" x 2", 2 mm, de una longitud de 2.30 mts cada uno, son catorce tubos por tramo de cerramiento de 3.00 mts entre parales; incluye dos traviesas horizontales en tubo estructural 3" x 1 1/2". Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | ML | 125.73 | 438834 | 55174599 | 438834 | 55174599 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.2 | 17 | Cerramiento metálico compuesto por: parales y horizontales en tubería redonda negra diámetro 2 1/2 "calibre 0.075", cerramiento instalado sobre la viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 1.50 mts, longitud total del paral 1.50 mts, de los cuales 0.50 mts van anclados en la cimentación; incluye barra superior y dos traviesas horizontales. Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. Cerramiento entre graderías y pista atlética, barandas de protección. Altura libre de la baranda 1.0m | ML | 310.76 | 221142 | 68722088 | 221142 | 68722088 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.3 | 18 | Construcción e instalación de puertas de acceso especificaciones similares al cerramiento, ancho de cada puerta 2.50 mts a dos naves, altura = 2.50 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 2 | 1347574 | 2695148 | 1347574 | 2695148 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.4 | 19 | Construcción e instalación de puertas de acceso especificaciones similares al cerramiento, ancho de cada puerta 1.50 mts a dos naves, altura = 2.50 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 2 | 894205 | 1788410 | 894205 | 1788410 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.5 | 20 | Construcción e instalación de puertas de acceso en tubería redonda negra diámetro 2 1/2", calibre 0.075", ancho de puerta 1.50 mts a dos naves, altura = 1.00 mts, incluye parales, bisagras. Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 5 | 486173 | 2430865 | 486173 | 2430865 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.6 | 21 | Construcción e instalación de puertas de acceso en tubería redonda negra diámetro 2 1/2 ",calibre 0.075 " , ancho de puerta 2.00 mts a dos naves, altura = 1.00 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 1 | 576846 | 576846 | 576846 | 576846 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.7 | 22 | Construcción e instalación de puertas de acceso especificaciones similares al cerramiento, ancho puerta 4.00 mts a dos naves, altura = 2.50 mts, incluye parales, bisagras . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | und | 2 | 2027627 | 4055254 | 2027627 | 4055254 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.8 | 24 | Cerramiento metálico baranda de protección compuesto por: parales y horizontales en tubería redonda negra diámetro 2 1/2 ",calibre 0.075 " , baranda instalada sobre la gradería superior, área de movilidad restringida, accesos escaleras. viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 1.50 mts, ; incluye barra superior y dos traviesas horizontales . Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo.Incluye sistema de fijación mediante platina, chazo expansivo, fijación con epóxico, tornillos . Altura libre de la baranda 1,2m | ML | 101 | 163199 | 16483099 | 163199 | 16483099 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.9 | 16 | Cerramiento metálico compuesto por: parales principales en tubería estructural 3" x 3" , 2 mm instalados sobre la viga de cimentación de concreto reforzado, parales que irán cada 3.00 mts, longitud total del elemento 3.00 mts, de los cuales 0.50 mts van anclados en la viga de cimentación, en su parte superior llevará tapa fija metálica soldada al paral; el otro componente son tubos estructurales de 2" x 2", 2 mm, de una longitud de 2.30 mts cada uno, son catorce tubos por tramo de cerramiento de 3.00 mts entre parales; incluye dos traviesas horizontales en tubo estructural 3" x 1 1/2". Todos los elementos debidamente soldados, pulidos y con pintura anticorrosiva negro mate dos capas mínimo. | ML | 197.27 | 438834 | 86568783 | 438834 | 86568783 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.1 |  | Construcción de elemento barrera de protección para baranda de seguridad de graderias, en vidrio templado espesor 8 mm incoloro fijado e estructura de baranda mediante dos topes de acero por metro lineal. Altura del vidrio 1.00 mts, el valor unitario incluye cinta de prevención y demarcación adhesiva de ancho 0.10 mts, un mt por metro lineal de vidrio instalado. | ML | 101 | 355256 | 35880856 | 355256 | 35880856 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
B |  | CONSTRUCCION CUBIERTA DE GRADERIAS
6 |  | PEDESTALES Y ZAPATAS
6.1 | 25 | Demolición de losa de concreto de 25cm de espesor, incluye compresor de dos martillos, acarreo y bote de escombros | M2 | 56 | 51056 | 2859136 | 51056 | 2859136 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.2 | 88 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes para construcción de pedestales | M3 | 30.8 | 11376 | 350381 | 11376 | 350381 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.3 | 27 | Solado en concreto de 18MPa para pedestales de 0.07m de espesor | M2 | 56 | 40276 | 2255456 | 40276 | 2255456 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.4 | 28 | Pedestal 700x600x350mm en concreto reforzado f´c 28MPa, incluye formaleta | M3 | 2.35 | 743157 | 1746419 | 743157 | 1746419 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.5 | 91 | Pedestal 600x600x100mm en concreto reforzado f´c 28MPa, incluye formaleta | M3 | 0.58 | 743157 | 431031 | 743157 | 431031 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.6 | 92 | Zapata 3500x1000x800mm en concreto reforzado f´c 28MPa, incluye formaleta | M3 | 44.8 | 743157 | 33293434 | 743157 | 33293434 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.7 | 83 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa (Zapatas de cimentación y pedestales) flejado y amarrado | KG | 4144 | 4946 | 20496224 | 4946 | 20496224 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
7 |  | PLACA BASE
7.1 | 29 | CONEXIÓN TIPO 1 PLACA BASE DE TORRES PARA TUBO CIRCULAR 500x500x20mm ACERO A36 EN PEDESTAL EN CONCRETO CON PLETINA DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | KG | 1336 | 21780 | 29098080 | 21780 | 29098080 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
8 |  | POSTES Y PIE DE AMIGOS
8.1 | 30 | Poste 10" (273mm)X9.30mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 8688 | 21780 | 189224640 | 21780 | 189224640 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
8.2 | 31 | PLETINA CUADRADA 4"(100MM)X10.0 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | KG | 3040 | 21780 | 66211200 | 21780 | 66211200 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
8.3 | 93 | Perfil Circular D=6"x4.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 863.66 | 21780 | 18810515 | 21780 | 18810515 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
8.4 | 32 | PLATINA SEMICIRCULAR 200 MM X 12. MM x 12.7 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | UND | 32 | 139956 | 4478592 | 139956 | 4478592 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
8.5 | 33 | CONEXIÓN PLACA DE MURO 420 X 420 X 12 .7 MM ACERO A=36 ENTRE PLETINA DE MURO Y PIE DE AMIGO CERO A36 AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | UND | 16 | 558761 | 8940176 | 558761 | 8940176 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
9 |  | CABLES TENSORES
9.1 | 34 | PLATINA SEMICIRCULAR 200 MMX 12.7 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA Y PERNADA | UND | 32 | 252609 | 8083488 | 252609 | 8083488 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.2 | 35 | PLETINA DE ARRANQUE PARA 3 TENSORES 400x250x20 MM DE ACERO AL CARBONO A36 SOLDADA | UND | 16 | 187079 | 2993264 | 187079 | 2993264 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.3 |  | Grampas para Cable 12.70 mm 1/2" L=292 | UND | 384 | 12779 | 4907136 | 12779 | 4907136 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.4 |  | Tensor de acero inoxidable de 5/8" AISI 304 Ojo - Gancho, Gancho hacia abajo- Ojo Hacia arriba | UND | 96 | 31948 | 3067008 | 31948 | 3067008 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.5 |  | Grillete de acero de 5/8" De trabajo pesado por cada cable | UND | 96 | 12779 | 1226784 | 12779 | 1226784 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.6 |  | Guardacabos de acero de 1/2" en cada terminacion de cable | UND | 96 | 6390 | 613440 | 6390 | 613440 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.7 | 36 | CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" AISI 316 (7x19) CARGA DE RUPTURA 8620kg 7 TRONES CON19 HILOS CADA UNO QUE CONECTA MURO, POSTE Y CUBIERTA. (INCLUYE GRAMPA Y TENSOR) | ML | 848 | 81530 | 69137440 | 81530 | 69137440 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
9.8 | 37 | SOPORTES CIRCULARES PARA CABLES ACERO A36 DE CUBIERTA | UND | 32 | 71370 | 2283840 | 71370 | 2283840 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
10 |  | ESTRUCTURA Y CUBIERTA
10.1 | 94 | Perfil Circular 2-1/2x2.5mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 1113 | 21780 | 24241140 | 21780 | 24241140 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.2 | 95 | Perfil Circular 1-1/2x2.5mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 67 | 21780 | 1459260 | 21780 | 1459260 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.3 | 96 | Correa Perfil Circular 2"x2.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A500 grado C | KG | 1712 | 21780 | 37287360 | 21780 | 37287360 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.4 | 97 | Perfil Circular 4"x6.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C | KG | 205.05 | 21780 | 4465989 | 21780 | 4465989 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.5 | 98 | Perfiles Circulares 2 1/2"x 4.0mm fy 3241 kg/cm2 ASTM A-500 grado C, incluye lámina A36 x3mm y ancho 120 mm | KG | 1155 | 21780 | 25155900 | 21780 | 25155900 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.6 | 38 | TEJA CURVA DE ANCHO UTIL 500 MMM CAL .24 (0.60MM) RADIO MÍNIMO DE CURVATURA 5000 MM | M2 | 540.2 | 119012 | 64290282 | 119012 | 64290282 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.7 | 39 | LAMINA DE CARTELA ESPESOR 3 MM EN ACERO AL CARBON A36 SOLDADA A PERFILES CIRCULARES DE CUBIERTA | KG | 231.73 | 21780 | 5047079 | 21780 | 5047079 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.8 | 100 | Perfil Circular D=6"x4.0mm para viga de amarre superior entre porticos (5.0m)x14 unds (16.21 kg/ml) | KG | 1134.7 | 21780 | 24713766 | 21780 | 24713766 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.9 | 101 | SOPORTES CIRCULARES PARA CABLES ACERO A36 DE CUBIERTA | UND | 28 | 71370 | 1998360 | 71370 | 1998360 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.10 | 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE HASTA 1M DE DESARROLLO, INCLUYE MALLA MULTISEAL Y SOLDADURA, ANDAMIO CERTIFICADO Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | ML | 147.44 | 82382 | 12146402 | 82382 | 12146402 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.11 | 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBO PVC DE 4", INCLUYE LIMPIADOR Y SOLDADURA, ANDAMIO CERTIFICADO Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | ML | 108.96 | 40478 | 4410483 | 40478 | 4410483 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
10.12 | 104 | PINTURA SOBRE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN ESMALTE SINTÉTICO MATE, INCLUYE DISOLVENTE, ANDAMIO CERTIFICADO Y EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS | ML | 256.4 | 4995 | 1280718 | 4995 | 1280718 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
C |  | VIAS Y SENDEROS
11 |  | VIA VEHICULAR
11.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 565.94 | 6709 | 3796891 | 6709 | 3796891 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.2 | 61 | Excavación a máquina para cajeo de vía | M3 | 424.46 | 25542 | 10841557 | 25542 | 10841557 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.3 | 62 | Construcción de sub base granular de 0.30 mts de espesor con un material granular de tamaño máximo 1.5 pulgadas gradación SBG-38, que cumpla las especificaciones del artículo 320 de INVIAS 2013, compactando este material en dos capas de 0.15 mts, verificando que se alcance un grado de compactación del 95% delproctor modificado ; incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador. | M3 | 169.78 | 129940 | 22061213 | 129940 | 22061213 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.4 | 8 | Construcción de base granular de 15 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1 pulgada gradación BG-25, que cumpla las especificaciones del artículo 330 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 100% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 84.89 | 133901 | 11366856 | 133901 | 11366856 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.5 | 64 | Mejoramiento de subrasante con material importado similar al existente compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas,incluye colocar y extender el material en una capa de 30 cms. , con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogenea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia capas superiores. | M3 | 169.78 | 129940 | 22061213 | 129940 | 22061213 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.6 | 74 | Concreto de 21 mpa para vigas de confinamiento de via vehicular incluye formaleta cuando se requiera, bordes de viga redondeados. | M3 | 29.62 | 678419 | 20094771 | 678419 | 20094771 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.7 | 84 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para vigas de confinamiento de vía | KG | 1939 | 4946 | 9590294 | 4946 | 9590294 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.8 | 40 | Solado de limpieza en concreto de 14MPa y 0.05m de espesor | M2 | 54 | 30113 | 1626102 | 30113 | 1626102 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.9 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 551.8 | 24780 | 13673604 | 24780 | 13673604 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.10 | 59 | Suministro e instalación de geotextil T-2400 | M2 | 47.62 | 17057 | 812254 | 17057 | 812254 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.11 | 105 | Demolición de losa en concreto existentes en área de acceso vehicular calle 10 N - carrera 3, espesor promedio de 0.20 mts, incluye corte y retiro de acero de refuerzo. | M2 | 156.05 | 44085 | 6879464 | 44085 | 6879464 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
11.12 | 106 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demolición de concretos (losa existente en área de acceso vehicular), incluye acero de refuerzo, excavaciones y sobrantes | M3 | 43.69 | 24780 | 1082638 | 24780 | 1082638 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
12 |  | SENDERO PEATONAL
12.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 1945.98 | 6709 | 13055580 | 6709 | 13055580 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.2 | 89 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes para cajeo de vía | M3 | 667.42 | 11376 | 7592570 | 11376 | 7592570 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.3 | 63 | Construcción de sub base granular de 0.15 mts de espesor con un material granular de tamaño máximo 1.5 pulgadas gradación SBG-38, que cumpla las especificaciones del artículo 320 de INVIAS 2013, verificando que se alcance un grado de compactación del 95% delproctor modificado ; incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador. | M3 | 250.28 | 129940 | 32521383 | 129940 | 32521383 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.4 | 109 | Construcción de base granular de 10 cm de espesor con material granular de tamaño máximo 1 pulgada gradación BG-25, que cumpla las especificaciones del artículo 330 de INVIAS 2013, compactando esta capa hasta alcanzar un grado de compactación del 100% proctor modificado. Incluye suministrar, extender y compactar con cilindro vibro compactador, produciendo un pendientado longitudinal y transversal de 1.0 % para el manejo de aguas lluvias. | M3 | 166.85 | 133901 | 22341382 | 133901 | 22341382 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.5 | 75 | Concreto de 21 mpa para vigas de confinamiento de sendero peatonal incluye formaleta cuando se requiera, bordes de viga redondeados. | M3 | 75.61 | 678419 | 51295261 | 678419 | 51295261 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.6 | 85 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para vigas de confinamiento de sendero peatonal. | KG | 7365.12 | 4946 | 36427884 | 4946 | 36427884 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.7 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 867.64 | 24780 | 21500119 | 24780 | 21500119 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.8 | 40 | Solado de limpieza en concreto de 14MPa y 0.05m de espesor | M2 | 252.04 | 30113 | 7589681 | 30113 | 7589681 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.9 | 107 | Concreto de 21 mpa para andén, espesor de losa 0.15 mts, incluye aplicación de antisol, formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 78.65 | 707214 | 55622381 | 707214 | 55622381 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.10 | 56 | Suministro e instalación de malla M-084 / DO84 de 15*15 para retracción y temperatura | M2 | 524.34 | 8043 | 4217267 | 8043 | 4217267 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
12.11 | 10 | Mejoramiento de subrasante utilizando las partículas y material extraido de la pista exixtente, el cual se encuentra depositado en el Centro Deportivo Universitario, con lo cual se logrará una plataforma de soporte homogenea a la estructura y se evitará el ascenso de agua hacia el interior del pavimento. que existe en el sitio, compuesto por piedra bola, grava, gravilla y arenas,incluye el acarreo dentro del sitio de la obra, colocar y extender el material en una capa de 15 a 20 cms | M3 | 333.71 | 38698 | 12913910 | 38698 | 12913910 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
APARATOS Y ACCESORIOS
13 |  | INSTALACION SALTO LONGITUD - TRIPLE
13.1 | 90 | Excavación manual de material comun existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 13.6 | 11376 | 154714 | 11376 | 154714 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13.2 | 41 | Base relleno en Grava limpia para Foso Arena | M2 | 3 | 16833 | 50499 | 16833 | 50499 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13.3 | 42 | Muro de ladrillo común en soga, incluye pega de mortero 1:3 | M2 | 7.98 | 49905 | 398242 | 49905 | 398242 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13.4 | 43 | repello de muros Foso Arena para refuerzo de cara lateral INTERNA en Mortero 1:2 reforzado con malla 15*15 CM 4.5MM, E= 3,5 cm | M2 | 7.8 | 38559 | 300760 | 38559 | 300760 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13.5 | 44 | Construcción de piso en concreto pulido de 21MPa de 0.1m de espesor, reforzado con Malla 15*15 CM 4.5MM | M2 | 33.99 | 68815 | 2339022 | 68815 | 2339022 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13.6 | 45 | Bordillo perimetral a la pista atlética en concreto de 21 Mpa de 0.15 x 0.30m, incluye acero de refuerzo, formaleta y vibrador | ML | 97.52 | 57862 | 5642702 | 57862 | 5642702 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13.7 | 46 | Relleno en roca muerta compactado con rana | M3 | 13.91 | 74785 | 1040259 | 74785 | 1040259 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
13.8 | 47 | Suministro y colocación de colchón en Arena Fina Limpia Suelta para foso de 0.5m de espesor | M2 | 30 | 90244 | 2707320 | 90244 | 2707320 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
14 |  | CONSTRUCCION FOSO DE RIA
14.1 | 90 | Excavación manual de material comun existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 6.27 | 11376 | 71328 | 11376 | 71328 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14.2 | 48 | Losa de la RIA en concreto reforzado de 28MPa, incluye formaleta | M3 | 3.13 | 743157 | 2326081 | 743157 | 2326081 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14.3 | 46 | Relleno en roca muerta compactado con rana | M3 | 1.56 | 74785 | 116665 | 74785 | 116665 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14.4 | 49 | Construcción de muro en concreto 28 Mpa de 0.3m de espesor, incluye formaleta | M3 | 2.55 | 826779 | 2108286 | 826779 | 2108286 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14.5 | 110 | Concreto de 28 MPa para viga de confinamiento foso de RIA , sección 0.28 mts x 0.25 mts, bordes redondeados incluye formaleta cuando se requiera | M3 | 0.29 | 743157 | 215516 | 743157 | 215516 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14.6 | 111 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para Viga, muro y losa de la RIA | KG | 328.84 | 4946 | 1626443 | 4946 | 1626443 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14.7 | 112 | Suministro e instalación de tubería Novafort de 16" | ML | 22.5 | 255439 | 5747378 | 255439 | 5747378 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
14.8 |  | Barrera obstáculo de la RIA | UND | 1 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
15 |  | INSTALACIÓN BANCO DE TÉCNICO Y SUPLENTES
15.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 137.76 | 6709 | 924232 | 6709 | 924232 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.2 | 90 | Excavación manual de material común existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 55.1 | 11376 | 626818 | 11376 | 626818 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.3 | 46 | Relleno en roca muerta compactado con rana | M3 | 27.51 | 74785 | 2057335 | 74785 | 2057335 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.4 | 76 | Concreto de 21 mpa para vigas de confinamiento incluye formaleta cuando se requiera, bordes de viga redondeados. | M3 | 2.67 | 678419 | 1811379 | 678419 | 1811379 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.5 | 77 | Concreto de 21 mpa para losa , espesor de losa 0.20 mts, incluye formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 27.55 | 678419 | 18690443 | 678419 | 18690443 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.6 | 50 | Construcción de banca en concreto de 3000 psi Ref. 3/8" cada 0.15 en ambos sentidos,dimensiones: 0,80 mts. Ancho, armada sobre sistema steel deck o similar E:12 cms | ML | 23.1 | 163787 | 3783480 | 163787 | 3783480 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.7 | 86 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para losa | KG | 888 | 4946 | 4392048 | 4946 | 4392048 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.9 | 51 | CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL, DIMENSIONES 0.24X0.12X0.065 | M2 | 6.91 | 76996 | 532042 | 76996 | 532042 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.10 | 52 | Concreto grauting de 21 Mpa para dovelas en muro ladrillo estructural | M3 | 0.65 | 721402 | 468911 | 721402 | 468911 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.11 |  | Asiento tipo estadio | UND | 36 | 187851 | 6762636 | 187851 | 6762636 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
15.12 | 6 | Acarreo, cargue y retiro en volqueta de material de demoliciones, excavaciones y sobrantes | M3 | 71.64 | 24780 | 1775239 | 24780 | 1775239 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
D |  | AREA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y OBRAS EXTERIORES
16 |  | AREA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
16.1 | 60 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 42.44 | 6709 | 284730 | 6709 | 284730 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
16.2 | 78 | Concreto de 21 mpa para vigas de cimentación incluye formaleta cuando se requiera. | M3 | 3.26 | 678419 | 2211646 | 678419 | 2211646 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
16.3 | 90 | Excavación manual de material comun existente, sin retiro de sobrantes | M3 | 4.16 | 11376 | 47324 | 11376 | 47324 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
16.4 | 40 | Solado de limpieza en concreto de 14MPa y 0.05m de espesor | M2 | 9.24 | 30113 | 278244 | 30113 | 278244 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
16.5 | 87 | Acero de refuerzo 60000 PSI 420Mpa flejado y amarrado para viga cimentación | KG | 205.94 | 4946 | 1018579 | 4946 | 1018579 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
16.6 | 79 | Concreto de 21 mpa para losa de piso , espesor de losa 0.20 mts, incluye aplicación de antisol , formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 8.49 | 706597 | 5999009 | 706597 | 5999009 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
16.7 | 50 | Construcción de banca en concreto de 3000 psi Ref. 3/8" cada 0.15 en ambos sentidos,dimensiones: 0,80 mts. Ancho, armada sobre sistema steel deck o similar E:12 cms | ML | 6 | 163787 | 982722 | 163787 | 982722 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
17.0 |  | OBRAS EXTERIORES
17.1 | 53 | Demolición de sardinel en concreto, incluyendo cimentación del mismo, dimensión promedio .020 x 0.60, incluye retiro y bote de escombros | ML | 176.7 | 7530 | 1330551 | 7530 | 1330551 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
17.2 | 54 | Demolición de andén en concreto, espesor aproximado 0.20 mts, incluye acarreo y bote de escombros | M2 | 641.06 | 44409 | 28468834 | 44409 | 28468834 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
17.3 | 55 | Relleno con tierra amarilla, compactado con rana | M3 | 96.16 | 61009 | 5866625 | 61009 | 5866625 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
17.4 | 108 | Sardinel trapezoidal en concreto de 21 Mpa de 0.6m de altura por ancho de 0.2-0.3m, incluye formaleta y aplicación de antisol. | ML | 176.7 | 123711 | 21859734 | 123711 | 21859734 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
17.5 | 81 | Concreto de 21 mpa para andén , espesor de losa 0.10 mts, incluye aplicación de antisol , formaleta cuando se requiera, escobeada y acolillada. | M3 | 64.11 | 706852 | 45316282 | 706852 | 45316282 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
17.6 | 56 | Suministro e instalación de malla M-084 / DO84 de 15*15 para retracción y temperatura | M2 | 641.07 | 8043 | 5156126 | 8043 | 5156126 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
17.7 | 57 | Construcción de rampas en concreto 21 mpa, espesor 0.15 mts, escobiada y acolillada, incluye estrias | M3 | 1.58 | 728527 | 1151073 | 728527 | 1151073 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
17.8 | 58 | Demarcación de áreas con pintura tráfico | ML | 230 | 6089 | 1400470 | 6089 | 1400470 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
E |  | COMPONENTE ELECTRICO GRADERÍAS, PISTA Y CANCHA
18.0 |  | CANALIZACIONES Y CAJAS DE REGI RO - OBRA CIVIL
18.1 |  | DESMONTE luminarias de poste, retiro de red subterranea que alimentacirtuitos de iluminación de cancha y pista atlética, arranque de 12 postesde concreto de 10-12mts empleando grua con brazo telescópico, y acopioen lugar acordado de todo el material desmontado entregado con oficiorelacionando todos los elementos. | Ud | 1 | 5912843 | 5912843 | 5912843 | 5912843 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
18.2 |  | Construcción de CAMARA DE INSPECCION para baja tensión de 1.0x1.0x1.0 mts en concreto reforzado (con tapa) 3100 PSI, incluye marco ángulo 2 1/2" x 2 1/2" metálico en ambas fundiciones, terminales tipo campana 2" pvc - Normaoperador de red, ver detalle en plano. Mano de obra construcción cámara, aseo y bote de escombros | Ud | 17 | 1138583 | 19355911 | 1138583 | 19355911 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
18.3 |  | Construcción CANALIZACION BANCO DE 5 DUCTOS PVC 2" DB + 2DUCTOS PVC 3/4" para alimentador en baja tensión incluye: tubos pvc de 2" DB y 3/4", unión y curvas de 2" y 3/4" pvc donde se requieran, limpiadory pegante pvc, colchón de arena, cinta señalización. Mano de obraconsistente en: excabación a -0.70cm, tendido tubería, relleno compactadocon saltarín, retiro de escombros, aseo. | Ml | 35 | 61983 | 2169405 | 61983 | 2169405 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
18.4 |  | Construcción CANALIZACION BANCO DE 5 DUCTOS PVC 2" DB paraalimentador en baja tensión incluye: tubo pvc de 2 " DB, unión y curvas 2"pvc donde se requieran, limpiador y pegante pvc, colchón de arena, cintaseñalización. Mano de obra consistente en: excabación a -0.70cm, tendidotubería, relleno compactado con saltarín, retiro de escombros, aseo. | Ml | 332 | 51582 | 17125224 | 51582 | 17125224 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
18.5 |  | Construcción CANALIZACION BANCO DE 3 DUCTOS PVC 2" DB paraalimentador en baja tensión incluye: tubo pvc de 2 " DB, unión y curva 2"pvc donde se requiera, limpiador y pegante pvc, colchón de arena, cintaseñalización. Mano de obra consistente en: excabación a -0.70cm, tendidotubería, relleno compactado con saltarín, retiro de escombros, aseo. | Ml | 130 | 44459 | 5779670 | 44459 | 5779670 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
19.0 |  | ALIMENTADORES ILUMINACION CANCHA Y PISTA ATLETICA
19.1 |  | Suministro y tendido alimentador trifásico 5H - 220v, en cable de cobre aislado THHN/THWN 3x2+2+6T Dd awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrilico de 10x4cm aprox. Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijación de marquilla en acrilico en cada caja (sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifásico en bornes del gabinete y cajas, aseo | Ml | 233 | 79590 | 18544470 | 79590 | 18544470 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
19.2 |  | Suministro y tendido alimentador trifásico 4H - 220v, en cable de cobreaislado THHN/THWN 3x2+6T Dd awg, borna terminal de acuerdo al calibredel conductor en cada extremo, tablillas en acrilico de 10x4cm aprox..Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada, ponchado depuntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cintade colores según su fase, fijacion de marquilla en acrilico en cada caja(sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece, conexión alimentador trifasico en bornes del gabinete y cajas, aseo | Ml | 233 | 63140 | 14711620 | 63140 | 14711620 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
19.3 |  | Suministro y tendido alimentador trifásico 4H - 220v, en cable de cobreaislado THHN/THWN 3x4+6T Dd awg, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cada extremo, tablillas en acrilico de 10x4cm aprox..Mano de obra: Tendido del alimentador por ducteria enterrada, ponchado de puntas de los conductores a su respectivas bornas identificada con cinta de colores según su fase, fijacion de marquilla en acrilico en cada caja(sobre el manojo de conductores) indicando el circuito al cual pertenece,conexión alimentador trifasico en bornes del gabinete y cajas, aseo | Ml | 1142 | 49155 | 56135010 | 49155 | 56135010 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
19.4 |  | Suministro y tendido alimentador 01 entre caja inspeccion y reflector led299w, conductores para instalar en 8 postes prfv, cada uno conconductores de cable de cobre aislado 8#10 awg THHN/THWN, longitudtendido 25mts, conectores de resorte y perforación según calibre, tubopvc 1/2" entre caja de inspeccion y poste, terminal y curva. Mano de obra:entubado, cableado, empalmes, aseo. | Ud | 8 | 934888 | 7479104 | 934888 | 7479104 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
19.5 |  | Suministro y tendido alimentador 02 entre caja inspección y reflector led299w, conductores para instalar en 4 postes prfv, cada uno con conductores de cable de cobre aislado 4#10 awg THHN/THWN, longitud tendido 25mts, conectores de resorte y perforación según calibre, tubopvc 1/2" entre caja de inspeccion y poste, terminal y curva. Mano de obra: entubado, cableado, empalmes, aseo. | Ud | 4 | 537972 | 2151888 | 537972 | 2151888 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
20.0 |  | EQUIPO Y ELEMENTOS ILUMINACION CANCHA Y PISTA ATLETICA
20.1 |  | Suministro e instalación GABINETE METALICO de sobreponer tipo A-CD para montar equipo de CONTROL DE ILUMINACION y protección en baja tensión, Celco. Cerramiento: Nema 1. Lámina: Galvanizada. Calibre 16. Color: RAL 7032. Tipo de Pintura: Electrostática en polvo. Placa paraidentificación en gravoply, 10 x 5cm. Marca CELCO. (Con Certificado deConformidad de Producto según RETIE 2013). Incluye: *Interruptor automático Termomagnético 3x175 - 250 A, CI 55 KA a 230 V/25 KA a 440V. Ref. 3VM1225-4EE32-0AA0. Marca Siemens. *Bloque tipo CDA,trifásico, cuatro hilos, de 300 A, apto para alojar equipos de protección y control. *2 Interruptores automáticos Termomagnéticos 3x35 - 50 A, CI 36KA a 230 V/16 KA a 440 V. Ref. 3VM1150-3EE32-0AA0. Marca Siemens. *2 Interruptores automáticos Termomagnéticos 3x28 - 40 A, CI 36 KA a 230V/16 KA a 440 V. Ref. 3VM1140-3EE32-0AA0. Marca Siemens. *4Contactores magnéticos tripolar tipo Ref. 3RT2027-1AG20, 50 A en AC1/32A en AC3, bobina 120 V, marca Siemens. *4 Tendidos trifásico en calibre #8. *4 Pilotos electrónicos color rojo, Ref. QE22R-110, 22 mm, marca VCPElectric. *4 selectores de muletilla corta tres posiciones fijas 2-0-1, 22 mm,marca Lovato. *4 Cableados de control. *Control iluminación incluye controlador horario digital. *Programador horario digital semanal 110-240Ref. 67DDT0, marca GIC (Lawmayer). *Contactor Tripolar, contactos 1NA, corriente 12A en AC3, 25A en AC1, 4HP a 220Vac, 7,5HP a 440Vac. Ref.:CL01A310T4. Marca General Electric. *Piloto electrónico color rojo, 22 mm220 V, REF. QE22R-220, marca VCP. Control iluminación. *Selector demuletilla corta tres posiciones fijas 2-0-1, 22 mm, marca Lovato. Controliluminación. *Mini interruptor automático de 1x2A, Ref. PLS6-C2, CI 10 KA a220V/400 VAC, marca Moller. *12Placa para identificación en gravo playcon leyenda en bajo relieve, 2x5 cm. *Transporte, seguro y guacal. Manode obra: instalación y fijación del gabinete e instalación de los alimentadores a sus respectivos bornes. | Ud | 1 | 19177445 | 19177445 | 19177445 | 19177445 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
20.2 |  | Suministro e instalación de BARRAJE TIPO CAPSULA para B.T en caja depaso, incluye barraje premoldeado para baja tension sumergible, elementosde anclaje. Mano de obra: anclaje e instalación de las puntas de losalimentadores, aseo. | Ud | 5 | 220954 | 1104770 | 220954 | 1104770 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
20.3 |  | Instalación y armado de POSTE de POLIESTER REFORZADO FIBRA DEVIDRIO 22mts x 1050 kgf, 4 módulos ensamblables, con escalerilla en PRVFtipo gato (inicio a 5mts del suelo) y canastilla en PRFV para alojar losreflectores, accesorios para fijación de herraje, incluye: transporte,apertura de hueco, hincado y aplomado, servicio de grua con brazotelescopico. aseo | Ud | 12 | 49352361 | 592228332 | 49352361 | 592228332 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
20.4 |  | Suministro e instalación de PROYECTOR AREALED 160LED, 299W,120-227V, con vidrio, aluminio inyectado a alta presión, estructura robustay estilizada, acabado en pintura en polvo poliestérica, resistente a lacorrosión montaje sobre superficies horizontales y verticales, tarjetas Ledindependientes. Conjunto electrónico separado del conjuto óptico, instaldoen poste PRFV sobre canastilla. Mano de obra consistente en fijación einclinación según memorias de estudio lumínico. | Ud | 166 | 4676015 | 776218490 | 4676015 | 776218490 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
21.0 |  | TOMAS Y ALUMBRADO EN GRADERIAS
21.1 |  | SUB-ACOMETIDA TRIFILAR A TABLERO ELECTRICO (TDG a TB1), tendidapor ducto emt 3/4" cable de cobre aislado 2#8+1#8+1#8T awg THHN-THWN, borna terminal de acuerdo al calibre del conductor en cadaextremo, debe quedar las puntas de los conductores ponchadas eidentificadas con cinta de colores según su fase. Mano de obra donde seanecesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ml | 50 | 26113 | 1305650 | 26113 | 1305650 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.2 |  | Suministro e instalación TABLERO TRIFILAR (8 ctos) de distribución conpuerta y chapa y espacio para totaizador, incluye protecciones segúnplano, empotrado a pared o sobrepuesto, debe quedar perfectamentepeinado respetando el código de colores, etiquetado indicando los circuitosque maneja y señalizado según norma RETIE. Incluye mano de obra,resanes y aseo. | Ud | 1 | 360455 | 360455 | 360455 | 360455 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.3 |  | Salida AVISO LUMINOSO y/o LUZ EMERGENCIA 120v en tubería conduit-EMT Ø ½" + accesorios incluye caja 2x4", Conductores en Cu 3 #12THHN/THWN, Toma 15 Amp Levitón con polo a tierra y tapa, Empalmes conconectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetadocon marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece.Tuberíasoportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazometálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata,entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 4 | 124731 | 498924 | 124731 | 498924 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.4 |  | Salida ILUMINACION 120v en tubería conduit EMT Ø ½" + accesorios,incluye caja octogonal, Cajas de empalme en cielo cuando se requiera,Tapa ciega, Prensaestopa, Conductores en Cu 3 #12 awg THHN/THWNlibre de hálogeno (LS) y actos para tender por bandeja (TC), Cableencauchetado 3x16 awg (±0.80 Mt), Tomacorriente y clavija aérea con poloa tierra para conexión a luminaria, El toma debe quedar etiquetado conbanda plástica indicando el circuito al cual pertenece, Empalmes conconectores de resorte tipo 3M Scotchlok, Tubería soportada en losa congrapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obradonde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado,aseo. | Ud | 4 | 146121 | 584484 | 146121 | 584484 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.5 |  | Salida INTERRUPTOR DOBLE en tubería conduit PVC-EMT Ø ½" +accesorios, incluye caja galvanizada 2x4", Conductores en Cu 3 #12THHN/THWN. Usar color negro para retorno, Interruptor sencillo 15a Levitondecora con borna para aterrizarlo, Empalmes con conectores de resortetipo 3M Scotchlok. Tubería soportada en losa y pared con grapagalvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde seanecesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 1 | 120907 | 120907 | 120907 | 120907 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.6 |  | Salida TOMA NORMAL doble monofásico en tubería conduit PVC-EMT Ø ½" + accesorios, incluye caja 2x4" (o 4x4’’ con tapa suplemento), Conductores en Cu 3 #12 THHN/THWN, Toma 15 Amp Levitón con polo a tierra y tapa, Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetado con marquilla alto relieve indicando el circuito al cual pertenece, Tubería soportada en losa y pared con grapa galvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | Ud | 4 | 247871 | 991484 | 247871 | 991484 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.7 |  | Alimentador al PRIMER PUNTO DE CIRCUITO en tubería conduit PVC-EMT Ø½" + accesorios, empleado cuando la distancia sobrepasa los 6mts entre el tablero de distribución y el inicio de un circuito, incluye conductores enCu 3 #12 THHN/THWN, Tubería soportada en losa y pared con grapagalvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano de obra donde seanecesario de: regata, entubado, resane, cableado, aseo. | Ml | 15 | 21181 | 317715 | 21181 | 317715 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.8 |  | Suministro e instalación de LAMPARA EMERGENCIA | Ud | 4 | 136623 | 546492 | 136623 | 546492 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.9 |  | Suministro e instalación de AVISO LUMINOSO "SALIDA", en bandera oaplique | Ud | 2 | 124184 | 248368 | 124184 | 248368 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.10 |  | Suministro e instalación de LAMPARA HERMETICA 2x18w T8 Sylvania,incluye accesorios y otros | Ud | 4 | 123581 | 494324 | 123581 | 494324 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
21.11 |  | Alimentador ESPECIAL TRIFILAR en tubería conduit EMT Ø ¾" +accesorios, incluye caja 4x4" Conductores en Cu 3 #10 THHN/THWN l Toma 50 Amp codelca, Empalmes con conectoresde resorte tipo 3M Scotchlok, El toma debe quedar etiquetadocon marquilla alto relieve indicando el circuito al cualpertenece.Tubería soportada en losa y pared con grapagalvanizada doble ala y chazo metálico de pistola. Mano deobra donde sea necesario de: regata, entubado, resane,cableado, aparateado, aseo. | Ml | 18 | 23232 | 418176 | 23232 | 418176 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
22.0 |  | SPT Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
22.1 |  | SIPRA - Sistema Integral de Protección Contra Rayos con punta franklinpreventor 3 ref.S60 radio de protección horizontal 64mts, (instalado sobrebayoneta en tubo imc 1 1/2" x 6mts soportado en punta del poste fibra devidrio), bajante en cable de Cu desnudo 1/0 awg extendido hasta el fosode varillas de Cu - Cu de 5/8" x 2.40 mts segun detalle de plano, cintaband it 1/2" y sus hebillas, soldadura termowell de 150 g, bolsa de fabigelde 25 kg por electrodo, caja de inspección en concreto de 60x60 cm contapa y marco en ángulo en ambas fundiciones. Mano de obra montajeSIPRA, aseo. | Ud | 4 | 20210213 | 80840852 | 20210213 | 80840852 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
22.2 |  | Sistema de Puesta a Tierra - SPT, con un electrodo, en cable de Cudesnudo 6 awg, extendido hasta la varillas Cu - Cu de 5/8" x 2.40 mts, soldadura termowell de 150 g, bolsa de fabigel de 25 kg por electrodo, cajade inspección en concreto de 40x40 cm con tapa y marco en ángulo en ambas fundiciones, modulo de descargadores. Mano de obra tendido hilo e implementación SPT, aseo. | Ud | 15 | 804250 | 12063750 | 804250 | 12063750 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
SUBTOTAL
|  | VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + IVA SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA CIVIL |  |  |  | 6912127335 |  | 6912127335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 5369059604.63 |  | 5369059604.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Administración | 19.79% |  |  | 1062536895.76 | 19.79% | 1062536896 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  | Imprevistos | 3% |  |  | 161071788.14 | 3% | 161071788 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  | Utilidad | 5% |  |  | 268452980.23 | 5% | 268452980 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  | TOTAL AUI | 27.79% |  |  | 1492061664.13 | 27.79% | 1492061664 | OK | 0% | 0 | OK | 0% | 0 | OK | 0% | 0 | OK
|  | Iva sobre utilidad | 19% |  |  | 51006066.24 | 19% | 51006066 |  | 19% | 0 |  | 19% | 0 |  | 19% | 0
|  | COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 6912127335 |  | 6912127335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
|  | COSTOS CERTIFICACION RETIE |  |  |  | 20830936 |  | 20830936 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS CERTIFICACION RETILAB |  |  |  | 6203920 |  | 6203920 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | 1.72% |  |  | 92347825 | 1.72% | 92347825 |  | 1.72% | 0 |  | 1.72% | 0 |  | 1.72% | 0
|  | COSTOS PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) | 0.678% |  |  | 36402224 | 0.678% | 36402224 |  | 0.678% | 0 |  | 0.678% | 0 |  | 0.678% | 0
|  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 7067912240
|  | VALOR PROPUESTA CORREGIDA <= PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 7067912240 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
|  | VALOR PROPUESTA CORREGIDA >= 95% PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 100% | OK |  | 0% | NO OK |  | 0% | NO OK |  | 0% | NO OK
|  | VALOR PROPUESTA PRESENTADA | [5 empty] | 7067912240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | DIFERENCIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | PORCENTAJE DE CORRECCION <= 0.1% | [5 empty] | 0% | OK |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
|  | CUMPLE (SI/NO) |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NO |  |  | NO
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Contratista - Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## HABILITANTES (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOTACIÓN Y MOBILIARIO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECIFICO NO. 035-2171610
PROPONENTES | CONSORCIO TULCAN 2020 | CONSORCIO UNIDEPOR 2020 | CONSORCIO DEPORTIVO 2020
DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES | HABIL | NO HABIL | NO HABIL
DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES | HABIL | HABIL | HABIL
DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES | HABIL | NO HABIL | NO HABIL
EVALUACIÓN FINAL | HABIL | NO HABIL | NO HABIL