ADENDO NO. 02 DEL 3 DE DICIEMBRE 2004

CONVOCATORIA PUBLICA ORDENADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NUMERO R- 556 de 2004

PREPLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INVITACION A COTIZAR LOS

SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

La Universidad del Cauca se permite informar que los prepliegos han sido modificados de la siguiente manera:

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLUCION:

| Elemento solicitado | Ubicación | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Firewall | Instituto de Postgrados | 1 |

Distancias entre Edificios enlazadas por fibra óptica

| Edificio | Distancia | Tipo de fibra existente |
| --- | --- | --- |
| Santo Domingo – Instituto de postgrados IPET | 1200 metros | Multimodo 62.5 |
| Instituto de Postgrados IPET – División de Sistemas | 320 metros | Multimodo 62.5 |
| División de Sistemas – Edificio Nuevo de Matemáticas | 100 metros | Monomodo |

SWITCHES DE DISTRIBUCION

- Desempeño y disponibilidad:

Puertos de Uplink: 2, 4  o 6 puertos Gigabit Ethernet Basados en GBIC o SFP. Debe soportar 1000 BaseT, 1000 Base SX y 1000 Base LX.

SWITCHES DE CORE

- Desempeño y disponibilidad:

Puertos de Uplink: Mínimo 8 puertos Gigabit Ethernet Basados en GBIC o SFP. Debe soportar 1000 BaseT, 1000 Base SX y 1000 Base LX.

13.7 VALOR AGREGADO: Se otorgará   un   máximo de QUINCE (15), puntos al proponente que incluya ofrecimientos adicionales considerados como valor agregado, tales como servicios y/o accesorios adicionales o mejores especificaciones técnicas que mejoren el funcionamiento del equipo o permitan incrementar las destrezas para su manejo, a los demás se les calificara en forma proporcional, aplicando para ello una regla de tres directa

Atentamente,

DIEGO JOSE MUÑOZ SOLANO

Presidente

Junta de Licitaciones y Contratos