Popayán, Diciembre 05 de 2003

Comunicado
Vicerrectoría Administrativa

Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento

CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO PARA EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACION

ADENDO No. 01

ACLARACIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO

RESPUESTA OFICIO DE DICIEMBRE 04 DE 2003.

En respuesta a las aclaraciones e inquietudes técnicas planteadas por los proponentes para la obra en mención, Ing. Olga Patricia Baldrich, Javier González, Representante legal de la firma Aluminios y Vidrios El Sol y Fernando Pineda Calambás, asesor técnico de la Empresa Unica Arquitectura Interior, el Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento de la Universidad del Cauca, mediante el presente adendo informa lo siguiente:

- Respecto a la especificación de perfiles T-87 para puertas, se aclara que desde la especificación inicial también está incluido como perfiles verticales la referencia T-103.  Ver modificación completa del ítem en el cuadro de cantidades y presupuesto y esquemas de modulación.

- Respecto al acabado de la perfilería, se acoge la recomendación técnica de realizarlo en aluminio anodizado color negro, con el fin de obtener mayor durabilidad. Ver modificación completa del ítem en el cuadro de cantidades y presupuesto.

- Las platinas P-18, que harán la función de reja, se han diseñado como elementos de seguridad.  Es bien sabido que ningún elemento que se instale, sean cuales sean sus características, garantiza integralmente y por sí solo las seguridad de las dependencias.  Al respecto, y con el fin de evaluar en la etapa de ejecución la conveniencia o no de la instalación de las platinas especificadas, se solicita que para el caso de los items en los que aparece la rejilla en mención, dicha reja sea incluida en el Análisis de Precios Unitarios, y por lo tanto en el valor unitario consignado en el cuadro de cantidades y presupuesto.

- Se modifica el ítem 1.3 cambiando el cierre duming por manija proyectante una cara.  Ver modificación completa del ítem en el cuadro de cantidades y presupuesto.

- Las puertas de una nave, especificadas en los items 2.1;  2.2;  2.3 y 2.4, no llevan fallebas.  Ver modificación completa del ítem en el cuadro de cantidades y presupuesto.

- Se  mantiene la especificación para el enchape  F-06 especificado para las naves de las puertas.

- Se mantiene la especificación de 4 mm de espesor para vidrios de puertas.

- Se corrige la dimensión de las ventanas del ítem 1.5, quedando de 1.20 x 1.50 Ver modificación completa del ítem en el cuadro de cantidades y presupuesto.

- Se anexan esquemas de la modulación.

- La especificación completa de las chapas de las puertas es:  Cerradura doble manija TRUTH PH –201 BK negra.  Ver modificación completa del ítem en el cuadro de cantidades y presupuesto.

NOTA:  CON EL FIN DE UNIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA A COTIZAR, LA PROPUESTA SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO PUBLICADO COMO ANEXO02 DEL ADENDO 01 DE DICIEMBRE 05 DE 2003.

Ver: Anexo02 al adendo 01.xls

Esquemas de modulación:

Nombre de archivo: Puertas y ventanas.dwg

RESPUESTA A OFICIO DE DICIEMBRE 05 DE 2003.

Dando respuesta al oficio enviado por la firma ALUMINIOS FENICIA, quien solicita se aclare el numeral 2 del pliego de condiciones, se informa lo siguiente:

ACLARACIONES  AL PLIEGO DE CONDICIONES

Por el presente adendo, la Universidad del Cauca, se permite modificar el numeral 2. PRESUPUESTO OFICIAL, que dice así:

2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial  para la obra objeto de la convocatoria es el siguiente:

| CONSTRUCCIÓN E INSTALACION | VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO), ANTES DE IVA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO PARA EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN | CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.072.800,00) |

PARÁGRAFO: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993;  el Acuerdo 0105 de 1993;  el Acuerdo 015 de 2000;  y el Decreto 2170 de 2002, la Universidad del Cauca descartará toda propuesta que se presente por encima del techo presupuestal fijado, dado que, y de conformidad a Derecho, no puede tramitar sin disponibilidad previa presupuestal, obligación alguna.

De igual manera y para garantizar el proceso de selección objetiva y transparencia debida descartará, toda propuesta que se presente por un valor inferior al 10%  del presupuesto oficial fijado.

QUEDANDO ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial  para la obra objeto de la convocatoria es el siguiente:

| CONSTRUCCIÓN E INSTALACION | VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO), ANTES DE IVA |
| --- | --- |
| CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO PARA EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN | CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.072.800,00) |

PARÁGRAFO: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993;  el Acuerdo 0105 de 1993;  el Acuerdo 015 de 2000;  y el Decreto 2170 de 2002, la Universidad del Cauca descartará toda propuesta que se presente por encima del techo presupuestal fijado, dado que, y de conformidad a Derecho, no puede tramitar sin disponibilidad previa presupuestal, obligación alguna.

de igual manera y para garantizar el proceso de selección objetiva y transparencia debida descartará, toda propuesta que se presente por un valor inferior al 90%  del presupuesto oficial fijado.

Cualquier aclaración, con gusto será atendida

ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA

Coordinador Area de Edificios, Construcción

Y Mantenimiento